|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Inventar de uz gospodăresc pentru Centrul Național de epileptologie – REPETAT (2)» |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39712300-9 | 1. Uscator de maini vertical | 1. Putere de încălzire - 2000 W Material - ABS Rezistență la apă – IPX1 Clasa de protecție electrică – I clasa Temperatura fluxului de aer – 45*C Viteza fluxului de aer – 80 1/c Culoare-alb Timpul uscării – 10/15 sec Dimensiuni – 685x290x220 mm(+/-5mm) Nivel de zgomot maxim -74 Db Garanție minim 2 ani. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Inventar de uz gospodăresc pentru Centrul Național de epileptologie - REPETAT (2)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Producator, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39712300-9 | 1. Uscator de maini vertical | buc | 4 |  |  |  |  | 2 zile |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________