Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 46), din str. Independentei nr. 26, or. Balti. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| 1 | RpID21A | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" demontarea robinetului de reglaj pentru radiator tur si retur d/-1/2') | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0800 |  |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( PP-R /FB D20mm cu fitinguri) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 2521216710020 | Teava din polipropilena PP-R/FB D20mm cu fitinguri | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (robineti de reglaj pentru radiator tur si retur d/-1/2') | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274202715 | Robinet tur si retur Bianchi (set) 2 buc | SET | 0,5000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,0800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 7 | RpIA49E | Demontarea elevatorului pentru racordarea instalatiei de incalzire la reteaua de termoficare, cu diametrul 47x50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,1400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | M7 F07 Ap | Echipamente termo-hidromecanice, cu greutatea sub 1 tona (Asamblarea si montarea punctului termic in set) | set |  |  |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 142,7000 |  |  |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,5900 |  |  |
|  | 2873155900801 | Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm | kg | 4,9500 |  |  |
|  | 2710703518541 | Profil U ar.eg.lam.cald U14 OL37. ln | kg | 22,0200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 3,3000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 2,6400 |  |  |
|  | 2874135840769 | Piulite uzuale hexagonale M20 | buc | 3,8500 |  |  |
|  | 2734125900487 | Electrozo dn=2,5 mm | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115820798 | Suruburi uzuale hexagonale cu fil. metric M 20 x 120 mm | buc | 3,8500 |  |  |
|  | 2874125894964 | Surub cap patrat OL37 10x100 | buc | 14,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,9400 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 2,0000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 1-14 kw | h-ut | 8,0000 |  |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 1,5000 |  |  |
|  | 2952270006612 | Troliu cu act. electrica 1- 3 tf | h-ut | 3,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 9 | Pret furnizor | Punct termic individual tip modul Heat Master SI 70KW in set: | set |  |  |  |
|  | TT | Punct termic individual tip modul Heat Master SI 70KW in set: | set | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iordachi I |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.