| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: ”Achiziționarea și montarea aparatelor de aer condiționat în anul 2026.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 42500000-1 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Achiziția și montarea climatizatoarelor pentru încăperile de oficiu PTC-3054, bd. Moscova, 11/6 | buc | 3 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate la comanda Beneficiarului conform necesităților reale din data semnării contractului pe parcursul anului 2026. Lucrările de instalare a climatizatoarelor se va executa la comanda beneficiarului în decurs de 5 zile (pentru un climatizator). Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, CET Sursa1, Depozitul Central. |  |  | În termen de de până la 90 zile din data facturării |  |  |
|  | 1.2 Achiziția și montarea climatizatorului pentru oficiu, str. Tudor Vladimirescu, 6 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Achiziția și montarea climatizatorului la încăperea panoului central de comandă al SDG, str. Tudor Vladimirescu, 6 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 Achiziția și montarea climatizatorului în încăperea panoului de comandă a mașiniștilor la instalațiile de compresoare str. Meșterul Manole, 3 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Achiziția și montarea climatizatorului lângă biroul maistrului de reparații împreună cu 2 transvăzători (clădirea Gospodăriei de uleiuri) str. Meșterul Manole, 3 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 Achiziția și montarea climatizatorului în cabinetul magazionerei (clădirea Stației de Pompare a păcurii nr.1) str. Meșterul Manole, 3 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 Achiziția și montarea climatizatorului la încăperea de oficiul str. Meșterul Manole, 3 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 Achiziția și montarea climatizatorului pentru laboratorul analize chimice Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 Achiziția și montarea climatizorului StTA-2 Sursa 2, str. Vadul lui Vodă, 5 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10 Achiziția și montarea climatizatorului pentru laboratorul analize chimice, CT Vest, str. Prunului, 24 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |