## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Consumabile medicale pentru Secția de radioimagistică pentru anul 2025 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
33100000-1 | 1 | Film radiologic tip AGFA | Film radiologic tip AGFA 25x30 ( 10x12 in) N100 sau echivalentul cu oferirea în comodat a imprimantei |  |  |  | Film radiologic tip AGFA 25x30 ( 10x12 in) N100 sau echivalentul cu oferirea în comodat a imprimantei
33100000-1 | 1 | Film radiologic tip AGFA | Film radiologic tip AGFA 20x25 ( 8x10 in); N100 sau echivalentul cu oferirea în comodat a imprimantei |  |  |  | Film radiologic tip AGFA 20x25 ( 8x10 in); N100 sau echivalentul cu oferirea în comodat a imprimantei
33100000-1 | 1 | Film radiologic tip AGFA | Film radiologic tip AGFA 28x35 ( 11x14 in) N100 sau echivalentul cu oferirea în comodat a imprimantei |  |  |  | Film radiologic tip AGFA 28x35 ( 11x14 in) N100 sau echivalentul cu oferirea în comodat a imprimantei
33100000-1 | 1 | Film radiologic tip AGFA | Film radiologic tip AGFA 35x43 (DT 2B) N100 sau echivalentul cu oferirea în comodat a imprimantei |  |  |  | Film radiologic tip AGFA 35x43 (DT 2B) N100 sau echivalentul cu oferirea în comodat a imprimantei
33100000-1 | 1 | Film radiologic tip AGFA | Imprimanta din comodat |  |  |  | Imprimanta echivalentă cu model AGFA DryStar 5302 aflată în dotare
33100000-1 | 2 | Colbe compatibile cu dispozitivul Medtron | Colbe compatibile cu dispozitivul Medtron |  |  |  | Colbe compatibile cu dispozitivul Medtron (ref 316025)
33100000-1 | 3 | Linii pentru utilizarea colbelor tip Medtron | Linii pentru utilizarea colbelor tip Medtron |  |  |  | Linii pentru utilizarea colbelor tip Medtron (ref 317100)
33100000-1 | 4 | Prelungitor tip Luer-lock | Prelungitor tip Luer-lock |  |  |  | Prelugitor tip Luer-lock, lungime - minim 150 cm, d-2.5x4.0 mm, vol minim 7.7 ml 10 bar -lectroflex (ref. 220.150) sau echivalent
33100000-1 | 5 | Canula irigoscopie | Canula irigoscopie |  |  |  | Canula irigoscopie, volum 2 l,
33100000-1 | 6 | Cearșaf medical 50*40cm absorbant | Cearșaf medical 50*40cm absorbant |  |  |  | Cearșaf medical 50*40cm. Material absorbabil 90/100g/mp
33100000-1 | 7 | Halat de unică folosință cu legături L | Halat de unică folosință cu legături L |  |  |  | Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (115cm ±5cm), mărimea L DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului) *Pentru producătorii autohtoni: să se prezinte Certificatele la materia primă
33100000-1 | 8 | Halat de unică folosință cu legături M | Halat de unică folosință cu legături M |  |  |  | Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (110cm ±5cm), mărimea M DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului) *Pentru producătorii autohtoni: să se prezinte Certificatele la materia primă
33100000-1 | 9 | Halat de unică folosință cu legături XXL | Halat de unică folosință cu legături XXL |  |  |  | Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (140cm ±5cm), mărimea XXL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului) *Pentru producătorii autohtoni: să se prezinte Certificatele la materia primă
33100000-1 | 10 | Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic) | Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic) |  |  |  | Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic), lățime minimă 80cm * lungime minimă 200 m (rulou), nesteril. Ambalat individual
33100000-1 | 11 | Set colbe pentru injectarea CT | Set colbe pentru injectarea CT |  |  |  | Set colbe pentru injectarea CT. Steril, în set vor fi incluse 2 seringi cu volum 200 ml, tub de conectare tip Y, 1 vârf ascuțit lung, 1 vârf ascuțit scurt
33100000-1 | 12 | Sisteme pentru irigoscopie B-3 | Sisteme pentru irigoscopie B-3 |  |  |  | Sisteme pentru irigoscopie B-3
33100000-1 | 13 | Seringă pentru substanță contrast (consumabil nr. 1394 ) | Seringă pentru substanță contrast (consumabil nr. 1394 ) |  |  |  | Capacitate 12 ml, Adaptor rotativ, mâner tip ”aripioară”.
33100000-1 | 14 | Hirtie pt pulsoximetru | Hirtie pt pulsoximetru |  |  |  | hirtie pt pulsoximetru 110mm*20m , (rulou)
33100000-1 | 15 | Hirtie radiologica A4 | Hirtie radiologica A4 |  |  |  | Hirtie pentru mediu alb-negru A4 ambalaj pînă la 80 bucăți în cutie echivalent cu model A4-DVP, Codonics
33100000-1 | 16 | DVD-R+plicuri | DVD-R+plicuri |  |  |  | DVD-Ri ( disc pentru stocare rezultatelor după examinarea tomografice) + plic (convert) cu fereastra transporenta
33100000-1 | 17 | Prelungitor pt set colbe injectomat CT | Prelungitor pt set colbe injectomat CT |  |  |  | Steril, lungimea-150 cm, presiune inalta diametrul 2,5 mm sau 3,0 mm
33100000-1 | 18 | Filme radiologice 14x17 | Filme radiologice 14x17 |  |  |  | Film radiologic pentru radiografie digitala 14X17 (35X43) ambalarea până la 125 bucăți compatibila cu KONIKA MINOLTA DRYPRO MODEL 832, O bucată= O peliculă
33100000-1 | 19 | Filme radiologice 8x10 N125 | Filme radiologice 8x10 N125 |  |  |  | Pelicula digitală 8x10 ambalarea până la 125 bucăți compatibila cu KONIKA MINOLTA DRYPRO MODEL 832, O bucată= O peliculă

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | COP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Consumabile medicale pentru Secția de radioimagistică pentru anul 2025 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Film radiologic tip AGFA | Film radiologic tip AGFA 25x30 ( 10x12 in) N100 sau echivalentul cu oferirea în comodat a imprimantei | cutii | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1536250
33100000-1 | 1 | Film radiologic tip AGFA | Film radiologic tip AGFA 20x25 ( 8x10 in); N100 sau echivalentul cu oferirea în comodat a imprimantei | cutii | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 1 | Film radiologic tip AGFA | Film radiologic tip AGFA 28x35 ( 11x14 in) N100 sau echivalentul cu oferirea în comodat a imprimantei | cutii | 70 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 1 | Film radiologic tip AGFA | Film radiologic tip AGFA 35x43 (DT 2B) N100 sau echivalentul cu oferirea în comodat a imprimantei | cutii | 90 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 1 | Film radiologic tip AGFA | Imprimanta din comodat | bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare
33100000-1 | 2 | Colbe compatibile cu dispozitivul Medtron | Colbe compatibile cu dispozitivul Medtron | bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 60000
33100000-1 | 3 | Linii pentru utilizarea colbelor tip Medtron | Linii pentru utilizarea colbelor tip Medtron | bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21666.67
33100000-1 | 4 | Prelungitor tip Luer-lock | Prelungitor tip Luer-lock | bucată | 2500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 100000
33100000-1 | 5 | Canula irigoscopie | Canula irigoscopie | bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.33
33100000-1 | 6 | Cearșaf medical 50*40cm absorbant | Cearșaf medical 50*40cm absorbant | bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3166.67
33100000-1 | 7 | Halat de unică folosință cu legături L | Halat de unică folosință cu legături L | bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9566.67
33100000-1 | 8 | Halat de unică folosință cu legături M | Halat de unică folosință cu legături M | bucată | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9566.67
33100000-1 | 9 | Halat de unică folosință cu legături XXL | Halat de unică folosință cu legături XXL | bucată | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4783.33
33100000-1 | 10 | Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic) | Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic) | metri | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2207.5
33100000-1 | 11 | Set colbe pentru injectarea CT | Set colbe pentru injectarea CT | bucată | 220 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31533.33
33100000-1 | 12 | Sisteme pentru irigoscopie B-3 | Sisteme pentru irigoscopie B-3 | bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33100000-1 | 13 | Seringă pentru substanță contrast (consumabil nr. 1394 ) | Seringă pentru substanță contrast (consumabil nr. 1394 ) | bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12500
33100000-1 | 14 | Hirtie pt pulsoximetru | Hirtie pt pulsoximetru | bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36.67
33100000-1 | 15 | Hirtie radiologica A4 | Hirtie radiologica A4 | bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2166.667
33100000-1 | 16 | DVD-R+plicuri | DVD-R+plicuri | bucată | 4300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53750
33100000-1 | 17 | Prelungitor pt set colbe injectomat CT | Prelungitor pt set colbe injectomat CT | bucată | 110 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2291.67
33100000-1 | 18 | Filme radiologice 14x17 | Filme radiologice 14x17 | bucată | 625 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28125
33100000-1 | 19 | Filme radiologice 8x10 N125 | Filme radiologice 8x10 N125 | bucată | 1250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46800
|  |  |  | 4: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 1925744.177

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________