ANEXA nr. 6

la caietul de sarcini privind: ,,Instruirea, atestarea și perfecționarea salariaților SA “Termoelectrica” în anul 2026,,

cu privire la cerințele minime de cunoștințe necesare de însușit la cursurile de instruire,,

Lotul nr. 6

1. Muncitori: ,, Pregătirea profesională a lăcătușilor la exploatarea și repararea utilajului de gaze,,

      - Legislația Republici Moldova în domeniul securității industriale a obiectelor industriale periculoase.

      - Prevederi generale ale Cerințelor Minime de exploatare a sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale

      - Structura sistemului de distribuție a gazelor naturale combustibile.

      - Cerințe normative la proiectarea, construcția-montarea rețelelor de distribuție și instalațiilor aferente lor.

      - Cerințe normative la exploatarea rețelelor de distribuție și instalațiilor aferente lor.

      - Securitatea și sănătatea în muncă. Securitatea antiincendiară.

2. Muncitori: ,, Pregătirea profesională a lăcătuşilor-electricieni la repararea și întreținerea automaticii şi a mijloacelor de măsură de la centralele electrice (gaz),,

- Legislația Republici Moldova în domeniul securității industriale a obiectelor industriale periculoase.

- Prevederi generale ale Cerințelor Minime de exploatare a sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale

- Structura sistemului de distribuție a gazelor naturale combustibile.

- Cerințe normative la proiectarea, construcția-montarea rețelelor de distribuție și instalațiilor aferente lor.

- Cerințe normative la exploatarea rețelelor de distribuție și instalațiilor aferente lor.

- Securitatea și sănătatea în muncă. Securitatea antiincendiară.