| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: articole sanitare pentru anul 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lot. 1.1 Rezervor WC complet |  |  |  | Rezervor WC complet |  |  |  |
| Lot. 1.2 Scaun pentru WC cu capac |  |  |  | Scaun pentru WC cu capac |  |  |  |
| Lot. 1.3 Set fixare WC, material inox |  |  |  | Set fixare WC, material 2pcs L6x80 |  |  |  |
| Lot. 1.4 Set fixare rezervor WC |  |  |  | Set fixare rezervor ceramic pe vas WC cu garnitură |  |  |  |
| Lot. 1.5 Set fixare lavoar |  |  |  | Set fixare lavoar KC 812 |  |  |  |
| Lot.1.6 Baterie p/u chiuvetă din inox |  |  |  | Material Inox, instalare pe perete, lungime scurgere 20 (cm), tip control monocomandă |  |  |  |
| Lot.1.7 Baterie p/u chiuvetă din inox |  |  |  | Material Inox, instalare pe chiuvetă, lungime scurgere 15 (cm), tip control monocomandă, furtunuri în set |  |  |  |
| Lot.1.8 Baterie p/u duș |  |  |  | Material Inox, instalare pe perete, tip control monocomandă, furtun duș în set |  |  |  |
| Lot 1.9 Baterie p/u lavoar |  |  |  | Material Inox, instalare pe lavoar, tip control monocomandă, furtunuri în set |  |  |  |
| Lot.1.10 Armatură WC |  |  |  | Armatura WC, p/u rezervor, alimentare lateral 1/2" |  |  |  |
| Lot. 1.11 Armatură WC |  |  |  | Armatura WC, p/u rezervor, alimentare de jos 1/2" |  |  |  |
| Lot. 1.12 Mecanism WC cu buton p/u rezervor |  |  |  | Mecanism WC cu buton |  |  |  |
| Lot 1.13 Set de duș |  |  |  | Suprafața crom, Culoare cromat, diametrul firului 95 (mm), forma rotundă, instalare pe perete, 3 tipuri de jet, lungime furtun: 150 cm, Componența setului: suport, pară duș, furtun duș, Bara și para de dus este din ABS, Furtunul flexibil este din otel inoxidabil |  |  |  |
| Lot.1.14 Vas WC |  |  |  | Set vas WC + rezervor Marcos |  |  |  |
| Lot.1.15 Sifon pentru lavor |  |  |  | Sifon p/u lavoar 1-1/4", cu teava gofrata d40x40/50 |  |  |  |
| Lot 1.16 Sifon |  |  |  | Sifon p/u cabina de dus 1-1/2" |  |  |  |
| Lot.1. 17 Sifon canalizare |  |  |  | Sifon canalizare de pardoseală, vertical, cu grilă din plastic d.50 mm, 100 x 100 mm |  |  |  |
| Lot.1.18 Sifon |  |  |  | Sifon p/u chiuveta 1-1/2" |  |  |  |
| Lot.1.19 Furtun flexibil d1/2" FF, lungime 30cm |  |  |  | Racord flexibil INOX 1/2", 30 cm FF, p/u baie, lavoar |  |  |  |
| Lot.1.20 Furtun flexibil d1/2" FF, lungime 40 |  |  |  | Racord flexibil INOX 1/2", 40 cm FF, p/u baie, lavoar |  |  |  |
| Lot.1.21 Furtun flexibil d 1/2"FF, lungime 50 |  |  |  | Racord flexibil INOX 1/2", 50 cm FF, p/u baie, lavoar |  |  |  |
| Lot.1.22 Furtun flexibil d1/2" FF, lungime 60 |  |  |  | Racord flexibil INOX 1/2", 60 cm FF, p/u baie, lavoar |  |  |  |
| Lot.1.23 Furtun flexibil d1/2"xM10, lungime 30 |  |  |  | Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2"xM10, 30cm, p/u baie, lavoar |  |  |  |
| Lot.1.24 Furtun flexibil d1/2"xM10, lungime 40 |  |  |  | Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2"xM10,40cm, p/u baie, lavoar |  |  |  |
| Lot.1.25 Furtun flexibil d1/2"xM10, lungime 50 |  |  |  | Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2"xM10, 50cm, p/u baie, lavoar |  |  |  |
| Lot.1.26 Furtun flexibil d1/2"xM10, lungime 60 |  |  |  | Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2" 60cm, p/u baie, lavoar |  |  |  |
| Lot.1.27 Robinet sferă d1/2" |  |  |  | Robinet FF 1/2", material bronz |  |  |  |
| Lot.1.28 Robinet sferă d3/4", |  |  |  | Robinet FM 3/4", material bronz |  |  |  |
| Lot.1.29 Robinet sferă d1" |  |  |  | Robinet FF 1", material bronz |  |  |  |
| Lot.1.30 Robinet sferă d1 1/4" |  |  |  | Robinet FF 1 1/4", material bronz |  |  |  |
| Lot.1.31 Robinet d1/2 |  |  |  | Robinet colt sub lavuar bila MM 1/2"x1/2", material bronz |  |  |  |
| Lot.1.32 Cot d1/2" |  |  |  | Cot alama 1/2"Fx1/2"F, material bronz |  |  |  |
| Lot.1.33 Cot d3/4" |  |  |  | Cot alama 3/4"F x3/4"F |  |  |  |
| Lot.1.34 Cot d1" |  |  |  | Cot alama 1"Fx1"F, material bronz |  |  |  |
| Lot.1.35 Cot d20 |  |  |  | Cot 20/90 alb PPR |  |  |  |
| Lot. 1.36 Cot d25 |  |  |  | Cot 25/90 alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.37 3Reducție d-110x125 |  |  |  | Reducție d110x125 |  |  |  |
| Lot.1.38 Reducție d40x32 |  |  |  | Mufa trecere 40-32 alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.39 Revizie d-110 |  |  |  | Revizia 110 cu garnitura, material pvc |  |  |  |
| Lot. 1.40 Dop d15 |  |  |  | Dop alama 1/2" F, material bronz |  |  |  |
| Lot.1.41 Dop d-110 |  |  |  | Dop 110 PP |  |  |  |
| Lot.1.42 Reducție d1"x3/4" |  |  |  | Reductie alama M/F 1"x3/4", material bronz |  |  |  |
| Lot.1.43 Reducție d3/4"x1/2" |  |  |  | Reductie alama M/F 3/4"x1/2", material bronz |  |  |  |
| Lot.1.44 Cot d20 |  |  |  | Cot 20 45 alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.45 Cot d32 |  |  |  | Cot 32 90 alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.46 Teu d15 |  |  |  | Teu alama 1/2"F x1/2"F x1/2"F, material bronz |  |  |  |
| Lot.1.47 Teu 20 |  |  |  | Teu 20 alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.48 Racord |  |  |  | Racord F 25x1/2" alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.49 Manșon d20 |  |  |  | Mufa 20 alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.50 Racord olandez 20x1/2" |  |  |  | Olandez F 20x1/2" alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.51 Racord olandez 20x3/4" |  |  |  | Olandez F 20x3/4" alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.52 Racord olandez 25x3/4" |  |  |  | Olandez F 25x3/4" alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.53 Racord olandez 25x3/4" |  |  |  | Olandez M 25x3/4" alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.54 Racord olandez 25*1 |  |  |  | Olandez F 25x1" alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.55 Racord olandez 25x1" |  |  |  | Olandez M 25x1" alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.56 Racord olandez 32x3/4 |  |  |  | Olandez F 32x3/4" alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.57 Racord olandez 32x3/4 |  |  |  | Olandez M 32x3/4" alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.58 Racord olandez 32x1 1/4" |  |  |  | Olandez F 32x1 1/4" alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.59 Racord olandez 32x1 1/4" |  |  |  | Olandez M32x1 1/4" alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.60 Racord olandez 50x1 1/2" |  |  |  | Olandez F 50x1 1/2"alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.61 Racord olandez 50*1 1/2 |  |  |  | Olandez M 50x1 1/2" alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.62 Manșon 32 |  |  |  | Mufa 32 alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.63 Trecere 25/3/4" |  |  |  | Racord F 25x 3/4" alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.64 Trecere 20/3/4" |  |  |  | Racord F 20x3/4" alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.65 Racord compres metal |  |  |  | Racord compres metal Q1 3/4" M |  |  |  |
| Lot.1.66 Racord compres metal |  |  |  | Racord compres metal Q1 1" M |  |  |  |
| Lot.1.67 Racord compres metal |  |  |  | Racord compres metal Q1 1/2"M |  |  |  |
| Lot.1.68 Racord compres metal |  |  |  | Racord compres metal Q1 1 1/2" M |  |  |  |
| Lot.1.69 Cap d20 |  |  |  | Cap d20 p/u robinet |  |  |  |
| Lot.1.70 Dop d1/2" |  |  |  | Dop alama 1/2" M, material bronz |  |  |  |
| Lot.1.71 Niplu |  |  |  | Niplu alama 3/4"M x3/4"M, material bronz |  |  |  |
| Lot.1.72 Mufă |  |  |  | Mufă alama 1/2"F x1/2"F, material bronz |  |  |  |
| Lot.1.73 Cartuș pentru baterie 35 mm |  |  |  | Cartuș pentru baterie 35 mm, p/u robinete cu monocomandă |  |  |  |
| Lot.1.74 Cartuș pentru baterie 40 mm |  |  |  | Cartuș pentru baterie 40 mm, p/u robinete cu monocomandă |  |  |  |
| Lot.1.75 Țeavă d50, L3 m |  |  |  | Teava PP dn.50 1.8mm 3-straturi L-3m, canalizare |  |  |  |
| Lot.1.76 Teavă d110, L3 m |  |  |  | Teava PP dn.110 2.2mm L-3m, canalizare |  |  |  |
| Lot.1.77 Țeavă d25 |  |  |  | Teava cu fibra din sticla PN20 dn.25x3,5 alba PPR |  |  |  |
| Lot.1.78 Țeavă d20 |  |  |  | Teava cu fibra din sticla PN20 dn.20x2,8 alba PPR |  |  |  |
| Lot.1.79 Țeavă d32 |  |  |  | Teava cu fibra din sticla PN20 dn.32x4,4 alba PPR |  |  |  |
| Lot.1.80 Țeavă d40 |  |  |  | Teava cu fibra din sticla PN20 dn.40x5,5 alba PPR |  |  |  |
| Lot.1.81 Manson d 25x20 |  |  |  | Mufa trecere 25-20 alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.82 Manson d 32x25 |  |  |  | Mufa trecere 32-25 alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.83 Manșon d 40 |  |  |  | Mufa 40 alb PPR |  |  |  |
| Lot.1.84 Garnitură mecanism scurgere |  |  |  | Garnitură mecanism scurgere |  |  |  |
| Lot.1.85 Membrană reparație robinet |  |  |  | Membrană reparație robinet |  |  |  |
| Lot.1.86 Racord flexibil WC d110, 300mm |  |  |  | Racord flexibil WC d110, 300mm |  |  |  |
| Lot.1.87 Trecere 110x50 PP |  |  |  | Trecere 110x50 PP scurt |  |  |  |
| Lot.1.88 Pastă |  |  |  | Pastă ermetica, 450 gr. |  |  |  |
| Lot.1.89 Oglindă |  |  |  | Oglindă baie, lățimea 50-60 cm |  |  |  |
| Lot.1.90 Bara sprijin |  |  |  | Bara de sprijin pentru baie, otel inoxidabil, lungimea 40 cm |  |  |  |
| Lot.1.91 Bara dus |  |  |  | Bara dus, inalțimea 60 cm |  |  |  |
| Lot.1.92 Robinet |  |  |  | Robinet electric lavoar, 220-240V, 3,0kW, inox |  |  |  |
| Lot.1.93 Robinet |  |  |  | Robinet colțar inox 1/2" |  |  |  |
| Lot.1.94 Robinet |  |  |  | Robinet calorifer colțar tur 1/2" |  |  |  |
| Lot.1.95 Robinet |  |  |  | Robinet calorifer colțar retur 1/2" |  |  |  |
| Lot.1.96 Radiator |  |  |  | Radiator oțel 500x800 |  |  |  |
| Lot.1.97 Radiator |  |  |  | Radiator oțel 500x1000 |  |  |  |
| Lot.1.98Set radiator |  |  |  | Set radiator, dop și aerator 1/2" |  |  |  |
| Lot.1.99 Cabină duș |  |  |  | Cabină duș patrată, tip deschis cu cadiță 900x900x1950/130, 4mm, crom |  |  |  |
| Lot.1.100 Cadă |  |  |  | Cadă oțel 170x70x39cm |  |  |  |
| Lot.1.101 Lavoar |  |  |  | Lavoar cu piedestal 57x45x87 |  |  |  |
| Lot.1.102 Sifon |  |  |  | Sifon pardosea vert. 100x100x83, D50 |  |  |  |
| Lot.1.103 Sifon |  |  |  | Sifon pardosea vert. 150x150x86, D50 |  |  |  |
| Lot.1.104 Supapă siguranță boiler |  |  |  | Supapă de siguranță p/u boiler, 6 bari 1/2" |  |  |  |
| Lot.1.105 Lubrifiant |  |  |  | Lubrifiant universal WD-40, 450ml |  |  |  |
| Lot.1.106 Robinet ventil |  |  |  | Robinet tip ventil DN 50 PN 16, L230 |  |  |  |
| Lot.1.107 Flanșa |  |  |  | Flanșa plană cu bosaj hidra din oțel pentru sudură, PN16bar, DN 50mm |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |