|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1715071599923 / 21224004 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale pentru instalaţii de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire - REPETAT » |  |  |  |  |
| Cod CPV 31600000-2 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44115200-1 | 1.Filier d-15 (метчик) | 1.metchic 1/2 |  |  |
|  | 2.Filier d-20 (метчик) | 2.metchic 3/4 |  |  |
|  | 3.Cheie cu lanț(tip Rothenberger)4"x300mm | 3.цепной ключ |  |  |
|  | 4.Baterii alcaline 1.5V tip AA | 4.Baterii alcaline 1.5V tip AA |  |  |
|  | 5.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14 | 5.Putere 2200 Wt,Există un început ușor,Diametrul discului 230 mm, Lungimea cablului 2,5 m, Viteză 6500 rpm, Greutate 5,2-5,4 kg |  |  |
|  | 6.Set burghie 7 buc.beton D- 6 - 16 mm SDS Plus | 6.L общ-160mm L раб-100мм |  |  |
|  | 7.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m | 7.bandă autoadezivă de margine |  |  |
|  | 8.Pînza pt metal M-25*6 L-300mm | 8.lama ferăstrăului pentru tăierea metalului(pinza) |  |  |
|  | 9.Burgiu SDS MAX d-32mm,L-450mm | 9.p-u beton ,L рабочая 450mm,Lобщая 570мм |  |  |
|  | 10.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50 | 10.Canal de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec. |  |  |
|  | 11.Țeavă inox 50x50х2,0mm | 11.Țeavă inox 50x50х2,0mm |  |  |
|  | 12.Țeavă inox 40x40х2,0mm | 12.Țeavă inox 40x40х2,0mm |  |  |
|  | 13.Țeavă inox 15x15х2,0mm | 13.Țeavă inox 15x15х2,0mm |  |  |
|  | 14.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10 | 14.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10 |  |  |
|  | 15.Unsoare cu grafit | 15.LUBRIFIANT OILRIGHT GRAFIT 800 GR |  |  |
|  | 16.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm | 16.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm |  |  |
|  | 17.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63) | 17.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63) |  |  |
|  | 18.Foi de cauciuc gros. 5 mm | 18.Foi de cauciuc gros. 5 mm |  |  |
|  | 19.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.) | 19.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.) |  |  |
|  | 20.Set de garnitura de caucuc p/u cap de robinet (procladci) | 20.Set de garnitura de caucuc p/u cap de robinet (procladci) |  |  |
|  | 21.Sticla lichid (1L) | 21.Sticla lichid (1L) |  |  |
|  | 22.Surubelnita | 22.Șurubelniță cu set de biți TOPTUL 7-în-1 GAAR0402. În configurația sa, are doi biți față-verso . La fabricarea șurubelniței, este utilizat un aliaj de înaltă calitate din oțel crom-vanadiu și este echipat cu un suport magnetic pentru biți. Mânerul șurubelniței este fabricat din plastic bicomponent. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1715071599923 / 21224004, conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale pentru instalaţii de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire - REPETAT » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Producator, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 44115200-1 | 1.Filier d-15 (метчик) | buc | 1 |  |  |  |  | 1 zi |  |
|  | 2.Filier d-20 (метчик) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Cheie cu lanț(tip Rothenberger)4"x300mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Baterii alcaline 1.5V tip AA | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Set burghie 7 buc.beton D- 6 - 16 mm SDS Plus | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Pînza pt metal M-25*6 L-300mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.Burgiu SDS MAX d-32mm,L-450mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.Țeavă inox 50x50х2,0mm | m | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.Țeavă inox 40x40х2,0mm | m | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.Țeavă inox 15x15х2,0mm | m | 84 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.Tros flexibil pt deastup tevi de canaliz. d-10 | m | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.Unsoare cu grafit | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm | kg | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.Foi de cauciuc gros. 5 mm | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.) | kg | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.Set de garnitura de caucuc p/u cap de robinet (procladci) | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.Sticla lichid (1L) | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.Surubelnita | buc | 7 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________