Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea: ,,Cărucior de intervenție în caz de urgență cu suprafață de lucru și

spațiu de depozitare,,.

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție:  Mica valoare

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE

- IDNO:  1003600152709

- Adresa: mun. Chisinau, str.Grenoble 147

- Numărul de telefon/fax:   022 72-51-85

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:  imspscmf@ms.md  https://scfm.md/

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33192000-2 | Cărucior medical în caz de urgență . | Bucata | 1 | Cărucior de intervenție în caz de urgență cu suprafață de lucru și spațiu de depozitare. Montat pe 4 rotile pivotante, antistatice, cel puțin două roți dotate cufrână. 750x475x920H Suprafața de lucru cu margini ridicate, pe întreg perimetrul, finisată cu un strat anti-alunecare. Latura lungă are cel puțin 4 sertare laterale, pentru depozitarea medicamentelor, consumabilelor și echipamentelor medicale mici. Fiecare sertar dotat cu o bandă pentru identificare a conținutului. Sertarele cu mâner încastrat, lăsând partea din față complet plată. Sistem central de încuiat pentru toate sertarele. Cheie unică pentru fiecare cărucior. Interiorul sertarelor este personalizabil cu organizatori de spațiu. Garnitură integrată pentru coș de gunoi cu capac și recipientul cu capac pentru obiecte ascuțite. Blat plat glisant, alunecă înăuntru/în afară de sub suprafața de lucru, pentru extinderea spațiul de lucru. O latură scurtă posedă mâner cu bară de împingere, pentru transportarea troliului. Dotat cu raft lateral glisat, raft suport echipament (defibrilator, monitor), cutie depozitare, stativ pentru transfuzii I.V. cu cârlige, priză, placă pentru RCP, suport rezervor de oxigen Dotări Raft lateral glisant Raft suport echipament (defibrilator, monitor) Cutie depozitare Stativ pentru transfuzii I.V. cu cârlige, Priză electrică Placă pentru RCP Suport rezervor de oxigen Butelie oxigen minim 5 litri cu reductor și posibilitatea de ajustare a fluxului (interval minim 1-15 litri) pentru conectarea interfeței de oxigenoterapie. Defibrilator semi automat, bifazic, destinat pentru cartdioversie electrică externă pentru adult și copil. Defibrilatorul va inc | 20000,00 |
| Suma estimativă totala: |  |  |  |  |  | 20000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- pentru un singur lot;

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:   în termen de 15 zile

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Declaralie privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 0015" 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 4 | Cerere de participare | Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de calitate Conofmritate СЕ, de la producator | Copie, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Declarația de eligibilitate | conform Anexei nr. 2, Confirmată prin semntura electronică | Obligatoriu |
| 8 | Mostre | la solicitare timp de 2 zile | la solicitare |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică):  Nu se aplica

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):Nu se aplica.

15. Ofertele se prezintă în valută: MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului : Cel mai mic preț fara TVA, corespunderea  cerințelor tehnice si de calificare.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor  65zile

21. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP ”MTender”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

23. Alte informaţii relevante : Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: Popa Vasile  ___________________