 

     Anexa nr. 1
							la Regulamentul cu privire la achizițiile
							publice de valoare mică 

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
 PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ
privind achiziționarea: ,,Cărucior de intervenție în caz de urgență cu suprafață de lucru și
spațiu de depozitare,,.
                                                       (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție:  Mica valoare                                                                              
  (tipul procedurii de achiziție)

1. [bookmark: _Hlk101094396]Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE   
2. IDNO:  1003600152709
3. Adresa: mun. Chisinau, str.Grenoble 147
4. Numărul de telefon/fax:   022 72-51-85
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:  imspscmf@ms.md  https://scfm.md/
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Institutie Medico Sanitara Publica
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă
	Valoarea estimată


	1
	33192000-2
	Cărucior medical  în caz de urgență  .

	Bucata 
	1
	Cărucior de intervenție în caz de urgență cu suprafață de lucru și
spațiu de depozitare.
Montat pe 4 rotile pivotante, antistatice, cel puțin două roți dotate cufrână.
750x475x920H
Suprafața de lucru cu margini ridicate, pe întreg perimetrul, finisată cu un strat anti-alunecare.
Latura lungă are cel puțin 4 sertare laterale, pentru depozitarea
medicamentelor, consumabilelor și echipamentelor medicale mici.
Fiecare sertar dotat cu o bandă pentru identificare a conținutului.
Sertarele cu mâner încastrat, lăsând partea din față complet plată.
Sistem central de încuiat pentru toate sertarele.
Cheie unică pentru fiecare cărucior.
Interiorul sertarelor este personalizabil cu organizatori de spațiu.
Garnitură integrată pentru coș de gunoi cu capac și recipientul cu
capac pentru obiecte ascuțite.
Blat plat glisant, alunecă înăuntru/în afară de sub suprafața de lucru, pentru extinderea spațiul de lucru.
O latură scurtă posedă mâner cu bară de împingere, pentru
transportarea troliului.
Dotat cu raft lateral glisat, raft suport echipament (defibrilator,
monitor), cutie depozitare, stativ pentru transfuzii I.V. cu cârlige,
priză, placă pentru RCP, suport rezervor de oxigen
Dotări Raft lateral glisant
Raft suport echipament (defibrilator, monitor)
Cutie depozitare
Stativ pentru transfuzii I.V. cu cârlige,
Priză electrică
Placă pentru RCP
Suport rezervor de oxigen
Butelie oxigen minim 5 litri cu reductor și posibilitatea de ajustare a fluxului (interval minim 1-15 litri) pentru conectarea interfeței de
oxigenoterapie.
Defibrilator semi automat, bifazic, destinat pentru cartdioversie
electrică externă pentru adult și copil. Defibrilatorul va inc

	20000,00   

	Suma estimativă totala:
	20000,00    


9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
· pentru un singur lot;
10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:   în termen de 15 zile
11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:
	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	 Specificații tehnice
	 Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, Confirmată prin semntura electronică
	Obligatoriu

	2
	Specificații de preț
	Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021,  Confirmată prin semntura electronică
	Obligatoriu

	3
	Declaralie privind valabilitatea ofertei
	Conform anexei nr. 8 la Documentafia standard nr.1 l5 din 0015" 09, 2021, Confirmată prin semntura electronică
	Obligatoriu

	4
	Cerere de participare
	Anexa nr.7 la Documentalia standard nr.115 din "15" 09. 2021, Confirmată prin semntura electronică
	Obligatoriu

	5
	 Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
	Copie,  Confirmată prin semntura electronică
	Obligatoriu

	6
	 Certificat de calitate Conofmritate СЕ, de la producator 
	Copie,  Confirmată prin semntura electronică
	Obligatoriu

	7
	Declarația de eligibilitate
	conform Anexei nr. 2,  Confirmată prin semntura electronică
	Obligatoriu

	8
	Mostre
	la solicitare timp de 2 zile
	  la solicitare



13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică):  Nu se aplica
14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz):Nu se aplica.
15. Ofertele se prezintă în valută: MD
16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului : Cel mai mic preț fara TVA, corespunderea  cerințelor tehnice si de calificare.
17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	
	

	
	
	


18. Termenul‑limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP” 
19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.
20. Termenul de valabilitate a ofertelor  65zile 
21. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP ”MTender” 
Ofertele întârziate vor fi respinse.
22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română
23. Alte informaţii relevante : Nu sunt
Conducătorul grupului de lucru: Popa Vasile  ___________________


