# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de deservire și mentenanță a echipamentului radiologic

prin procedura de achiziție Contract de mică valoare

- Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.16-Pruncul

- IDNO: 1006601000945

- Adresa: MD-2032, or. Chişinău, str. Pruncul

- Numărul de telefon/fax: 022-61-53-51

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: p16achizitie@anp.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea poziției | Canti-tatea | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei |
| 1 | 50421200-4 |  | Ori pe an | 12 | a. Activitati la solicitare: | 160 000 |
|  |  |  |  |  | § Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; |  |
|  |  | 1.Sistemul R/F cu tomosinteza model SonialVision G4, Shimadzu, Japonia; |  |  | § Se intervine in maxim 48 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; |  |
|  |  | 2.Imprimanta Fujifilm, model DryPix 2000, Japonia |  |  | § Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat; |  |
|  |  | 3.Sistemul de arhivare ClarityPACS, iCRco, SUA |  |  | § Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat; |  |
|  |  |  |  |  | § Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice; |  |
|  |  |  |  |  | b. Activitati de mentenanta (interventie generala preventiva si obligatorie: |  |
|  |  |  |  |  | § interventii anuale (Revizii tehnice, o data la sase/trei luni) in cadrul carora se efectueaza intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service; |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea mesei R/F, calibrarea la necesitate |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea unitatii de vizualizare |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea tubului radiologic, calibrarea la necesitate |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea unitatii de procesare imagine |  |
|  |  |  |  |  | o Verificare REF PC |  |
|  |  |  |  |  | o Verificare APC |  |
|  |  |  |  |  | o Verificare MPC |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea generatorului, calibrarea la necesitate |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea accesoriilor echipamentului |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea colimatorului, calibrarea la necesitate |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea detectorului, calibrarea conform manualelor de service |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea ClarityPACS, efectuarea lucrarilor de profilaxie |  |
|  |  |  |  |  | o Verificare Imprimanta Drypix 2000, efectuarea lucrarilor de profilaxie |  |
|  |  |  |  |  | o Analiza fişierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării şi implementarea măsurilor pentru evitarea lor şi/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). |  |
|  |  |  |  |  | o Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) |  |
|  |  |  |  |  | o O importanta deosebita va fi acordata verificării si întreţinerii tubului de radiaţii ionizante |  |
|  |  |  |  |  | § Se va asigura functionarea la parametri corespunzatori; |  |
|  |  |  |  |  | c. Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service) |  |
|  |  |  |  |  | § Furnizarea si implementarea, in mod gratuit, a tuturor corectiilor constand in upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranta emise de catre producator pentru a asigura intretinerea si functionarea in conditii optime si de siguranta a dispozitivelor medicale precum si pentru imbunatatirea performantelor acestora (se vor atasa documente doveditoare). |  |
|  |  |  |  |  | § Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar; |  |
|  |  |  |  |  | § Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); |  |
|  |  |  |  |  | § In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunţa Beneficiarul despre toate noutăţile tehnice aferente domeniului şi posibilităţile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte). |  |
|  |  |  |  |  | § Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecţia muncii, protecţia mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecţie (acolo unde este cazul). |  |
|  |  |  |  |  | § Se va păstra confidenţialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului şi ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte; |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)   Pentru un singur lot ;

Admiterea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de 30 de zile de la solicitare, pe parcursul anului 2021.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2021.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferta tehnică (F4.1) | Specificații tehnice (F4.1) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Oferta financiară (F4.2) | Specificații de preț (F.4.2) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |
|  | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Certificatul de deținere a contului bancar | Copie, emis de bancă, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Certificate ce atestă calificarea specialiștilor în domeniul serviciilor de mentenanță a dispozitivelor medicale | Copie, certificate de pregătire profesională, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Certificate valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse | Copie, certificate valabile de la producător ce permit executarea lucrărilor propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Planul de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor | Copie, planul de mentenanță anual recomandat de producător și graficul de efectuare a lucrărilor pentru fiecare dispozitiv medical, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Declarație pe propria răspundere privind timpul de intervenție max 48 ore, timp intervenție telefonică max 2 oră, pe parcursul anului 2021 | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| Notă* În oferta de preț se va indica preț inclusiv pentru o vizită/intervenție. |  |  |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  | Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  | În termen de 30 de zile de la solicitare, pe parcursul anului 2021 |  |
| Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă |  | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare |  |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |  |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP/

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIAR SAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                                                             Oleg GRAUR