#  ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea serviciilor de deservire și mentenanță a echipamentului radiologic**

**prin procedura de achiziție** **Contract de mică valoare**

1. **Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.16-Pruncul**
2. **IDNO: *1006601000945***
3. **Adresa: MD-2032, or. Chişinău, str. Pruncul**
4. **Numărul de telefon/fax:** 022-61-53-51
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: p16achizitie@anp.gov.md**
6. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Nu se aplică.
7. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea poziției** | **Canti-tatea** | **U/M** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată** |
| **(se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA), lei** |
| 1 | 50421200-4 |  | Ori pe an | 12 | **a.        Activitati la solicitare:** | **160 000** |
|  | §   Se intervine in maxim 2 ore prin suport telefonic la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; |
| **1**.Sistemul R/F cu tomosinteza model **SonialVision G4**, Shimadzu, Japonia;  | §   Se intervine in maxim 48 ore lucratoare, fizic, la locatie, la orice solicitare pentru diagnosticarea/repararea echipamentului; |
| **2**.Imprimanta Fujifilm, **model DryPix 2000**, Japonia | §   Diagnosticare si reparatie defect la solicitarea beneficiarului in numar si volum nelimitat; |
| **3**.Sistemul de arhivare **ClarityPACS**, iCRco, SUA | §   Montare, demontare, punere in functiune parti componente si piese de schimb ale echipamentelor, ca urmare a unei constatari, in numar si volum orar nelimitat; |
|   | §   Reglaje si testari dupa fiecare interventie (cu sau fara inlocuire de componente), la necesitate, conform documentatiei tehnice; |
|   | **b.       Activitati de mentenanta (interventie generala preventiva si obligatorie:** |
|   | §   interventii anuale (Revizii tehnice, o data la sase/trei luni) in cadrul carora se efectueaza **intretineri generale preventive si obligatorii conform manualelor de service**;  |
|   | o    Verificarea conditiilor de lucru a echipamentului |
|   | o    Verificarea mesei R/F, calibrarea la necesitate |
|   | o    Verificarea unitatii de vizualizare |
|   | o    Verificarea tubului radiologic, calibrarea la necesitate |
|   | o    Verificarea unitatii de procesare imagine |
|   | o    Verificare REF PC |
|   | o    Verificare APC |
|   | o    Verificare MPC |
|   | o    Verificarea generatorului, calibrarea la necesitate  |
|   | o    Verificarea accesoriilor echipamentului |
|   | o    Verificarea colimatorului, calibrarea la necesitate |
|   | o    Verificarea detectorului, calibrarea conform manualelor de service  |
|   | o     Verificarea ClarityPACS, efectuarea lucrarilor de profilaxie |
|   | o    Verificare Imprimanta Drypix 2000, efectuarea lucrarilor de profilaxie |
|   | o    Analiza fişierelor de erori înregistrate pe parcursul utilizării şi implementarea măsurilor pentru evitarea lor şi/sau înlăturarea cauzelor de eroare (Conform manualelor de service ale echipamentului). |
|   | o    Verificarea numarului de expuneri si resetarea acestuia la inlocuirea tubului (Conform manualelor de service ale echipamentului) |
|   | o    O importanta deosebita va fi acordata verificării si întreţinerii tubului de radiaţii ionizante |
|   | §   Se va asigura functionarea la parametri corespunzatori; |
|   | **c.        Activitati suplimentare (cuprinse in contractul de service)**  |
|   | §   *Furnizarea si implementarea, in mod gratuit, a tuturor corectiilor constand in upgrade-uri de soft, piese de schimb, pachete de siguranta emise de catre producator pentru a asigura intretinerea si functionarea in conditii optime si de siguranta a dispozitivelor medicale precum si pentru imbunatatirea performantelor acestora (se vor atasa documente doveditoare).* |
|   | §   Fiecare raport de service va fi semnat de catre Autoritatea Contractanta care va pastra un exemplar; |
|   | §   Se vor consemna in raportul de service piesele de schimb necesare rezolvarii eventualelor defectiuni ale sistemului (fie si constatate in timpul reviziei); |
|   | §   In calitate de distribuitor autorizat prestatorul de servicii va anunţa Beneficiarul despre toate noutăţile tehnice aferente domeniului şi posibilităţile de up - grade ale echipamentelor (conform buletinelor de informare primite de la producatorul aparatelor care fac obiectul prezentei oferte). |
|   | §   Se va respecta legislatia in vigoare, in special cea referitoare la protecţia muncii, protecţia mediului iar in cazul echipamentelor radiodiagnostice cea referitoare la radioprotecţie (acolo unde este cazul). |
|   | §   Se va păstra confidenţialitatea datelor legate de activitatea Beneficiarului şi ale echipamentelor care fac obiectul prezentei oferte; |

1. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

1) Pentru un singur lot ;

**Admiterea ofertelor alternative:** nu se admite.

1. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** în termen de 30 de zile de la solicitare, pe parcursul anului 2021.
2. **Termenul de valabilitate a contractului:** până la 31.12.2021.
3. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu se aplică.
4. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** nu se aplică.
5. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/Obligativitatea** |
|  | Oferta tehnică (F4.1) | Specificații tehnice (F4.1) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Oferta financiară (F4.2) | Specificații de preț (F.4.2) original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| **Documente suplimentare de calificare și selecție** |
|  | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Certificatul de deținere a contului bancar | Copie, emis de bancă, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Certificate ce atestă calificarea specialiștilor în domeniul serviciilor de mentenanță a dispozitivelor medicale | Copie, certificate de pregătire profesională, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
|  | Certificate valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse | Copie, certificate valabile de la producător ce permit executarea lucrărilor propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatoriu |
|  | Planul de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor | Copie, planul de mentenanță anual recomandat de producător și graficul de efectuare a lucrărilor pentru fiecare dispozitiv medical, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatoriu |
|  | Declarație pe propria răspundere privind timpul de intervenție max 48 ore, timp intervenție telefonică max 2 oră, pe parcursul anului 2021 | Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| **Notă\*** În oferta de preț se va indica preț inclusiv pentru o vizită/intervenție. |
| Modalitatea de efectuare a evaluării | Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executaresolicitați | În termen de 30 de zile de la solicitare, pe parcursul anului 2021 |
| Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă | Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare |
| **Notă:** În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată **semnătura electronică**, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. |

1. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz:** Nu se aplică.
2. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** Nu se aplică.
3. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** cel mai mic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate.
4. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
| 1 | Nu se aplică |  |

1. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
* **până la: *[ora exactă]*** Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md
* **pe: *[data]*** Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md
1. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

1. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile.
2. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP/

 *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

1. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:***Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”*.
2. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** Română
3. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** Nu se aplică.
4. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

***Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor***

***Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;***

***Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md***

1. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):** Nu se aplică.
2. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu se aplică.
3. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** Nu a fost publicat
4. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** conform SIAR SAP.
5. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

1. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** Nu se aplică.
2. **Alte informații relevante:** nu sunt

**Conducătorul grupului de lucru: Oleg GRAUR**