| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1700551748637 __din__21.11.2023__ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:___Ascensor pentru pasageri și mărfuri_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ascensor |  |  |  | - Ascensor cu capacitatea de 1000 kg, cu camera de mecanisme, troliu fără reductor, viteza 1m/s - Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; - Ascensor cu 4 stații - Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile – min. 900x2000mm; - înrămarea (ОТКОС) a ușilor din inox la toate stațiile; - Ușile cabinei demisiunea min. 800x2000 mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; - Podeaua din marmoră artificială; - balustrada din oțel inoxidabil; - oglindă; - panou de comandă în cabină cu display LCD; - Sistem de limitare a sarcinii cabinei; - Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; - Buton de chemare anti- vandal cu sistema de limitare a accesului la chemarea cabinei prin CIP și display LCD; - Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul. Mărimile minei ascensorului: Lățimea 2130 mm Adîmcimea 1980 mm Înălțimea 17000 mm |  |  | HG506/2017 HG8/2016 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ - Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1700551748637 _din_21.11.2023_. Obiectul de achiziției:__Ascensor pentru pasageri și mărfuri____. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. Lotul 1. Ascensor; Buc.; 1; 35 zile. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |