| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1700551748637 __din__21.11.2023__ |
| Obiectul achiziției:___Ascensor pentru pasageri și mărfuri_____ |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Ascensor |  |  |  | - Ascensor cu capacitatea de 1000 kg, cu camera de mecanisme, troliu fără reductor, viteza 1m/s - Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; - Ascensor cu 4 stații - Ușile de acces din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile – min. 900x2000mm; - înrămarea (ОТКОС) a ușilor din inox la toate stațiile; - Ușile cabinei demisiunea min. 800x2000 mm; modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; - Podeaua din marmoră artificială; - balustrada din oțel inoxidabil; - oglindă; - panou de comandă în cabină cu display LCD; - Sistem de limitare a sarcinii cabinei; - Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; - Buton de chemare anti- vandal cu sistema de limitare a accesului la chemarea cabinei prin CIP și display LCD; - Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul. Mărimile minei ascensorului: Lățimea 2130 mm Adîmcimea 1980 mm Înălțimea 17000 mm |  | HG506/2017 HG8/2016 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1700551748637 _din_21.11.2023_ Obiectul de achiziției:__Ascensor pentru pasageri și mărfuri____ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bunuri Lotul 1 Ascensor Buc. 1 35 zile TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |