Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garanţia de bună execuție de 2% din suma totală a contractului cu TVA.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 12

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiaru lui/Adresa | Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Perioada de livrare/ prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr.1 Adaptor |  |  |  | Adaptor 1 modul Keystone, Tip: DKC sau compatibil, Număr module: 1, Material: plastic (PVC), Culoare: albă, Înălțime: 21,5 mm, Lățime: 43mm, Adâncime: 19,5 mm. Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lot nr.2 Bandă izolantă |  |  |  | Material: PVC, Lungime: 20 m, Lățime: 19 mm, Grosime: 0,13 mm - 0,15 mm, Culoare: albastră sau neagră. |  |  |
| Lot nr.3 Capac izolant pentru conector |  |  |  | Tip: RJ-45, Lățime: 15 mm, Înălțime: 14 mm, Adâncime: 26 mm. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1. |  |  |
| Lot nr.4 Capac orb |  |  |  | Tip: DKC (00877) sau compatibil, Lățime: 120 mm, Adâncime: 60 mm, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lot nr.5 Cablu UTP tip 1 |  |  |  | Material: cupru, Manta: PVC, Categorie: 5E, Diametru: 0,51 mm (24 AWG), Număr fire: 8, Ambalaj: 1 bucată câte 305 metri. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1. |  |  |
| Lot nr.6 Cablu UTP tip 2 |  |  |  | Cablu UTP, Categorie: 3E, Conductori: unifilari din cupru, Izolație: PVC, Diametru: 0,50 mm (24 AWG), Număr fire: 4, Lungime rolă: 305 m. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1 |  |  |
| Lot nr.7 Cablu telefonic plat tip 1 |  |  |  | Cablu telefonic plat, Număr fire: 4 (4x0.22 Cu (100 m.)), Conductori: multifilari din cupru, Izolație: PVC, Secțiune: 0,22 mm2 (24 AWG), , Lungime rolă: 100 m., Culoare: albă. |  |  |
| Lot nr.8 Cablu telefonic plat tip 2 |  |  |  | Cablu telefonic plat, Număr fire: 4 (4x0.22 cu (100 m.)), Conductori: multifilari din cupru, Izolație: PVC, Secțiune: 0,22 mm2 (24 AWG), Număr fire: 4, Lungime rolă:100 m, Culoare: neagră. |  |  |
| Lot nr.9 Cablu telefonic spiralat tip 1 |  |  |  | Cablu telefonic spiralat 4 fire, Culoare: albă, Conductori: multifilari CCS, Izolație: PVC, Număr fire: 4, Lungime: 2 m., Tip conector: mufă RJ10 (4P4C) sau mufă RJ9 (4P4C) la ambele capete. |  |  |
| Lot nr.10 Cablu telefonic spiralat tip 2 |  |  |  | Cablu telefonic spiralat 4 fire, Culoare: neagră, Conductori: multifilari CCS, Izolație: PVC, Număr fire: 4, Lungime: 2 m., Tip conector: mufă RJ10 (4P4C) sau mufă RJ9 (4P4C) la ambele capete. |  |  |
| Lot nr.11 Colier lipici |  |  |  | Material: poliamid, Culoare: neagră, Lungime: 5 m, rulou, Lățime: 20 mm, Grosime: 1 mm – 1,5mm. |  |  |
| Lot nr.12 Coliere pentru cablu tip 1 |  |  |  | Dimensiuni: 2,5х200 mm, În cutie: 100 buc, Culoare: albă, Material: Plastic, Tip: Colier. |  |  |
| Lot nr.13 Coliere pentru cablu tip 2 |  |  |  | Dimensiuni: 5х400 mm, În cutie: 100 buc, Culoare: albă, Material: Plastic, Tip: Colier. |  |  |
| Lot nr.14 Colțar intern tip 1 |  |  |  | Tip: DKC (01730) sau compatibil, Lățime: 120 mm, Adâncime: 60 mm, Material: plastic (ABS), Culoare: albă. Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lot nr.15 Colțar intern tip 2 |  |  |  | Tip: DKC (01724) sau compatibil, Lățime: 80 mm, Adâncime: 40 mm, Unghi variabil: 70⁰-120⁰, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lot nr.16 Colțar extern |  |  |  | Tip: DKC (01714) sau compatibil, Lățime: 120 mm, Adâncime: 60 mm, Unghi variabil: 70⁰-120⁰, Material: plastic (ABS), Culoare: albă. Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lot nr.17 Colțar plat |  |  |  | Tip: DKC (01746) sau compatibil, Lățime: 120 mm, Adâncime: 60 mm, Material: plastic (ABS), Culoare: albă. Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lot nr. 18 Conector tip 1 |  |  |  | Tip: RJ-45, Tip: Categorie - 5E, Pini: 8, Contacte: 8. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1. |  |  |
| Lot nr.19 Conector tip 2 |  |  |  | Tip conector: RJ-12, Pini: 6, Contacte: 6, Utilizare: pentru telefon (mufă telefon 6P6C). Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1. |  |  |
| Lot nr.20 Conduct pentru cablu tip 1 |  |  |  | Tip: DKC (01787) sau compatibil, Lățime: 120 mm, Adâncime: 60 mm, Lungime: 2 metri, Material: plastic (PVC), Culoare: albă, Capac: 2 metri în complet, Cu folie protectoare. Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lot nr.21 Conduct pentru cablu tip 2 |  |  |  | Tip: DKC (01781) sau compatibil, Lățime: 80 mm, Adâncime: 40 mm, Lungime: 2 metri, Material: plastic (PVC), Culoare: albă. Capac: 2 metri în complet, Cu folie protectoare, Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lot nr.22 Diblu cu guler și șurub tip 1 |  |  |  | Tip: SMK sau compatibil, Diametru diblu: 6 mm, Diametru șurub: 3,9 mm, Lungime diblu: 40 mm, Lungime șurub: 45 mm, Material diblu: polipropilenă, Material șurub: oțel zincat. |  |  |
| Lot nr.23 Diblu cu guler și șurub tip 2 |  |  |  | Tip: SMK sau compatibil, Diametru diblu: 6 mm, Diametru șurub: 3,9 mm, Lungime diblu: 60 mm, Lungime șurub: 65 mm, Material diblu: polipropilenă, Material șurub: oțel zincat. |  |  |
| Lot nr.24 Mufă tip 1 |  |  |  | Mufă RJ9 (4P4C) sau mufă RJ10 (4P4C), Pini: 4, Contacte: 4, Utilizare: mufă pentru receptor de telefon. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1. |  |  |
| Lot nr.25 Mufă tip 2 |  |  |  | Mufă RJ11 (6P4C), Pini: 6, Contacte: 4, Utilizare: mufă pentru telefon. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1. |  |  |
| Lot nr.26 Organizator (ghidaj) de cabluri tip 1 |  |  |  | Utilizare: pentru rack 1U, Dimensiune utilizată: 19", Material: metal, Înălțime: 45 mm, Culoare: neagră. |  |  |
| Lot nr.27 Organizator (ghidaj) de cabluri tip 2 |  |  |  | Utilizare: pentru rack 2U, Dimensiune utilizată: 19", Material: metal, Înălțime: 90 mm, Culoare: neagră. |  |  |
| Lot nr.28 Priză tip 1 |  |  |  | Tip: Keystone, Tip priză: RJ45, Categorie: 5E/6 UTP, AMP/Crone, Număr module: 1, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1. |  |  |
| Lot nr.29 Priză tip 2 |  |  |  | Tip: Keystone, Tip priză: RJ11/RJ12, Categorie: 3 UTP, Pini: 6, Număr module: 1, Culoare: albă. Standard de referință: EN 50173 2nd Edition, ISO/IEC 11801 2nd Edition, EIA/TIA 568B.2.1. |  |  |
| Lot nr.30 Priză electrică tip 1 |  |  |  | Tip: DKC (76482B) sau compatibil, Tensiune: 220V, Curent: 16A, Lățime: 43,6 mm, Înălțime: 46,8 mm, Adâncime: 40,5 mm, Număr module: 2, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lot nr.31 Priză electrică tip 2 |  |  |  | Tip: DKC (76482B) sau compatibil, Tensiune: 220V, Curent: 16A, Lățime: 43,6 mm, Înălțime: 46,8 mm, Adâncime: 40,5 mm, Număr module: 2, Material: plastic, Culoare: roșie. Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lot nr.32 Ramă pda-bn tip 1 |  |  |  | Tip: DKC (10463) sau compatibil, Utilizare: pentru 2 module „Brava”, Înălțime: 120 mm, Lungime:120 mm, Adâncime: 26,4 mm, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lot nr.33 Ramă pda-bn tip 2 |  |  |  | Tip: DKC (10463) sau compatibil, Utilizare: pentru 2 module „Brava”, Înălțime: 80 mm, Lungime: 80 mm, Adâncime: 26,4 mm, Material: plastic, Culoare: albă. Standard de referință: ETIM. |  |  |
| Lot nr.34 Șuruburi autofiletante cap plat și șaibă |  |  |  | Diametru șurub: 4,2 mm, Lungime șurub: 16 mm, Material șurub: oțel zincat, Tip șurub: cap plat. |  |  |
| Lot nr.35 Șuruburi autoforante cap plat și șaibă pentru metal |  |  |  | Diametru șurub: 4,2 mm, Lungime șurub: 16 mm, Material șurub: oțel zincat, Tip șurub: cap plat. |  |  |
| Lot nr.36 Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn tip 1 |  |  |  | Tip: KGM sau compatibil, Diametru șurub: 3.5 mm, Lungime șurub: 25 mm, Material șurub: oțel zincat. |  |  |
| Lot nr.37 Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn tip 2 |  |  |  | Tip: KDG sau compatibil, Diametru șurub: 3,5 mm, Lungime șurub: 35 mm, Material șurub: oțel zincat. |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Elementele sistemului cablaj structurat pentru mentenanța infrastructurii TI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita tea de măsu ră | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lot nr.1 Adaptor | buc. | 500 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de 90 zile calendaristice din data semnării Contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate. Cheltuielile de transport a Bunurilor vor fi suportate în totalitate de către Furnizor. | MD97VI00000 2224212555MDL |
|  | Lot nr.2 Bandă izolantă | buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.3 Capac izolant pentru conector | buc. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.4 Capac orb | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.5 Cablu UTP tip 1 | m. | 9 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.6 Cablu UTP tip 2 | rolă | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.7 Cablu telefonic plat tip 1 | rolă | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.8 Cablu telefonic plat tip 2 | rolă | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.9 Cablu telefonic spiralat tip 1 | buc. | 225 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.10 Cablu telefonic spiralat tip 2 | buc. | 225 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.11 Colier lipici | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.12 Coliere pentru cablu tip 1 | buc. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.13 Coliere pentru cablu tip 2 | buc. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.14 Colțar intern tip 1 | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.15 Colțar intern tip 2 | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.16 Colțar extern | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.17 Colțar plat | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr. 18 Conector tip 1 | buc. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.19 Conector tip 2 | buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.20 Conduct pentru cablu tip 1 | m. | 260 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.21 Conduct pentru cablu tip 2 | m. | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 32422000-7 | Lot nr.22 Diblu cu guler și șurub tip 1 | buc. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.23 Diblu cu guler și șurub tip 2 | buc. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.24 Mufă tip 1 | buc. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.25 Mufă tip 2 | buc. | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.26 Organizator (ghidaj) de cabluri tip 1 | buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.27 Organizator (ghidaj) de cabluri tip 2 | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.28 Priză tip 1 | buc. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.29 Priză tip 2 | buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.30 Priză electrică tip 1 | buc. | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.31 Priză electrică tip 2 | buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.32 Ramă pda-bn tip 1 | buc. | 550 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.33 Ramă pda-bn tip 2 | buc. | 530 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.34 Șuruburi autofiletante cap plat și șaibă | buc. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.35 Șuruburi autoforante cap plat și șaibă pentru metal | buc. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.36 Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn tip 1 | buc. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr.37 Șuruburi autofiletante pentru gips-lemn tip 2 | buc. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |

Locul livrării bunurilor: Agenția Servicii Publice, str. A. Pușkin, nr.42, mun. Chișinău.

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: __________________________________________________