| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de reglare și verificare metrologică, demontare/montare mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență a consumului de apă, gaze naturale, apă de supliment, apă de rețea, la sursele “Termoelectrica” S.A. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Reglare și verificare metrologică, demontare/montare mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență comercială a consumului de apă și gaze naturale pe bază de dispozitive de strangulare, a consumului de gaze în bază de contor de gaze, și a mijloacelor de măsurare stația de electroliză (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) |  |  |  | Conform caietului de sarcini și anexei nr.1 |  |  |  |
| 1.2 Reglare și verificare metrologică mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență comercială a consumului de apă și gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, absolută și termometre cu rezistență. Înlocuirea acumulatoarelor pentru alimentare de rezervă-după necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Reglare și verificare metrologică, mijloace de măsurare din componența sistemului de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ(corector, traductori de presiune și temperatură) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Reglare și verificare metrologică, mijloace de măsurare din componența sistemului de evidență a consumului de gaze în bază de contor de gaze(traductori de presiune și temperatură) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Reglare și verificare metrologică mijloace de măsurare din componența sistemului de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ(corector, traductori de presiune și temperatură) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 2.1 Reglare și verificare metrologică, demontarea/montarea mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență tehnologică pe bază de dispozitivelor de strangulare a consumului apă de supliment, apă tratată chimic(ХВО) și agent termic direcția Budești (tur/retur), pe bază de dispozitive de strangulare (calculator de energie termică, traductori de presiune, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Reglare și verificare metrologică, demontarea/montarea mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență a consumului de agent termic direcția Alfa tur/retur(calculator de energie termică, traductori de presiune, termometre cu rezistență de lucru) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Reglare și verificare metrologică, demontarea/montarea mijloace de măsurare din componența sistemelor de evidență a consumului de agent termic direcția Raza 1 tur/retur(calculator de energie termică, traductori de presiune, termometre cu rezistență de lucru) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Reglare și verificare metrologică, demontare/montare a traductorilor de presiune Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură set 36 buc + rezervă 2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________