Anexa 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Piese de schimb compatibile cu autoclavul – shredder ISS AC 575 Celitron |  |  |  |  |  |
| Curele de transmisie HTD 8M 1360/30 |  |  |  |  |  |
| Bearing House Service Pack |  |  |  |  |  |
| Adeziv Loctite 2701, 5ml |  |  |  |  |  |
| Blocul de cuțite Service Pack |  |  |  |  |  |
| Set de electrozi pentru generatorul de aburi |  |  |  |  |  |
| Etanșare dublă cu vârf medial pentru placa de filtrare |  |  |  |  |  |
| Garnitura de inserare a filtrului de ușă |  |  |  |  |  |
| Garnitura pentru usă diametru 525x10x14mm |  |  |  |  |  |
| Garnitura pentru ușă L 470mm (siliciu) |  |  |  |  |  |
| Etanșare cu siliciu Storz |  |  |  |  |  |
| Silicon de etansare 300x180x2mm |  |  |  |  |  |
| Bio filter |  |  |  |  |  |
| Garnitura O‐ring pentru bio filter house |  |  |  |  |  |
| Cartuș de cerneală |  |  |  |  |  |
| Valvă unidirecțională |  |  |  |  |  |
| Valvă de presiune |  |  |  |  |  |
| Elemente de încălzire pentru generator |  |  |  |  |  |
| Furtun de teflon pentru aburi |  |  |  |  |  |
| Display cu ecran tactil LCD 5.7 ̋ Color Graphic |  |  |  |  |  |
| 2.Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex |  |  |  |  |  |
| Transducer No.8 în complect (WBC) p/u XP-300 |  |  |  |  |  |
| Transducer No.3 în complect (RBC) p/u XP-300 |  |  |  |  |  |
| Needle Valve No.2 p/u XP-300 |  |  |  |  |  |
| Bellows with Metal No.7 p/u XP-300 |  |  |  |  |  |
| Filter No. 8 p/u XP-300 |  |  |  |  |  |
| Sponge Isolator No.36 p/u XP-300 |  |  |  |  |  |
| 3.Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XS-500i, Sysmex |  |  |  |  |  |
| Filtru No.13 p/u XS-500i |  |  |  |  |  |
| Air pump set No. 1 (PM) p/u XS-500i |  |  |  |  |  |
| Tube Pharmed_BPT_3 X 5 p/u XS-500i |  |  |  |  |  |
| Syringe Unit No.8 p/u XS-500i |  |  |  |  |  |
| Cylinder No.50 Assy p/u XS-500i |  |  |  |  |  |
| 4.Piese de schimb compatibile cu coagulometru Mindray C-3100 |  |  |  |  |  |
| Peristaltic pump tube |  |  |  |  |  |
| FAN(FRU) |  |  |  |  |  |
| Refrigeration device/C2A(Peltier) |  |  |  |  |  |
| Test bar module |  |  |  |  |  |
| Cuvette Catcher |  |  |  |  |  |
| Reflection Optical Coupler |  |  |  |  |  |
| Reagent probe module |  |  |  |  |  |
| Sample probe module |  |  |  |  |  |
| X-direction FFC, 24Pin, 1.25mm Interval, 500mm |  |  |  |  |  |
| Y-direction FFC, 8Pin, 1.25mm Interval, 580mm |  |  |  |  |  |
| Catcher FFC,12Pin, 1.25 Interval, 525mm |  |  |  |  |  |
| Stirrer C2A2 |  |  |  |  |  |
| Liquid detection board connecting spring |  |  |  |  |  |
| Cititor RFID |  |  |  |  |  |
| 5.Piese de schimb compatibile cu analizatorul immunologic automat Immulite XPi 2000, Siemens. |  |  |  |  |  |
| Kit de mentenanta 12 luni Immulite 2000 Xpi |  |  |  |  |  |
| Kit Pigtail Splice Upgrade |  |  |  |  |  |
| LIT Reag TMP/Hm SNSR PCB |  |  |  |  |  |
| R-KIT PROBE ASSEMBLY IMM2000/2500 |  |  |  |  |  |
| C-KIT DRD ASSEMBLY SAMPLE SHIPP |  |  |  |  |  |
| KIT, SAMPLE RACK |  |  |  |  |  |
| KIT REAG TMP/HM SNSR PCB RPLCMNT |  |  |  |  |  |
| KIT, THERMAL ELECTRONIC DEVICE |  |  |  |  |  |
| Kit tube hopper replacement |  |  |  |  |  |
| 6.Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic automat Advia 2120, Siemens |  |  |  |  |  |
| SAMPLE PROBE ASSY |  |  |  |  |  |
| LAMP & CONN.ASSY-COLORIM |  |  |  |  |  |
| REAGENT PUMP DIAPHRAGM PPE |  |  |  |  |  |
| REAG PUMP CHECK KIT |  |  |  |  |  |
| STAINLESS STEEL NEEDLE WITH HOLDER |  |  |  |  |  |
| SYRINGE PUMP ASSEMLBY |  |  |  |  |  |
| NEEDLE ASSY 10287182 |  |  |  |  |  |
| 7.Piese de schimb compatibile cu analizatorul automated VSH Cube 30 Toch, Diesse. |  |  |  |  |  |
| BARCODE READER LEUZE |  |  |  |  |  |
| 8.Analizator bacterilologic VITEK 2 Compact , Biomerieux SA Franţa |  |  |  |  |  |
| FAN ASSY, INCUBATOR, PACKAGED 6204870 |  |  |  |  |  |
| 9.Analizator automat de biochimie si dediment urinar Atellica 1500, Siemens |  |  |  |  |  |
| Kit de mentenanta 12 luni |  |  |  |  |  |
| SP Control card SIE UAS800 11065215 |  |  |  |  |  |
| 10.Fibrogastroscop GIF-Q165, Olimpus |  |  |  |  |  |
| Kitul de reparatie a videoendoscopului GIF-Q165, Olimpus |  |  |  |  |  |
| 11.Masina de spalat endoscoape, Olympus ETD-2 |  |  |  |  |  |
| Kitul de mentenanta pentru Masina de spalat endoscoape Olympus ETD-2 |  |  |  |  |  |
| 12.Masina de spalat endoscoape, Steelco EW1 |  |  |  |  |  |
| Filtru bacteriologic 0,45 microni |  |  |  |  |  |
| Filtru bacteriologic 0,1 microni |  |  |  |  |  |
| Filtru de apa intern 0,4 microni |  |  |  |  |  |
| Filtru aer 0,2 microni |  |  |  |  |  |
| 13.Masina de spalat instrumente, Prohs WD-8L |  |  |  |  |  |
| Filtru HEPA Aer |  |  |  |  |  |
| 14.Sistem de pastrare endoscoape ED 150/1 Steelco |  |  |  |  |  |
| Filtru KA1PERP1 EMFLON PER 0,2 Microni |  |  |  |  |  |
| Filtru HEPA Aer |  |  |  |  |  |
| Aer pre-filtrare |  |  |  |  |  |
| Kit compresor garniture |  |  |  |  |  |
| 15.Dispozitiv radiologic digital de model RADspeed Fit Pro (MF Type), Producător: Shimadzu, Japonia |  |  |  |  |  |
| Battery PACK, FXRB-04A(1834-6101-01A) |  |  |  |  |  |
| 16.Acumulatori pentru UPS |  |  |  |  |  |
| Baterii compatibile cu Smart-UPS 1500, APC. 12V, 18 Ah |  |  |  |  |  |
| Baterii compatibile cu LCD PowerMust 2012 , APC. 12V, 9 Ah |  |  |  |  |  |
| Baterii compatibile cu Ultra Power UPS1500MC , 12V, 9 Ah |  |  |  |  |  |
| Baterii compatibile cu Protect C.1000 BT, 12V, 7 Ah |  |  |  |  |  |
| Baterii compatibile cu UPS APC Smart-UPS 1500VA (SMT1500I), 12V, 17 Ah |  |  |  |  |  |
| Baterii compatibile cu UPS BNT-3000a 12V, 9 Ah |  |  |  |  |  |
| Baterii compatibile cu POWER MATRIX IMD 1500AP 12V, 7.2 Ah |  |  |  |  |  |
| 17.Filtre pentru sistema de osmoza |  |  |  |  |  |
| Cartus CARBON CBC-10-10SL (10 microni) |  |  |  |  |  |
| Cartus CARBON CBC-1-10SL (1 micron) |  |  |  |  |  |
| Cărtuș Bactericid Din Polipropilenă CPP 10 Sanic (1 micron) |  |  |  |  |  |
| Cărtuș Din Polipropilenă PP 10SL (5 microni) |  |  |  |  |  |
| Cărtuș Din Polipropilenă PP 10SL (10 microni ) |  |  |  |  |  |
| Cărtuș Din Polipropilenă PP 10SL (20 microni) |  |  |  |  |  |
| Cărtuș Multifuncțional Din Inox RLA 10 A SX (70 microni) |  |  |  |  |  |
| Membrana TW30-1812-100 pentru sistem cu osmoza inversa Productivitate 100G – 380 l/zi |  |  |  |  |  |
| Membrana TW30-2812-200 pentru sistem cu osmoza inversa Productivitate 200G – 760 l/zi |  |  |  |  |  |
| Sare Tabletată (Sac 25 Kg) |  |  |  |  |  |
| Rasina Schimbatoare De Cationi Puternic Acide DOWEX HCR-S/S 25 L |  |  |  |  |  |
| 18.Bicicleta fitnes |  |  |  |  |  |
| Curea Transmisie 1130x14 mm compatibila cu Aparate Fitness insportline IN16528 |  |  |  |  |  |
| Curea Transmisie compatibila cu Aparate Fitness Carbon Bike Dual VISTA-M6U(H8705R) |  |  |  |  |  |
| 19.Defibrilator reincarcabil semi-automat Saver One |  |  |  |  |  |
| Acumulator reincarcabil pentru defibrilator Saver One |  |  |  |  |  |
| Electrozi defibrilator Saver One P maturi |  |  |  |  |  |
| Electrozi defibrilator Saver One P pediatric |  |  |  |  |  |
| 20.Aparat fizioterapeutic UGN-01M cu raze ultaviolete |  |  |  |  |  |
| Lampa de mercur-cuart PRK-4 120 volti, 240 wati, compatibila cu aparat fizioterapeutic UGN-01M cu raze ultaviolete |  |  |  |  |  |
| Bloc de alimentare compatibila cu aparat fizioterapeutic UGN-01M cu raze ultaviolete |  |  |  |  |  |
| 21.Autoclavul Kronos S23 |  |  |  |  |  |
| Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 |  |  |  |  |  |
| Filtre hepa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 |  |  |  |  |  |
| 22.Autoclavul Vacuklav 23 B+ |  |  |  |  |  |
| Filtre hepa compatibilă cu autoclavul Melag Vacuklav 23 B+ |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Anexa 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Piese de schimb compatibile cu autoclavul – shredder ISS AC 575 Celitron |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curele de transmisie HTD 8M 1360/30 | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Bearing House Service Pack | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Adeziv Loctite 2701, 5ml | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Blocul de cuțite Service Pack | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Set de electrozi pentru generatorul de aburi | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Etanșare dublă cu vârf medial pentru placa de filtrare | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Garnitura de inserare a filtrului de ușă | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Garnitura pentru usă diametru 525x10x14mm | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Garnitura pentru ușă L 470mm (siliciu) | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Etanșare cu siliciu Storz | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Silicon de etansare 300x180x2mm | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Bio filter | Bucata | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Garnitura O‐ring pentru bio filter house | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Cartuș de cerneală | Bucata | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Valvă unidirecțională | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Valvă de presiune | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Elemente de încălzire pentru generator | Bucata | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Furtun de teflon pentru aburi | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Display cu ecran tactil LCD 5.7 ̋ Color Graphic | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transducer No.8 în complect (WBC) p/u XP-300 | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Transducer No.3 în complect (RBC) p/u XP-300 | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Needle Valve No.2 p/u XP-300 | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Bellows with Metal No.7 p/u XP-300 | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Filter No. 8 p/u XP-300 | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sponge Isolator No.36 p/u XP-300 | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic XS-500i, Sysmex |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru No.13 p/u XS-500i | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Air pump set No. 1 (PM) p/u XS-500i | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Tube Pharmed_BPT_3 X 5 p/u XS-500i | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Syringe Unit No.8 p/u XS-500i | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Cylinder No.50 Assy p/u XS-500i | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.Piese de schimb compatibile cu coagulometru Mindray C-3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Peristaltic pump tube | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | FAN(FRU) | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Refrigeration device/C2A(Peltier) | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Test bar module | Bucata | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Cuvette Catcher | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Reflection Optical Coupler | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Reagent probe module | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sample probe module | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | X-direction FFC, 24Pin, 1.25mm Interval, 500mm | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Y-direction FFC, 8Pin, 1.25mm Interval, 580mm | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Catcher FFC,12Pin, 1.25 Interval, 525mm | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Stirrer C2A2 | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Liquid detection board connecting spring | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Cititor RFID | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.Piese de schimb compatibile cu analizatorul immunologic automat Immulite XPi 2000, Siemens. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kit de mentenanta 12 luni Immulite 2000 Xpi | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kit Pigtail Splice Upgrade | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | LIT Reag TMP/Hm SNSR PCB | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | R-KIT PROBE ASSEMBLY IMM2000/2500 | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
|  | C-KIT DRD ASSEMBLY SAMPLE SHIPP | Bucata | 4 |  |  |  |  |  |
|  | KIT, SAMPLE RACK | Bucata | 4 |  |  |  |  |  |
|  | KIT REAG TMP/HM SNSR PCB RPLCMNT | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
|  | KIT, THERMAL ELECTRONIC DEVICE | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kit tube hopper replacement | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.Piese de schimb compatibile cu analizatorul hematologic automat Advia 2120, Siemens |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SAMPLE PROBE ASSY | Bucata | 3 |  |  |  |  |  |
|  | LAMP & CONN.ASSY-COLORIM | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | REAGENT PUMP DIAPHRAGM PPE | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | REAG PUMP CHECK KIT | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | STAINLESS STEEL NEEDLE WITH HOLDER | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | SYRINGE PUMP ASSEMLBY | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | NEEDLE ASSY 10287182 | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.Piese de schimb compatibile cu analizatorul automated VSH Cube 30 Toch, Diesse. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BARCODE READER LEUZE | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.Analizator bacterilologic VITEK 2 Compact , Biomerieux SA Franţa |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FAN ASSY, INCUBATOR, PACKAGED 6204870 | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
| 9.Analizator automat de biochimie si dediment urinar Atellica 1500, Siemens |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kit de mentenanta 12 luni | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | SP Control card SIE UAS800 11065215 | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
| 10.Fibrogastroscop GIF-Q165, Olimpus |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kitul de reparatie a videoendoscopului GIF-Q165, Olimpus | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
| 11.Masina de spalat endoscoape, Olympus ETD-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kitul de mentenanta pentru Masina de spalat endoscoape Olympus ETD-2 | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.Masina de spalat endoscoape, Steelco EW1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru bacteriologic 0,45 microni | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Filtru bacteriologic 0,1 microni | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Filtru de apa intern 0,4 microni | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Filtru aer 0,2 microni | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
| 13.Masina de spalat instrumente, Prohs WD-8L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru HEPA Aer | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.Sistem de pastrare endoscoape ED 150/1 Steelco |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtru KA1PERP1 EMFLON PER 0,2 Microni | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Filtru HEPA Aer | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Aer pre-filtrare | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kit compresor garniture | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
| 15.Dispozitiv radiologic digital de model RADspeed Fit Pro (MF Type), Producător: Shimadzu, Japonia |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Battery PACK, FXRB-04A(1834-6101-01A) | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
| 16.Acumulatori pentru UPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterii compatibile cu Smart-UPS 1500, APC. 12V, 18 Ah | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Baterii compatibile cu LCD PowerMust 2012 , APC. 12V, 9 Ah | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Baterii compatibile cu Ultra Power UPS1500MC , 12V, 9 Ah | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Baterii compatibile cu Protect C.1000 BT, 12V, 7 Ah | Bucata | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Baterii compatibile cu UPS APC Smart-UPS 1500VA (SMT1500I), 12V, 17 Ah | Bucata | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Baterii compatibile cu UPS BNT-3000a 12V, 9 Ah | Bucata | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Baterii compatibile cu POWER MATRIX IMD 1500AP 12V, 7.2 Ah | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
| 17.Filtre pentru sistema de osmoza |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cartus CARBON CBC-10-10SL (10 microni) | Bucata | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Cartus CARBON CBC-1-10SL (1 micron) | Bucata | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Cărtuș Bactericid Din Polipropilenă CPP 10 Sanic (1 micron) | Bucata | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Cărtuș Din Polipropilenă PP 10SL (5 microni) | Bucata | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Cărtuș Din Polipropilenă PP 10SL (10 microni ) | Bucata | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Cărtuș Din Polipropilenă PP 10SL (20 microni) | Bucata | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Cărtuș Multifuncțional Din Inox RLA 10 A SX (70 microni) | Bucata | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Membrana TW30-1812-100 pentru sistem cu osmoza inversa Productivitate 100G – 380 l/zi | Bucata | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Membrana TW30-2812-200 pentru sistem cu osmoza inversa Productivitate 200G – 760 l/zi | Bucata | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sare Tabletată (Sac 25 Kg) | Bucata | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Rasina Schimbatoare De Cationi Puternic Acide DOWEX HCR-S/S 25 L | Bucata | 3 |  |  |  |  |  |
| 18.Bicicleta fitnes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curea Transmisie 1130x14 mm compatibila cu Aparate Fitness insportline IN16528 | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Curea Transmisie compatibila cu Aparate Fitness Carbon Bike Dual VISTA-M6U(H8705R) | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
| 19.Defibrilator reincarcabil semi-automat Saver One |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acumulator reincarcabil pentru defibrilator Saver One | Bucata | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Electrozi defibrilator Saver One P maturi | Bucata | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Electrozi defibrilator Saver One P pediatric | Bucata | 7 |  |  |  |  |  |
| 20.Aparat fizioterapeutic UGN-01M cu raze ultaviolete |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lampa de mercur-cuart PRK-4 120 volti, 240 wati, compatibila cu aparat fizioterapeutic UGN-01M cu raze ultaviolete | Bucata | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Bloc de alimentare compatibila cu aparat fizioterapeutic UGN-01M cu raze ultaviolete | Bucata | 1 |  |  |  |  |  |
| 21.Autoclavul Kronos S23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garnitura pentru usa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 | Bucata | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Filtre hepa compatibilă cu autoclavul Kronos S23 | Bucata | 5 |  |  |  |  |  |
| 22.Autoclavul Vacuklav 23 B+ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Filtre hepa compatibilă cu autoclavul Melag Vacuklav 23 B+ | Bucata | 3 |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________