Modernizarea taberei de odihna pentru copii in localitatea Zloti raionul Cimislia 	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări
Termocentrala la blocul cu 40 locuri ( Marca ASM)

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	IA18A
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire : termometre	buc	7,000	
 2	IA18I
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru	buc	7,000	
 3	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	28,000	
 4	11-02-002-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, DM2010Cг	buc	5,000	
 5	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5:  THMП-52M2	buc	1,000	
 6	10-01-039-06
	Piese diverse: Sirena	buc	1,000	
 7	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	1,000	
 8	11-02-032-01
	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10, POC-301	buc	2,000	
 9	11-04-002-01
	Controlor	buc	1,000	
 10	IA42A
	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, Confort 100	buc	1,000	
 11	10-08-002-01
	Avertizoare  termice , ESM , ESMU	buc	2,000	
 12	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50	buc	1,000	
 13	11-03-001-01
	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	74,000	
 14	08-03-574-1
	-Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 жил	1,480	
 15	08-01-082-1	-Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,600	
 16	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,250	
 17	08-02-146-1
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	2,050	
 18	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in furtun metalic pozat, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,870	
 19	08-02-158-4
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	46,000	
 20	08-02-158-5
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	38,000	
 21	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	
 22	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,370	
 23	08-02-396-5
	Canal din masa plastica pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,400	
 24	11-07-001-02
	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare:instalatii de captare	buc	20,000	
 25	11-02-001-01
	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5  termomanometru	buc	2,000	
 26	08-03-532-4
	-Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3	buc	1,000	
 27	33400043
	Oprava П№2	buc	6,000	
 28	33400044
	Oprava У №3	buc	1,000	
 29	3332127-1
	Cablu КВВГнг-LS 4х1.5mm2 	m	200,000	
 30	3332127-15
	Cablu КВВГнг-LS 5х1.5mm2	m	27,000	
 31	3332127-2
	Cablu КВВГнг-LS 7х1.5mm2	m	25,000	
 32	3331017-4
	Conductor  ПВ1 1,5mm2 	m	25,000	
 33	335000420-1
	Instalatie de captare Г16-225	buc	4,000	
 34	338083-04
	Instalatie de captare B-16-225	buc	9,000	
 35	338083-03
	Instalatie de captare B-16-80 	buc	1,000	
 36	3350420-01
	Instalatie de captare 955-2УЗ	buc	1,000	
 37	338083-02
	Instalatie de captare Г16-80 	buc	5,000	
 38	44400011
	Teava din otel d=20mm	m	10,000	
 39	4440074-2
	Furtun metalic РЗ-Ц-Х Dу=15мм 	m	37,000	
 40	33371041-04
	Canal de cabluri 	m	40,000	
 41	3332129-27
	Cablu КГ 4х1,5mm2 	m	15,000	
 		Capitolul 2. Utilaj			
42	3380218-02
	Tеrmometru TT.У.4.2-240.104	buc	1,000	
 43	3380217-01
	Tеrmometru TT.П.6.2-240.103 	buc	1,000	
 44	3380217-03
	Tеrmometru TT.П.4.1-240.103 	buc	3,000	
 45	3380217-02
	Tеrmometru TT.П.2.1-240.103	buc	2,000	
 46	3380219-03
	Маnometru MП4-Ух4 	buc	3,000	
 47	3380219-4
	Маnometru MП4-Ух6	buc	8,000	
 48	3380219-2
	Маnometru MП4-Ух2,5	buc	10,000	
 49	338000222-1
	Маnometru MВП4-Ух2.5	buc	7,000	
 50	3380003
	Маnоmеtru de semnalizare contact electromagnetic DM2010Cr 	buc	5,000	
 51	33800101
	Aparat de masurat presiunea  THMП-52М2	buc	1,000	
 52	33800036
	Sirena de semnalizare  CC-1	buc	1,000	
 53	338000241
	Detector RGD COO MP1 	buc	1,000	
 54	33800037
	Detector releu de nivel POC-301-3	set	2,000	
 55	3380118-06
	Cоntrolor SR 618C6 (Контроллер в комплекте с датчиками температуры)                                                    	buc	1,000	
 56	5550224-04
	Cutie de semnalizare  ЯУЭ 1263 dim:1200*600*350  IP54  (ЩУС)	set	1,000	
 57	33810004
	-Releu  intermediar ПЭ37-44УЗ 	buc	19,000	
 58	338105-01
	-Releu de timp РCB19-11-УХЛ4	buc	2,000	
 59	338105-03
	-Releu de timp РCB19-31-УХЛ4	buc	1,000	
 60	5550237-4
	-Intrerupator automat cu 1 pol, 2A, BA47-29/1/2C 	buc	8,000	
 61	33800016-02
	-Diod Д246А 	buc	11,000	
 62	33800013
	-Comutator universal УП5311-С225	buc	5,000	
 63	33800023
	-Comutator universal УП5312-Ф 343	buc	4,000	
 64	33800401-05
	-Indicator de semnalizare AD-22DS  220V galben 	buc	10,000	
 65	33800401-06
	-Indicator de semnalizare AD-22DS  220V alb	buc	1,000	
 66	3380014-06
	-Buton de comanda  ABLFS-22, culoare verde	buc	3,000	
 67	3380014-04
	-Buton de comanda  ABLFS-22, culoare rosie	buc	1,000	
 68	33800017
	-Bloc de cleme  БЗ24	buc	6,000	
 69	338030-05
	Regulator electronic ECL Comfort 100M, 230V Cod:39D0028	buc	1,000	
 70	33800032
	Detector de temperatura a aerului Pt-1000  ECM-10, 087B1164	buc	1,000	
 71	33800033-1
	Detector de temperatura de imersie Pt-1000  ECMU 10	buc	1,000	
 72	33800225-4	Tеrmomanometru   TМTБ 41 	buc	2,000	
 73	33410001-11
	Punct de comanda cu butoane ПКT-61 2but IP54	buc	1,000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.