| Renovarea spatiilor sanitare a edificiului administrativ cu 4 nivele si subsol al Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova amplasate in mun. Chisinau | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-5

Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (5-09/22-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-5: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 448,651 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,350 |  |  |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,150 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,000 |  |  |
| 3. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,023 |  |  |
| 4. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,008 |  |  |
| 5. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 13,220 |  |  |
| 6. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,032 |  |  |
| 7. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 2,909 |  |  |
| 8. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 176,080 |  |  |
| 9. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,038 |  |  |
| 10. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 176,080 |  |  |
| 11. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,192 |  |  |
| 12. | 1019852 | Vopsea | kg | 1,566 |  |  |
| 13. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 2,260 |  |  |
| 14. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,015 |  |  |
| 15. | 201 | Pictograma pe panou | buc | 6,000 |  |  |
| 16. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,128 |  |  |
| 17. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,300 |  |  |
| 18. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,075 |  |  |
| 19. | 46072019315 | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 650,000 |  |  |
| 20. | 46072019325 | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 320,000 |  |  |
| 21. | 46072019540 | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4,0 mm2 | m | 80,000 |  |  |
| 22. | 50082021013 | Intrerupator monopolar, montare incorporata IP20, Inom-10A, Unom-250V, (seria "ВЕГА") (IEK) BC10-1-0-ВБ | buc | 7,000 |  |  |
| 23. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 10,500 |  |  |
| 24. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 70,350 |  |  |
| 25. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 4,071 |  |  |
| 26. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 8,400 |  |  |
| 27. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 339,540 |  |  |
| 28. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 177,200 |  |  |
| 29. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 18,900 |  |  |
| 30. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 32,000 |  |  |
| 31. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,408 |  |  |
| 32. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,525 |  |  |
| 33. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,850 |  |  |
| 34. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,032 |  |  |
| 35. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,192 |  |  |
| 36. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,891 |  |  |
| 37. | 57072019643 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 25,000 |  |  |
| 38. | 57072019645 | Коробка KM41022 | buc | 8,000 |  |  |
| 39. | 580820-43111B10 | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 1,000 |  |  |
| 40. | 580820-43111B6 | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А | buc | 7,000 |  |  |
| 41. | 580820-43131С25 | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С25А | buc | 4,000 |  |  |
| 42. | 58082021-ЩР-12 | Panou de distributie cu lacat, pentru 12 mod. ЩРн-П-12 IP41 | buc | 3,000 |  |  |
| 43. | 58082021-ЩР-24 | Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн-П-24 IP41 | buc | 2,000 |  |  |
| 44. | 58082021-ЩР-36 | Panou de distributie pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31 | buc | 1,000 |  |  |
| 45. | 580820АД321610 | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc | 14,000 |  |  |
| 46. | 580820ВН232 | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 2P, BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 47. | 580820ВН332 | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 | buc | 4,000 |  |  |
| 48. | 580820ВН63 | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32 | buc | 1,000 |  |  |
| 49. | 58092022022 | Clema de fixare ф16mm | buc | 1 950,000 |  |  |
| 50. | 58092022023 | Clema de fixare ф20mm | buc | 968,000 |  |  |
| 51. | 58092022032 | Clema de fixare ф32mm | buc | 240,000 |  |  |
| 52. | 58092022033 | Diblu cu surub pentru gips carton GKW 10x50mm | buc | 200,000 |  |  |
| 53. | 58092022034 | Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm | buc | 3 200,000 |  |  |
| 54. | 58092022035 | Fir flexibil din otel (sirma) | kg | 1,500 |  |  |
| 55. | 59032021058 | Priza dubla bipolara cu contact de protectie, montare incorporabila, IP54, Inom-16A, Unom-250V PCб10-3 | buc | 15,000 |  |  |
| 56. | 5903202203 | Sina PE | buc | 6,000 |  |  |
| 57. | 5903202204 | Sina N | buc | 6,000 |  |  |
| 58. | 65052022046 | Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 | buc | 30,000 |  |  |
| 59. | 65052022047 | Plafoniera ДBО 40454, 45W, 4000K, IP40 | buc | 10,000 |  |  |
| 60. | 671-16 | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16мм | m | 650,000 |  |  |
| 61. | 671-20 | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20мм | m | 320,000 |  |  |
| 62. | 671-32 | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=32мм | m | 80,000 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,658 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 188,060 |  |  |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 37,130 |  |  |
| 4. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,225 |  |  |
| 5. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,150 |  |  |
| 6. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 11,520 |  |  |
| 7. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 52,516 |  |  |
| 8. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,658 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Renovarea spatiilor sanitare a edificiului administrativ cu 4 nivele si subsol al Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova amplasate in mun. Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A / ВН32 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0070 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6100 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 |  | Pictograma pe panou | buc |  |  |  |
|  | 201 | Pictograma pe panou | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 |  | Sina PE | buc |  |  |  |
|  | 5903202203 | Sina PE | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 |  | Sina N | buc |  |  |  |
|  | 5903202204 | Sina N | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 46072019315 | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 46072019325 | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00116 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4,0 mm2 | m |  |  |  |
|  | 46072019540 | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4,0 mm2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 16 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16мм | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 671-16 | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=16мм | m | 100,0000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20мм | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 671-20 | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=20мм | m | 100,0000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 40 mm, inclusiv costul tevii / Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=32мм | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 671-32 | Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC d=32мм | m | 100,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,9600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 |  | Clema de fixare ф16mm | buc |  |  |  |
|  | 58092022022 | Clema de fixare ф16mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 |  | Clema de fixare ф20mm | buc |  |  |  |
|  | 58092022023 | Clema de fixare ф20mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 |  | Clema de fixare ф32mm | buc |  |  |  |
|  | 58092022032 | Clema de fixare ф32mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 |  | Diblu cu surub pentru gips carton GKW 10x50mm | buc |  |  |  |
|  | 58092022033 | Diblu cu surub pentru gips carton GKW 10x50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 |  | Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm | buc |  |  |  |
|  | 58092022034 | Cui diblu cu surub universal (SM) 6x60mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 |  | Fir flexibil din otel (sirma) | kg |  |  |  |
|  | 58092022035 | Fir flexibil din otel (sirma) | kg | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 sau analog | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 93,4000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 65052022046 | Plafoniera ДПО 5032Д, 12W, IP65 | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 40,0000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele, inclusiv costul corpului de iluminat / Plafoniera ДBО 40454, 45W, 4000K, IP40 sau analog | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 93,4000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00306 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 65052022047 | Plafoniera ДBО 40454, 45W, 4000K, IP40 | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 40,0000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 25,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul intrerupatorului / Intrerupator monopolar, montare incorporata IP20, Inom-10A, Unom-250V, BC10-1 sau analog | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 50082021013 | Intrerupator monopolar, montare incorporata IP20, Inom-10A, Unom-250V, (seria "ВЕГА") (IEK) BC10-1-0-ВБ | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv costul prizei / Priza bipolara cu contact de protectie, montare incorporabila, IP54, Inom-16A, Unom-250V PCб10-3 sau analog | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 59032021058 | Priza dubla bipolara cu contact de protectie, montare incorporabila, IP54, Inom-16A, Unom-250V PCб10-3 | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare D65 | buc |  |  |  |
|  | 57072019643 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 |  | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc |  |  |  |
|  | 57072019645 | Коробка KM41022 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 30 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 IP31 | buc |  |  |  |
|  | 58082021-ЩР-36 | Panou de distributie pentru 36 mod. ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн-П-12 IP41 | buc |  |  |  |
|  | 58082021-ЩР-24 | Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн-П-24 IP41 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 12 mod. ЩРн-П-12 IP41 | buc |  |  |  |
|  | 58082021-ЩР-12 | Panou de distributie cu lacat, pentru 12 mod. ЩРн-П-12 IP41 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 580820ВН63 | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 63A, 3P, BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 580820ВН332 | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 2P, BH-32 | buc |  |  |  |
|  | 580820ВН232 | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 2P, BH-32 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 |  | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С25А | buc |  |  |  |
|  | 580820-43131С25 | Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С25А | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc |  |  |  |
|  | 580820-43111B10 | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А | buc |  |  |  |
|  | 580820-43111B6 | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B6А | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc |  |  |  |
|  | 580820АД321610 | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |