| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: dezinfectant destinat pentru dezinfecția igienică a mânelor |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |
| 24455000-8 | Dezinfectant pentru dezinfecția igienică a mâinilor | Acțiunea dezinfectantului: virucidă (EN 14476 (incl. Coronaviruși), bactericidă (EN 1040, EN 13727, EN 1500, EN 12791), tuberculocidă. Certificări: -confirmarea precum la livrarea termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -să corespundă recomandărilor (standardelor) OMS(WHO); -certificatul de avizare sanitară a produsului biodistructiv eliberat de autoritatea națională competentă în domeniu; -confirmarea înregistrării în Registrul național al produselor biodistructive al ANSP; -confirmarea prezentării certificatului/declarației de calitate; -Fișa tehnică de securitate a produsului chimic și Instrucțiunea de utilizare a produsului în limba de stat la livrare - original sau copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului; Cerințe tehnice: -Pe bază de alcool - nu mai puțin de 72%, produs lichid, gata pentru utilizare, nu provoacă alergii, iritații a pielii. Urmează a fi folosit fără a fi diluat. Expoziția: ≤90sec. Ambalat în butelii de 5 litri. |  |  |
|  | TOTAL 1 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _____________________________________