## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.31) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
33100000-1 | 1 | Cântar cu taliometru copii electronic | Cântar cu taliometru copii electronic |  |  |  | Cântar electronic cu taliometru pentru copii de la 0 până la 12 luni; Greutatea maximă 20kg - 25 kg; Precizia maxim 10 g; Funcția aducere la zero; Functia Auto-Hold, determinarea greutații copilului chiar daca se mișcă; Ecran LCD; Alimentarea baterii : AA/AAA/RC2032/6F22.
33100000-1 | 2 | Cușetă medicală | Cușetă medicală |  |  |  | Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului; Dotată cu suport pentru cearșaf de hârtie; Tapițerie din piele ecologică rezistent la detergent chimic; Culoare - gri; Dimensiuni: lungimea 185 cm ± 5 cm, lățimea 60 cm ± 5 cm, înălțimea 55 cm ± 5 cm.
| 3 | Cântar electronic cu taliometru | Cântar electronic cu taliometru |  |  |  | Cântar electronic cu LCD; Domeniul de masurare 0 - 200 kg; Pasul de măsurare a greutății 100 grame; Setarea la zero manuală sau automată; Diapazonul minim necesar al taliometrului 90 cm – 200 cm; Pasul de măsurare a înălțimii 1 mm.
33100000-1 | 4 | Tonometru transpalpebral | Tonometru transpalpebral |  |  |  | Permite măsurătoarea presiunii intraoculare pe pleoapă; Diapazonul minim necesar de măsurări: 7-50 mmHg; Eroarea absolută pentru diapazonul 7 - 20 mmHg: ±2 mm Hg; Timpu de măsurare maxim 3 secunde; Alimentarea baterie: AAA sau 3VDC. Accesorii: Baterii pentru 15000 de masurări sau 20 seturi.
| 5 | Higrometru/Psihrometric 15 - 40 °С, 260640 | Higrometru/Psihrometric 15 - 40 °С, 260640 |  |  |  | Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării "Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40…90 %
| 6 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta |  |  |  | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 1500 L ± 10%”. "Descriere> Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi şi probe la temperaturi de obicei între 2 şi 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obişnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oţel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare şi / sau coroziune a conţinutului." Configuraţie mobil Capacitatea internă a camerei 1500 L ± 10%”. Număr de rafturi ≥10 Uşa Număr ≥ 1 Transparentă Mecanism blocare cu cheie Roţi ≥4 Frîne ≥2 sau alt mecanism de blocare a mobilității Lumină interior Construcţie interioară: oțel inoxidabil sau alte materiale anti-bacteriale prevăzute pentru prelucarare Construcţie exterioară oțel inoxidabil sau cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarme acustică, vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fară CFC / HCFC
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.31)
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoare estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Cântar cu taliometru copii electronic | Cântar cu taliometru copii electronic | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 2500
33100000-1 | 2 | Cușetă medicală | Cușetă medicală | 3: Bucată; 4: 47; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 188000
33100000-1 | 3 | Cântar electronic cu taliometru | Cântar electronic cu taliometru | 3: Bucată; 4: 6; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 23000
33100000-1 | 4 | Tonometru transpalpebral | Tonometru transpalpebral | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 8333.33
33100000-1 | 5 | Higrometru/Psihrometric 15 - 40 °С, 260640 | Higrometru/Psihrometric 15 - 40 °С, 260640 | 3: Bucată; 4: 63; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 13293
33100000-1 | 6 | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 1500 L | Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 1500 L | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS | 113000
348126.33
[7 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________