Schema

de conectare a 3 generatoare electrice cu punctele de distribuție electrică PD1, PD2 și PD3

în cadul IMSP SCM ”Sfânta Treime”

PD 52c

PD 61c

Cazangeria

Veche

Bloc gospodăresc

PD 44c

Blocul alimentar

PD 32c

G3

G1

Bloc chirurgical

G2

Bloc medical (curativ)

PD 22c

PD 14c

1. G1 –Generator electric cu capacitatea de 360 kW/450kVA (model CAT DE450E0)

2. G2 – Generator electric cu capacitatea de 96 kW/120kVA (model SDMO JS120K)

3. G3 – Generator electric cu capacitatea de 100 kW/125kVA (model APD 125 A)