| Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor statiei de pompare a apelor a SA ''Apa-Canal Chisinau'', situata pe str. Ion Pruncul 4/1, or. Vatra, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Retele exterioare de alimentare cu energie electrica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Montarea pilonului LEA-10kV |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-13 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse cu adaosuri duble: cu un singur picior | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,660 |
|  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe | t | 0,000 |
|  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm | t | 0,000 |
|  | 110-9030 | Izolatori in forma de tija | buc | 0,000 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,020 |
|  | 500-9057 | Caciula de polietilena | buc | 0,000 |
|  | 110-9126 | Placi metalice | buc | 0,100 |
|  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж" | t | 0,000 |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,000 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,100 |
|  | 110-9091 | Dibluri | buc | 0,000 |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,000 |
|  | 201-9266 | Bratari din otel | kg | 0,000 |
|  | 201-9285 | Traverse din otel | t | 0,000 |
|  | 440-9062 | Adaosuri din beton armat | buc | 0,000 |
|  | 446-2011 | Sustineri pentru stilpi | buc | 0,000 |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 0,920 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,380 |
| 2 |  | Pilon din beton armat CB 105-5 | buc | 1,000 |
|  | 18265478930 | Pilon din beton armat CB 105-5 | buc | 1,000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,440 |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,240 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,240 |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,240 |
|  |  |  | Total Montarea pilonului LEA-10kV |  |  |
|  |  | 1.2. Montarea accesoriilor si LEA-10kV |  |  |  |
| 4 | 33-04-031-3 | Montarea utilajului punctelor de sectionare: pe stilpi din beton armat a sustinerilor LEA | 1 punct | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,590 |
|  | 201-9261 | Piese de fixare din otel | kg | 0,000 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 5,780 |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 2,670 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 1,430 |
| 5 |  | Однополюсный предохранитель CUT-OUT | buc | 6,000 |
|  | 65316626 | Однополюсный предохранитель CUT-OUT | buc | 6,000 |
| 6 | 33-04-009-2 | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor | 1 km | 0,036 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,762 |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,004 |
|  | 551-0455 | Conectoare ovale "COAC" | buc | 0,122 |
|  | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,000 |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,002 |
|  | 101-1745 | Benzina solvent | t | 0,000 |
|  | 101-1292 | White-spirit | t | 0,000 |
|  | 110-9009 | Armatura liniara | t | 0,000 |
|  | 110-9032 | Izolatori de suspensie liniari in forma de taler | t | 0,000 |
|  | 502-9079 | Conductori neizolati | t | 0,000 |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,272 |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut | 0,239 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0,088 |
| 7 |  | Fir AC 1x70mm2 | m | 36,000 |
|  | 2465870311 | Fir AC 1x70mm2 | m | 36,000 |
|  |  |  | Total Montarea accesoriilor si LEA-10kV |  |  |
|  |  | 1.3. Executarea santurilor (pentru cablu) |  |  |  |
| 8 | TsA16D2 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare cu obstacol | m3 | 11,340 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 40,257 |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 4,082 |
| 9 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 19,890 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,888 |
| 10 | TrB01B1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (транспортировка тачками песка для засыпки кабеля в траншеях) | t | 5,670 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,237 |
| 11 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri - Teava PE dn=63 mm | 1 km | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,990 |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,000 |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,002 |
|  | 530-018263 | Teava PE dn=63 mm | m | 30,000 |
| 12 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri - Teava PE dn=110 mm (pentru traversari) | 1 km | 0,015 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,995 |
|  | 101-0070 | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" | t | 0,000 |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,001 |
|  | 530-0182110 | Teava PE dn=110 mm | m | 15,000 |
|  |  |  | Total Executarea santurilor (pentru cablu) |  |  |
|  |  | 1.4. Astuparea santurilor |  |  |  |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,560 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,344 |
| 14 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 7,560 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,374 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,756 |
|  |  |  | Total Astuparea santurilor |  |  |
|  |  | 1.5. Fundatia postului de transformare |  |  |  |
| 15 | TsA17C1 | Sapatura manuala de pamint, in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditatea naturala fara sprijiniri latime < 1m, adincime < 2,5 m, teren toarte tare | m3 | 6,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 34,880 |
| 16 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 10,240 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,972 |
| 17 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,584 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,840 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,160 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,336 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,672 |
| 18 | 33-04-029-3 | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 4 grinzi de consolidare | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,010 |
|  | 408-0200 | Amestec din nisip-pietris | m3 | 0,000 |
|  | 446-2431 | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric | m3 | 0,000 |
|  | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 2,440 |
| 19 |  | Bloc FPT 24.4.8-G | buc | 2,000 |
|  | 6526552541 | Bloc FPT 24.4.8-G | buc | 2,000 |
|  |  |  | Total Fundatia postului de transformare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Realizarea solutiei constructive - Punct de racord 10kV |  |  |  |
| 20 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,410 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,024 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,061 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,003 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,006 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,003 |
| 21 |  | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА 2-2 (CLEMA) | buc | 3,000 |
|  | 996596299 | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА 2-2 (CLEMA) | buc | 3,000 |
|  |  |  | Total Realizarea solutiei constructive - Punct de racord 10kV |  |  |
|  |  | 2.2. Realizarea solutiei constructive - Punct de deconectare 10kV Pilon 5D/2 |  |  |  |
| 22 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,510 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,003 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,477 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,015 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,003 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,042 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,180 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,240 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
| 23 |  | Siguranta fuzibila ПК-12-20 | buc | 3,000 |
|  | 4528647122 | Siguranta fuzibila ПК-12-20 | buc | 3,000 |
| 24 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,100 |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,063 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,011 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 8,100 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,900 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,900 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,110 |
|  | 5009598 | Hirtie abraziva de slefuit | buc | 0,100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,900 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,530 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,740 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,400 |
| 25 |  | DESCARCATOR ОПН-10 (POLIMER) | buc | 3,000 |
|  | 32285488588 | DESCARCATOR ОПН-10 (POLIMER) | buc | 3,000 |
| 26 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,050 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,005 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,950 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,005 |
| 27 |  | TRAVERSA M 2-10-SP | buc | 1,000 |
|  | 965233156 | TRAVERSA M 2-10-SP | buc | 1,000 |
| 28 |  | Constructie sub CUT-OUT | buc | 1,000 |
|  | 55599554 | Constructie sub CUT-OUT | buc | 1,000 |
| 29 |  | Constructie sub descarcatoare | buc | 1,000 |
|  | 5856262 | Constructie sub descarcatoare | buc | 1,000 |
| 30 |  | Кронштейн КМ-1 | buc | 2,000 |
|  | 7851215212011 | Кронштейн КМ-1 | buc | 2,000 |
| 31 | 08-02-165-5 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,650 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,001 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,006 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,030 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,007 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,090 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 12,540 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,090 |
| 32 |  | Mufe 1 ПKHT-10-35/50-B | buc | 3,000 |
|  | 65852758541 | Mufe 1 ПKHT-10-35/50-B | buc | 3,000 |
| 33 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,440 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 2,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
| 34 |  | Хамут Х1 | buc | 6,000 |
|  | 65429 | Хамут Х1 | buc | 6,000 |
| 35 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,130 |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,090 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,820 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,820 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,240 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,150 |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 1,340 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,019 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,336 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,019 |
| 36 |  | Otel rotund d=10mm | m | 10,000 |
|  | 65265666 | Otel rotund d=10mm | m | 10,000 |
| 37 |  | VOPSEA NEAGRA PF-115 | litri | 0,045 |
|  | 5698299999 | VOPSEA NEAGRA PF-115 | litri | 0,045 |
| 38 | 08-01-052-4 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 20 kV | buc | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 5,760 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,232 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,216 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,232 |
| 39 |  | IZOLATOR PS 70 | buc | 8,000 |
|  | 9592622 | IZOLATOR PS 70 | buc | 8,000 |
| 40 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,340 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,980 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,272 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,694 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,037 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,065 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,037 |
| 41 |  | CERCEL (СЕРЬГА) SR 7-16 | buc | 4,000 |
|  | 84736594815 | CERCEL (СЕРЬГА) SR 7-16 | buc | 4,000 |
| 42 |  | ЗАЖИМ БОЛТОВОЙ НБ 2-6а | buc | 3,000 |
|  | 65992696 | ЗАЖИМ БОЛТОВОЙ НБ 2-6а | buc | 3,000 |
| 43 |  | URECHIUSA U 1-7-16 | buc | 4,000 |
|  | 95629992 | URECHIUSA U 1-7-16 | buc | 4,000 |
| 44 |  | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ PS 2-1(CLEMA) | buc | 7,000 |
|  | 546626226 | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ PS 2-1(CLEMA) | buc | 7,000 |
| 45 |  | ЗАЖИМ А2А-50-7 | buc | 9,000 |
|  | 196296229 | ЗАЖИМ А2А-50-7 | buc | 9,000 |
| 46 |  | Звено Промежуточное ПРТ-7-1 | buc | 3,000 |
|  | 741525212 | Звено Промежуточное ПРТ-7-1 | buc | 3,000 |
| 47 |  | Clema sustinere PGN-2-6 | buc | 1,000 |
|  | 1625437803 | Clema sustinere PGN-2-6 | buc | 1,000 |
| 48 |  | Clema pentru cablu KO-40Tp | buc | 3,000 |
|  | 3256475501 | Clema pentru cablu KO-40Tp | buc | 3,000 |
| 49 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe pilon | buc | 1,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,180 |
|  |  |  | Total Realizarea solutiei constructive - Punct de deconectare 10kV Pilon 5D/2 |  |  |
|  |  | 2.3. Realizarea solutiei constructive - Punct de deconectare 10kV Pilon 5D/1 |  |  |  |
| 50 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,510 |
| 51 |  | Siguranta fuzibila ПК-12-20 | buc | 3,000 |
|  | 4528647122 | Siguranta fuzibila ПК-12-20 | buc | 3,000 |
| 52 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,100 |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,063 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,011 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 8,100 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,900 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,900 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,110 |
|  | 5009598 | Hirtie abraziva de slefuit | buc | 0,100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,900 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,530 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,740 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,400 |
| 53 |  | DESCARCATOR ОПН-10 (POLIMER) | buc | 3,000 |
|  | 32285488588 | DESCARCATOR ОПН-10 (POLIMER) | buc | 3,000 |
| 54 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,230 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,003 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,570 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,003 |
| 55 |  | TRAVERSA M 2-10-SP | buc | 1,000 |
|  | 965233156 | TRAVERSA M 2-10-SP | buc | 1,000 |
| 56 |  | Constructie sub CUT-OUT | buc | 1,000 |
|  | 55599554 | Constructie sub CUT-OUT | buc | 1,000 |
| 57 |  | Constructie sub descarcatoare | buc | 1,000 |
|  | 5856262 | Constructie sub descarcatoare | buc | 1,000 |
| 58 | 08-02-305-1 | Bratara pe stilp | buc | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,440 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 2,040 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
| 59 |  | Хамут Х1 | buc | 6,000 |
|  | 65429 | Хамут Х1 | buc | 6,000 |
| 60 | 08-01-052-4 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 20 kV | buc | 14,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,460 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,080 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,406 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,378 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,406 |
| 61 |  | IZOLATOR PS 70 | buc | 14,000 |
|  | 9592622 | IZOLATOR PS 70 | buc | 14,000 |
| 62 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,350 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,450 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,280 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,714 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,038 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,066 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,038 |
| 63 |  | ЗАЖИМ БОЛТОВОЙ НБ 2-6а | buc | 3,000 |
|  | 65992696 | ЗАЖИМ БОЛТОВОЙ НБ 2-6а | buc | 3,000 |
| 64 |  | URECHIUSA U 1-7-16 | buc | 6,000 |
|  | 95629992 | URECHIUSA U 1-7-16 | buc | 6,000 |
| 65 |  | CERCEL (СЕРЬГА) SR 7-16 | buc | 3,000 |
|  | 84736594815 | CERCEL (СЕРЬГА) SR 7-16 | buc | 3,000 |
| 66 |  | Звено Промежуточное ПРТ-7-1 | buc | 7,000 |
|  | 741525212 | Звено Промежуточное ПРТ-7-1 | buc | 7,000 |
| 67 |  | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА 2-2 (CLEMA) | buc | 3,000 |
|  | 996596299 | ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПА 2-2 (CLEMA) | buc | 3,000 |
| 68 |  | ЗАЖИМ А2А-50-7 | buc | 12,000 |
|  | 196296229 | ЗАЖИМ А2А-50-7 | buc | 12,000 |
| 69 |  | Clema sustinere PGN-2-6 | buc | 1,000 |
|  | 1625437803 | Clema sustinere PGN-2-6 | buc | 1,000 |
|  |  |  | Total Realizarea solutiei constructive - Punct de deconectare 10kV Pilon 5D/1 |  |  |
|  |  | 2.4. Postul de transformare |  |  |  |
| 70 | 08-01-025-1 | Substatia de transformatori completa, tensiune pina la 10 kV, cu transformator, putere pina la 400 kV А (Post de transformare KKTP-100kVA 10/0.4kV) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30,900 |
|  | 1010025 | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,007 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,360 |
|  | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | t | 0,000 |
|  | 5009053 | Papuci de cablu din aluminiu | buc | 18,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 7,140 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,160 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,150 |
| 71 | 08-01-001-1 | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 (Trasnformator TMG-100/10 Y1) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22,500 |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,210 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,030 |
|  | 5009597 | Hirtie abraziva de slefuit | kg | 0,200 |
|  | 5420031 | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) | t | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,310 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,990 |
| 72 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,510 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,003 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,477 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,015 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,003 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,042 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,012 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,180 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,240 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,012 |
| 73 |  | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ 011-10-10A-31,5 У3 | buc | 3,000 |
|  | 6459296999 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПКТ 011-10-10A-31,5 У3 | buc | 3,000 |
| 74 | 08-03-574-3 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 35 mm2 | 100 fire | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,164 |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,000 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,002 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,166 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,060 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,004 |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,031 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,004 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,004 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,018 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,001 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,429 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,001 |
| 75 |  | Papuc de cablu DL 35 mm2 | buc | 3,000 |
|  | 748152001 | Papuc de cablu DL 35 mm2 | buc | 3,000 |
| 76 |  | TUBE TYТ - 30/15 KBT | m | 0,600 |
|  | 836563 | TUBE TYТ - 30/15 KBT | m | 0,600 |
| 77 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,180 |
| 78 |  | Autocolant ''Pericol de electrocutare'' | buc | 1,000 |
|  | 254965872166 | Autocolant ''Pericol de electrocutare'' | buc | 1,000 |
|  |  |  | Total Postul de transformare |  |  |
|  |  | 2.5. Panou de evidenta PEv-1 |  |  |  |
| 79 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Dulap BZUM-TF-03) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,025 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,290 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,290 |
| 80 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG-405CR) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,870 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
| 81 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,600 |
| 82 |  | Cutie cu cleme КИ УЗ | buc | 1,000 |
|  | 25468579921632 | Cutie cu cleme КИ УЗ | buc | 1,000 |
| 83 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,012 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,334 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,048 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,102 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,008 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,580 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,060 |
| 84 |  | Intrerupator de circuit ВР32И-250А | buc | 2,000 |
|  | 18572609311 | Intrerupator de circuit ВР32И-250А | buc | 2,000 |
| 85 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,760 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,431 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,016 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,042 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,230 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
| 86 |  | Intrerupator automat BA88-32 In=125A | buc | 1,000 |
|  | 1826457903 | Intrerupator automat BA88-32 In=125A | buc | 1,000 |
| 87 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,290 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,170 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 3,000 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,123 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,117 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,072 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,117 |
| 88 |  | Transformator de curent ТТИ-А 125/5А cl. 0.5 | buc | 3,000 |
|  | 182645780012 | Transformator de curent ТТИ-А 125/5А cl. 0.5 | buc | 3,000 |
| 89 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,100 |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,063 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,011 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 8,100 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,900 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,900 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,110 |
|  | 5009598 | Hirtie abraziva de slefuit | buc | 0,100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,900 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,530 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,740 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,400 |
| 90 |  | Limitator de supratensiune ОПС1-В | buc | 1,000 |
|  | 16254372826 | Limitator de supratensiune ОПС1-В | buc | 1,000 |
| 91 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 10,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,700 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,008 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,020 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,100 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,500 |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,800 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,024 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |
| 92 |  | Manusa termoretractabila ПТК 4-35/50 | buc | 10,000 |
|  | 16254385720 | Manusa termoretractabila ПТК 4-35/50 | buc | 10,000 |
| 93 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,560 |
| 94 |  | Papuc de cablu TA 50-10-9 | buc | 20,000 |
|  | 1625438873 | Papuc de cablu TA 50-10-9 | buc | 20,000 |
|  |  |  | Total Panou de evidenta PEv-1 |  |  |
|  |  | 2.6. Panou de evidenta PEv-2 |  |  |  |
| 95 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Dulap BZUM-TF-03) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,025 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,290 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,290 |
| 96 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG-405CR) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,870 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,010 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,010 |
| 97 | RpEQ04A | Montarea cutiei cu cleme | buc | 1,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,600 |
| 98 |  | Cutie cu cleme КИ УЗ | buc | 1,000 |
|  | 25468579921632 | Cutie cu cleme КИ УЗ | buc | 1,000 |
| 99 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A | buc | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,040 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,140 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,012 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,334 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,028 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,440 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,048 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,102 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,200 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,040 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,008 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,030 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,140 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,260 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,080 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,580 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,060 |
| 100 |  | Intrerupator de circuit ВР32И-250А | buc | 2,000 |
|  | 18572609311 | Intrerupator de circuit ВР32И-250А | buc | 2,000 |
| 101 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,760 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,004 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,431 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,016 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,047 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,003 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,002 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,009 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,042 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,006 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,040 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,230 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,006 |
| 102 |  | Intrerupator automat BA88-32 In=125A | buc | 1,000 |
|  | 1826457903 | Intrerupator automat BA88-32 In=125A | buc | 1,000 |
| 103 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,290 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,170 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 3,000 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,123 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,117 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,072 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,117 |
| 104 |  | Transformator de curent ТТИ-А 125/5А cl. 0.5 | buc | 3,000 |
|  | 182645780012 | Transformator de curent ТТИ-А 125/5А cl. 0.5 | buc | 3,000 |
| 105 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV | set | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,100 |
|  | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,063 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,011 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,200 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 8,100 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,900 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,900 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,110 |
|  | 5009598 | Hirtie abraziva de slefuit | buc | 0,100 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,900 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,530 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,740 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,400 |
| 106 |  | Limitator de supratensiune ОПС1-В | buc | 1,000 |
|  | 16254372826 | Limitator de supratensiune ОПС1-В | buc | 1,000 |
| 107 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,150 |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,001 |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,006 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,030 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,007 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 11,130 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
| 108 |  | Manson terminal 1 ПКВТ-10-35/50-Б | buc | 3,000 |
|  | 24625731654 | Manson terminal 1 ПКВТ-10-35/50-Б | buc | 3,000 |
|  |  |  | Total Panou de evidenta PEv-2 |  |  |
|  |  | 2.7. Productia de cablu |  |  |  |
| 109 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,360 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,387 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,796 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,796 |
| 110 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,720 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,793 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,030 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,030 |
| 111 |  | Nisip cernut | m3 | 3,780 |
|  | 245832610 | Nisip cernut | m3 | 3,780 |
| 112 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 1,450 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,865 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,001 |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,014 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,001 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,362 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,012 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,059 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,014 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,566 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,669 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,669 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,566 |
| 113 |  | Cablu NA2XS(F)2Y 1x50mm2 | m | 105,000 |
|  | 1625438790 | Cablu NA2XS(F)2Y 1x50mm2 | m | 105,000 |
| 114 |  | Cablu AVVGng-LS 4x50 | m | 40,000 |
| 115 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 0,420 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,734 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,781 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,781 |
| 116 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,840 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,856 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,134 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,134 |
| 117 |  | Caramida fara gauri 205x100x50mm | buc | 350,000 |
|  | 18256472093 | Caramida fara gauri 205x100x50mm | buc | 350,000 |
| 118 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,960 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,003 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,002 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,004 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,156 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1,200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1,200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,156 |
| 119 |  | Cablu AVVGng-LS 4x50 | m | 40,000 |
| 120 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,150 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,745 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,450 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,015 |
|  | 5009204 | Presspan din foi, marca А | kg | 0,083 |
|  | 5009452 | Scoaba "К-142" | buc | 33,000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,015 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,330 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,037 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,927 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,916 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,037 |
| 121 |  | Fir electric PV3 1x2,5mm2 | m | 15,000 |
|  | 26547180391 | Fir electric PV3 1x2,5mm2 | m | 15,000 |
|  |  |  | Total Productia de cablu |  |  |
|  |  | 2.8. Jgheaburi |  |  |  |
| 122 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,180 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,768 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,231 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,144 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,198 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,250 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,072 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,250 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,315 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 2,124 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,571 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,445 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,315 |
| 123 |  | Jgheab metalic neperforat cu capac 100x100x2000mm | m | 18,000 |
|  | 16258732490 | Jgheab metalic neperforat cu capac 100x100x2000mm | m | 18,000 |
|  |  |  | Total Jgheaburi |  |  |
|  |  | 2.9. Priza de pamint |  |  |  |
| 124 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,461 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,002 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,702 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,126 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,286 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,126 |
| 125 |  | Otel rotund zincat dn=20 mm | m | 27,000 |
|  | 62543783012 | Otel rotund zincat dn=20 mm | m | 27,000 |
| 126 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,320 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,180 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,044 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,626 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,044 |
| 127 |  | Banda din otel zincat 40x4mm | m | 20,000 |
|  | 16254388079 | Banda din otel zincat 40x4mm | m | 20,000 |
|  |  |  | Total Priza de pamint |  |  |
|  |  | 2.10. Etansarea trecerilor la racordul cablurilor |  |  |  |
| 128 | 08-02-155-1 | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare | trecere | 2,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,940 |
|  | 1010025 | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm | t | 0,000 |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,300 |
|  | 5009837 | Compozitie de etansare | kg | 1,440 |
| 129 |  | Spuma antiinflamabila 750 ml | buc | 3,000 |
|  | 245877932611 | Spuma antiinflamabila 750 ml | buc | 3,000 |
| 130 |  | Presetupa dn=63 mm | buc | 4,000 |
|  | 285799362144 | Presetupa dn=63 mm | buc | 4,000 |
|  |  |  | Total Etansarea trecerilor la racordul cablurilor |  |  |
|  |  | 2.11. Lucrari de reglare |  |  |  |
| 131 | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 1,000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 2,000 |
| 132 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,260 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 4,160 |
| 133 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept de cur | 6,000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 9,000 |
| 134 | 1-10-010-1 | Schema de control cu ajutorul aparatelor electrice de masurat | 1 schema | 2,000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 12,000 |
| 135 | 1-03-002-5 | Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 200 A | buc | 2,000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,000 |
| 136 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | 1 linie | 3,000 |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,200 |
| 137 | RpEQ08A | Plecarea si intoarcerea de la locul de munca | 1 km | 220,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,600 |
|  |  |  | Total Lucrari de reglare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 138 |  | Post de transformare KKTP-100kVA 10/0.4kV | buc | 1,000 |
|  | 24582619730 | Post de transformare KKTP-100kVA 10/0.4kV | buc | 1,000 |
| 139 |  | Trasnformator TMG-100/10 Y1 | buc | 1,000 |
|  | 325855461 | Trasnformator TMG-100/10 Y1 | buc | 1,000 |
| 140 |  | Dulap BZUM-TF-03 250A | buc | 2,000 |
|  | 62543817703 | Dulap BZUM-TF-03 250A | buc | 2,000 |
| 141 |  | Contor electronic ZMG-405CR | buc | 2,000 |
|  | 18572346009 | Contor electronic ZMG-405CR | buc | 2,000 |
| 142 |  | Antena pentru contor | buc | 2,000 |
|  | 12643528770 | Antena pentru contor | buc | 2,000 |
| 143 |  | Modem pentru contor | buc | 2,000 |
|  | 243265870 | Modem pentru contor | buc | 2,000 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |