Anexa nr.23 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1751441077254 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1751441077254 din 02.07.2025. Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat cu servicii de instalare și demontarea celor existente.. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Lot. I. 42512000-8; Aparat de aer condiționat tip interior «De perete» puterea - 9000BTU suprafața ≥ 25 m2; buc.; 20; Livrarea aparatelor de aer condiționat cu montarea și demontarea celor existente, se va efectua în termen de 3 zile, dar nu mai mult de 30 zile din data semnării Contractului, în condiții DDP, la sediul Beneficiarului din Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Dacia 80/3.. Aparat de aer condiționat tip blocul interior «De perete» puterea - 12000BTU suprafața ≥ 35 m2; buc.; 4. Aparat de aer condiționat tip blocul interior «De perete» puterea - 18000BTU suprafața ≥ 50 m2; buc.; 2. Aparat de aer condiționat tip blocul interior «Caseta» puterea - 18000BTU suprafața ≥ 50 m2; buc.; 1. Aparat de aer condiționat tip blocul interior «Duct» puterea - 18000BTU suprafața ≥ 50 m2; buc.; 1. Aparat de aer condiționat tip blocul interior «Duct» puterea - 36000BTU suprafața ≥ 100 m2; buc.; 1. Aparat de aer condiționat tip blocul interior «Duct» puterea - 25000BTU suprafața ≥ 70 m2; buc.; 1. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.