| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 50421000-2; 1. Angiograf Trinias C12, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv; 1 intervenție; 1; O lucrare obligatoriu; MD10TRPCBW518430A00362AA. 8 chemări; 8; Doar la solicitarea beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 1 chemare; 1; Doar la solicitarea beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 50421000-2; 2.Tomograf computerizat Aquilion Prime TSX-303A/AC, Prod. Toshiba Medical, Anul 2015 si Sistem informațional FlexPaxs (Server) - 1 dispozitiv; 1 intervenție; 1; O lucrare obligatoriu; MD10TRPCBW518430A00362AA. 8 chemări; 8; Doar la solicitarea beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 1 chemare; 1; Doar la solicitarea beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 1 intervenție; 1; O lucrare obligatoriu; MD10TRPCBW518430A00362AA. 50421000-2; 3.X-ray general, FlexaVision F3, Prod. Shimadzu, Anul 2014 - 1 dispozitiv; 1 intervenție; 1; O lucrare obligatoriu; MD10TRPCBW518430A00362AA. 6 chemări; 6; Doar la solicitarea beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 1 chemare; 1; Doar la solicitarea beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 50421000-2; 4. Autoclav D502E2, Prod. Matachana, Anul 2015 - 2 dispozitive; lucrare; 6; Lucrări obligatoriu efectuate lunar; MD10TRPCBW518430A00362AA. 50421000-2; 5. Statia de oxigen, Inmatec IMT-POC 8600 med, compresor GA 75 VSD, uscator Atlas Copco, condiționer, alte componente ale stației, anul 2021 - 1 instalație Uscator de aer Atlas Copco FD185; 1 chemare; 1; Doar la solicitarea beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 6 chemări; 6; Doar la solicitarea beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 50421000-2; 6.Ventilator de respirație artificială Jenny, MS Westfalia, Germania – 10 dispozitive; 1 intervenție; 1; O lucrare obligatoriu; MD10TRPCBW518430A00362AA. 50421000-2; 7. Statia de oxigen, Atlas Copco OGP45, 2019 cu compresor Ga 55 VSD, uscător Atlas Copco, condiționer și alte compenente ale stației - 1 instalatie; 1 chemare; 1; Doar la solicitarea beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 6 chemări; 6; Doar la solicitarea beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 50421000-2; 8. Vitreo-retiniana Constellation LXT, anul producerii 2020; 1 intervenție; 1; O lucrare obligatoriu; MD10TRPCBW518430A00362AA. 50421000-2; 9. Phaco-emulsificare Centurion Vision System, anul producerii 2022; 1 intervenție; 1; O lucrare obligatoriu; MD10TRPCBW518430A00362AA. 50421000-2; 10. X-ray mobil, XFM Italray, anul 2020 - 2 dispozitive; 1 intervenție; 1; O lucrare obligatoriu; MD10TRPCBW518430A00362AA. 1 chemare; 1; Doar la solicitarea beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 50421000-2; 11. C-arm mobil ZEN-7000 Genoray, anul 2019; 1 intervenție; 1; O lucrare obligatoriu; MD10TRPCBW518430A00362AA. 1 chemare; 1; Doar la solicitarea beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 50421000-2; 12. Videogastroscop GIF-H185, S/N: 2400831; lucrare; 1; La solicitarea beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 50421000-2; 13. Videobronhoscop BF-190, S/N: 2502144; lucrare; 1; La solicitarea beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 50421000-2; 14. Videogastroscop GIF-H190, S/N: 2470593; lucrare; 1; La solicitarea beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 50421000-2; 15. Videocolonoscop Fujinon Fujifilm, Model EC-590ZW3L; lucrare; 1; La solicitarea beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 50421000-2; 16. Fibrobronhoscop FB-18V, Pentax, S/N: N00WLA0444; lucrare; 1; La solicitarea beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |