| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza Voda 17/3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-2

Linii de cablu de transport a energiei (04/2021-RCE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,840 |
| 2 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 142,800 |
| 3 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 2,090 |
| 4 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 5,860 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 209,000 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,090 |
| 7 |  | Caramida | buc | 4 460,000 |
| 8 |  | Nisip | m3 | 68,400 |
| 9 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 8,400 |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 | m3 | 8,400 |
|  |  | Capitolul 1.2. Piloni |  |  |
| 11 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 28,000 |
| 12 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc | 28,000 |
| 13 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 28,000 |
| 14 |  | Стойка железобетонная 9,5м СВ95 | buc | 28,000 |
| 15 |  | Кронштейн наружного освещения на опору прямоугольного сечения, труба Ду50, вылет 1,0м | buc | 28,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Echipament de iluminat |  |  |
| 16 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat, inclusiv costul corpului de iluminat: Светильник светодиодный консольный 230В, 150Вт наружной установки IP65 УХЛ1 ДКУ01-150Ш sau analog | buc | 28,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Teava |  |  |
| 17 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Труба полиэтиленовая напорная низкого давл. Ду=50мм | 1 km | 0,028 |
| 18 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Труба полиэтиленовая напорная низкого давл. Ду=80мм | 1 km | 0,092 |
| 19 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: Труба полиэтиленовая напорная низкого давл. Ду=100мм | 1 km | 0,036 |
| 20 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,840 |
| 21 |  | Труба стальная водогазопроводная Ду=20мм | m | 84,000 |
| 22 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m | 0,140 |
| 23 |  | Труба стальная водогазопроводная Ду=70мм | m | 14,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Impamintari |  |  |
| 24 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,700 |
| 25 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | kg | 60,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Demontari |  |  |
| 26 | 33-04-042-4 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV cu adaosuri: Опора железобетонная наружного освещения СВ-95 с кронштейном и светильником РКУ-250 | buc | 21,000 |
| 27 | RpEE24C | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : Блок рубильник предохранитель 250А | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 28 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-524-3 | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe podea, curent pina la 400 A / Блок рубильник-предохранитель | buc | 2,000 |
| 30 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A / Предохранитель плавкий | buc | 6,000 |
| 31 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 3,000 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 3,000 |
| 34 |  | Pictograma pe panou | buc | 1,000 |
| 35 |  | Шина нулевая 8х12мм | buc | 2,000 |
| 36 |  | Шина соединительная PIN 3P 100A L=100A | buc | 1,000 |
| 37 |  | Изолятор шинный SM25 | buc | 2,000 |
| 38 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 2,870 |
| 39 |  | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.2x1,5 mm2 | m | 20,000 |
| 40 |  | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 22,000 |
| 41 |  | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 240,000 |
| 42 |  | Cablu din cupru VVGng-LS-0,66 sec.5x6 mm2 | m | 5,000 |
| 43 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 8,070 |
| 44 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 1,270 |
| 45 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 8,600 |
| 46 |  | Кабель силовой АВБбШв-0,66 кВ 3х10 мм2 | m | 150,000 |
| 47 |  | Кабель силовой АВБбШв-0,66 кВ 4х10 мм2 | m | 100,000 |
| 48 |  | Кабель силовой АВБбШв-0,66 кВ 5х10 мм2 | m | 610,000 |
| 49 | 08-02-145-4 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 2,700 |
| 50 |  | Кабель силовой АВБбШв-1,00 кВ 4х185 мм2 | m | 270,000 |
| 51 | 08-02-159-4 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 240 mm2 | buc | 4,000 |
| 52 |  | Муфта концевая ПКВтп 4х150/240 с/н ППД | buc | 4,000 |
| 53 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 8,070 |
| 54 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 1,270 |
| 55 | 10-06-034-12 | Lucrari diverse: Doza de distributie | buc | 28,000 |
| 56 |  | Ящик с предохранителем Е27 IP54 индекс 736002 SA "Moldelectromontaj" sau analog | buc | 28,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 57 |  | Щит распределительный ЩМП-2-2 36 IP31 | buc | 1,000 |
| 58 |  | Блок рубильник-предохранитель 400В Iy=400A РПБ-4 400АП | buc | 2,000 |
| 59 |  | Предохранитель плавкий 400В Iy=400A ППН-37-400 | buc | 6,000 |
| 60 |  | Выключатель нагрузки 3-х пол. 380В, 20А, ВН-32/3Р/20А | buc | 2,000 |
| 61 |  | Выключатель нагрузки 1-o пол. 230В, 20А, ВН-32/1Р/20А | buc | 1,000 |
| 62 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/B13А | buc | 1,000 |
| 63 |  | Выключатель ВА47-29/3Р/В16А | buc | 1,000 |
| 64 |  | Контактор электромагнитный КМИ 11210-12А-380В | buc | 1,000 |
| 65 |  | Кнопка управления двухщитовая ПКЕ222-2У3 | buc | 1,000 |
| 66 |  | Фотореле 220 ФР601 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.