	                                                                                    
	Modificarea treseului și panoului  pentru gaze medicinale et.15, SCR "Timofei Mosneaga", str. N. Testimiteanu 29
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Lista cu cantitati

(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Tablou cu oxigen si aer

	
	

	
	
	1.1. Lucrari de constructie 

	
	

	1
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din placi PFL la tavane suspendate 

	m2
	4,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,5200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4800

	2
	RpIC37A

	Taierea tevii de inox pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4" 

	buc
	80,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,0000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,6720

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4200

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	2,0000

	3
	RpEG17D aplic

	Demontarea tabloului metalic  

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,8800

	4
	AcA05A

	Montarea tevilor din inox, avind diametrul de 15mm Se exclud fitingurile 

	m
	10,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	11,8000

	
	272210330500015
	Teava inox d15mm
	m
	10,6050

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,6195

	5
	AcA05A

	Montarea tevilor din inox, avind diametrul de 22mm Se exclud fitingurile 

	m
	4,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	4,7200

	
	272210330500022
	Teava inox d22mm
	m
	4,2420

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,2478

	6
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru Oxigen avind diametrul nominal de 1/2" 

	buc
	11,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,9800

	
	287527420270025
	Robinet D1/2'' pr Oxigen
	buc
	11,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1320

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2640

	7
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru  Oxigen, avind diametrul nominal de 3/4" 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4600

	
	28752742027004
	Robinet d 1'' pentru O2
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0800

	8
	IA18B

	Armaturi fine Manometru de oxigen, P=10 bar 

	buc
	7,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,8000

	
	33205000000001
	Manometru de oxigen, P=10 bar
	buc
	7,0700

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0420

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0840

	9
	IA18B

	Armaturi fine Manometru de aer, P=10 bar 

	buc
	7,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,8000

	
	33205000000002
	Manometru de aer, P=10 bar
	buc
	7,0700

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0420

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0840

	10
	

	Teu pentru manometru d15 

	buc
	11,0000

	
	109
	Teu manometru d15mm
	buc
	11,0000

	11
	

	Teu pentru manometru d22 

	buc
	2,0000

	
	110
	Teu manometru d22mm
	buc
	2,0000

	12
	IC34A

	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Racord Hollender 

	buc
	22,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,7000

	
	28752741101010
	Racord Hollender d15mm
	buc
	22,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,1100

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0220

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	1,1000

	13
	IC34C

	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm Racord Hollender 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	287527411010022
	 Racord Hollender d 3/4"x22 mm
	buc
	4,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0280

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0120

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,2800

	14
	IC34C

	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm Reductie 22/15mm 

	buc
	11,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,5000

	
	28752741101300
	Reductie 22/15mm
	buc
	11,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0770

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0330

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,7700

	15
	IC34C

	Piese de legatura (Cot 90*) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm 

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	287527411013005
	Cot 22 mm
	buc
	4,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0280

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0120

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,2800

	16
	IC34J

	Piese de legatura Teu 22x22x22mm cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm 

	buc
	9,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,7500

	
	287527411010034
	Teu 22x22x22mm
	buc
	9,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0900

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0450

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,9000

	17
	RpEG03A

	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,7700

	
	1111122200007
	Tablou electric, gata echipat
	buc
	1,0100

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010

	
	2874115802013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	4,0400

	
	28741158421700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,0400

	
	28741158837100
	Saiba   M 20
	buc
	4,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0303

	18
	CN23A

	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	14,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,8200

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,2380

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,1260

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1260

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,1400

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,1400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,4200

	19
	IC40A

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida 

	buc
	14,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,8000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	14,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,7000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	14,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	14,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	14,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,4000

	20
	IE06A

	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" 

	m
	14,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,5400

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,7000

	21
	IE07A

	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv 

	m
	14,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,2600

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,5600

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie 
	            
	

	 
	
	1.2. Lucrari de montare

	
	

	22
	RpEG03A

	Montarea tabloului metalic format panou, dulap, celula 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,7700

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0100

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010

	
	28741158012013
	Suruburi  cap hexagonal M 16 x 100
	buc
	4,0400

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,0400

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0303

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	1.3. Utilaj

	
	

	23
	pret de piata

	Panou metalic 

	buc
	1,0000

	
	24
	Panou metalic
	buc
	1,0000

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	

	 
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tablou cu oxigen si aer
	            
	

	 
	
	2. Tablou cu vacuum

	
	

	
	
	2.1. Lucrari de constructie 

	
	

	24
	AcA05B

	Montarea tevilor din inox AISI 304, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1" Se exclud fitingurile 

	m
	2,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	2,3600

	
	27221033050032
	Teava din inox AISI 304 d1''
	m
	2,1210

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,1260

	25
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) , avind diametrul nominal de 1" 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4600

	
	2875274202700226
	Robinet d 1'' pentru vacuum
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0800

	26
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) , avind diametrul nominal de 3/4" 

	buc
	6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,3800

	
	287527420270027
	Robinet D3/4'' 
	buc
	6,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,1200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,2400

	27
	IC34E

	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 1'' mm  Racord Hollender 1'' - 1'' 

	buc
	10,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,0000

	
	2875274110111010
	Racord Hollender 1'' -1''
	buc
	10,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,1100

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0700

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	1,0000

	28
	IC34E

	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 1'' mm  Racord Hollender 1'' - 3/4'' 

	buc
	6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,2000

	
	287527411011100
	Racord Hollender 1'' -3/4''
	buc
	6,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0660

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0420

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,6000

	29
	IC34E

	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din inox, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 1'' mm  Cot 1'' 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,1000

	
	2875274110980123
	Cot 1'' inox
	buc
	3,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0330

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0210

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,3000

	30
	IC34L

	Piese de legatura Teu inox cu 3 suduri din inox, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 1'' mm  

	buc
	6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,3000

	
	2875274110370
	Piese de legatura Teu inox 1''
	buc
	6,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0960

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0600

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,9000

	31
	CN23A

	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	2,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,2600

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,0340

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,0180

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,0180

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0200

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0600

	32
	IC40A

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	2,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,1000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	2,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	2,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	2,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000

	33
	IE06A

	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" 

	m
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2200

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,1000

	34
	IE07A

	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv 

	m
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,1800

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,0800

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie 
	            
	

	 
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Total Tablou cu vacuum
	            
	

	 
	
	3. Traseu oxigen si vacuum chirurgie etaj 15-13

	
	

	
	
	3.1. Lucrari de constructie 

	
	

	35
	IC33A

	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15,0 mm, inclusiv 

	m
	55,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	12,6500

	
	274616333400015
	Teava din cupru d15mm
	m
	55,5500

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0550

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0550

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,8250

	36
	IC33B

	Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de  22,0 mm 

	m
	45,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	12,6000

	
	274616333400022
	Teava din cupru d22
	m
	45,6750

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0450

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0540

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,9000

	37
	AcA05C

	Montarea tevilor din inox asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 1 1/4" Se exclud fitingurile 

	m
	65,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	86,4500

	
	272210330500040
	Teava inox d40mm
	m
	68,9325

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	4,7775

	38
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) , avind diametrul nominal de 3/4" MM 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,2300

	
	287527420270027
	Robinet D3/4'' 
	buc
	1,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0200

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0400

	39
	IC34E

	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 1'' mm  Racord Hollender 3/4'' - 22mm 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4000

	
	287527411098017
	Racord Hollender3/4'' - 22mm
	buc
	2,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0220

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0140

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,2000

	40
	IC34A

	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Cot 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0500

	
	287527411010015
	Piese de legatura Cot cupru d15mm
	buc
	3,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0150

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0030

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,1500

	41
	IC34C

	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm 

	buc
	3,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,5000

	
	287527411010025
	Cot cupru 22 mm
	buc
	3,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0210

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0090

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,2100

	42
	IC34H

	Piese de legatura Teu cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0x15x15 mm, inclusiv 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,5000

	
	287527411015400
	Piese de legatura Teu 15x15x15mm
	buc
	1,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0080

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0020

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,0800

	43
	IC34J

	Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22x22x22,0 mm 

	buc
	1,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,7500

	
	2875274110122600
	Teu cupru 22x22x22mm
	buc
	1,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0100

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0050

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,1000

	44
	ID01B

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) , avind diametrul nominal de 1" MM 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,4600

	
	2875274202704022
	Robinet d 1'' MM
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0800

	45
	IC34F

	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 42,0 mm Racord Hollender 1'' - 40mm 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,6000

	
	287527411010870
	Racord Hollender 1'' - 22mm
	buc
	2,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0260

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0180

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,2400

	46
	IC34F

	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 42,0 mm Cot cupru d40mm 

	buc
	6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,8000

	
	28752741101043
	Cot cupru d40mm
	buc
	6,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0780

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0540

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,7200

	47
	CN23A

	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	65,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,4500

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	1,1050

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,5850

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,5850

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,6500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,9500

	48
	IC40A

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida 

	buc
	165,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	33,0000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	165,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	8,2500

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	165,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	165,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	165,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	16,5000

	49
	IE06A

	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" 

	m
	165,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	18,1500

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	8,2500

	50
	IE07A

	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv 

	m
	165,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	14,8500

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	6,6000

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie 
	            
	

	 
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Traseu oxigen si vacuum chirurgie etaj 15-13
	            
	


 
	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	






































	                                                                                    
	Restabilirea traseu O2 gaze medicinale et 1-13 (Sectorul nr.2)
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Lista cu cantități

(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Restabilirea Traseu de oxigen et.1 sala nr.3

	
	

	
	
	1.1. Restabilirea Traseu de oxigen

	
	

	1
	AcA05A

	Montarea tevilor din inox, avind diametrul de 15mm Se exclud fitingurile 

	m
	14,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	16,5200

	
	272210330500015
	Teava inox d15x1mm
	m
	14,8470

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,8673

	2
	IC34A

	Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din inox, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv 

	buc
	6,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,1000

	
	28752741101001
	Piese de legatura Cot inox d15x1mm
	buc
	6,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0300

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0060

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,3000

	3
	CN23A

	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	14,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,8200

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,2380

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,1260

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1260

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,1400

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,1400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,4200

	4
	IE06A

	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" 

	m
	14,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,5400

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,7000

	5
	IE07A

	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv 

	m
	14,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,2600

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,5600

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Restabilirea Traseu de oxigen
	            
	

	 
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Restabilirea Traseu de oxigen et.1 sala nr.3
	            
	


 
	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	




























	                                                                                    
	Restabilirea traseu O2 gaze medicinale et 6-13 (Sector 3) SCR"Timofei Mosneaga"
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Lista cu cantitati
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Traseu oxigen 

	
	

	
	
	1.1. Traseu interconexsiune 

	
	

	1
	RpIC37A

	Taierea tevii de inox pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4" 

	buc
	80,0000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	4,0000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,6720

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,4200

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	2,0000

	2
	AcA05A

	Montarea tevilor din inox, avind diametrul de 22mm Se exclud fitingurile 

	m
	140,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	165,2000

	
	272210330500022
	Teava inox d22mm
	m
	148,4700

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	8,6730

	3
	IC34C

	Piese de legatura (Cot 90*) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm 

	buc
	20,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10,0000

	
	287527411013005
	Cot inox 22 mm
	buc
	20,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,1400

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0600

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	1,4000

	4
	IC34J

	Piese de legatura Teu 22x22x22mm cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,5000

	
	287527411010034
	Teu 22x22x22mm
	buc
	2,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0200

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0100

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,2000

	5
	IC40A

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida 

	buc
	140,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	28,0000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	140,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	7,0000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	140,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	140,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	140,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	14,0000

	6
	RCsB30D

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm  

	buc
	10,0000

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	3,7800

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,6200

	
	500100010013550
	Freza cu carota diamantad50mm
	buc
	0,0850

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1580

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	2,6000

	7
	IE06A

	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" 

	m
	140,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	15,4000

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	7,0000

	8
	IE07A

	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv 

	m
	140,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	12,6000

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	5,6000

	9
	CN23A

	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	140,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	18,2000

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	2,3800

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	1,2600

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	1,2600

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	1,4000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,4000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	4,2000

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Traseu interconexsiune 
	            
	

	 
	
	1.2. TR3 et.6 - 13

	
	

	10
	AcA05A

	Montarea tevilor din cupru, avind diametrul de 15mm Se exclud fitingurile 

	m
	40,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	47,2000

	
	272210330500005
	Teava cupru d15x1mm
	m
	42,4200

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	2,4780

	11
	IC34A

	Piese de legatura (Cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv 

	buc
	32,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	11,2000

	
	28752741101001
	Piese de legatura Cot cupru d15x1mm
	buc
	32,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,1600

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0320

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	1,6000

	12
	IC34C

	Piese de legatura (Cot 90*) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm 

	buc
	16,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,0000

	
	2875274110130005
	Cot cupru 22 mm
	buc
	16,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,1120

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0480

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	1,1200

	13
	IC34C

	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm Reductie 22/15mm 

	buc
	24,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	12,0000

	
	28752741101300
	Reductie cupru 22/15mm
	buc
	24,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,1680

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0720

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	1,6800

	14
	IC34H

	Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv 

	buc
	24,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	12,0000

	
	2875274110100
	Teu cupru d15mm
	buc
	24,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,1920

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0480

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	1,9200

	15
	IC34C

	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm Reductie 22/15mm 

	buc
	24,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	12,0000

	
	28752741101300
	Reductie cupru 22/15mm
	buc
	24,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,1680

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0720

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	1,6800

	16
	IC40A

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida 

	buc
	24,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,8000

	
	2875274204000
	Bratara fixare
	buc
	24,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,2000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	24,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	24,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	24,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,4000

	17
	IC34A

	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Racord Hollender 1/2x15mm 

	buc
	96,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	33,6000

	
	287527411071010
	Racord Hollender inox 1/2xd15mm
	buc
	96,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,4800

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0960

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	4,8000

	18
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru Oxigen avind diametrul nominal de 1/2" 

	buc
	48,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,6400

	
	287527420270025
	Robinet D1/2'' pr Oxigen
	buc
	48,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,5760

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1,1520

	19
	IC34A

	Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri  Niplu inox 1/2mm 

	buc
	48,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	16,8000

	
	287527411041010
	Niplu inox 1/2mm
	buc
	48,0000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,2400

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0480

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	2,4000

	20
	IE06A

	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" 

	m
	40,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,4000

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	2,0000

	21
	IE07A

	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv 

	m
	40,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,6000

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	1,6000

	22
	CN23A

	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	40,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	5,2000

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,6800

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,3600

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,3600

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,4000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,2000

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total TR3 et.6 - 13
	            
	

	 
	
	1.3. Instalarea manometru si robineti 3robineti d 1/2mm, 1 manometru Oxigen, 1 manometru pentru vacuum (16 tablouri)  entrala nr.2 si nr.3

	
	

	23
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru Oxigen/Vacuum  avind diametrul nominal de 1/2" 

	buc
	48,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	8,6400

	
	287527420270025
	Robinet D1/2'' pr Oxigen
	buc
	48,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,5760

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1,1520

	24
	IA18B

	Armaturi fine Manometru de oxigen, P=10 bar 

	buc
	16,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,4000

	
	33205000000001
	Manometru de oxigen, P=10 bar
	buc
	16,1600

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0960

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1920

	25
	IA18B

	Armaturi fine Manometru de vacuum, P= -1 bar 

	buc
	16,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,4000

	
	33205000000003
	Manometru de vacuum, P=10 bar
	buc
	16,1600

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0960

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,1920

	26
	

	Teu pentru manometru d15 

	buc
	32,0000

	
	109
	Teu manometru d15mm
	buc
	32,0000

	
	Total Instalarea manometru si robineti 3robineti d 1/2mm, 1 manometru Oxigen, 1 manometru pentru vacuum (16 tablouri)  entrala nr.2 si nr.3
      
	

	 

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Traseu oxigen 
	            
	


 
	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	



	
	                                                                                    
	Traseu aer comprimat pentru sterilizare blocul chirurgical la SCR "Timofei Mosneaga"
	Formular Nr.1A

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta



Lista cu cantitati
(denumirea lucrări)
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări       
	
U.M. 
	Cantitate conform datelor din proiect



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Traseu aer comprimat pentru sterilizare 

	
	

	1
	AcA05A

	Montarea tevilor din cupru, avind diametrul de 15mm Se exclud fitingurile 

	m
	12,0000

	
	7136050012000
	Instalator alimentari apa
	h-om
	14,1600

	
	272210330500015
	Teava cupru d15
	m
	12,7260

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,7434

	2
	IC34A

	Piese de legatura cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv Se exclud Piese de legatura  

	buc
	4,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,4000

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,0200

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,0040

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,2000

	3
	

	Interconector 1/2 M - 1/4 F cupru 

	buc
	2,0000

	
	103
	Interconector 1/2 M - 1/4 F cupru
	buc
	2,0000

	4
	

	Racord hollender  15x1/2" 

	buc
	2,0000

	
	287527411071010
	Interconector 1/2 M - 1/4 F cupru
	buc
	2,0000

	5
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) avind diametrul nominal de 1/2" FM 

	buc
	2,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,3600

	
	2875274202700225
	Robinet D1/2'' FM
	buc
	2,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,0240

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,0480

	6
	IC40A

	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 15 mm - 1/2" 

	buc
	10,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	2875274204000
	Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 15 mm - 1/2"
	buc
	10,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,5000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	10,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	10,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	10,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,0000

	7
	CN23A

	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	12,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,5600

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,2040

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,1080

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1080

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,1200

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,1200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,3600

	8
	IE06A

	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" 

	m
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,3200

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,6000

	9
	IE07A

	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv 

	m
	12,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,0800

	
	2912340002504
	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,4800

	
	
	


	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Cheltuieli de transportare
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Traseu aer comprimat pentru sterilizare 
	            
	


 
	
	Total
	
	
	
	

	
	TVA
	
	
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	



	

