APROBATĂ

prin Ordinul

nr.  69   din 7 mai   2021

DOCUMENTAŢIA STANDARD

pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări

Cererea Ofertelor de Preț

Construcția rețelei de canalizare str.Livezilor, nr.1-nr.15 (perimetrul str. Păcii-str. Vierilor) orașul Stăuceni mun. Chișinău

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CERERE DE PARTICIPARE

Către_________________________________________________________________________                                                      (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către_________________________________________________________________________(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _______________________
                                                                                                                                   (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                           (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

BANCA

____________________________________

(denumirea)

SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către_________________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

cu privire la procedura de atribuire a contractului ____________________________________________________________________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

subsemnaţii___________________________________________________________________,

(denumirea băncii)

înregistrat la__________________________________________________________________,

(adresa băncii)

ne  obligăm faţă de ___________________________________________________________ să

(denumirea autorităţii contractante)

plătim suma de__________________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                                                                                    (suma în litere şi în cifre)

fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

- Ofertantul ____________________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare (anexa nr.2), începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anunțul de participare (anexa nr.2) și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanţia de bună execuție;

- Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _______________________________________

(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de lucrări.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de _______________________________________

Parafată de Banca___________________________________ în ziua___luna____anul_______

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_____________________________________________________________________________

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 1 |  |  | … |  | Anul (n) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Luna |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | … |  | n |
| 1. | Organizare de şantier |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Obiect 01 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Obiect 02 Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Obiect n … Categoria de lucrări: __________________ __________________ |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 12

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului______________________________________________

2. Numărul şi data contractului___________________________________________________

3. Denumirea/numele beneficiarului_______________________________________________

4. Adresa beneficiarului_________________________________________________________

5. Ţara______________________________________________________________________

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului______________________________

(se notează opţiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)

- antreprenor asociat

- subantreprenor

7.  Valoarea contractului		exprimată în moneda      	     exprimată

în care s-a                       	     în echivalent

încheiat contractul     	dolari SUA

a) iniţială (la data semnării contractului )    _________________ 	        __________________

b) finală (la data  finalizării contractului) __________________	    ____________________

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___________________________________________________________________

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată_______________________________________________________________

b) efectiv realizată ____________________________________________________________

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _________________

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________

____________________________________________________________________________

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte ____________________________________________________________________________

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume: ______________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: __________________________

Anexa nr. 13

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antreprenorului*) | Preţul contractului/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuţie a lucrării (luni) | Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________

Denumirea întreprinderii: ________________________________

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## DECLARAŢIE

## privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 15

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Arhitect-șef |  |  |  |  |
|  | Inginer-șef |  |  |  |  |
|  | Diriginţi de şantier |  |  |  |  |
|  | Maiştri |  |  |  |  |
|  | Specialişti …………… …………… ……………. |  |  |  |  |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 16

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA

| Nr. d/o | Numele şi adresa subantreprenorilor | Activităţi din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Semnat: ______________________________________

Nume: _______________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: _________________________

Denumirea întreprinderii: ______________________________

Anexa nr. 17

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

____________________________________________________________________________

(denumirea)

1.Părţi contractante ( agenţi economici)

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

2. Adrese, telefon, fax  ale partenerilor (părţi contractante):

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

3. Informaţii privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________

_____________________________________________________________________________

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________

_____________________________________________________________________________

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate ____________________________________________________________________________

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   lichidării_____________________________________________________________________

i) Repartizarea fizică, valorică şi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitaţiei________________________________________________________________

j) Alte cauze__________________________________________________________________

Data completării __________________________________

Semnat Liderul Asociației: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Semnat Asociatul secund: __________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________

Denumirea întreprinderii: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

(Antetul instituției)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

„__” ________ _____nr. __________

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii 	 IDNO 	 conform

cererii nr. 	 din 	. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din

actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 	 din	, Agenția pentru 
Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr | Informații | Noțiuni | DA | NU | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător)și/sau HotărâriiGuvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții, intrate în vigoare, necontestate sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive: | încalcări foarte grave (art. 51 Legea nr.131/2012privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) |  |  |  |
|  |  | Sancțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mare de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv) |  |  |  |
| II | Au fost înregistrate cazuri de accidente: | Accidente tehnice grave |  |  |  |
| III | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializațicu certificate de atestare tehnico-profesională),tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industriale și agrozootehnice A.Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție. |  |  |  |
|  |  | Construcții rutiere: A.drumuri și piste de aviație; B.poduri; C.căi ferate. |  |  |  |
|  |  | Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri. |  |  |  |
|  |  | Instalații și rețele tehnico-edilitare: A.de alimentare cu apă și canalizare; B.de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E.de automatizare; F.telecomunicație; G.semnalizare; H.frigorifice,compresoare; I. tehnologice. |  |  |  |
|  |  | Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; - D. sisteme de alimentare cu gaze. |  |  |  |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ  și se eliberează la cererea solicitantului.

Este valabil 12 luni  de la data eliberării.

Director                                                      Semnătura           ________________________

(Prenume, Nume)

Ex.  _____________________

(Prenume, Nume)

Tel. _____________________

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (Antetul instituției)

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din “07”  mai 2021

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria orașului Stăuceni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria orașului Stăuceni

3. Obiectul achiziţiilor Construcția rețelei de canalizare str.Livezilor, nr.1-nr.15 (perimetrul str. Păcii-str. Vierilor) orașul Stăuceni mun. Chișinău

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  | 5,090 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 11,452 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  | m3 |  | 15,270 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 31,456 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu ( intersectii cu retele subterane ) |  |  |  | m3 |  | 44,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 106,040 |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  |  | h-om |  | 10,560 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  |  | t |  | 865,300 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 23,363 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 5,090 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 0,061 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,713 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 5,090 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,832 |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 0,020 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 2,036 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - pat din nisip si ramblierea inversa a transeului cu nisip |  |  |  | m3 |  | 509,000 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om |  | 310,490 |
|  | 14211022-1 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 521,725 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m |  |  |  | m2 |  | 880,000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 316,800 |
|  | 2811236827395 |  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m |  |  |  | buc |  | 1,584 |
|  | 2811236310108 |  | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor |  |  |  | buc |  | 2,640 |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  |  |  | m3 |  | 0,880 |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  |  | kg |  | 13,112 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Conducta PVC SN4/SDR41 D160mm |  |  |  | m |  | 243,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 72,900 |
|  | 25212167005030 |  | Conducta PVC SN4/SDR41 D160mm |  |  |  | m |  | 253,984 |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  |  |  | buc |  | 28,085 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  | 0,243 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcA08A1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga |  |  |  | buc |  | 44,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 5,280 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pret de piata |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare |  |  |  | m |  | 243,000 |
|  | 1234567890 |  | Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de canalizare |  |  |  | m |  | 243,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  |  | 10 m |  | 24,300 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  | 1,944 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IC44D k=0,4 |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm Tub de protectie PE 100 SDR17 PN10 DN250 mm L=200mm (prin peretii caminelor ) k=0,4 |  |  |  | buc |  | 36,000 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  | 13,680 |
|  | 2722103310000 |  | Tub de protectie PE 100 SDR17 PN10 DN250 mm L=200mm (prin peretii caminelor ) |  |  |  | m |  | 7,200 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 4,320 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 1,901 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  | 1,008 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  | 9,245 |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,052 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  | 0,013 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  | 0,004 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si armaturi |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  | 1,410 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 2,890 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  | m3 |  | 4,230 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 8,714 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  | 0,360 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 0,810 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  |  | t |  | 59,400 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 1,604 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 0,360 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 0,004 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,050 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 0,360 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,130 |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 0,001 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,144 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  | 100 m3 |  | 1,092 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  | 1,190 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 1,092 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 9,631 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  | 10,298 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007 |  |  |  | m3 |  | 13,530 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 131,376 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 56,285 |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  | m3 |  | 5,586 |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  | 1,771 |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  | 1,049 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 2,180 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  | 10,900 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  | 25,572 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Placi prefabricate pentru camine КЦД 10 (0.18m3 ) |  |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 |  |  |  | buc |  | 18,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Inel prefabricat pentru camine КЦ 10-9 (0.24 m3) |  |  |  | buc |  | 17,000 |
|  | 266112643310109 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 |  |  |  | buc |  | 17,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Inel prefabricat pentru camine КЦ 10-6 (0.16m3) |  |  |  | buc |  | 19,000 |
|  | 2661126433101099 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  |  |  | buc |  | 19,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Placi prefabricate pentru camine КЦП1-10-2 (0.10 m3) |  |  |  | buc |  | 18,000 |
|  | 266112643310851 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП-1-10-2 |  |  |  | buc |  | 18,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Placi prefabricate pentru camine КЦО 1 (0.02m3) |  |  |  | buc |  | 21,000 |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  | 21,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Placi prefabricate pentru camine КЦ 7-3 ( 0.05 m3) |  |  |  | buc |  | 19,000 |
|  | 2661126433007 |  | Placi prefabricate pentru camine КЦ 7-3 |  |  |  | buc |  | 19,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Volum de beton pentru rigole) 6.84-5.586=1.254 m3 |  |  |  | m3 |  | 1,254 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 4,828 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,815 |
|  | 2663102101 |  | Beton B10 |  |  |  | m3 |  | 1,298 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,127 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  |  | h-ut |  | 0,314 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  | 0,502 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Pret de piata |  | Scara cu vanguri din otel C1-02=5 bucx12.9kg=64.5 kg |  |  |  | kg |  | 64,500 |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  | 64,500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Pret de piata |  | Scara cu vanguri din otel C1-03=9 buc x16.2=145.8 kg |  |  |  | kg |  | 145,800 |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  | 145,800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Pret de piata |  | Scara cu vanguri din otel C1-04=5buc x19.5=97.5 kg |  |  |  | kg |  | 129,600 |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  | 129,600 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pret de piata |  | Confectii metalice MC pentru consolidarea caminelor |  |  |  | kg |  | 390,660 |
|  | 1233 |  | Confectii metalice pentru consolidarea caminelor |  |  |  | kg |  | 390,660 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  |  | t |  | 0,731 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  | 4,708 |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  | 5,702 |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg |  | 2,851 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  | 0,402 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  | 1,425 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 0,713 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | pret de piata |  | Capac rama din fonta D400 |  |  |  | buc |  | 19,000 |
|  | 2875274200012 |  | Capac rama din fonta D400 |  |  |  | buc |  | 19,380 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizol. externe) |  |  |  | m2 |  | 127,860 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 5,114 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  | 217,362 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  | 43,472 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  | 0,077 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  | 144,482 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,128 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  | 1,662 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta Pereu |  |  |  | m3 |  | 10,530 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 10,425 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 12,109 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 1,053 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  | 2,211 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 4,423 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcD21A |  | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Pereu |  |  |  | m3 |  | 0,740 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  | 6,364 |
|  | 2663102100000 |  | Beton B10 |  |  |  | m3 |  | 0,770 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,075 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  | 0,185 |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  | h-ut |  | 0,240 |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  | h-ut |  | 0,444 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Drumul din asfalt 10 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  |  | m |  | 16,670 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 4,834 |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  |  | buc |  | 0,058 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 0,667 |
|  | 2952270004204 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm |  |  |  | h-ut |  | 4,901 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  |  | m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 1,600 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 0,019 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 0,775 |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 0,775 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsC03F1 |  | Incarcare mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, imbracaminte asfaltica, descarcare in autovehicule macadan demolat din asfalt |  |  |  | 100 m3 |  | 0,010 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 0,022 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km Evacuarea asfalt |  |  |  | t |  | 2,100 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 0,057 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip h=15 cm |  |  |  | m3 |  | 1,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,350 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 1,650 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,150 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  | 0,315 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 0,630 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta 50% din volumul totatl h=26cm |  |  |  | m3 |  | 1,300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,287 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 1,495 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,130 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  | 0,273 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 0,546 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta 50% din volumul totatl demolat h=26cm |  |  |  | m3 |  | 1,300 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 1,287 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,130 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  | 0,273 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 0,546 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.6l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010) |  |  |  | t |  | 0,006 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  |  | t |  | 0,006 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  | 0,002 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  | m2 |  | 10,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  | 1,600 |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari ( pentru drum ) |  |  |  | t |  | 1,410 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  | 0,030 |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  | kg |  | 0,160 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  | 0,166 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.3l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010) |  |  |  | t |  | 0,003 |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  |  | t |  | 0,003 |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  | 0,001 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  | m2 |  | 10,000 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  | 1,200 |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  |  | t |  | 0,940 |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  | 0,030 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  | 0,110 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  | 0,114 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din asfalt 10 m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Drumul din dale din beton 240m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | DG02A |  | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate |  |  |  | m2 |  | 284,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 48,280 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip h=100mm |  |  |  | m3 |  | 38,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 34,380 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 42,020 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 3,820 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  | 8,022 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 16,044 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta h=120 mm |  |  |  | m3 |  | 45,840 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 45,382 |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 52,716 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 4,584 |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  | 9,626 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 19,253 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din dale din beton 240m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpAcA48C |  | Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 150-175 mm demontarea retelelor existente |  |  |  | m |  | 224,000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 203,840 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  | 4,480 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  | 7,840 |
|  | 2710602000107 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm |  |  |  | kg |  | 33,600 |
|  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  |  |  | h-ut |  | 159,040 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 5 Tf |  |  |  | h-ut |  | 20,160 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | AcE07C k=0.8 |  | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B k=0.8 |  |  |  | buc |  | 11,000 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  | 7,216 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 270,270 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 1,041 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,260 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpAcD15F |  | Demontarea tuburilor din beton, circulare, gata descoperite sau a celor ovoidale, ingropate la o adincime de pina la 2m, asamblate cu inel de cauciuc sau manson din mortar, avind diametrul de 1200-1400mm |  |  |  | m |  | 22,000 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  | 33,000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpAcF38A |  | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m |  |  |  | m3 |  | 6,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  | 4,800 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 99,300 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  | 2,400 |
|  | 2811230002214 |  | Schela metalica tubulara |  |  |  | h-ut |  | 1,500 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea betonului |  |  |  | 100 m3 |  | 0,060 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 0,135 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  |  | t |  | 11,400 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  | 0,308 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativita tea |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentele ce constituie oferta |  |  |  |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md. Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Forma 3, 5,7 | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 4 | ## Declaraţie privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9 1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorităţii contractante | Obligatoriu |
| Documente de calificare |  |  |  |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate) - sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; - procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Anexa nr.15 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant. | Obligatoriu |
| 11 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 12 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național mcabinet.gov.md | Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului https://mcabinet.gov.md/ Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 13 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 |  |  |  |

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativita tea |
| --- | --- | --- | --- |
| Documentele ce constituie oferta |  |  |  |
| 1 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 11.06.2020, cu modificările ulterioare aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 146 din 24.11.2020, îl găsiți atașat de către AC pe platforma achiziții.md. Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. | Obligatoriu |
| 2 | Devizele locale aferente ofertei | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Forma 3, 5,7 | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 4 | ## Declaraţie privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 5 | Garanția pentru ofertă 1 % | Anexa nr. 9 1 % din valoarea ofertei fără TVA, original, emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorităţii contractante | Obligatoriu |
| Documente de calificare |  |  |  |
| 6 | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr. 10 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 7 | Declarație privind experiență similară | Anexa nr. 12 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că au finalizat în ultimii 5 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor): - un contract ce a avut ca obiect execuția unor lucrări similare cu cele ce fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75% din valoarea viitorului contract (copia contractului, copia procesului verbal de recepție a lucrărilor executate) - sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Operatorul economic trebuie să nominalizeze contractul/ contractele în baza cărora se întrunesc cerinţele stabilite, pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informaţii detaliate, conform următoarelor documente suport: - copii ale respectivului/ respectivelor contract/ contracte, astfel încât autoritatea contractantă să poată identifica natura lucrărilor executate, valoarea acestora şi preţul; - procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor care atestă executarea lucrărilor | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr. 13 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 9 | Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului | Anexa nr.15 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) max. 5 zile calendaristice, declarație semnată de către ofertant. | Obligatoriu |
| 11 | AVIZ pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22 Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 12 | Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național mcabinet.gov.md | Eliberat din cabinetul personal al contribuabilului https://mcabinet.gov.md/ Original sau copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| 13 | Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier | copie - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului | Obligatoriu |
| Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, în conformitate cu Lege nr 131 din , art. 33, alin. (14), lit. i) și Hotărârea nr 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pct. 105 |  |  |  |