| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444110000-7 | Lot.1 Amestecător (Baterie) pentru bucătărie, lipsa detaliilor inutile, tehnologie sigură și design lejer, NU din metalurgie de pulbere, cu furtunurile incluse (Tip comanda: Monocomandă; Montaj: Pe lavoar; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Inaltime scurgere: min 15 cm deasupra lavoarului), fixare cenmtrala cu piuluta de alama. | buc | 30 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.2 Amestecător pentru duș, NU din metalurgie de pulbere (Tip comanda: Monocomanda; Montaj: Pe perete; Material: Alama; Finisaj: Cromata; Culoare: Cromat; Tip actionare: Cartus; Set de duș inclus: furtun și pară) | buc | 15 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.3 Furtun duș nichelat cu furtunul interior din silicon, rezistent în timp, 2 m | buc | 20 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.4 Para de Dussi Cap de Dus | buc | 30 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.5 Set pentru fixarea lavoarului BKMUX 12x120mm | buc | 30 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.6 Set pentru fixarea closetului BKMMX-B 10x80mm cu șuruburile din inox | buc | 25 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.7 Armatura în complet pentru rezervor closet 1/2 vertical, exclus armatura cu elemente mobile mici nesigure | buc | 50 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.8 Armatura în complet pentru rezervor closet 1/2 orizontal, exclus armatura cu elemente mobile mici nesigure | buc | 50 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.9 Robinet conectare de jos p/u WC 1/2 | buc | 20 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.10 Robinet conectare lateral p/u WC 1/2 | buc | 20 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.11 Sifon lavoar tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice | buc | 50 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.12 Sifon pentru chiuvetă dublă inox tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50 de lungime 1350 mm, inox toate componentele metalice | buc | 15 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.13 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa | buc | 50 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.14 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 1/2 PN 30, Produs în Europa | buc | 100 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.15 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa | buc | 100 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.16 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa | buc | 50 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.17 Robinet bila FI-FI 1 1/2",Produs în Europa | buc | 20 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.18 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FE-FI 2 PN 30, Produs în Europa | buc | 10 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.19 Robinet bilă din alamă cu mîner/fluture FI-FI 2 PN 30, Produs în Europa | buc | 10 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.20 Robinet bilă din alamă fluture cu olandez FE-FI 3/4 PN 30, Produs în Europa | buc | 100 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.21 Robinet sub lavoar 1/2 * 1/2,Produs în Europa | buc | 100 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.22 Racord olandez 1/2 alamă | buc | 25 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.23 Racord olandez 3/4 alamă | buc | 25 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.24 Ţeavă PP Ø50x1,8; 0,25 m | buc | 30 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.25 Ţeavă PP Ø50x1,8; 0,5 m | buc | 50 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.26 Ţeavă PP Ø50x1,8; 1m | buc | 80 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.27 Ţeavă PP Ø110x0,5m | buc | 50 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.28 Gofră WC | buc | 40 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.29 Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95⁰C, P – 10 bar, FE-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani | buc | 60 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.30 Racord flexibil din inox 1/2"-1/2" pînă la 60 cm, 95⁰C, P – 10 bar, FI-FI, produs în Europa; Garanție 10 ani | buc | 60 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.31 Silicon sanitar alb | buc | 60 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.32 Cânepa etansare 100gr | buc | 15 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.33 Supapa de siguranta boiler de 1/2 inch, FI/FE PN 10/8,5 | buc | 50 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
| 444110000-7 | Lot.34 Unipac Pasta 250gr | buc | 10 |  |  |  |  | Termen de 10 zile de la solicitare | MD10TRPCBW518430A00362AA |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |