|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedura de achiziție: nr. __________ din _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: „Achiziționarea aparatelor, dispozitivelor, pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparaţia și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  | Termen de achitare |  |  | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |
| 1. | 30231300-0 | Lotul 1 Interfața Siemens controller POL 871.72/STD | buc | 36 |  |  |  |  | la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, maxim în 30 de zile din data înaintării comenzii, în perioada martie-iunie 2023, la Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A. (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3). |  | Până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |
| 2. | 42132110-7 | Lotul 2 Servomotor ACM SAS31: cu arc de revenire, 220V, 15...30 sec, 400N, 5.5.mm | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 42132110-7 | Lotul 3 Servomotor sistem de incalzire: SAS31 , 220V, 120...150 sec, 400N, 5.5 mm | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 38434000-6 | Lotul 4 Presostat electromecanic Kpi: - 0,2...8 bar, conectare G¼ | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 30232700-1 | Lotul 5 Controller Samson Trovis 5573-1 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 42511110-5 | Lotul 6 Pompa circulație ACM: Dn 25, 230V, H= 6...10 m, G = 0,9...1,2 m3/h, L= 180 mm, flanșă sau filet | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 42132110-7 | Lotul 7 Supapă electromagnetică (BDA, ODE sau Danfoss) Dn 15, poziția-normal închisă, Pn 16 bar, 220V/AC, membrana (EPDM) | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |