CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia cоrmuirii colhozului in casa de cultura din str. Pacii, nr.72/1, s. Cania, com. Cania, r-nul Cantemir, R. Moldova. Nr. cad. al terenului: 2114302.130

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 50x45mm | m | 150,000 |
| 2 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 150,000 |
| 3 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 40,000 |
| 4 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 40,000 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,200 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 605x352x138mm, (ЩРв-72з-3 36 (IP31) ) | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, Hager SF 463 63A | buc | 1,000 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12M-2p C16A 30mA | buc | 13,000 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 12,000 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/6 | buc | 3,000 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B/20 | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/16 | buc | 13,000 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, PH47 | buc | 13,000 |
| 14 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, ДВО 6560 36W IP31 | 100 buc | 1,040 |
| 15 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, ДВО 1801 10W IP40 | 100 buc | 0,020 |
| 16 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete НПП 1301 60W IP54 | 100 buc | 0,020 |
| 17 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete НПП 2501 60W IP54 | 100 buc | 0,250 |
| 18 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie Iesire Led 1x18W IP54 (CCA1001) | 100 buc | 0,050 |
| 19 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie Iesire Led ЛБА3923А-2X8W LED, IP31 | 100 buc | 0,040 |
| 20 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 2,000 |
| 21 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 30,000 |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 25,000 |
| 23 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,050 |
| 24 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,050 |
| 25 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 25,000 |
| 26 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 35,000 |
| 27 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10mm2 | m | 5,000 |
| 28 | Pret de piata | Cablu ПВ-1 1x10 | m | 20,000 |
| 29 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5mm2 | m | 2 500,000 |
| 30 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5mm2 | m | 3 000,000 |
| 31 |  | Cablu ВВГнг-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m | 500,000 |
| 32 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ | buc | 16,000 |
| 33 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare cu 2 cl;ape de 10 A, IP20; BC10-2-0-КБ | buc | 10,000 |
| 34 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC10-3KБ | 100 buc | 0,430 |
| 35 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 | 100 buc | 0,010 |
| 36 | 08-03-591-10 | Priza semietansata si etansata In=16A IP54 trifazat | 100 buc | 0,010 |
| 37 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 | buc | 69,000 |
| 38 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ41001 | buc | 75,000 |
| 39 |  | Sina 3L+PEN4*11 | buc | 1,000 |
| 40 |  | Sina ШНИ-8x12-24У2-ж | buc | 4,000 |
| 41 |  | Din рейка (20cm) | buc | 8,000 |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 42 |  | Panou de distributie ЩРв-72з-3 36 (IP31) | buc | 1,000 |
| 43 |  | Automat Hager SF 463 63A | buc | 1,000 |
| 44 |  | Automat BA47-29/1/B/10 | buc | 12,000 |
| 45 |  | Automat BA47-29/1/B/6 | buc | 3,000 |
| 46 |  | Automat ВА 47-29/3/B/20 | buc | 1,000 |
| 47 |  | Automat BA47-29/1/B/16 | buc | 13,000 |
| 48 |  | Automat PH47 | buc | 1,000 |
| 49 |  | Automat АД12M-2p C16A 30mA | buc | 13,000 |
| 50 |  | Ventilator de baie Dinggi 150mm | buc | 2,000 |