ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE prin procedură de valoare mică

Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC IDNO: 1003600151643 Tip procedură achiziție: Contract de valoare mică Obiectul achiziției: Consumabile pentru secția oftalmologie și microhirurgie pediatrică Cod CPV: 33100000-1 Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării consumabilelor pentru secția oftalmologie și microhirurgie pediatrică, conform necesităţilor IMSP IMC Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri: Nr. d/o Denumirea bunurilor solicitate U/M Cant. Valoarea estimativă 1 Viscoelastic. Sol Hydroxipropyl methylcellulose oftalmic USP. Flacon steril 5ml fl 25 4850,00 2 Cuțit de unică folosință pentru intervenții microchirurgicale unghiul 45 grade satinat drept complet cu mîner complet oțel inoxidabil steril buc 36 1296,00 3 Cuțit oftalmic microchirurgical pentru chirurgia globului ocular pentru incizii de baza în chirurgia cataractei. Lama 2.75mm cu taiș lateral tip MSL 27 steril buc 36 5220,00 4 Cuțit oftalmic microchirurgical steril pentru chirurgia globului. Model V – Lance, tip MVR 20G buc 30 1290,00 5 Casete sterile pentru facoemulsificare compatibile cu aparatul Constellation Visorr System Alcon, tip închis buc 18 42660,00 Total 55316,00

- Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale:

Graficul de livrare- în decurs de 10 zile de la comanda cumpărătorului.

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: Nr. d/o Denumirea documentului/cerinței Cerințe suplimentare față de document Obligativitatea 1 Date despre participant Original, semnat și ștampilat de către ofertant DA 2 F 4.1, F4.2 Original, semnat și ștampilat de către ofertant DA 3 Certificat/decizie de înregistrare Copie, semnat și ștampilat de către ofertant DA 4 Certificat de atribuire a contului bancar Copie, semnat și ștampilat de către ofertant DA 5 Certificat de conformitate sau echivalentul, care să confirme calitatea și proviniența bunurilor Semnat și ștampilat de către operatorul economic DA 6 La solicitare, vor fi prezentate mostre pentru testare, în decurs de maxim 5 zile Scrisoare DA Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IMSP IMC Adresa: Burebista, 93 Tel/fax: 022-55-96-46 E-mail: centrulmamei@gmail.com Numele şi funcţia persoanei responsabile: Cebuc Corina Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate prin intermediul MTender. Criteriul de atribuire este: cel mai mic preț și care întrunește cerințele de calificare. Termenul de achitare: 20 zile, după livarea bunului.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.