CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea elementelor galvanice conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru

activitatea din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 Baterii |  |  |  | 31.930,00 |
|  | 31411000-0 | Baterie | buc | 344 | Tip baterie – AAA/ R03/ LR03 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V |  |
|  | 31411000-0 | Baterie | buc | 327 | Tip baterie – AA/ R6 / LR6 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V |  |
|  | 31411000-0 | Baterie | buc | 20 | Tip baterie – CR2032 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 3 V |  |
|  | 31411000-0 | Baterie | buc | 118 | Tip baterie – LR20/ D/ R20 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V |  |
|  | 31411000-0 | Baterie | buc | 20 | Tip baterie – LR14/ C/ R14 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 1.5 V |  |
|  | 31411000-0 | Baterie | buc | 25 | Tip baterie – 3LR12/ 3R12/ R12 Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 4.5 V |  |
|  | 31411000-0 | Baterie | buc | 104 | Tip baterie – 6LR61/ 6F22/ 6LF22/ Crona Tip celulă – alcaline Tensiune baterie – 9,0 V |  |
|  | 31440000-2 | Baterie | buc | 10 | Tip baterie – CR123/ DL123 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 3,0 V |  |
|  | 31440000-2 | Baterie | buc | 30 | Tip baterie – AA/ SL-360/ SL-560/ SL-760 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 3,6 V Capacitate baterie – 2200-2400 mAh |  |
|  | 31440000-2 | Baterie | buc | 16 | Tip baterie – CR-P2 Tip celulă – Lithium Tensiune baterie – 6,0 V Capacitate baterie – 1600 mAh |  |
|  |  | Lotul 2 Acumulatoare standard |  |  |  | 14.580,00 |
|  | 31433000-0 | Acumulator | buc | 20 | Tip acumulator – LR14 Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 3000 mAh |  |
|  | 31433000-0 | Acumulator | buc | 52 | Tip acumulator – AAA Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 1200 mAh |  |
|  | 31433000-0 | Acumulator | buc | 71 | Tip acumulator – AA Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 1.2 V Capacitate acumulator – 2500 mAh |  |
|  | 31433000-0 | Acumulator | buc | 10 | Tip acumulator – 6LR61/6F22 Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 9 V Capacitate acumulator – 200 mAh |  |
|  |  | Lotul 3 Acumulatoare 12V |  |  |  | 9.600,00 |
|  | 31431000-6 | Acumulator | buc | 24 | Dimensiuni – 151x65x95 mm Tensiune acumulator – 12 V Capacitate acumulator – 9 Ah Terminal acumulator – T2, F2 Tip celulă – Plumb-Acid |  |
|  |  | Lotul 4 Încărcătoare pentru acumulatoare |  |  |  | 3.000,00 |
|  | 31158000-8 | Încărcător pentru acumulatoare | buc | 5 | Tip acumulator – AAA/ AA Tip celulă – Ni-MH/ Lithium-Ion Sloturi – 4 |  |
|  |  | Lotul 5 Baterei 3.6V |  |  |  | 171,000,00 |
|  | 31440000-2 | Baterii | buc | 300 | Utilizat pentru – contor energie termică Tip baterie – D/R20 Tip celulă – LiSOCl2 Tensiune baterie – 3.6 V Capacitate baterie – 17 Ah Conector cu cablu JST EHR-2 la baterii inclus, lungime cablu 120 mm |  |
|  |  | Lotul 6 Acumulatoare 3.7V |  |  |  | 12.450,00 |
|  |  | Acumulator | buc | 3 | Tip acumulator – 18650 Tip celulă – Litium Tensiune acumulator – 3.7 V Capacitate acumulator – 2400 mAh |  |
|  |  | Acumulator | buc | 4 | Tip acumulator – 176065 BLS Tip celulă – Litium Tensiune acumulator – 3.7 V Capacitate acumulator – 5.6 Ah Cu cablu 200mm |  |
|  |  | Lotul 7 Acumulatoare 6 V |  |  |  | 1.600,00 |
|  |  | Acumulator | buc | 2 | Tip acumulator – 5H-AA 2000BT Tip celulă – Ni-MH Tensiune acumulator – 6 V Capacitate acumulator – 2000 mAh |  |
|  |  | Lotul 8 Acumulatoare 10.8V |  |  |  | 5.400,00 |
|  |  | Acumulator | buc | 3 | Tip acumulator – DR202 Dimensiuni – 148,5x89x19,4 mm Tip celulă – Li-ion Tensiune acumulator – 10.8 V Capacitate acumulator – 6600 mAh Putere acumulator 71.28Wh |  |
|  |  | Lotul 9 Acumulatoare pentru instrumente |  |  |  | 10.300,00 |
|  |  | Acumulator | buc | 1 | Tip acumulator – DCB184 Tip celulă – Li-ion Tensiune acumulator – 18 V Capacitate acumulator – 5 Ah |  |
|  |  | Acumulator | buc | 2 | Tip acumulator – NP-QM71D Tip celulă – Li-ion Tensiune acumulator – 7.2 V Capacitate acumulator – 2600 mAh |  |
|  |  | Acumulator | buc | 4 | Tip acumulator – BL1430 Tip celulă – Li-ion Tensiune acumulator – 14,4 V Capacitate acumulator – 3 Ah |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 259.860,00 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

- Livrarea produselor/bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei,         or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor/bunurilor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

- Anul producerii să nu fie mai mic de 2024;

- Bunurile vor fi livrate cu Certificate de garanție (termen de garanție – minim 24 luni), Certificate de calitate și certificate de conformitate pentru fiecare produs.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

SM EN 61951:2018/A1:2023  Baterii de acumulatoare alcaline și alte baterii de acumulatoare cu electrolit ne acid. Acumulatoare portabile etanșe și baterii de acumulatoare.

SM EN IEC 63218:2022  Acumulatoare și baterii de acumulatoare alcaline sau cu alt electrolit ne acid. Acumulatoare și baterii de acumulatoare cu litiu, nichel-cadmiu și hidrură metalică de nichel pentru aplicații portabile. Recomandări referitoare la aspectele de mediu;

SM EN IEC 61960-4:2020  Acumulatoare alcaline și alte acumulatoare cu electrolit ne acid. Acumulatoare cu litiu și baterii de acumulatoare pentru aplicații portabile. Partea 4: Elemente și baterii de acumulatoare de tip buton;

SM EN IEC 62984-1:2020  Baterii de acumulatoare de temperatură ridicată. Partea 1: Cerințe generale;

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a bunului ofertat;

- Specificații de preț pentru fiecare bun ofertat;

- Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi .