# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Material didactic conform necesităților LT ProSucces subordonat DETS Botanica anul 2022
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție COP
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: DETS sectorul Botanica

- IDNO: 1007601010448

- Adresa: Bd. Traian 21/2

- Numărul de telefon/fax: 022776711, 022765421

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:

e-mail: achizitiidetsbotanica@gmail.com

pagina web: https://detsbotanica.md/

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Organizație bugetară

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://detsbotanica.md/achizitii/achizitii/

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate |  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lot |  | I. Materiale didactice pentru clasele primare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 39162100-6 |  | MATRICE PENTRU FIGURI GEOMETRICE | set | 13 | Set multiplu de figuri geometrice pe suporte de lemn. Min 9 figiri - 25 piese. | 1 820 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 39162100-6 |  | AVIZIER PLUTA 900*600 | buc. | 13 | Suprafata: pluta de min. 15 mm. Suprafata din spate: acoperita cu folie zincata. Rama: aluminiu. Colturi: ABS plastic. Fixare: contine 2 urechiuse care se agata | 7 800 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 39162100-6 |  | ALBUM PENTRU ACUARELĂ | buc. | 13 | ALBUM PENTRU DESEN SI ACUAREL. Format A3+, minim 24 coli | 1 365 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 39162100-6 |  | SET CEASURI DIDACTICE | set | 13 | Set de zece ceasuri cu ace mobile din plastic | 1 690 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 39162100-6 |  | SET CORPURI GEOMETRICE | set | 13 | Set de 10 corpuri geometrice din plastic sau polipropilenă rarifiată. | 29 640 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | 39162100-6 |  | Joc pentru învățarea fracțiilor | buc. | 4 | Joc pentru invatarea fractiilor în cutie cu piese de plastic rigid divers colorate, cu instrucțiuni de folosire. | 560 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 42 875 |  |  |  |  |  |
|  |  | lot |  | II. Materiale didactice pentru Matematică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 39162100-6 |  | SET INSTRUMENTE DE LUCRU LA TABLA | set | 3 | Set instrumente din 5 piese: rigla1 m, raportor, echer, echer, compas | 1 290 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 39162100-6 |  | SET 7 FIGURI GEOMETRICE TRIDEMENSIONALE | set | 3 | Set 7 figuri geometrice tridemensionale. Material - plesiglas, transparente, în secțiuni divers colorat cu evidențierea elementelor. | 9 315 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | 39162100-6 |  | Figură tridimensională transparentă în secțiune | buc. | 3 | Figură tridimensională, transparentă, din sticlã plexiglas. Dimensiuni aprox.: L = 175 mm, l = 120 mm, h = 120 mm: la alegere: PIRAMIDĂ HEXAGONALĂ REGULATĂ, SFERĂ, PIRAMIDĂ CVADRILATERĂ REGULATĂ CUB ÎN SECŢIUNE TRIUNGHIULARĂ PRISMA HEXAGONALĂ etc. | 1 350 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | 39162100-6 |  | SET 10 FIGURI GEOMETRICE TRIDEMENSIONALE | set | 3 | Set 10 figuri geometrice tridemensionale, din plexiglas colorat: cilindru, cub, sferă, con, piramidă triunghiulară, piramidă cvadrilateră, piramidă pentagonală, prismă triunghiulară, prismă hexagonală, paralepiped dreptunghic. | 6 840 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 795 |  |  |  |  |
| lot |  |  |  | III. Materiale didactice pentru Fizică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 39162100-6 |  | Dinamometru 5N | buc. | 10 | Dinamometru cu arc, cu suport din material plastic, cu valoarea maximă a forței 5 N, cu scară gradată în N, cu diviziuni de 0,1 N și cu scară gradatăcu diviziunea 10 g. | 850 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 39162100-6 |  | Set de resorturi elastice | set | 10 | 5 resorturi elicoidale din oțel, diametrul spirelor 15 -20 mm, constante elastice 20-80 N/m, cu cârlig la un capăt | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | 39162100-6 |  | Stativ de laborator | buc. | 10 | Stativ (cu talpa masiva din oțel sau fontă cu dimensiuni minime de 120 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu lungime de minim 600 si diametrul de 10-12 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă, cu cel puțin două mufe și un clește) | 4 800 |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  | 39162100-6 |  | Set de mase marcate | set | 10 | Set de mase marcate Hook (minim 4 corpuri în set, oțel galvanizat/nichelat, cilindru cu gaură pe mijloc cu 2 cârlige din sârmă, masa fiecărui corp (50+/-1) g, cutie de plastic pentru păstrare inclusă) | 1 450 |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | 39162100-6 |  | Plan înclinat cu accesorii | buc. | 10 | Plan înclinat cu accesorii (tribometru din lemn șlefuit, din specie de conifere, fără cioturi, lungimea de 900-1000 mm, lățimea cel puțin 100 mm și grosimea 25-35 mm, cu element de fixare în stativ. La un capăt tribometrul este prevăzut cu un scripete din plastic sau metal cu diametrul maxim de 40 mm și grosimea 4-5 mm). Accesorii: cel puțin o bară de lemn cu dimensiuni minime 30x40x120 mm, cu câte trei orificii oarbe cu diametrul de 10 mm făcute până la jumătatea corpului, distribuite simetric pe fiecare din două fețe adiacente; la mijlocul unei fețe mici să fie un cârlig de prindere. | 7 200 |  |  |  |  |  |
| 3.6 |  | 39162100-6 |  | Pârghie | buc. | 10 | Pârghie (bară din lemn sau plastic, cu axă de rotație mediană cu diametrul minim 4 mm, cu secțiunea minimă 30x4 mm, cu lungimea minimă de 400 mm, dar nu mai mult de 600 mm, cu găuri cu diametrul 2 mm la fiecare 15 mm pe linia mediană a barei, gradată la fiecare 5 mm, la capete prevăzută cu piuliţe pentru stabilirea echilibrului pârghiei. | 2 750 |  |  |  |  |  |
| 3.7 |  | 39162100-6 |  | Riglă metalică cu diviziuni (500) | buc. | 10 | Riglă metalică cu diviziuni mm (oțel inoxidabil, lungime 500 mm, lățime min 20 mm, grosime minimă 0,5 mm, diviziune 1 mm | 850 |  |  |  |  |  |
| 3.8 |  | 39162100-6 |  | Uluc metalic cu accesorii | buc. | 10 | Uluc metalic (Cornieră cu lungimea 900-1000 mm, lățimea 15-25 mm oțel sau aluminiu, cu grosimea metalului de minim 1,5 mm. Abaterea de la planeitate nu mai mare de 1 mm la toată lungimea ulucului, prevăzut cu bară cu diametrul minim 5 mm pentru fixare în stativ) cu accesorii – 3 bile de oțel cu diametru diferit cuprins între 6 și 12 mm | 8 200 |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  | 39162100-6 |  | Calorimetru cu accesorii | buc. | 10 | Calorimetru cu accesorii (pahar interior din aluminiu sau alamă cu volumul minim 150 mL, pahar exterior din plastic sau aluminiu, cu izolare termică, capac din plastic transparent cu gaură pentru termometru, cu doi electrozi cu rezistentă de încălzire prinsă cu piulițe, agitator). | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  | 39162100-6 |  | Termometru | buc. | 10 | Termometru (termometru cu lichid (alcool, anilină, dar NU mercur), tub din sticlă, domeniu de măsurare -10..100 C, diviziune 1 C, diametrul exterior 6..10 mm) | 700 |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  | 39162100-6 |  | Set 3 cilindri calorimetrici | set | 10 | Set din cel puțin 3 cilindri din cupru, aluminiu și oțel cu diametrul minim 20 mm și înălțimea nu mai puțin de 30 mm, cu cârlig, cutie de păstrare inclusă. | 1 850 |  |  |  |  |  |
| 3.12 |  | 39162100-6 |  | Cilindru gradat | buc. | 10 | Cilindru gradat din sticlă cu cioc (material borosilicat, volum maxim 250 ml, gradații cu diviziune 0,5 mL) | 800 |  |  |  |  |  |
| 3.13 |  | 39162100-6 |  | Pahar Berzelius 250 ml | buc. | 10 | Pahar din sticlă 250 mL, cilindric cu cioc, formă înaltă, sticlă borosilicat) | 550 |  |  |  |  |  |
| 3.14 |  | 39162100-6 |  | Reostat | buc. | 10 | Reostat (cilindru din ceramică pe suport cu bobină de constantan, 5 Ohm, 3A, cu contacte laterale și contact alunecător median). Lungime minimă a cilindrului ceramic 10 cm, lungime maximă 35 cm. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 3.15 |  | 39162100-6 |  | Set conductoare de conexiune | set | 10 | Set din 10 conductoare multifilare din cupru (5 conductoare de culoare roșie, iar restul de culoare neagră), izolate, secțiune 2,5 mm2, lungime 30 cm, la capete cu mufe crocodil izolate cu tub elastic de aceiași culoare ca și conductoarele) | 1 300 |  |  |  |  |  |
| 3.16 |  | 39162100-6 |  | Bec pe suport 2,5 V | buc. | 10 | Bec 2,5 V, cel mult 0,5 A; suport din plastic cu dulie standard E10, cu două contacte metalice. | 400 |  |  |  |  |  |
| 3.17 |  | 39162100-6 |  | Bec pe suport 3,5V | buc. | 10 | Bec 3,5 V, cel mult 0,3 A; suport din plastic cu dulie standard E10, cu două contacte metalice. | 400 |  |  |  |  |  |
| 3.18 |  | 39162100-6 |  | Bec cu incandescență, 6,3 V | buc. | 10 | Bec cu incandescență, cu filament de wolfram, tensiune nominală 6,3 V, soclu zincat (nichelat sau cromat), standard soclu E10. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3.19 |  | 39162100-6 |  | Set de rezistențe | buc. | 10 | Set de rezistențe (1 Ω, 2 Ω, 3Ω, 4Ω, minim patru rezistențe pe suport din plastic termorezistent, cu borne de contact, curent maxim 3 A). | 2 400 |  |  |  |  |  |
| 3.20 |  | 39162100-6 |  | Magnet tip bară | buc. | 10 | Magnet bară, oțel, cu dimensiunile minime 20x10x100 mm, cu polii N și S la capetele longitudinale, vopsite în albastru, respectiv roșu, min 50 mT | 900 |  |  |  |  |  |
| 3.21 |  | 39162100-6 |  | Magnet tip potcoavă | buc. | 10 | Magnet tip potcoavă, (magnet sub formă de U, oțel, cu dimensiunile barei minim 20x10x200 mm cu polii N și S la capetele libere, vopsite în albastru, respectiv roșu, min 50 mT). | 900 |  |  |  |  |  |
| 3.22 |  | 39162100-6 |  | Bobină suspen-dabilă | buc. | 5 | Bobină din fir de cupru cu diametrul minim al firului 0,2 mm, cu diametrul bobinei cuprins între 40 și 50 mm, cu lungimea bobinei nu mai mare de 10 mm, cu cel puțin 50 spire. Bobina poate fi cu sau fără carcasă, cu firele fixate între ele, vizibile (să nu fie încapsulate în rășină, plastic etc). Capetele bobinei să fie lipite cu două conductoare subțiri, flexibile cu lungimea minimă 300 mm, cu cleme de conectare în circuit. | 675 |  |  |  |  |  |
| 3.23 |  | 39162100-6 |  | Banc optic | buc. | 10 | Banc optic cu suport și componente: (suport, cu lentilă convergentă, lentilă divergentă, oglindă sferică concavă, oglindă sferică convexă, prismă optică, lamă transparentă cu fețele plan paralele, rețea de difracție, ecran, diodă laser cu baterii, sursă de lumină albă care să permită obținerea fascicolelor înguste, bloc de alimentare inclus.) | 10 700 |  |  |  |  |  |
| 3.24 |  | 39162100-6 |  | Micrometru | buc. | 1 | Micrometru tip potcoavă , cu șurub micrometric cu clichet, cu lungimea maximă măsurată 25 mm, cu cilindri placați cu aliaj din carbură de wolfram, cu precizia de măsurare 0,01 mm, cutie din plastic pentru păstrare și etalon pentru reglare incluse. | 390 |  |  |  |  |  |
| 3.25 |  | 39162100-6 |  | Șubler | buc. | 1 | Șubler.(material oțel, cu nonius, cu precizia cel puțin de 0,1 mm, lungimea maximă de măsurare cel puțin 120 mm. Fălci pentru măsurare externă (tije) și măsurare internă (orificii)). | 230 |  |  |  |  |  |
| 3.26 |  | 39162100-6 |  | Șubler digital | buc. | 1 | Șubler digital material oțel, cu afișare pe display a rezultatului, cu precizia cel puțin de 0,1 mm, lungimea maximă de măsurare cel puțin 120 mm, baterie inclusă Fălci pentru măsurare externă (tije) și măsurare internă (orificii)). | 390 |  |  |  |  |  |
| 3.27 |  | 39162100-6 |  | Ruletă 3 m | buc. | 1 | Ruletă cu diviziuni milimetrice (corp din plastic, cu fâșie gradată doar în cm și mm, din oțel cu lungimea de 3 m | 70 |  |  |  |  |  |
| 3.28 |  | 39162100-6 |  | METRU CROITORIE | buc. | 1 | Metru croitorie fabricat din poliester acoperit cu PVC. Diviziuni - mm, cm. Lungime min. 0-100 cm. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3.29 |  | 39162100-6 |  | Riglă metalică 100 cm | buc. | 1 | Riglă metalică 100 cm, oțel inoxidabil, lățime cuprinsă între 2 și 3 cm, grosime minimă 0,5 mm. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3.30 |  | 39162100-6 |  | Disc rotativ | buc. | 1 | Disc rotativ pentru gimnastică, cu diametrul minim 250 mm, masa maximă suportată 90 kg. | 385 |  |  |  |  |  |
| 3.31 |  | 39162100-6 |  | Higrometru-Termometru digital | buc. | 1 | Dispozitiv digital pentru măsurarea umidității și a temperaturii, dimensiuni nu mai mari de 20x100x150 mm și nu mai mici de 10x80x100 mm. Dotat cu sondă pentru măsurare atât în interior cât și în exterior. Intervalul de temperatură nu mai puțin de -10 C..+40 C, iar pentru umiditate relativă de la 25% la 95%. Baterie inclusă. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3.32 |  | 39162100-6 |  | Reșou electric | buc. | 1 | Diametru reșou minim 10 cm maxim 20 cm, tensiune alimentare 220 V , putere minimă 400 W, cu selector de putere). | 415 |  |  |  |  |  |
| 3.33 |  | 39162100-6 |  | Dispozitiv pentru demonstrația dilatării (Inelul lui Gravesande) | buc. | 1 | Inelul lui Gravesande. Inel și bilă ajustate reciproc, încât bila să treacă prin inel la temperatura camerei și să nu treacă prin inel dacă este încălzită. Atât bila cât și inelul au mânere. Diametrul minim al bilei este 15 mm). | 195 |  |  |  |  |  |
| 3.34 |  | 39162100-6 |  | Electroscop cu accesorii | buc. | 1 | Electrod pe care este prinsă una sau două foițe metalice subțiri, încastrat în carcasă-suport din metal sau plastic cu două fețe transparente din sticlă. La atingerea electrodului cu o baghetă electrizată foița (foițele) deviază de la poziția de echilibru | 470 |  |  |  |  |  |
| 3.35 |  | 39162100-6 |  | Sultănaș electrostatic | buc. | 1 | Tijă metalică pe suport izolat, la capătul de sus al căreia sunt prinse fâșii înguste de hârtie, care la apropierea de tijă a unei baghete electrizate conturează liniile de câmp electric. Înălțimea tijei minim 200 mm, dimensiunile fâșiilor de hârtie 4x100 mm, cel puțin 20 fâșii | 140 |  |  |  |  |  |
| 3.36 |  | 39162100-6 |  | Electromagnet tip U | buc. | 1 | Electromagnet tip U (două bobine cu cel puțin 200 spire din fir de cupru emailat fiecare, cu diametrul cel puțin 0,4 mm pe carcasă din plastic, cu borne, miez din tijă de oțel cu diametrul cel puțin 10 mm, îndoită sub formă de U. Bobinele să se poată plasa liber brațele laterale ale miezului. Distanța dintre axele brațelor miezului să fie cel puțin 5 cm, dar să nu depășească 8 cm). | 285 |  |  |  |  |  |
| 3.37 |  | 39162100-6 |  | Busolă | buc. | 1 | Busolă (ac magnetic, cu dimensiunea longitudinală 30-40 mm, cu suport pentru axa mediană, cu rulment conic cu ac, cu polii N și S vopsiți în albastru și roșu corespunzător, încastrați în cutie din plastic transparentă cilindrică, cu diametrul 35..45 mm. Acul să pivoteze pe axa astfel, dar să nu cadă la răsucirea cutiei) | 80 |  |  |  |  |  |
| 3.38 |  | 39162100-6 |  | Ampermetru analogic CC | buc. | 1 | Ampermetru analogic CC(domenii de măsurare 0-50mA/500mA/5A, curent continuu, diviziune1/50 din limita maximă, indicator cu poziție de zero pe stânga, cu reglare a poziției de zero, staționar, dim. max. 100x100x140 mm.) | 215 |  |  |  |  |  |
| 3.39 |  | 39162100-6 |  | Voltmetru analogic CC | buc. | 1 | Voltmetru analogic CC(domeniu de măsurare 0-10 V, curent continuu, diviziune 0,1 V, indicator cu poziție de zero pe stânga, cu reglare a poziției de zero, staționar, dimensiuni maxime 100x100x140 mm) | 215 |  |  |  |  |  |
| 3.40 |  | 39162100-6 |  | Ampermetru analogic CA | buc. | 1 | Ampermetru analogic CA (domeniu de măsurare 0-2 A, curent alternativ, diviziune 0,1 A, indicator cu poziție de zero pe stânga, cu reglare a poziției de zero, staționar, dimensiuni maxime 100x100x140 mm.) | 215 |  |  |  |  |  |
| 3.41 |  | 39162100-6 |  | Voltmetru analogic CA | buc. | 1 | Voltmetru analogic CA (domeniu de măsurare 0-3V/15V/30V, curent alternativ, diviziune 0,1 V, indicator cu poziție de zero pe stânga, cu reglare a poziției de zero, staționar, dimensiuni maxime 100x100x140 mm). | 215 |  |  |  |  |  |
| 3.42 |  | 39162100-6 |  | Mașina electrostatică Wimshurst | buc. | 1 | Generator de tensiune înaltă, cu două discuri din masă plastică diametrul minim 20 cm diametrulm maxim 35 cm, care se rotesc în sens contrar, pe care sunt depuse foițe de staniol. Două seturi de perii culeg sarcinile și le depozitează în două condensatoare. Electrozii condensatoarelor sunt conectate la două tije metalice cu mâner izolat. | 1 280 |  |  |  |  |  |
| 3.43 |  | 39162100-6 |  | Condensator plan demonstrativ | buc. | 1 | Două discuri din aluminiu (inox, sau oțel cu acoperire anticorozivă), cu diametrul cel puțin 250 mm fixate fiecare vertical pe un suport independent izolat, cu electrod prins pe mijlocul discului, suportul permite apropiere coaxială a discurilor până la distanța 0 dintre acestea. Fără bavuri) | 440 |  |  |  |  |  |
| 3.44 |  | 39162100-6 |  | Dispozitiv p-u studiul curentului electric în electroliţi | buc. | 1 | Vas pentru electroliză cu capac (plastic transparent), volum minim 200 mL, cu doi electrozi, unul din Cu, altul din grafit sau cărbune cu diametrul minim 4 mm, cu contacte externe fixate pe capacul din plastic | 235 |  |  |  |  |  |
| 3.45 |  | 39162100-6 |  | Diodă semiconductoare. Model demonstrativ | buc. | 10 | Model demonstrativ. Diodă de redresare tensiune directă 1000 V, curent direct maxim 5 A | 2 650 |  |  |  |  |  |
| 3.46 |  | 39162100-6 |  | Diodă luminiscentă. Model demonstrativ | buc. | 10 | Model demonstrativ. Diodă luminiscentă albă, diametrul capsulei minim 5 mm, cu capete din fir de cupru cositorit, cu lungimea minimă 10 mm | 2 800 |  |  |  |  |  |
| 3.47 |  | 39162100-6 |  | Tranzistor. Model demonstrativ | buc. | 1 | Model demonstrativ. Tranzistor bipolar, npn, curentul de colector maxim admisibil cel puțin 1 A, tensiunea colector – emitor maxim admisibila cel puțin 300 V, temperatura maxima admisibila a joncțiunii cel puțin 110 C | 265 |  |  |  |  |  |
| 3.48 |  | 39162100-6 |  | Laser portabil | buc. | 1 | Laser portabil, lungime de unda verde min 500 nm , cu puterea de minim 3000 mW,Lungime corp laser: 16-18 cm, Diametru corp laser 2-3 cm cu alimentare staționară sau cu baterie reîncărcabilă, cu încărcător inclus | 300 |  |  |  |  |  |
| 3.49 |  | 39162100-6 |  | Spectroscop | buc. | 1 | Dispozitivul utilizat pentru a ilustra constructia spectroscopului, pentru observarea spectrului continuu, a spectrelor de linii de emisie si absorbtie, determinarea constantei lui Plank. Dispozitivul trebuie să constea dintr-o masă cu prismă cu trei tăișuri, tub de colimator cu lentilă și fanta, telescop cu lentilă și ocular în mișcare, șurub micrometru, suport pentru instalarea dispozitivului pe un suport. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 3.50 |  | 39162100-6 |  | Baterie solară | buc. | 1 | Baterie pe suport de plastic, cu dimensiuni minime de 200x 200x 20 mm, tensiune 12 V, putere furnizata minim 2 W ) | 595 |  |  |  |  |  |
| 3.51 |  | 39162100-6 |  | Binoclu | buc. | 1 | Binoclu, cu lentile din BaK-4, acoperire anti reflex, cu diametrul obiectivului de minim 40 mm, putere de mărire minim 8x, distanța interpupilara 56-76 mm, acoperire antireflex multiplă a lentilelelor, focalizare central, prevăzut pentru fixare pe trepied, capace pentru obiectiv și ocular. | 1 180 |  |  |  |  |  |
| 3.52 |  | 39162100-6 |  | SOARE - PAMÂNT - LUNA. MIŞCAREA DE ROTAŢIE | buc. | 1 | Model SOARE - PAMÂNT - LUNA. MIŞCAREA DE ROTAŢIE. Suport metalic, plastic divers colorat, mecanism de rotire cu iluminare | 1 030 |  |  |  |  |  |
| 3.53 |  | 39162100-6 |  | Modelul generatorului | buc. | 1 | Elementele componente: suport plastic sau metal, bobinele statorului sau magneți permanenți, rotorul cu bobine, perii din lamele de cupru sau cărbune. Toate elementele constructive să fie vizibile. Modelul să poată demonstra principiul de lucru al dinamei, principiul de lucru al generatorului de curent alternativ și principiul de lucru al generatorului de curent continuu. | 880 |  |  |  |  |  |
| 3.54 |  | 39162100-6 |  | SET INSTRUMENTE DE LUCRU LA TABLA | buc. | 1 | Set instrumente din 5 piese: rigla1 m, raportor, două echere, compas | 405 |  |  |  |  |  |
| 3.55 |  | 39162100-6 |  | LECŢII INTERACTIVE LA FIZICA | buc. | 1 | Lecţiile Interactive redau fenomene şi procese de bază în studiul fizicii, care sunt greu de explicat cu ajutorul materialelor didactice clasice. Produsul se bazează pe modelarea numerică şi pe tehnicile de simulare virtuală. Conţinuturi min.: 200 animaţii multimedia, 200 de ecrane de studiu, 5 jocuri interactive, 70 experimente virtuale. | 550 |  |  |  |  |  |
| 3.56 |  | 39162100-6 |  | Trusă mecanică | buc. | 1 | Trusa “Mecanica” în cutie care conține echipamentele și dispozitivele necesare studiului legilor fundamentale ale corpurilor. Trepied/stativ cu un ambreiaj și picior, Set de greutăți cu cârlige, Set de bare cu cârlige, Pahar de plastic 250 ml , Plan înclinat, Accesorii pentru studiul legilor mecanicii, Modele role/scripeți pentru studierea legilor mecanicii, Set Dinamometre (3 piese), Fir cu plumb, Set arcuri elicoidale, Resorturi elastice, Vernier etc. | 2 570 |  |  |  |  |  |
| 3.57 |  | 39162100-6 |  | Trusă electricitate | buc. | 1 | Trusa “Fenomene electrice” în cutie care conține echipamentele și dispozitivele necesare studiului. Întrerupător (comutator), Bec 3.5 V și 6,3, Rezistente 6.2Ω și 12Ω, Dulie / soclul becului, Soclu baterii, set Magneți, Motor (motor electric) de curent continuu ac magnetic, Bobina, Fire de conexiune, Conectoare "crocodil", Electromagnet tip U, Ampermetru, Voltmetru, Reostat, Set de bastoane de electrostatică, Electroscop. | 3 960 |  |  |  |  |  |
| 3.58 |  | 39162100-6 |  | Trusă optică | buc. | 1 | Set complet instrumente ce permit demonstrarea mai multor experimente de optică: reflecția, refracția, dispersia. Trusa este prevazută cu sursă de lumină 12V, 24W, cu o lentilă într-un capăt, care permite producerea razelor de lumină paralele, covergente și divergente. De ambele părti, aceasta conține oglinzi ce permit efectuarea mixajului de culoare prin dispersie. Componente: 1. Set din 5 prisme de sticlă acrilică (dreptunghiulară, semi-circulară, triunghiulară echilaterală - 60x60x60, triunghiulară - 90x60x30, triunghiulară dreaptă - 90x45x45); 2. Set din 3 lentile cilindrice: dublu-concavă, dublu-convexă cu aceeași grosime și dublu-convexă subțire; 3. Set din 3 oglinzi: parabolică, semi-circulară și plană, montate pe bază; 4. Set din 8 filtre de culoare, montate pe bază: 3 culori primare - roșu, albastru și verde, 5 secundare - cyan, mov, portocaliu, galben si magenta; 5. Set din 4 carduri de culoare - roșu, albastru, verde, cyan; 6. Lampă de lumină; 7. 2 placuțe separate, de plastic. | 5 410 |  |  |  |  |  |
| 3.59 |  | 39162100-6 |  | TRUSĂ INDUCȚIE | buc. | 1 | Set pentru realizarea unor experimente în domeniul electromagnetismului: inducția electrică, câmpurile magnetice, motoarele electromagnetice, motoarele AC / DC, transformatoarele de bază etc. Cutie de plastic de dimensiuni 40x35x8 cm. | 1 980 |  |  |  |  |  |
| 3.60 |  | 39162100-6 |  | MULTI-METRU ANALOGIC | buc. | 1 | Multimetru analogic, Domeniile de masurare: Tensiune continua: 0,1 V-1000 V, Tensiune alternativa: 10 V-1000 V, Curent continuu: 50uA-2,5 A. Rezistenta: 1 Ohm - 1 MOhm. Temperatura de lucru: 0 grade C-+40 gradeC. Tester pentru diode, fara buzzer, Tester pentru baterii: 1,5V, 9V, Alimentare: 2 baterii R6 AA sau 1 baterie 9V. Dimensiuni aprox: 150 x 100 x 35 mm | 270 |  |  |  |  |  |
| 3.61 |  | 39162100-6 |  | INDICATOR CONDUCTIVITATE | buc. | 1 | Aparat ce indică vizual conductivitatea în diferite soluții. LED-ul verde este numerotat de la 1-10 și se va aprinde pe măsură ce sondele sunt scufundate în soluții de săruri sau acizi. | 360 |  |  |  |  |  |
| 3.62 |  | 39162100-6 |  | Balanță electronica de masă | buc. | 10 | Încărcare maximă, capacitate 0-1000 g, precizie de min. 0,1 g, afișaj LCD, tara zero, țava de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 3.63 |  | 39162100-6 |  | Dinamometru cilindric cu arc, 10 N | buc. | 1 | Dinamometru cilindric transparent, scara dublă, Capacitate: 10N / 1000g. Permite măsurarea forței și a masei. | 80 |  |  |  |  |  |
| 3.64 |  | 39162100-6 |  | Set 10 conductoare de conexiune (tip ”Banană”) | buc. | 10 | Set din 10 conductoare multifilare din cupru (5 de culoare roșie și 5 de altă culoare, izolate, secțiune 2,5 mm2, lungime 30 cm, la capete cu mufe tip ”Banană”. | 1 250 |  |  |  |  |  |
| 3.65 |  | 39162100-6 |  | TUB RAZE CATODICE | buc. | 1 | Tub catodic pentru demonstrarea efectului de deflexie magnetică. Acest tub este folosit pentru a arăta că razele catodice se mișcă într-o linie dreaptă și poat fi deviate de un cîmp magnetic (folosesc un magnet pentru a devia fascicul), demonstrând că razele catodice sunt formate din particule încărcate emise de catod. Acesta produce raze catodice de o culoare verde definit, eficient pentru o demonstrație. | 880 |  |  |  |  |  |
| 3.66 |  | 39162100-6 |  | Model - principiul de lucru al mașinii electrice | buc. | 1 | Model utilizat pentru a explica faptul că energia mecanică și energia electrică sunt inter-convertibile, demonstrînd principiului de lucru al dinamei curent continuu și al generatorului cu o singură fază de curent alternativ. | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 3.67 |  | 39162100-6 |  | DISPOZITIV "DEMONSTRAREA TRANSFORMĂRII ENERGIEI" | buc. | 1 | Permite demonstrarea manuală a transformării energiei mecanice în energie electrică. | 390 |  |  |  |  |  |
| 3.68 |  | 39162100-6 |  | MINI MODEL AL MOTORULUI ELECTRIC | buc. | 1 | Dispozitiv de construcție și testare a unui motor electric. Se studiază dependența inducției magnetice de puterea curentului, mișcarea unui conductor într-un câmp magnetic. | 290 |  |  |  |  |  |
| 3.69 |  | 39162100-6 |  | DISPOZITIV EXPERIMENTAL "DEMONSTRAREA FORȚEI AMPERICE" | buc. | 1 | Aparat folosit pentru demonstrarea forţei cu care un câmp magnetic acţionează asupra unui conductor parcurs de curent electric și pentru demonstrarea relațiilor între forța câmpului magnetic, intensitatea și sensul curentului electric și lungimea conductorului în câmpul magnetic. | 890 |  |  |  |  |  |
| 3.70 |  | 39162100-6 |  | MODEL DEMONSTRATIV AL RELEULUI ELECTROMAGNETIC | buc. | 1 | Dispozitiv pentru a demonstra aplicarea practică a electromagneților în studiul electromagnetismului. Dimensiuni bază 150x90 mm. Necesită o sursă de curent de 5-6 V. | 350 |  |  |  |  |  |
| 3.71 |  | 39162100-6 |  | DISPOZITIV PENTRU OBSERVAREA LINIILOR DE CÂMP MAGNETIC (LICHIDE) | buc. | 1 | Permite observarea distribuției liniilor de câmp magnetic din jurul unui magnet de tip bară sau potcoavă, în lichide. Dimensiuni: 155x90x90mm. | 1 180 |  |  |  |  |  |
| 3.72 |  | 39162100-6 |  | APARAT PENTRU DEMONSTRAREA LEGII GAZELOR | buc. | 1 | Aparat pentru determinarea relaţiei dintre volumul şi presiunea unui gaz, la temperatură constantă (Legea Boyle-Mariotte). Componență: tub gradat din sticlă, în interiorul căruia culisează un piston, pentru a permite măsurarea volumului și manometru. Presiunea măsurabilă: până la 20 N/m2. | 1 080 |  |  |  |  |  |
| 3.73 |  | 39162100-6 |  | PRESĂ HIDRAULICĂ | buc. | 1 | Dispozitiv folosit în școli pentru a demonstra transmiterea presiunii în lichide. Este o aplicatie a legii lui Pascal. | 2 890 |  |  |  |  |  |
| 3.74 |  | 39162100-6 |  | Aparat pentru studiul legii lui Boyle Mariotte | buc. | 1 | Aparatul este format dintr-un tub de sticla gradat, in interiorul careia poate culisa un piston, ce permite masurarea volumului. Aparatul este prevazut cu un manometru ce masoara presiuni pana la 0,16 Mpa | 1 150 |  |  |  |  |  |
| 3.75 |  | 39162100-6 |  | DISPOZITIV PENTRU STUDIUL COLIZIUNII | buc. | 1 | Material:uluc de metal. Bile, sistem de preindere Dimensiuni: 300x35x80(40) mm" | 225 |  |  |  |  |  |
| 3.76 |  | 39162100-6 |  | DISPOZITIV PENTRU STUDIUL COMPUNERII FORTELOR | buc. | 1 | Aparat pentru examinarea cantitativă a compunerii și descompunerii forțelor, constând dintr-o placă de lucru circulară pe picior stabil, cu scalare dublă a diviziunilor unghiului. Prin trei role de schimbare a direcþiei (așezate în rulmenți cu clame de fixare) se agață greutăți la șireturile cu cârlige. | 2 365 |  |  |  |  |  |
| 3.77 |  | 39162100-6 |  | MODEL TURBINĂ HIDRAULICĂ | buc. | 1 | Aparat folosit pentru demonstrarea principiului de lucru al generatorului turbinei hidraulice. | 430 |  |  |  |  |  |
| 3.78 |  | 39162100-6 |  | VASE COMUNICANTE | buc. | 1 | Dispozitiv pentru demonstrarea principiului vaselor comunicante, conform căruia într-un sistem de vase comunicante nivelul lichidului este acelaşi, indiferent de forma vaselor. Modelul este compus din 4 vase comunicante, cu secţiuni şi forme diferite, asezate pe un suport de plastic. | 280 |  |  |  |  |  |
| 3.79 |  | 39162100-6 |  | REŢELE DE DIFRACŢIE | buc. | 1 | Pentru studiul fenomenului de difracție cu lumină albă sau o sursă laser. Slide cu dimensiunile 90 x 40 mm cu dimensiunile 16x9 mm avand retele de difracție: 100 , 300, 600 linii/mm | 715 |  |  |  |  |  |
| 3.80 |  | 39162100-6 |  | Lentilă biconvexă pe stativ | buc. | 2 | Lentilă biconvexă pe stativ trepied. Dimensiuni min. : Diametrul - 85mm, Lungime - 195mm. | 370 |  |  |  |  |  |
| 3.81 |  | 39162100-6 |  | Lentilă biconcavă pe stativ | buc. | 2 | Lentilă biconcavă pe stativ trepied. Dimensiuni min. : Diametrul - 85mm, Lungime - 195mm. | 370 |  |  |  |  |  |
| 3.82 |  | 39162100-6 |  | Set materiale solide | buc. | 1 | Materiale sub formă de cilindru, destinat să familiarizeze elevii cu aspectul, textura, duritatea și densitatea urmatoarelor matriale: Alamă, Aluminiu, PVC, Nailon, Rășină | 250 |  |  |  |  |  |
| 3.83 |  | 39162100-6 |  | Set cuburi pentru studiul densității | buc. | 2 | Set din minim 10 cuburi cu lature de 25 mm (volum egal). Fiecare bloc este fabricat dintr-un material diferit, cu o masă diferită (Br, Cu, Zn, Al, Acril, Plastic, Lemn de esenta tare, Lemn de esenta moale, nailon). | 950 |  |  |  |  |  |
| 3.84 |  | 39162100-6 |  | MODELUL MOTORULUI PE BENZINĂ | buc. | 1 | Model de plastic dur divers colorat ce poate fi folosit pentru a explica de construcția de bază și principiul de lucru al motorului în patru timpi pe benzină și simplu cilindru. | 615 |  |  |  |  |  |
| 3.85 |  | 39162100-6 |  | MODELUL MOTORULUI DIESEL | buc. | 1 | Model de plastic dur divers colorat ce fi folosit pentru a explica construcția de bază și principiul de lucru al motorului diesel . | 615 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 112 800 |  |  |  |  |  |
| lot |  |  |  | IV. Materiale didactice pentru Chimie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 39162100-6 |  | Baghete din sticlă pentru agitare (set 100 buc.) | set | 1 | Baghetă din sticlă borosilicată, cu lungimea de 150 mm, d - 6 mm, cu ambele capete rotunjite; Cantitate: 100 bucăți | 700 |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 39162100-6 |  | Balon Erlenmayer 100 ml | buc. | 3 | Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilicată, termorezistent, capacitatea 100 ml. | 120 |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | 39162100-6 |  | Balon Erlenmayer 250 ml | buc. | 3 | Balon Erlenmeyer cu gât larg, din sticlă borosilicată, termorezistent, capacitatea 250 ml. | 165 |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | 39162100-6 |  | Balon cotat 100 ml | buc. | 3 | Balon cotat, clasa A, din sticlă transparentă, cu fund plat, șlif 14/23, cu dop de polipropilenă, marcaj , capacitatea 100 ml, t ± 0,1ml. | 195 |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | 39162100-6 |  | Balon cu fund plat, 100 ml | buc. | 3 | Balon cu fund plat, sticlă borosilicată termorezistentă, capacitatea 100 ml. | 165 |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | 39162100-6 |  | Biuretă, 25 ml | buc. | 3 | Capacitate: 25 ml, Acuratete: ± 0,05 ml, Gradatie: 0,1 ml | 255 |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  | 39162100-6 |  | Cilindru de sticlă gradat, 50 ml | buc. | 3 | Cilindru de sticlă gradat, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru, 50 ml, lungime 200 mm, gradație: 1ml, cu suport de sticlă. | 165 |  |  |  |  |  |
| 4.8 |  | 39162100-6 |  | Cilindru de sticlă gradat, 250 ml | buc. | 3 | Cilindru de sticlă gradat, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru, 250 ml, cu suport de sticlă. | 255 |  |  |  |  |  |
| 4.9 |  | 39162100-6 |  | Cristalizor | buc. | 1 | Cristalizor din sticlă borosilicată. Dimensiuni: Volum 300 ml | 80 |  |  |  |  |  |
| 4.10 |  | 39162100-6 |  | Eprubete gradate | buc. | 50 | Eprubete gradate din sticlă borosilicată, termorezistentă, grosimea peretelui 0,8-1 mm, diametrul de 14-15mm, gradate. | 750 |  |  |  |  |  |
| 4.11 |  | 39162100-6 |  | Eprubete negradate | buc. | 50 | Eprubete negradate din sticlă borosilicată, termorezistentă, grosimea peretelui 0,8-1 mm, d -14 -15 mm, negradate. | 250 |  |  |  |  |  |
| 4.12 |  | 39162100-6 |  | Flacoane pentru soluții | buc. | 20 | Flacoane pentru soluții din sticlă transparentă, cu volumul de 50 ml, cu gât îngust, prevăzute cu capac filetat; d - 28-30 mm. | 600 |  |  |  |  |  |
| 4.13 |  | 39162100-6 |  | Lamele din sticlă termorezistentă | buc. | 10 | Lamele din sticlă termorezistentă, muchii șlefuite, 25x75mm x 1,2 – 1,5 mm grosime. Set 50-75 buc | 50 |  |  |  |  |  |
| 4.14 |  | 39162100-6 |  | Pahar Berzelius | buc. | 5 | Pahar Berzelius din sticlă termorezistentă, forma înaltă, 150 ml, gradat | 225 |  |  |  |  |  |
| 4.15 |  | 39162100-6 |  | Pâlnie de filtrare | buc. | 5 | Pâlnie de filtrare din sticlă rezistentă la spargere și la temperaturi de pana la 60 C, diametrul = 90 mm | 250 |  |  |  |  |  |
| 4.16 |  | 39162100-6 |  | Pâlnie de separare | buc. | 2 | Pâlnie de separare cilindrică, negradată, cu robinet din teflon, cu volumul de 125 ml | 480 |  |  |  |  |  |
| 4.17 |  | 39162100-6 |  | Pipetă gradată 25 ml | buc. | 3 | Pipetă gradată, 25 ml din sticla borosilicatică. Clasa A Gradații pe suprafața pipetei, capacitate: 25 ml. Calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, o diviziune de 0,2 ml. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4.18 |  | 39162100-6 |  | Pipetă gradată 10 ml | buc. | 5 | Pipetă gradată, 10 ml din sticla borosilicatică. Clasa A Gradații pe suprafața pipetei, capacitate: 10 ml. Calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, o diviziune de 0,2 ml. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4.19 |  | 39162100-6 |  | Pipeta volumetrică | buc. | 3 | Pipeta volumetrică din sticla, Clasa A Cota pe suprafața pipetei, capacitate: 10 ml | 120 |  |  |  |  |  |
| 4.20 |  | 39162100-6 |  | Recipient din sticlă 100 ml | buc. | 20 | Recipient din sticlă borosilicatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 100 ml, pentru păstrarea substanțelor | 700 |  |  |  |  |  |
| 4.21 |  | 39162100-6 |  | Recipient din sticlă 250 ml | buc. | 25 | Recipient din sticlă borosilicatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 250 ml, pentru păstrarea substanțelor | 1 250 |  |  |  |  |  |
| 4.22 |  | 39162100-6 |  | Recipient din sticlă 500 ml | buc. | 10 | Recipient din sticlă borosilicatică, cu dopuri de polipropilenă cu capacitatea de 500 ml, pentru păstrarea substanțelor | 700 |  |  |  |  |  |
| 4.23 |  | 39162100-6 |  | Tub de sticlă. Set 100 buc | set | 2 | Tub de sticlă din sticlă transparentă, ușor fuzibilă d interior 5-6 mm, L: 90-100 mm. Set 100 buc. | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4.24 |  | 39162100-6 |  | Cilindru gradat din plastic | buc. | 3 | Cilindru gradat din plastic, 50 ml, forma înaltă, cu cioc, cu gradație în relief, gradație 1ml, cu suport polipropilena (PP) | 90 |  |  |  |  |  |
| 4.25 |  | 39162100-6 |  | Pahar Berzelius din plastic | buc. | 3 | Pahar Berzelius plastic, 150 ml, transparent, din polipropilenă (PP), stabil în intervalul de temperatura -10 la +120°C | 90 |  |  |  |  |  |
| 4.26 |  | 39162100-6 |  | Pâlnie de filtrare | buc. | 3 | Pâlnie de filtrare, d 80-90 mm, masă plastic, diametru partea de sus – 100 -110 mm | 60 |  |  |  |  |  |
| 4.27 |  | 39162100-6 |  | Flacoane pentru soluții | buc. | 20 | Flacoane pentru soluții din polipropilenă transparentă, cu volumul de 100 ml, cu gât îngust, cu capac filetat și pipetă integrată; diametrul de 28-30 mm. | 500 |  |  |  |  |  |
| 4.28 |  | 39162100-6 |  | Flacoane pentru substanțe solide | buc. | 10 | Flacoane pentru substanțe solide din polipropilenă transparentă, cu capacitatea de 100 ml, cu gât larg, cu capac filetat și spatulă integrată, diametrul de 28-30 mm. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4.29 |  | 39162100-6 |  | Pisetă pentru apă distilată | buc. | 2 | Pisetă pentru apă distilată , gât îngust, capac filetat și tub Volum 300-500 ml, cu închidere etanșă | 100 |  |  |  |  |  |
| 4.30 |  | 39162100-6 |  | Capsulă de porțelan | buc. | 2 | Capsulă de porțelan glazurat, V= 75-100 ml, termorezistentă, până la temperatura de 1050 grade C | 100 |  |  |  |  |  |
| 4.31 |  | 39162100-6 |  | Mojar și pistil din porțelan | buc. | 1 | Mojar și pistil din porțelan, termorezistent, volum 100 ml, lungime pistil 100-110 mm | 160 |  |  |  |  |  |
| 4.32 |  | 39162100-6 |  | Clemă p-u fixarea eprubetelor | buc. | 10 | Clemă pentru fixarea eprubetelor din inox, pentru eprubete cu diametrul de 14-18 mm | 400 |  |  |  |  |  |
| 4.33 |  | 39162100-6 |  | Spatulă dublă | buc. | 5 | Spatulă dublă, inox, lungimeav 200-210 mm, cu ambele spatule încovoiate, rotunjite | 400 |  |  |  |  |  |
| 4.34 |  | 39162100-6 |  | Para de cauciuc | buc. | 2 | Para de cauciuc pentru pipete de până la 100 ml capacitate și 5 – 9 mm diametru | 180 |  |  |  |  |  |
| 4.35 |  | 39162100-6 |  | Perie pentru eprubete | buc. | 7 | Perie pentru eprubete, diametru min 15mm, lungime totala 250 - 300 mm, suport metalic, fire din plastic | 210 |  |  |  |  |  |
| 4.36 |  | 39162100-6 |  | Stativ pentru eprubete | buc. | 7 | Stativ pentru eprubete, dreptunghiular, cu suport plin, capacitate: 20-30 eprubete. Din aluminiu, d - găurii: 18-20 mm | 1 260 |  |  |  |  |  |
| 4.37 |  | 39162100-6 |  | Stativ pentru uscarea eprubetelor | buc. | 3 | Stativ pentru uscarea eprubetelor cu Ø 14 -20 mm. Număr de locașuri 30, dimensiuni min L x l x H (mm) 100 x 100 x 70. | 375 |  |  |  |  |  |
| 4.38 |  | 39162100-6 |  | Boxă cu capac pentru reactivi | buc. | 4 | Boxă cu capac pentru reactivi, vase , ustensile de laborator. Dimensiuni L x l x H (mm) 20 x 25 x 18-20. Formă: dreptunghiulară, netedă. Material: Polipropilenă. Capac cu clame de închidere ermetică, din 4 părți | 1 520 |  |  |  |  |  |
| 4.39 |  | 39162100-6 |  | Spirtieră de laborator | buc. | 5 | Spirtieră de laborator. Sticlă termorezistentă sau inox. Componente: rezervor pentru alcool cu bază stabilă, tub cu disc, fitil de bază și de rezervă, capac. Capacitatea rezervorului de alcool: 100 -150 ml. | 200 |  |  |  |  |  |
| 4.40 |  | 39162100-6 |  | Stativ de laborator | buc. | 4 | Stativ de laborator (cu talpa masiva din oțel sau fontă cu dimensiuni minime de 120 x 200 x 5 mm , cu tija verticala de oțel cu acoperire anticorozivă cu lungime de minim 600 si diametrul de 10-12 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă, cu cel puțin două mufe, un inel (d - min. 50 mm ) și un clește ) | 1 920 |  |  |  |  |  |
| 4.41 |  | 39162100-6 |  | Balanță electronica de masă | buc. | 1 | Încărcare maximă, capacitate 0-1000 g, precizie de min. 0,1 g, afișaj LCD, tara zero, țava de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua , 220 V. | 420 |  |  |  |  |  |
| 4.42 |  | 39162100-6 |  | Balanță electronica de precizie | buc. | 1 | Încărcare maximă, capacitate 0-200 g, precizie de min. 0,01 g, afișaj LCD, tara zero, țava de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. | 1 550 |  |  |  |  |  |
| 4.43 |  | 39162100-6 |  | Balanță cu două brațe egale | buc. | 2 | Balanță cu două brațe egale, sensibilitate min. 20 mg, Dimensiuni: 340x180x300 (+/- 20) mm | 1 320 |  |  |  |  |  |
| 4.44 |  | 39162100-6 |  | Set greutăţi placate cu nikel | buc. | 2 | Setul conține următoarele tipuri de gre-utăți așezate într-o cutie de lemn: 2x10mg, 1x20mg, 1x50mg, 1x1g, 2x2g, 1x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g. | 660 |  |  |  |  |  |
| 4.45 |  | 39162100-6 |  | Reșou electric | buc. | 1 | Reșou electric (diametru reșou minim 10 cm maxim 20 cm, tensiune alimentare 220 V , putere minimă 400 W, cu selector de putere). | 425 |  |  |  |  |  |
| 4.46 |  | 39162100-6 |  | Termometru | buc. | 5 | Termometru, interval: - 10 la 110 ° C, precizia 1 ° C, umplut cu alcool (roșu), | 350 |  |  |  |  |  |
| 4.47 |  | 39162100-6 |  | Set de construcție moleculară pentru elevi | set | 5 | Cu componentele modulului se pot construi modelele tuturor substanțelor cu care se întâlnesc elevii în studiul chimiei. Conținut: Setul compus din bile colorate, cu dimensiuni diferite (prevăzute cu găuri, conform orientării spațiale a valențelor ) şi 2 tipuri de legături, mici şi mari: atomi de hidrogen (bile albe, cu o gaură) atomi de carbon (bile negre, cu 4 găuri) atomi de oxigen (bile roșii, cu 2 găuri) atomi de clor (bile verzi, cu 7 găuri) atomi de sulf (bile galbene, cu 6 găuri) atomi de azot (bile albastre, cu 5 găuri) atomi de metal alcalin (bile gri, cu o gaură) legături medii, gri legături mari lungi, flexibile, gri. Setul va conține minimum 140 de bile realizate din material plastic de înaltă calitate. Cutie de plastic, secționată pentru fiecare tip de bile și legături. | 3 100 |  |  |  |  |  |
| 4.48 |  | 39162100-6 |  | Colecția fibre | buc. | 1 | Colecția fibre naturale, artificiale și sintetice. In, lână, mătasă, acetat, viscoză, lavsan, nitron, capron. | 480 |  |  |  |  |  |
| 4.49 |  | 39162100-6 |  | Colecția mase plastice | buc. | 1 | Colecția mase plastice. Polipropilenă, poliamid, PTFE, polistirenă, copolimer al stirenei şi butadienei | 480 |  |  |  |  |  |
| 4.50 |  | 39162100-6 |  | Colecția minerale | buc. | 1 | Colecția minerale – materii prime. Bauxită, casiterit, hematit, pirită, fosforit, bainită, siderit, wolframit. | 480 |  |  |  |  |  |
| 4.51 |  | 39162100-6 |  | Colecția Scara durității | buc. | 1 | Colecția scara durității: Talc, Ghips, Calcit, Fluorină, Apatit, Ortoclaz, Cuarț, Topaz, Corindon. | 480 |  |  |  |  |  |
| 4.52 |  | 39162100-6 |  | Colecția sticlă | buc. | 1 | Colecția sticlă și ciment. Materii prime pentru fabricarea sticlei, sticlă suflată, sticlă specială, sticlă turnată în forme și cimentului. | 480 |  |  |  |  |  |
| 4.53 |  | 39162100-6 |  | PRODUSELE PETROLIERE | buc. | 1 | Setul reprezintă schema procesului de extracție și procesare a petrolului, până la obținerea derivatelor acestuia (benzină, cherosină, combustibil ușor, uleiuri, lubrifianți, parafină etc ). Sunt prezentate eșantioanele produselor, pentru a fi cunoscute și de către elevi. | 360 |  |  |  |  |  |
| 4.61 |  | 39162100-6 |  | APARAT DE DISTILAT CU CONDENSATOR GRAHAM | buc. | 1 | Vas balon rotund pentru încălzirea apei (500 ml) şi refrigerent cu serpentină (Graham) alcătuit dintr-un tub de sticlă sub formă de spirală îmbrăcat într-o manta de sticlă. Dimensiuni: h1 - 280, h2 - 350 mm | 375 |  |  |  |  |  |
| 4.62 |  | 39162100-6 |  | APARAT DE DISTILAT ELECTRIC | buc. | 1 | Aparat pentru obţinerea apei distilate. Capacitate - 4 l. Sistem de răcire cu aer. Corp de plastic, în interior vas de inox. Alimentare 220 V, fregvenţă 50-60 Hz. Putere 750 W. | 2 330 |  |  |  |  |  |
| 4.63 |  | 39162100-6 |  | Areometre. Set 8 bucăți | set | 1 | Pentru măsurarea densităţii lichidelor în intervalele: 600-650, 650-700, 700-750, 750-800, 800-850, 850-900, 900-950, 950-1000 kr/m3 | 765 |  |  |  |  |  |
| 4.64 |  | 39162100-6 |  | APARATUL KIPP | buc. | 1 | Generator de gaze, 250 ml. Este folosit pentru obţinerea H2 prin reacţia metalelor cu acizii şi alte experienţe. Dimensiuni: baza - ø 130, h - 350 mm" | 715 |  |  |  |  |  |
| 4.65 |  | 39162100-6 |  | Set de Electroliza | buc. | 1 | Set pentru efectuarea experimentelor privind studiul electrolizei. Container transparent și electrozi de grafit, placă de cupru, placă de plumb și placă de zinc. | 400 |  |  |  |  |  |
| 4.66 |  | 39162100-6 |  | Dispozitiv p-u studiul curentului electric în electroliţi | buc. | 1 | Vas pentru electroliză cu capac (plastic transparent), volum minim 200 mL, cu doi electrozi, unul din Cu, altul din grafit sau cărbune cu diametrul minim 4 mm, cu contacte externe fixate pe capacul din plastic | 250 |  |  |  |  |  |
| 4.67 |  | 39162100-6 |  | Balanță cu greutăți | buc. | 1 | Balanță cu talere din plastic, cu brațe egale, cu mecanism de echilibrare dintr-un aliaj de aluminiu, pe suport din corp de oțel. Set inclus de mase marcate: 5, 10, 20 (2), 50, 100 g. Și o pensetă. Precizia ± 0,1-0,2 g. Diametru talere – 80 mm. Dimensiuni: 200x70x145 mm. | 420 |  |  |  |  |  |
| 4.68 |  | 39162100-6 |  | Cântar electronic de precizie | buc. | 1 | Încărcare maximă 0-300 g, precizie - 0,01 g, afișaj LCD, tara zero, țava de cântărire din oțel inoxidabil, încărcător la rețeaua de alimentare, 220 V. | 985 |  |  |  |  |  |
| 4.69 |  | 39162100-6 |  | Model SiO2 | buc. | 1 | Atomi de silicon: 14 bile roșii, 4 găuri fiecare; Atomi de oxigen: 16 bile albe, 2 găuri fiecare; Legături: 32 piese din plastic, lungimea 27 mm. Greutate max: 300 gr. | 520 |  |  |  |  |  |
| 4.70 |  | 39162100-6 |  | Model NaCl | buc. | 1 | Bile verzi: 14 bucăți, 6 găuri fiecare; Bile gri: 13 bucăti, 6 găuri fiecare; Legături: 54 bucăți; Dimensiuni min. : 12.5 ×12.4 ×12.5cm; Material: plastic; | 520 |  |  |  |  |  |
| 4.71 |  | 39162100-6 |  | Model Diamant | buc. | 1 | Atomi: 30 bile albe, 4 găuri fiecare; Legături: 40 bucăți - Dia. 3 × lungime: 60; Prevăzută cu suport la bază; Material: plastic pentru bile și metal pentru legături; | 520 |  |  |  |  |  |
| 4.72 |  | 39162100-6 |  | Model Grafit | buc. | 1 | Atomi: 39 bile negre, 5 găuri fiecare; Legături: 45 bucăți - Dia. 3 × lungime: 50, 14 bucăți - Dia. 3 × lungime: 130; Material: plastic pentru bile și metal pentru legături; | 520 |  |  |  |  |  |
| 4.73 |  | 39162100-6 |  | Model Fulerin | buc. | 1 | Atomi carbon: 60 bile negre, 3 găuri fiecare; Legături: 60 bucăți - single, 30 bucăți - duble; Material: plastic; | 520 |  |  |  |  |  |
| 4.74 |  | 39162100-6 |  | Model CsCl | buc. | 1 | Atomi clor: 8 bile verzi, 8 găuri fiecare; Atomi cesiu: 27 bile roții, 8 găuri fiecare; Legături: 54 bucăți - 60mm, 64 bucăți - 50mm; Material: plastic pentru bile și metal pentru legături; | 520 |  |  |  |  |  |
| 4.75 |  | 39162100-6 |  | Model cristale de Metal | buc. | 1 | Model molecular a cuprului (Cu) în formă de cub: 8 bile cu 8 găuri în vîrfurile cubului; 6 bile cu 6 găuri pe laturile cubului; 24 legături de 65 mm., 12 legături de 100 mm. Model hexagonal: 20 bile cu diferit număr de găuri, 1 legătură de 30 mm., 12 legături de 7 mm. | 520 |  |  |  |  |  |
| 4.76 |  | 39162100-6 |  | TRUSA MODELE SPATIALE MOLECULE (337 PIESE) | buc. | 1 | Trusă modele moleculare pentru demonstrații în laboratorul de chimie, 337 piese. A. Atomi: 1. Carbon - 22 bile negre; 2. Carbon - 10 bile negre; 3. Hidrogen - 50 bile albe; 4. Oxigen - 12 bile rosii; 5. Nitrogen - 10 bile albastre; 6. Nitrogen - 8 bile albastre; 7. Chlorine - 16 bile verzi; 8. Bromine - 6 bile oranj 9. Iodin - 6 bile mov 10. Metal -7 bile gri B. Legături: 1. scurte - 80 bucati; 2. lungi - 30 bucăți; 3. medii - 80 bucăți | 900 |  |  |  |  |  |
| 4.77 |  | 39162100-6 |  | TRUSA DE ATOMI (296 PIESE) | buc. | 1 | Set construcție moleculară avansat, 296 piese. Componenţa: bile mari (negre, verzi, galbene, mov) - 132, bile medii (albastre, roşii, mov, galbene) - 114, bile mici albe cu legături - 156, legături - 80. | 750 |  |  |  |  |  |
| 4.78 |  | 39162100-6 |  | Stativ pentru uscarea sticlăriei | buc. | 1 | Stativ pentru uscarea sticlăriei, confecționat din oțel placat cu plastic, 50 de pini mici pentru eprubete, sticle, pahare și 5 pini mari pentru vase cu gura largă. Dimensiuni 640x360x140 mm | 400 |  |  |  |  |  |
| 4.79 |  | 39162100-6 |  | Stativ vertical pentru pipete | buc. | 1 | Material - polipropilenă albă; Capacitate - 44 pipete de maxim 15mm; Stabil; Diametrul bazei - 185 mm. | 115 |  |  |  |  |  |
| 4.80 |  | 39162100-6 |  | Stativ orizontal pentru pipete | buc. | 1 | Stativ pipete orizontal. Suport detașabil capacitate 12 pipete. Material: Polipropilenă | 115 |  |  |  |  |  |
| 4.81 |  | 39162100-6 |  | Stativ pentru 4 pâlnii | buc. | 1 | Material - fier placat cu polipropilenă albă; Capacitate - 4 pâlnii de maxim 250ml; | 180 |  |  |  |  |  |
| 4.82 |  | 39162100-6 |  | Stativ pentru 2 pâlnii | buc. | 1 | Material - fier placat cu polipropilenă albă; Capacitate - 2 pâlnii de maxim 250ml; | 145 |  |  |  |  |  |
| 4.83 |  | 39162100-6 |  | STATIV PENTRU BIURETĂ | buc. | 1 | Material - lemn. Capacitate - o biueretă. | 115 |  |  |  |  |  |
| 4.84 |  | 39162100-6 |  | Stativ pentru 2 biurete | buc. | 1 | Material - lemn. Capacitate - 2 biuerete. | 150 |  |  |  |  |  |
| 4.85 |  | 39162100-6 |  | Lingura de încarcare (set 2 piese) | set | 1 | Instrument de încărcare, cu o lingură într-un capăt, iar în celălalt spatulă. Material: oțel. Dimensiuni 1 max. - 230 mm. Dimensiuni 2 max - 150 mm | 70 |  |  |  |  |  |
| 4.86 |  | 39162100-6 |  | Lingură de ars | buc. | 1 | Instrument de încărcare, pentru experiențe de ardere a substanțelor cu protecție. Material: oțel. Dimensiuni min. - 230 mm | 45 |  |  |  |  |  |
| 4.87 |  | 39162100-6 |  | Pensete (set 3-4 unitati) | set | 1 | 1 - vârf ascuțit, pentru uz general; 2 - vârf lat, drept, pentru lucrul cu materiale plate; 3 - vârf încovoiat; 4 - vârf fin, drept. | 260 |  |  |  |  |  |
| 4.88 |  | 39162100-6 |  | Cleşte lemn | buc. | 1 | Clește pentru fixarea eprubetelor (14-18 mm) din lemn cu un mâner alungit. | 35 |  |  |  |  |  |
| 4.89 |  | 39162100-6 |  | Dop cauciuc (set 10 buc.) | set | 1 | Dop cauciuc d - 16mm. (set 10 buc.) | 35 |  |  |  |  |  |
| 4.90 |  | 39162100-6 |  | Perforatoare pentru dopuri de cauciuc | buc. | 1 | Set sfredele pentru dopuri. set de 6 buc. diametru: 12 mm ; 11 mm ; 10 mm ; 8 mm ; 6,5 mm ; 5 mm. lungime 10cm | 200 |  |  |  |  |  |
| 4.91 |  | 39162100-6 |  | Clama Mohr | buc. | 1 | Clame oțel, model Mohr. | 45 |  |  |  |  |  |
| 4.92 |  | 39162100-6 |  | Clame Hoffman | buc. | 1 | Clame oțel placate cu nichel, model Hoffman. | 45 |  |  |  |  |  |
| 4.93 |  | 39162100-6 |  | Hârtie indicator pH | buc. | 1 | Hartie indicatoare de pH, indicator universal - pH 1 - 14; gradatie scala de culoare: pH 1 - 14, 10 role/cutie. | 230 |  |  |  |  |  |
| 4.94 |  | 39162100-6 |  | HIRTIE DE FILTRU | buc. | 1 | Hirtie utilizată pentru filtrare. Material - hârtie poroasă specială. d - 90 mm. Set 100 bucăți. | 80 |  |  |  |  |  |
| 4.95 |  | 39162100-6 |  | Placuţă cu godeuri | buc. | 1 | Placă șlefuită din porțelan cu 6 godeuri (d-25 mm). Utilizată pentru efectuarea experienţelor cu preparate în volume mici. | 60 |  |  |  |  |  |
| 4.96 |  | 39162100-6 |  | TRIPED | buc. | 1 | Inele din fontă cu picioare detașabile. Un set include trei piese de dimesiuni diferite: mic, mijlociu și mare | 220 |  |  |  |  |  |
| 4.97 |  | 39162100-6 |  | Platformă ridicatoare | buc. | 1 | Aparat ridicare cu platformă-suport, construcție sub formă de foarfecă și rotitor de menținere, spațiu de inserare sub platformă. Material: Construcție - fier, Platforma - aluminiu; Dimensiuni min.: 100x100x140mm; Greutate suportată: max. 30kg. | 295 |  |  |  |  |  |
| 4.98 |  | 39162100-6 |  | Clește de laborator | buc. | 1 | Clește de laborator din fier pentru baloane, pahare, cilindri etc. | 45 |  |  |  |  |  |
| 4.99 |  | 39162100-6 |  | STATIV PENTRU 20 EPRUBete | buc. | 1 | Stativ pentru 20 eprubete 15,5 mm. Material – plastic rigid. Structură demontabilă. | 55 |  |  |  |  |  |
| 4.100 |  | 39162100-6 |  | PAHAR BERZELIUS 50 ML | buc. | 1 | Prevăzut cu cioc, gradat, forma înaltă, fabricat din sticlã borosilicată, standard GG17. | 35 |  |  |  |  |  |
| 4.101 |  | 39162100-6 |  | PAHAR BERZELIUS 100 ML | buc. | 1 | Prevăzut cu cioc, gradat, forma înaltă, fabricat din sticlã borosilicată, standard GG17. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4.102 |  | 39162100-6 |  | PAHAR BERZELIUS 200 ML | buc. | 1 | Prevăzut cu cioc, gradat, forma înaltă, fabricat din sticlã borosilicată, standard GG17. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4.103 |  | 39162100-6 |  | PAHAR BERZELIUS 250 ML | buc. | 1 | Prevăzut cu cioc, gradat, forma înaltă, fabricat din sticlã borosilicată, standard GG17. | 55 |  |  |  |  |  |
| 4.104 |  | 39162100-6 |  | PIPETĂ GRADATĂ 1 ML | buc. | 1 | Interval de gradaţie - 0,01 ml, Toleranţã - ±0,015 ml, Rata de scurgere - 3-6 sec., Lungimea - 350 mm. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4.105 |  | 39162100-6 |  | PIPETĂ GRADATĂ 2 ML | buc. | 1 | Interval de gradaţie - 0,02 ml, Toleranţã - ±0,025 ml, Rata de scurgere - 3-6 sec., Lungimea - 350 mm. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4.106 |  | 39162100-6 |  | PIPETĂ GRADATĂ 5 ML | buc. | 1 | Interval de gradaţie - 0,05 ml, Toleranţã - ±0,05 ml, Rata de scurgere - 5-10 sec., Lungimea - 350 mm. | 35 |  |  |  |  |  |
| 4.107 |  | 39162100-6 |  | Balon cotat 50 ml | buc. | 1 | 50 ml Interval de gradație - 0,05 ml, NS a gâtului - 10/13, Înălțimea - 140 mm, sticlă borosilicată, standard GG17. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4.108 |  | 39162100-6 |  | Balon cotat 250 ml | buc. | 1 | 250 ml Interval de gradație - 0,15 ml, NS a gâtului - 14/15, Înălțimea - 220 mm, sticlă borosilicată, standard GG17. | 70 |  |  |  |  |  |
| 4.109 |  | 39162100-6 |  | Balon cotat 500 ml | buc. | 1 | 500 ml Interval de gradație - 0,25 ml, NS a gâtului - 16/16, Înălțimea - 260 mm, sticlă borosilicată, standard GG17. | 80 |  |  |  |  |  |
| 4.110 |  | 39162100-6 |  | Balon cotat 1000 ml | buc. | 1 | 1000 ml Interval de gradație - 0,40 ml, NS a gâtului - 19/17, Înălțimea - 310 mm, sticlă borosilicată, standard GG17. | 90 |  |  |  |  |  |
| 4.111 |  | 39162100-6 |  | Cilindru de sticlă gradat, 10 ml | buc. | 1 | Interval de gradație - 0,2 ml, Toleranță - ± 0,2 ml, Înălțimea - 135 mm. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4.112 |  | 39162100-6 |  | Cilindru de sticlă gradat, 25 ml | buc. | 1 | Interval de gradație - 0,2 ml. Toleranță - ± 0,2 ml, Înălțimea - 180 mm | 40 |  |  |  |  |  |
| 4.113 |  | 39162100-6 |  | Cilindru de sticlă gradat, 100 ml | buc. | 1 | Interval de gradație - 2 sau 5 ml. Toleranță - ± 2 ml. Înălțimea - 300 mm. | 60 |  |  |  |  |  |
| 4.114 |  | 39162100-6 |  | Balon Erlenmeyer 150ml | buc. | 1 | Pahare din sticlă de borosilicat, standard GG17, cu gât îngust, gradate. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4.115 |  | 39162100-6 |  | Balon Erlenmeyer 250ml | buc. | 1 | Pahare din sticlă de borosilicat, standard GG17, cu gât îngust, gradate. | 50 |  |  |  |  |  |
| 4.116 |  | 39162100-6 |  | CRISTALIZATOR, Ø 70 MM | buc. | 1 | Cristalizor din sticlă borosilicată, d – 70, h - 40 | 65 |  |  |  |  |  |
| 4.117 |  | 39162100-6 |  | CRISTALIZATOR, Ø 120 MM | buc. | 1 | Cristalizor din sticlă borosilicată, d – 120, h - 60 | 85 |  |  |  |  |  |
| 4.118 |  | 39162100-6 |  | CRISTALIZATOR, Ø 150 MM | buc. | 1 | Cristalizor din sticlă borosilicată, d – 150, h – 75 | 95 |  |  |  |  |  |
| 4.119 |  | 39162100-6 |  | BALON FUND ROTUND 250 ML | buc. | 1 | Balon cu fund rotund, gât lung, îngust, de 25 mm, din sticlã de borosilicat, standard GG17. | 75 |  |  |  |  |  |
| 4.120 |  | 39162100-6 |  | Balon cu fund plat, 250 ml | buc. | 1 | Balon cu fund plat, sticlă borosilicată termorezistentă, capacitatea 250 ml. | 75 |  |  |  |  |  |
| 4.121 |  | 39162100-6 |  | STICLĂ CEAS | buc. | 1 | Sticlă ceas cu formă circulară, convex-concavă, folosită pentru a evapora un lichid. Diametrul - 80 mm. Material - scticlă neutră. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4.122 |  | 39162100-6 |  | SPIRTIERĂ CU SITĂ | buc. | 1 | Spirtiera din sticla, cu fitil, capacitatea 100-150 ml, pe suport demontabil; cu capac de protecție, cu sită pe piciorușe. | 175 |  |  |  |  |  |
| 4.123 |  | 39162100-6 |  | STICLUTA PICURATOARE | buc. | 1 | Sticlă cu picurator şi capac de plastic, destinată unei picurări exacte a lichidelor. Material: sticlă borosilicată. Capacitatea: 60 ml. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4.124 |  | 39162100-6 |  | Fiola de cântărire 25 ml | buc. | 1 | Fiolă cu capac şlefuit folosită pentru cantarirea substantelor lichide sau fin pisate. Material - sticlă borosilicată. Dimensiuni: 30 x 40 mm. | 35 |  |  |  |  |  |
| 4.125 |  | 39162100-6 |  | CREUZETĂ PORŢELAN | buc. | 1 | Capacitatea - 100 ml, Diametrul - 63 mm, Înãlțimea - 59 mm. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4.126 |  | 39162100-6 |  | MOJAR CU PISTIL, STICLĂ | buc. | 1 | Mojar cu cioc, Diametrul - 190 mm, Înãlțimea - 50 mm. | 60 |  |  |  |  |  |
| 4.127 |  | 39162100-6 |  | PÂLNIE DE SEPARARE, 250ml | buc. | 1 | Pâlnie de separare cilindrică, negradată, cu robinet din teflon, cu volumul de 250 ml. | 255 |  |  |  |  |  |
| 4.128 |  | 39162100-6 |  | TUB IN FORMA DE U | buc. | 1 | Diametrul - 15 mm, Lungimea - 150 mm. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4.129 |  | 39162100-6 |  | PLACI PETRI DIN STICLA | buc. | 1 | Diametrul plãcii - 75 mm, Diametrul capacului - 80 mm, Înãlțimea - 15 mm. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4.130 |  | 39162100-6 |  | PIPETĂ din sticlă (set 5 bucăți) | buc. | 1 | Pipetă din sticlă cu pară de cauciuc (set 5 bucăți). Utilizată pentru experienţele cu cantităţi mici de soluţie. Volum - 3 ml. | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 43530 |  |  |  |  |  |
| lot |  |  |  | V. Materiale didactice pentru Biologie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 39162100-6 |  | Trusă de disecție | buc. | 5 | Trusă de disecție și microscopie, cu fermuar pentru transportare, în componența căreia trebuie să fie cel puțin: 1-2 sonde, 1-2 bisturiuri cu mâner, cel puțin o foarfecă cu vârf drept, cel puțin foarfecă cu vârf încovoiat, 1- 2 pensete, 1- 4 ace de preparare prevăzute cu mâner protector în capăt. | 1 900 |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 39162100-6 |  | Spirtiere cu suport și sită | buc. | 5 | Spirtiera din sticla, cu fitil, capacitatea 100-150 ml, pe suport demontabil; cu capac de protecție, cu sită pe piciorușe | 975 |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | 39162100-6 |  | Spirometru incesiv | buc. | 1 | Aparat pentru măsurarea volumului aerului expirat) Înălțimea 300- 500 mm. Material - plastic rigid | 880 |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | 39162100-6 |  | Hârtie de filtru | buc. | 1 | Cutia contine minimum 100 de rondele cu diametrul de 55 -75mm. | 90 |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | 39162100-6 |  | MICROSCOP MONOCULAR cu iluminare | buc. | 5 | Ocular monocular înclinat la 45˚, se roteşte la 360˚, Apertura WF10X, Obiectiv acromatic 4X, 10X, 40X (S), Domeniul de explorare: placă cu sistem de prindere 110X110mm, Stativ de metal fixat stabil de bază cu şuruburi de focusare grosolană şi fină pe cele 2 laturi ale sale, Condensor cu cîmp vizual luminos (N.A 0,65) cu orbire iris, Sursă de lumină: 220V/110V cu bec incandescent. | 15 500 |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  | 39162100-6 |  | Accesorii pentru microscop | buc. | 5 | 1. Lame din stică, termorezistentă, în set 72-100 de bucăți, în cutie de carton/plastic; 2 Lamele pentru acoperirea preparatelor; În Set cel puțin 50 lamele de sticla; Margini șlefuite. | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 5.7 |  | 39162100-6 |  | Cutii Petri d 100 mm | buc. | 5 | Cutie din sticlă, ce nu distorsioneaza imaginea, Material: sticlă borosilicată, Diametru:90-120 mm, Capac: 98-130mm; Inaltime : 18- 22 mm | 250 |  |  |  |  |  |
| 5.8 |  | 39162100-6 |  | Mojar cu pistil porțelan | buc. | 1 | Mojar portelan smalţuit, diametru interior 80-160 mm, volum 80 -650 ml cu pistil corespunzător mărimii mojarului | 180 |  |  |  |  |  |
| 5.9 |  | 39162100-6 |  | Pahar Berzelius | buc. | 5 | Pahar Berzelius sticla borosilicate, gradat, cu cioc, 200-250 ml. | 275 |  |  |  |  |  |
| 5.10 |  | 39162100-6 |  | Pahar Erlenmaer | buc. | 5 | Pahar Erlenmeyer sticla borosilicat, gat înguts 200-250 mm. | 275 |  |  |  |  |  |
| 5.11 |  | 39162100-6 |  | Eprubete | buc. | 40 | Eprubetedin sticlă termorezistentă. Diametru 12-16 mm. Înălțimea 100 mm-150 mm | 200 |  |  |  |  |  |
| 5.12 |  | 39162100-6 |  | Perie de spălat eprubete | buc. | 15 | Perie cu mâner. Dimensiune: 18 x 8 x 2 cm/40 x 12,5 x 1 cm. | 450 |  |  |  |  |  |
| 5.13 |  | 39162100-6 |  | Pâlnie | buc. | 5 | Pâlnie simpă , din material termorezistent; Diametrul 40-90 mm ; Înălțimea 80-100 mm | 250 |  |  |  |  |  |
| 5.14 |  | 39162100-6 |  | Tavă de disecție | buc. | 5 | Material inox dur. Dimensiuni 30*20*3 cm - 31,5 * 22 * 4 cm. | 800 |  |  |  |  |  |
| 5.15 |  | 39162100-6 |  | Stative pentru eprubete | buc. | 8 | Material: plastic rezinstent; pentru 5-6 eprubete; orificii cu diametrul 13-18 mm. | 640 |  |  |  |  |  |
| 5.16 |  | 39162100-6 |  | Trepied cu sită | buc. | 1 | Material din inox, iar sita are inserţie ceramică. | 185 |  |  |  |  |  |
| 5.17 |  | 39162100-6 |  | Model de encefal uman | buc. | 1 | Mărime naturală, cu părți detașabile, cu zonele funcționale divers colorate, material plastic dur rezistent); | 890 |  |  |  |  |  |
| 5.18 |  | 39162100-6 |  | Celula umană simplă | buc. | 1 | Mulaj celula animala. Mulaj din doua piese care prezinta forma si structura tipica a celulei umane similara celei observabile cu microscopul electronic. Pentru o mai buna evidentiere componentele sunt colorate in mod diferit si dispuse in relief. | 980 |  |  |  |  |  |
| 5.19 |  | 39162100-6 |  | Model neuron | buc. | 1 | Model neuron , mărit de min 2000 ori. Plastic divers colorat pe suport. | 695 |  |  |  |  |  |
| 5.20 |  | 39162100-6 |  | Model Vizica urinară | buc. | 1 | Model mărit al vizicii urinare cu părți detașabile. Plastic divers colorat pe suport. | 450 |  |  |  |  |  |
| 5.21 |  | 39162100-6 |  | Celula vegetală | buc. | 1 | Modelul reproduce structura celulei vegetale, la scară mare, cu detalierea elementelor constitutive. Material: plastic rezistent, colorat. Model pe suport); | 880 |  |  |  |  |  |
| 5.22 |  | 39162100-6 |  | Germinația fasolei | buc. | 1 | Germinația fasolei, basorelief (Prezența a cel puțin 4 etape ale procesului de dezvoltare ale fasolei, începând cu faza germinării. Dimensiuni: cca H=300mm -400mm, cca L=300mm-400mm, cca l- 100 mm-200mm Material: plastic rezistent, colorat); basorelief / preparat umed | 380 |  |  |  |  |  |
| 5.23 |  | 39162100-6 |  | Germinația porumbului | buc. | 1 | Prezența a cel puțin 4 etape ale procesului de dezvoltare ale porumbului, începând cu faza de germinare. Dimensiuni: cca H=200mm-400mm, cca L=300mm-400mm,cca l-160mm-200mm. Material: plastic rezistent, colorat. basorelief / preparat umed | 380 |  |  |  |  |  |
| 5.24 |  | 39162100-6 |  | Încrucisarea dihibridă | buc. | 1 | (model aplicație) Piese separate de plastic cu magneți, colorate, cu inscripții); | 280 |  |  |  |  |  |
| 5.25 |  | 39162100-6 |  | Încrucișarea monohibridă | buc. | 1 | (model aplicație) Piese separate de plastic cu magneți, colorate, cu inscripții | 280 |  |  |  |  |  |
| 5.26 |  | 39162100-6 |  | Modelul florii monocotiledonate | buc. | 1 | Modelul 3 D să reflecte structura reală a florii de grâu, material plastic-rezistent; colorat corespunzator realității; mărit de cca10-15 ori, ; Piesele detașabile; pe suport | 480 |  |  |  |  |  |
| 5.27 |  | 39162100-6 |  | Modelul florii papilionaceae | buc. | 1 | Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de mazăre/ fasole/ salcâm, material plastic-rezistent; colorat corespunzator realității; mărit de cca 10-15 ori; Piesele detașabile; pe suport | 480 |  |  |  |  |  |
| 5.28 |  | 39162100-6 |  | Modelul florii solonaceae | buc. | 1 | Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de cartof/roșie, material plastic-rezistent; colorat corespunzator realității; mărit cca 10-15 ori; Piesele detașabile; pe suport | 480 |  |  |  |  |  |
| 5.29 |  | 39162100-6 |  | Rădăcină și sistemul de absorbție | buc. | 1 | Model 3D în secțiune longitudinală, de cca 50-60 cm, pe suport, material plastic rezistent; zonele rădăcinii colorate, să fie vizibili perișorii absorbanți | 480 |  |  |  |  |  |
| 5.30 |  | 39162100-6 |  | Model mărit a structurii frunzei | buc. | 1 | Model 3 D să reprezinte structura frunzei în secțiune transversală, oferind o vizualizare amănunţită a elementelor constitutive. Elementele structurii interne a frunzelor să se deosebească prin culori. Dimensiuni: cca H=200mm-250mm, cca L=450mm-500mm, cca l=160mm-180mm. Material: plastic PVC, rezistent, incasabil. Montat pe suport | 680 |  |  |  |  |  |
| 5.31 |  | 39162100-6 |  | Model de tulpină la plantele dicotiledonate | buc. | 1 | Modelul reproduce structura unei tulpini dicotiledonate, în secţiune transversală, format 3D, oferind o vizualizare amanunţită a elementelor constitutive. Dimensiuni: ccaH=90mm, cca L=330mm, cca l=220mm. Material: plastic rezistent, colorat | 680 |  |  |  |  |  |
| 5.32 |  | 39162100-6 |  | Model de tulpină la plantele monocotiledonate | buc. | 1 | Modelul reproduce structura unei tulpini monocotiledonate, în secţiune transversală, format 3D, oferind o vizualizare amanunţită a elementelor constitutive. Dimensiuni: cca H=140mm, L=420mm, l=420mm. Material: plastic, rezistent, incasabil, colorat | 690 |  |  |  |  |  |
| 5.33 |  | 39162100-6 |  | Celula animală în disecţie | buc. | 1 | Celula animală îndisecţie, cu prezentarea structuriiacesteia: membrană, citoplasmă, nucleu şi învelişuricitoplasmatice (mitocondrii, ribozomi), organitelecolorate; Material plastic, rezistent. Dimensiuni: cca280x500mm - 300x550 mm. Model pe suport | 985 |  |  |  |  |  |
| 5.34 |  | 39162100-6 |  | Ciclul de dezvoltare a viermilor | buc. | 1 | Model - aplicație - 11 plăci de plastic, colorate, cu magneți. | 260 |  |  |  |  |  |
| 5.35 |  | 39162100-6 |  | Modelul parameciului pe support | buc. | 1 | Model mărit , dimensiuni cca 280x500mm -300x550mm, din plastic rezistent, cu prezența structurii interne a parameciului; organite colorate; Pe support | 485 |  |  |  |  |  |
| 5.36 |  | 39162100-6 |  | Schelet broască | buc. | 1 | Schelet de broascã în vitrinã de sticlã, mărime naturală. Mărime natural, în conexiune anatomică; Model expus în vitrine de sticlă. cu indicarea denumirilor părților din acesta în l. română | 735 |  |  |  |  |  |
| 5.37 |  | 39162100-6 |  | Schelet iepure | buc. | 1 | Model schelet de iepure, mărime naturală, în conexiune anatomică, plasat într-o vitrină monolit din sticlă | 985 |  |  |  |  |  |
| 5.38 |  | 39162100-6 |  | Schelet pisică | buc. | 1 | Model schelet de pisică, marime naturală, în conexiune anatomică, expus în vitrină de sticlă | 1 040 |  |  |  |  |  |
| 5.39 |  | 39162100-6 |  | Schelet porumbel | buc. | 1 | Model schelet de porumbel, marime naturală, în conexiune anatomică, Model expus în vitrinăde sticlă | 985 |  |  |  |  |  |
| 5.40 |  | 39162100-6 |  | Preparate în lichid Viperă | buc. | 1 | Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție. Cutia ermetic închisă. Mărime cca 95x 80x 210 mm – 100x 85x 215 | 600 |  |  |  |  |  |
| 5.41 |  | 39162100-6 |  | Preparate în lichid Nereida | buc. | 1 | Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător.Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime cca 95x80x210 mm-100x85x215 | 500 |  |  |  |  |  |
| 5.42 |  | 39162100-6 |  | Preparate în lichid Triton | buc. | 1 | Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime cca 95x80x210 mm-100x85x215 | 580 |  |  |  |  |  |
| 5.43 |  | 39162100-6 |  | Preparate în lichid Conuri gimnosperme | buc. | 1 | 4-6 conuri de diverse gimnosperme fixate bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime de cca 95x80x210 mm-100x85x215 | 425 |  |  |  |  |  |
| 5.44 |  | 39162100-6 |  | SCHELET UMAN (h - 85 cm) | buc. | 1 | Model recomandat pentru studierea aprofundată a sistemului osos. Scheletul (mărime naturală) este fixat pe un stativ, membrele superioare şi inferioare detaşabile pentru a putea fi studiate mai îndeaproape. Craniu clasic din 3 părţi cu maxilar mobil. | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 5.45 |  | 39162100-6 |  | Torsul uman 42 cm 13 părți | buc. | 1 | Dimensiune de aproximativ jumătate din marimea naturala. Părţi detaşabile şi organe: capul, creierul, plamanii, inima, stomacul, ficatul cu vezica biliara, tractul intestinal etc. | 1 375 |  |  |  |  |  |
| 5.46 |  | 39162100-6 |  | SISTEMUL MUSCULAR AL OMULUI, MULAJ | buc. | 1 | Statuetă în miiatură a corpului uman cu evidențierea sistelului musculat (h - 350 mm) | 395 |  |  |  |  |  |
| 5.47 |  | 39162100-6 |  | CORPUL UMAN, MODEL IN DISECTIE GRADATIONALA, 85 CM | buc. | 1 | Modelul reproduce corpul uman, cu prezentarea detaliată a sistemului muscular, a celui nervos şi a organelor interne. | 2 200 |  |  |  |  |  |
| 5.48 |  | 39162100-6 |  | CRANIU CLASIC CU ENCEFAL, DIN 8 PĂRŢI | buc. | 1 | Recomandat pentru studii avansate. Reproduce 100% atât structura osoasă a craniului, cât şi structura encefalului. | 900 |  |  |  |  |  |
| 5.49 |  | 39162100-6 |  | OCHI CU ORBITĂ | buc. | 1 | Modelul prezinta globul ocular cu nervii optici și mușchii în poziția sa naturală în osul orbital. Detasabil în 10 părți, marit de 3 ori. | 1 010 |  |  |  |  |  |
| 5.50 |  | 39162100-6 |  | OCHI, MODEL MĂRIT DE 3 ORI, DIN 6 PĂRȚI | buc. | 1 | Model ochi, mărit de 3 ori cu prezentarea componentelor interne şi externe, detaşabil în 6 părţi, pe stativ | 490 |  |  |  |  |  |
| 5.51 |  | 39162100-6 |  | MODEL DINTE | buc. | 1 | Modelul reprezinta un molar inferior gigant cu doua radacini, in sectiune axiala detaliind camera pulpara si canalul pulpar. Pe stativ, detașabil în 2 părți. Material – plastic rigid. | 285 |  |  |  |  |  |
| 5.52 |  | 39162100-6 |  | Igiena bucală, set demonstrativ | buc. | 1 | Machetă ce prezintă partea inferioară şi superioară a unei danturi de adult (32 dinţi) cu articulaţia dintre maxilar şi mandibulă flexibilă, perie de curăţare inclusă. Scara min. 5 x 1 | 650 |  |  |  |  |  |
| 5.53 |  | 39162100-6 |  | INIMA, MODEL PE SUPORT, Scara 1 x 1 | buc. | 1 | Modelul permite înţelegerea caracteristicilor părţii interioare a inimii şi a celei exterioare, cât şi a relaţiilor dintre principalele vase sanguine. Mărime naturală. | 440 |  |  |  |  |  |
| 5.54 |  | 39162100-6 |  | INIMA, MODEL DIN 2 PĂRŢI, SCARA 2 X 1 | buc. | 1 | Modelul permite înţelegerea caracteristicilor părţii interioare a inimii şi a celei exterioare, cât şi a relaţiilor dintre principalele vase sanguine, detaşabil în 2 părţi. | 680 |  |  |  |  |  |
| 5.55 |  | 39162100-6 |  | INIMA, MODEL GIGANT DIN 3 PĂRŢI, SCARA 5 X 1 | buc. | 1 | Modelul permite înţelegerea caracteristicilor părţii interioare a inimii şi a celei exterioare, cât şi a relaţiilor dintre principalele vase sanguine, detaşabil în 3 părţi. | 1 150 |  |  |  |  |  |
| 5.56 |  | 39162100-6 |  | CIRCULAȚIA SÎNGELUI. MODEL FUNCTIONAL | buc. | 1 | Modelul repoduce sistemului circulator uman, circulaţia sângelui în organism fiind exemplificată printr-un sistem de vase transparente (vene, artere, capilare), prin care curge “sângele”, pompat cu ajutorul a 2 pompe de mâna. Astfel, sângele venos (de un roşu-violet intens) şi cel arterial (roşu deschis) ilustrează procesul de oxigenare şi dezoxigenare a hemoglobinei în drumul pe care îl parcurge prin reţeaua vasculară a corpului. Dimensiuni min.: 380x360x160mm; Material: vinil, transparent, rezisten. Montat pe un suport | 990 |  |  |  |  |  |
| 5.57 |  | 39162100-6 |  | PLAMÂNI CU TRAHEE, MODEL PE STATIV | buc. | 1 | Modelul reproduce plămânii umani cu trahee, în mărime naturală. Anatomia plămânilor cuprinde şi structura sanguină. Modelul este transparent, asigurând vizbilitatea structurii și a sistemului sanguin. Dimensiuni min.: H=330mm. Material: PVC de înaltă calitate. Montat pe suport de plastic, cu dimensiunea de aprox. 200x150mm. | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 5.58 |  | 39162100-6 |  | MODEL FICAT, PANCREAS, DUODEN | buc. | 1 | Model cu prezentarea structurii ficatului, pancreasului și duodenului uman uman în secțiune. Material – plastic divers colorat, pe suport. | 580 |  |  |  |  |  |
| 5.59 |  | 39162100-6 |  | MODEL RINICHI (1 PARTE) | buc. | 1 | Model cu prezentarea structurii rinichiului uman în secțiune transversală. | 450 |  |  |  |  |  |
| 5.60 |  | 39162100-6 |  | RINICHI CU GLANDA SUPRARENALĂ (din 2 părți) | buc. | 1 | Model detaşabil, cu prezentarea structurii rinichiului uman şi a glandei suprarenale, ce poate fi studiată separat. | 780 |  |  |  |  |  |
| 5.61 |  | 39162100-6 |  | SISTEMUL URINAR AL OMULUI | buc. | 1 | Mulajul dat reprezinta un model detaliat pentru studiul sistemului urinar al omului. Model detașabil. | 1 800 |  |  |  |  |  |
| 5.62 |  | 39162100-6 |  | Bazin feminin | buc. | 1 | Modelul reprezintă organele genitale feminine și muşchii bazinului. Material: plastic PVC, rezistent, incasabil. Montat pe suport. | 800 |  |  |  |  |  |
| 5.63 |  | 39162100-6 |  | Bazin masculin | buc. | 1 | Modelul reprezintă organele genitale masculine și muşchii bazinului. Material: plastic PVC, rezistent, incasabil. Montat pe suport. | 800 |  |  |  |  |  |
| 5.64 |  | 39162100-6 |  | SISTEMUL CIRCULATOR, BASORELIEF | buc. | 1 | Micşorat la jumătate, modelul prezintă în detaliu circulaţia sanguină, organele interne (ficatul, rinichii, splina) şi oasele. | 750 |  |  |  |  |  |
| 5.65 |  | 39162100-6 |  | Model COMPOZITIA SANGELUI | buc. | 1 | Modelul reprezinta structura chimico-moleculară a sângelui, cu elementele compozitionale viu colorate ce se asamblează, constituind un instrument de lucru util în cadrul orelor de anatomie. | 800 |  |  |  |  |  |
| 5.66 |  | 39162100-6 |  | GERMINAȚIA SOIEI- PREPARAT UMED | buc. | 1 | GERMINAȚIA SOIEI- PREPARAT UMED. 5-6 faze ale germinației | 360 |  |  |  |  |  |
| 5.67 |  | 39162100-6 |  | GERMINAȚIA PORUMBULUI - PREPARAT UMED | buc. | 1 | GERMINAȚIA PORUMBULUI - PREPARAT UMED. 5-6 faze ale germinației | 360 |  |  |  |  |  |
| 5.68 |  | 39162100-6 |  | RĂDĂCINA PLANTELOR BOBOASE (PREPARAT UMED) | buc. | 1 | RĂDĂCINA PLANTELOR BOBOASE. Preparat umed. Dimensiuni: 180x65x30 mm | 225 |  |  |  |  |  |
| 5.69 |  | 39162100-6 |  | COLECŢIE MODELE CIUPERCI | buc. | 1 | COLECŢIE MODELE CIUPERCI. 5-7 modele, mărime şi culori naturale | 180 |  |  |  |  |  |
| 5.70 |  | 39162100-6 |  | COLECŢIE GIMNOSPERME (PREPARAT UMED) | buc. | 1 | Preparat umed. Componente minime. Cedrus, Pinus, Thuja, Podocarpus Dimensiuni aprox.: 140x60x22 mm | 210 |  |  |  |  |  |
| 5.71 |  | 39162100-6 |  | SCHELET SOBOLAN | buc. | 1 | Schelet de șobolan în vitrinã de sticlã. Dimensiuni: 200x100x70 mm | 900 |  |  |  |  |  |
| 5.72 |  | 39162100-6 |  | SCHELET PEŞTE | buc. | 1 | Schelet de pește (caras) în vitrinã de sticlã. Dimensiuni: 230x60x110 mm | 750 |  |  |  |  |  |
| 5.73 |  | 39162100-6 |  | COLECŢIE COCHILII DE MOLUŞTE | buc. | 1 | COLECŢIE COCHILII DE MOLUŞTE min 6 specimete | 250 |  |  |  |  |  |
| 5.74 |  | 39162100-6 |  | COLECȚIA INSECTE DĂUNĂTOARE | buc. | 1 | Set 20 - 25 de insecte fixate in interiorul unei cutii de lemn/carton, cu capac transparent, ce permite examinarea specimentelor direct (prin ridicarea capacului), fie indirect, prin geamul cutiei. Dimensiuni min: 250mmx350mm. | 550 |  |  |  |  |  |
| 5.75 |  | 39162100-6 |  | COLECȚIA INSECTE BENEFICE | buc. | 1 | Set 20 - 25 de insecte fixate in interiorul unei cutii de lemn/carton, cu capac transparent, ce permite examinarea specimentelor direct (prin ridicarea capacului), fie indirect, prin geamul cutiei. Dimensiuni min: 250mmx350mm. | 550 |  |  |  |  |  |
| 5.76 |  | 39162100-6 |  | EVOLUŢIA TAENIA SOLIUM, BASORELIEF | buc. | 1 | Basorelieful reprezinta ciclul de dezvoltare a viermelor plati taenia solium. Dimensiuni: 355x560x30 mm | 345 |  |  |  |  |  |
| 5.77 |  | 39162100-6 |  | SET MODELE SIMPLE MEIOZĂ LA ANIMALE | buc. | 1 | Include 9 modele detașabile pe o placã de suport cu prezentarea procesului de Meiozã la animale. | 1 460 |  |  |  |  |  |
| 5.78 |  | 39162100-6 |  | SET MODELE SIMPLE MITOZĂ LA ANIMALE | buc. | 1 | Include 10 modele detașabile pe o placã de suport cu prezentarea procesului de Mitozã la animale. | 1 480 |  |  |  |  |  |
| 5.79 |  | 39162100-6 |  | MODEL DEMONSTRATIV MITOZA LA ANIMALE | buc. | 1 | Include 9-10 modele detașabile pe o placã de suport cu prezentarea procesului de Mitozã la animale. | 400 |  |  |  |  |  |
| 5.80 |  | 39162100-6 |  | DEZVOLTAREA BROAȘTEI, PREPARAT UMED | buc. | 1 | Preparat anatomic umed. Broască completă în preparat reprezentind întregul ciclul de dezvoltare. Încorporată într-un cub acrilic transparent. Preparatul destinat pentru observare sub un microscop stereoscopic. la 20 - 40 ori mărire. | 540 |  |  |  |  |  |
| 5.81 |  | 39162100-6 |  | DEZVOLTAREA LĂCUSTEI, PREPARAT UMED | buc. | 1 | Preparat anatomic umed. Lăcustă completă în preparat reprezentind întregul ciclul de dezvoltare. Încorporată într-un cub acrilic transparent. Preparatul destinat pentru observare sub un microscop stereoscopic. la 20 - 40 ori mărire. | 540 |  |  |  |  |  |
| 5.82 |  | 39162100-6 |  | Microscop stereoscopic, marire 20x pentru profesor | buc. | 1 | Apertura : WF10X, Domeniu de exploatare : masã obiectiv detașabil (plastic negru/alb), diametrul – 60 mm, Obiectiv: 2X, Sursã de luminã: bec incandescent cu iluminare prin reflecție, Prevãzut cu sistem de precizie și focusare prin șuruburi de fixare finã și grosolanã pe cele 2 laturi ale stativului. | 3 500 |  |  |  |  |  |
| 5.83 |  | 39162100-6 |  | Microscop binocular biologic | buc. | 1 | Microscopul biologic binocular cu ocularele de 10x (cu pointer) și 20x și cele 4 obiective incluse (4x, 10x, 40x si 100x) , pentru a obține puteri de marire cuprinse între 40x si 2000x. Cu 3 filtre colorate incluse în set, pentru a putea îmbunătăți calitatea imaginii. Standul mecanic cu rotițe care controlează mișcarea pe doua axe pentru a asigura poziționarea precisă a lamelor. Construcția metalică a microscopului. Oculare WF 10x cu pointer / WF 20X. Obiective acromate, 4x, 10x, 40x, 100x pe adaptor turela. Putere de marire 40x la 2000x. Focus Rotite de focus fin si focus grosier. Cap Binocular, inclinat la 45 de grade. Iluminator Inferior, halogen, ajustabil. Condensator Abbe NA 1.25. Diafragma Iris. Stand Mecanic, 110mm x 120mm. Alimentare AC 110-240V. Accesorii 10 lame preparate, 3 filtre colorate (albastru, galben, verde), ulei de imersie. Dimensiuni 18.4cm x 22.2cm x 38.7cm. Greutate ~ 3,5 kg | 7 200 |  |  |  |  |  |
| 5.84 |  | 39162100-6 |  | MICROSCOP DE DISECŢIE | buc. | 1 | Folosit pentru disecția specimentelor pe masa de lucru. Distanþa de lucru de la obiectiv la masa de lucru: >25 mm. Grosisment: 20X, 30X, 40X, 50X, (la nivelul 30X e prevăzut cu un șurub de ajustare care permite modificările de grosisment în funție de cerințe). Dimensiunile domeniului de lucru: 70 x 60 mm. | 880 |  |  |  |  |  |
| 5.85 |  | 39162100-6 |  | Microscop digital | buc. | 1 | Microscop digital. Tub pe suport metalic cu posibilitate de rotire și înclinare. Mărire: 10-200X. Rezoluție: 1280x720 px. Port: USB și Micro-USB | 1 550 |  |  |  |  |  |
| 5.86 |  | 39162100-6 |  | SET SECŢIUNI MICROSCOPICE - BIOLOGIE GENERALĂ | buc. | 1 | Set de 60-80 secţiuni microscopice, destinate procesului de studiu. | 2 150 |  |  |  |  |  |
| 5.87 |  | 39162100-6 |  | Pensete (set 3-4 unitati) | buc. | 1 | 1 - vârf ascuțit, pentru uz general; 2 - vârf lat, drept, pentru lucrul cu materiale plate; 3 - vârf încovoiat; 4 - vârf fin, drept. | 260 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 85 780 |  |  |  |  |  |
| lot |  |  |  | VI. Materiale didactice pentru Istorie și Geografie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 39162100-6 |  | GLOB - LONGITUDINEA ŞI LATITUDINEA | buc. | 1 | Model de glob fabricat din plastic, utilizat în lecţii de geografie la diferite școli. Modelul poate arăta direcţia de rotaţie a pământului, axa pământului, cei doi poli, cercul polar, tropicele Capricorn şi cancer, meridiane şi paralele, latitudine şi longitudine. Placa colorată și gradată din jurul nucleului pământului poate arăta gradele. | 1 280 |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | 39162100-6 |  | SOARE - PAMÂNT - LUNA. MIŞCAREA DE ROTAŢIE | buc. | 1 | Model demonstrativ, din plastic, care prezintã mișcarea concomitentă a Pãmântului în jurul Soarelui, și, respectiv a Lunii în jurul Pãmântului. Alimentare - 2 baterii AA. | 1 290 |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | 39162100-6 |  | GLOB STRUCTURA INTERNĂ A PĂMÎNTULUI | buc. | 1 | Diametrul: min. 300 mm Glob în relief cu o parte detașabilă 1/4 pentru vederea structurii interioare a Pamântului în secțiune pe rază. | 1 080 |  |  |  |  |  |
| 6.4 |  | 39162100-6 |  | GLOB STRUCTURA INTERNĂ A PĂMÎNTULUI în secțiune | buc. | 1 | Diametrul: min. 300 mm Glob în relief cu o parte detașabilă în secțiune pe diametru pentru vederea structurii interioare a Pamântului în secțiune pe diametru. | 1 080 |  |  |  |  |  |
| 6.5 |  | 39162100-6 |  | FORMAREA MODULARĂ A PĂMÂNTULUI. MODEL 3D | buc. | 1 | Dimensiuni: 600x310x160 mm. Prezintă nivelurile de amplasare a straturilor geologice raportate la diferite forme de relief. | 1 280 |  |  |  |  |  |
| 6.6 |  | 39162100-6 |  | TIPURILE DE RELIEF (1), MODEL 3 D | buc. | 1 | Dimensiuni: 450x120x140 mm. Model secţionat ce prezintă TIPURILE DE RELIEF | 1 280 |  |  |  |  |  |
| 6.7 |  | 39162100-6 |  | TIPURILE DE RELIEF (2), MODEL 3 D | buc. | 1 | Dimensiuni: 450x120x140 mm. Model secţionat ce prezintă TIPURILE DE RELIEF | 1 280 |  |  |  |  |  |
| 6.8 |  | 39162100-6 |  | STRUCTURA INTERNĂ A VULCANULUI (2), MODEL 3 D | buc. | 1 | Dimensiuni: 450x120x140 mm. Model secţionat ce prezintă în detaliu structura internă a vulcanului prin evidenţierea craterului şi canalelor de scurgere a magmei. | 1 280 |  |  |  |  |  |
| 6.9 |  | 39162100-6 |  | SET MOSTRE DE ROCI ȘI MINERALE (100 TIPURI) | buc. | 1 | SET MOSTRE DE ROCI ȘI MINERALE (nim 100 TIPURI). În cutie de lemn cu secțiuni și inscripții a titlurilor | 2 900 |  |  |  |  |  |
| 6.10 |  | 39162100-6 |  | Busolă | buc. | 1 | Busolă (ac magnetic, cu dimensiunea longitudinală 30-40 mm, cu suport pentru axa mediană, cu rulment conic cu ac, cu polii N și S vopsiți în albastru și roșu corespunzător, încastrați în cutie din plastic transparentă cilindrică, cu diametrul 35..45 mm. Acul să pivoteze pe axa astfel, dar să nu cadă la răsucirea cutiei) | 90 |  |  |  |  |  |
| 6.11 |  | 39162100-6 |  | Binoclu | buc. | 1 | Binoclu, cu lentile din BaK-4, acoperire anti reflex, cu diametrul obiectivului de minim 40 mm, putere de mărire minim 8x, distanța interpupilara 56-76 mm, acoperire antireflex multiplă a lentilelelor, focalizare central, prevăzut pentru fixare pe trepied, capace pentru obiectiv și ocular. | 1 280 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 120 |  |  |  |  |  |
| lot |  |  |  | VII. Materiale didactice pentru Arte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 39162100-6 |  | Set 4 Modele din gips | set | 1 | Nas, ochi, ureche, Gura. MACHETĂ 3D DIN GHIPS. Dimensiuni min. H - 25 cm. | 1 400 |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | 39162100-6 |  | HÂRTIE PENTRU ACUARELĂ | buc. | 10 | HÂRTIE PENTRU ACUARELĂ. Album 24 coli. Format A3 | 700 |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | 39162100-6 |  | SET 10 FIGURI GEOMETRICE TRIDEMENSIONALE | set | 1 | Set 10 figuri geometrice tridemensionale, din plexiglas colorat: cilindru, cub, sferă, con, piramidă triunghiulară, piramidă cvadrilateră, piramidă pentagonală, prismă triunghiulară, prismă hexagonală, paralepiped dreptunghic. | 1 550 |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | 39162100-6 |  | PALETE CU SECŢIUNI MEDII | buc. | 15 | Paletă cu 7 secţiuni medii în formă de gloare. Dimensiuni 38x35x3,5 cm. Material - plastic. | 750 |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  | 39162100-6 |  | PALETE CU SECŢIUNI MARI | buc. | 15 | Paletă cu 8 secţiuni medii în formă de gloare. Dimensiuni 38x35x3,5 cm. Material - plastic. | 750 |  |  |  |  |  |
| 7.6 |  | 39162100-6 |  | Trusă pirogravură | buc. | 15 | Sursa 220 v. Putere - 20 W. Reglaj, Cablu 1,5 m. Arzător care ajută la obținerea liniilor de grosime diferite și diversificarea atingerii artistice. | 6 750 |  |  |  |  |  |
| 7.7 |  | 39162100-6 |  | SET: UNELTE PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI | buc. | 5 | Minim 10 dălți de diferite forme și dimensiuni cu mâner pentru prelucrarea artistică a lemnului. | 4 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16 400 |  |  |  |  |  |
| lot |  |  |  | VIII. Hărți și planșe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | 39162100-6 |  | Set planșe la limba română pentru clasele primare | set | 4 | Set 7 Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, format 700x500 mm. | 1 120 |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | 39162100-6 |  | Set planșe la matematică, clasele primare | set | 4 | Set 10 Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, format 700x500 mm. | 1 600 |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | 39162100-6 |  | Set planșe la știința și mediul | set | 4 | SET PLANȘE LA ȘTIINȚE ȘI MEDIU, 8 PLNAȘE, 16 TITLURI FAȚĂ/VERSO. FORMAT 700 X 1000, LAMINATE | 2 680 |  |  |  |  |  |
| 8.4 |  | 39162100-6 |  | CUIER PENTRU HARTI SI PLANSE | buc. | 4 | Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic. | 940 |  |  |  |  |  |
| 8.5 |  | 39162100-6 |  | Alfabetul limbii romane | buc. | 4 | Alfabetul limbii romane, 31 planșe format A3, dublu laminate, cu șipci și sistem de prindere | 1 800 |  |  |  |  |  |
| 8.6 |  | 39162100-6 |  | SCRIITORI ROMÂNI CLASICI ŞI MODERNI | set | 2 | Set 36 portrete color pentru cabinetele școlare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. | 5 336 |  |  |  |  |  |
| 8.7 |  | 39162100-6 |  | MATEMATICIENI CELEBRI (Set 20 portrete color în rame) | set | 1 | Set 20 portrete color în rame pentru laboratoarele școlare. Caracteristici tehnice. Portrete color, dimensiuni 285x385 mm, laminate silk, suport carton 2 mm, în rame, cu sistem de. prindere pe perete. Personalități: Arhimede, Charles Babbage, Augustin Louis Cauchy, René Descartes, Euclid, Leonhard Euler, Pierre de Fermat, Leonardo Fibonacci, Joseph Fourier, Karl Friedrich Gauss, David Hilbert, Joseph-Louis Lagrange, Pierre-Simon de Laplace, Gottfried W. von Leibniz, Isaac Newton , Blaise Pascal, Pitagora, Henri Poincaré, Bernhard Riemann, François Viète | 1 480 |  |  |  |  |  |
| 8.8 |  | 39162100-6 |  | SET PLANȘE LA MATEMATICĂ PENTRU CICLUL GIMNAZIAL | set | 3 | SET PLANȘE LA MATEMATICĂ PENTRU CICLUL LICEAL (min. 16 PLANȘE, 32 titluri) Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, format 700x1000 mm | 4 644 |  |  |  |  |  |
| 8.9 |  | 39162100-6 |  | SET PLANȘE LA MATEMATICĂ PENTRU CICLUL LICEAL | set | 3 | SET PLANȘE LA MATEMATICĂ PENTRU CICLUL GIMNAZIAL (13 PLANȘE / 26 titluri). Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, format 700x1000 mm | 3 762 |  |  |  |  |  |
| 8.10 |  | 39162100-6 |  | SET PLANȘE INFORMATICĂ (Gimnaziu) | set | 1 | SET PLANȘE INFORMATICĂ (5 PLANȘE duble) Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, format 700x1000 mm | 450 |  |  |  |  |  |
| 8.11 |  | 39162100-6 |  | SET PLANȘE INFORMATICĂ (Liceu) | set | 1 | SET PLANȘE INFORMATICĂ (6 PLANȘE duble / 12 titluri) Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, format 700x1000 mm | 580 |  |  |  |  |  |
| 8.12 |  | 39162100-6 |  | Set PLANȘE murale la Biologie 19 titluri | set | 1 | Planșe murale duble colorate, cu inscripții în română; Material: silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, de cca 700x1000 mm-850x1010 mm. Titluri: Germinarea semințelor. Mușchii Briophyta. Gimnospermele. Regnul Protista. Măsuri de prevenire a alcoolismului. Metode de prevenire a infectării cu virusul HIV. Ochiul omului. Structuri fotoreceptoare la animale. Relații trofice în ecosisteme. Ferigile Pteridophyta. Reproducerea celulei. Viermii plați paraziți. Sistemul circulator la om. evoluția sistemului circulator la animale. Sistemul endocrin. Sistemul digestiv. Sistemul excretor la om. evoluția sistemului excretor la animale. Sistemul muscular la om. Sistemul osos la om. Sistemul nervos la om. Analizatorii organismului uman. Sistemul respirator la om. Structura celulei eucariote. Structura primară a tulpinii la plantele erbacee. Regnul Ciupercile. Mycophyta. Structura și fucțiile frunzei. Structura și funcțiile florii la angiosperme structura tulpinii la plantele lemnoase. structura vârfului de rădăcină. Țesutul osos. Structura Evoluția sistemului nervos la animale. țesuturile organismului uman. Nivelele de organizare a organismului uman urechea omului. Structura urechii animale | 1 764 |  |  |  |  |  |
| 8.13 |  | 39162100-6 |  | PORTRETE BIOLOGI CELEBRI | set | 1 | Set 20 portrete color pentru laboratoarele școlare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. Personalități: Hippocrate, Aristotel, Avicenna, Andreas Vesalius, Antonie Leeuwenhoek, Carl Linné, Jan Ingenhousz , Jean-Baptiste Lamarck, Charles Darwin, Theodor Schwann, Rudolf Virchow, Louis Pasteur, Gregor Mendel, Ivan Pavlov, Thomas Hunt Morgan, Karl Landsteiner, Emil Racoviță, George Emil Palade, Francis Crick, James Watson | 1 480 |  |  |  |  |  |
| 8.14 |  | 39162100-6 |  | Lecţii interactive la biologie | buc. | 1 | Lecţiile Interactive de Biologie – Vol. I-II oferă posibilitatea de a descoperi legile naturii cu ajutorul animaţiilor şi experimentelor interactive. Conținuturi: Diviziunea celulară; Sensibilitatea şi mişcarea în lumea vie; Sensibilitatea şi mişcarea la animale; Sistemul muscular; Analizatorul vizual; Structura acizilor nucleici; Funcţiile acizilor nucleici; Ecosistemul şi biocenoza, recombinarea genetică; sistemul endocrin şi evoluţia prin selecţie naturală etc. | 550 |  |  |  |  |  |
| 8.15 |  | 39162100-6 |  | Sistemul Periodic al elementelor chimice (conform IUPAC) | buc. | 1 | Conținut: Sistemul periodic al elementelor chimice, conform IUPAC, în limba română: numărul de ordine, masa atomică relativă, simbolurile și denumirile elementelor chimice cu Z=1-18, perioadele și grupele, delimitarea metalelor de nemetale printr-o linie pronunțată și prin culorile simbolurilor, sub tabel formulele generale ale oxizilor superiori și ale compușilor cu hidrogenul, în 4 culori pentru a distinge elemente -s, -p,-d, -f, dimensiuni: 130-140 x 100-110 cm. | 148 |  |  |  |  |  |
| 8.16 |  | 39162100-6 |  | Regulile de securitate în laboratorul de chimie | buc. | 1 | Lățimea 70 cm, lungimea 100 cm. Conținut:10 reguli de securitate a muncii în laboratorul de chimie, însoțite de pictograme. | 68 |  |  |  |  |  |
| 8.17 |  | 39162100-6 |  | Solubilitatea acizilor, bazelor şi sărurilor în apă | buc. | 1 | Lățimea 700 cm, lungimea 100 cm. Conținut: Tabelul solubilității acizilor, bazelor şi sărurilor în apă, conform Curriculum-ului în vigoare | 98 |  |  |  |  |  |
| 8.18 |  | 39162100-6 |  | CORELAREA MARIMILOR FIZICO-CHIMICE | buc. | 1 | Lățimea 700 cm, lungimea 100 cm. Conținut: Corelarea marimilor fizico-chimice, conform Curriculum-ului în vigoare | 98 |  |  |  |  |  |
| 8.19 |  | 39162100-6 |  | Seria electr. a tensiunii metalelor | buc. | 1 | Seria electrochimică a tensiunii metalelor. Lățimea 20 cm, lungimea 140 cm. Conținut: Seria electrochimică a tensiunii metalelor | 68 |  |  |  |  |  |
| 8.20 |  | 39162100-6 |  | PORTRETE CHIMISTI CELEBRI | set | 1 | Set 20 portrete color pentru laboratoarele școlare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. Personalități: Svante Arrhenius, Amedeo Avogadro, Marcelin Berthelot, Jacob Berzelius, Aleksandr Butlerov, Henry Le Châtelier, Marie Skłodowska-Curie, John Dalton, Humphry Davy. Emil Fischer, Friedrich Kekulé, Antoine Lavoisier, Mihail Lomonosov, Dmitrii Mendeleev, Alfred Nobel, Linus Pauling, Joseph Louis Proust, Ernest Rutherford. Jacobus Van’t Hoff, Nikolai Zelinski | 1 480 |  |  |  |  |  |
| 8.21 |  | 39162100-6 |  | Set planșe tematice la Chimie | set | 1 | Set planșe tematice, minim 8 titluri (CORELAREA MARIMILOR FIZICO-CHIMICE, ACIZI, BAZE, SĂRURI, OXIZI, SUBSTANŢE SIMPLE., METALE, STRUCTURA MATERIEI etc.) Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, format 700x1000 mm | 852 |  |  |  |  |  |
| 8.22 |  | 39162100-6 |  | Regulile de securitate în laboratorul de fizică | buc. | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 800 mm și înălțime minimă 1000 mm, cel puțin 20 reguli prioritare din regulile de protecție a muncii din fiecare arie a disciplinei. În limba română. | 65 |  |  |  |  |  |
| 8.23 |  | 39162100-6 |  | Unități fundamentale de măsură în SI | buc. | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1000 mm și înălțime minimă 800 mm, cu 7 unități fundamentale ale SI, cu definițiile corespunzătoare, în limba română. | 95 |  |  |  |  |  |
| 8.24 |  | 39162100-6 |  | Constante fizice fundamentale | buc. | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1000 mm și înălțime minimă 800 mm, cu cel puțin 15 constante fizice actualizate la zi conform CODATA, în limba română | 95 |  |  |  |  |  |
| 8.25 |  | 39162100-6 |  | Prefixe pentru unitățile de măsură | buc. | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1500 mm și înălțime minimă 1200 mm, cu 118 elemente nominal incluse, conform recomandărilor IUPAC cel puțin 2016, în limba română | 95 |  |  |  |  |  |
| 8.26 |  | 39162100-6 |  | Tabelul periodic al elementelor chimice | buc. | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1500 mm și înălțime minimă 1200 mm, cu 118 elemente nominal incluse, conform recomandărilor IUPAC cel puțin 2016, în limba română | 120 |  |  |  |  |  |
| 8.27 |  | 39162100-6 |  | Set planșe tematice la Fizică | set | 1 | Set planșe tematice, minim 8 titluri (MOTORUL CU APRINDERE PRIN SCÂNTEIE , CLASIFICAREA UNDELOR ELECTROMAGNETICE, INSTRUMENTE OPTICE, INTERACŢIUNEA PRIN CÎMPURI, LUMINA. MASURAREA VITEZEI LUMINII etc.) Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, format 700x1000 mm | 720 |  |  |  |  |  |
| 8.28 |  | 39162100-6 |  | PORTRETE FIZICIENI CELEBRI | set | 1 | Set 20 portrete color pentru laboratoarele școlare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. Personalități: André Marie Ampere , Niels Bohr, Charles de Coulomb, Marie Curie, Albert Einstein, Michael Faraday, Galileo Galilei , Joseph Louis Gay-Lussac, Heinrich Hertz, James Prescott Joule, James Clerk Maxwell, Isaac Newton, Georg Simon Ohm, Blaise Pascal, Max Planck, Wilhelm Röntgen, Ernest Rutherford, Nikola Tesla, W. Thomson, Lord Kelvin, Alessandro Volta | 1 480 |  |  |  |  |  |
| 8.29 |  | 39162100-6 |  | Atlas istoric școlar |  | 15 | Atlas istoric școlar. Format A4. Hărți din toate epocile ale istoriei universale și a românilor. 80 p. | 720 |  |  |  |  |  |
| 8.30 |  | 39162100-6 |  | ASIA. HARTA FIZICĂ. | buc. | 1 | Hîrtie silk min 240 gr. dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, dimensiuni: 1400x1000 mm | 148 |  |  |  |  |  |
| 8.31 |  | 39162100-6 |  | AUSTRALIA ŞI OCEANIA. HARTA FIZICA. | buc. | 1 | Hîrtie silk min 240 gr. dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, dimensiuni: 1400x1000 mm | 148 |  |  |  |  |  |
| 8.32 |  | 39162100-6 |  | EUROPA. HARTA POLITICA. 2000X1400 mm | buc. | 1 | Hîrtie silk min 240 gr. dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, dimensiuni: 2400x1400 mm | 148 |  |  |  |  |  |
| 8.33 |  | 39162100-6 |  | EUROPA. HARTA ECONOMICA. 1400X1000 MM | buc. | 1 | Hîrtie silk min 240 gr. dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, dimensiuni: 1400x1000 mm | 148 |  |  |  |  |  |
| 8.34 |  | 39162100-6 |  | PANIGLOBUL. HARTA EMISFERELOR | buc. | 1 | Hîrtie silk min 240 gr. dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, dimensiuni: 1400x1000 mm | 148 |  |  |  |  |  |
| 8.35 |  | 39162100-6 |  | GLOB GEOGRAFIC IN RELIEF (DUO) | buc. | 1 | Diametrul: 250 mm Glob în relief Sistem de iluminare fără fir (alimentarea se face cu 2 baterii AA, care nu sunt cuprinse în set) Sistem DUO (glob geografic și politic) . Tehnologie VR | 768 |  |  |  |  |  |
| 8.36 |  | 39162100-6 |  | GLOB (ADMIN.-POLITIC) 32 CM | buc. | 1 | GLOB (ADMINISTRATIV-POLITIC) Diametrul min. 32 CM | 594 |  |  |  |  |  |
| 8.37 |  | 39162100-6 |  | ZONELE ŞI TIPURILE DE CLIMATE | buc. | 1 | Hîrtie silk min 240 gr. dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, dimensiuni: 1600x1000 mm | 148 |  |  |  |  |  |
| 8.38 |  | 39162100-6 |  | Exploratori și geografi celebri. Set 20 portrete în rame | set | 1 | Set 20 portrete color în rame pentru cabinetul de geografie. Dimensiuni 285x385 mm, laminate silk, suport carton 2 mm, în rame, cu sistem de. prindere pe perete. Personalități: 1. Roald Amundsen 2. Willem Barents 3. Ibn Battuta 4. Fabian Bellingshausen 5. Vitus Bering 6. Jacques Cartier 7. Cristofor Columb 8. James Cook 9. Jaques-Yves Cousteau 10. Bartolomeo Diaz 11. Francis Drake 12. Vasco da Gama 13. Henry Hudson 14. Alexander Humboldt 15. David Livingstone 16. Ferdinand Magellan 17. Nicolae Milescu Spătarul 18. Marco Polo 19. Abel Tasman 20. Amerigo Vespucci | 1 480 |  |  |  |  |  |
| 8.39 |  | 39162100-6 |  | SET PLANȘE LA GEOGRAFIE | set | 1 | Set 3 Planșe murale duble (6 titluri) . Carton 250 gr/m, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn. Dimensiuni 700x1000 mm. | 280 |  |  |  |  |  |
| 8.40 |  | 39162100-6 |  | Planșa didactică ATMOSFERA / SISTEMUL SOLAR | buc. | 1 | Hîrtie silk min 240 gr. dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, dimensiuni: 700x1000 mm | 98 |  |  |  |  |  |
| 8.41 |  | 39162100-6 |  | Lecții interactive geografie | buc. | 1 | Lecţiile interactive de Geografie conţin min.: 140 de ecrane de studiu. - 150 de ferestre de detaliu, 90 de animaţii multimedia. | 550 |  |  |  |  |  |
| 8.42 |  | 39162100-6 |  | SET PORTRETE COMPOZITORI | set | 1 | Setul contine 25 de portrete ale unor romani celebri, in format A3, suport de 200 gr. | 494 |  |  |  |  |  |
| 8.43 |  | 39162100-6 |  | SET PLANȘE ARTE (ciclul gimnazial) | set | 1 | Set 5 Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, format 700x1000 mm. Titluri: 1. COMPOZIŢIA DECORATIVA; 2. CERCUL LUI NEWTON. 1. COMPOZIŢIA PLASTICA; 2. CERCUL LUI ITTEN. 1. ELEMENTELE LIMBAJULUI PLASTIC; 2. CULORILE SPECTRULUI LINEAR. 1. PERSPECTIVA LINEARA; 2. GAME CROMATICE. 1. PROPORŢIILE CORPULUI UMAN; 2. CONTRASTELE CROMATICE | 420 |  |  |  |  |  |
| 8.44 |  | 39162100-6 |  | SET PLANȘE EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ | set | 1 | Set 10 Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, format 500x700 mm. Titluri: 1. ARANJAREA MESEI // 2. NORME DE PROTECŢIE A MUNCII. 1. CROŞETAREA ÎN FILEU // 2. FLORI DE CAMERA. 1. REGULI DE PROTECŢIE A MUNCII ÎN TIMPUL FINISARII ARTICOLELOR. 1. ELEMENTE DE BAZA IN CROSETARE//2. REGULILE DE PROTECȚIE A MUNCII ÎN TIMPUL PRELUCRĂRII METALELOR (II). 1. ELEMENTE DE BAZA ÎN TRICOTARE // 2. TACÎMURI ŞI VESELA. 1. DANTELA // 2. ORNAMENTE DECORATIVE TRADIŢIONALE. 1. CIUCURI ŞI FRANJURI // 2. BUCATARIA. 1. PREGATIREA ŞERVEŢELULUI PENTRU BRODAT // 2. ÎMPLETITURA. 1. REGULI DE PROTECŢIE A MUNCII ÎN TIMPUL PRELUCRARII METALELOR. 1. PIRAMIDA ALIMENTARĂ // 2. ARTA OLARITULUI (II). | 420 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40380 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39162100-6 |  | Stingător portabil | buc. | 2 | Stingător portabil cu dioxid de carbon. Recipientul: executat din oțel aliat specific recipientelor de înaltă presiune. Protecție anticorosivă asigurată prin vopsire în câmp electrostatic. Robinetul executat din alamă, prevăzut cu mâner de susținere, braț declanșator. Agentul de stingere: CO2. Tip stingător : portabil. Cantitate încărcătură: 2 kg. Temperatura admisă : -40°C ... + 55°C. | 900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 39162100-6 |  | Trusă de prim ajutor medical | buc. | 1 | I. Medicamente: 1. Amoniac, soluție 10%, 10 ml - 1 flacon 2. Iod, soluție cutanată - 1 flacon II. Consumabile: 3. Bandaj elastic pentru fixare 2 bucăți 4. Pansament pentru arsuri 4 bucăți 5. Emplastru bactericid 3 bucăţi 6. Emplastru simplu 1 bucată 7. Fașă de tifon, 7 x 14 cm 3 bucăți 8. Fașă de tifon sterilă, 7 x 14 cm 2 bucăți 9. Foarfece 1 bucată 10. Vată hidrofilă 100 gr. 11. Garou de cauciuc pentru hemostază 1 bucată 12. Pensetă pentru îndepărtarea aşchiilor 1 bucată 13. Mânuși medicinale de unică folosinţă 5 perechi 14. Bandă adezivă 2,5 cm 1 rulou 15. Ghid privind acordarea primului ajutor medical în laboratorul școlar de chimie (ediție curentă) 1 bucată 16. Lista cu numere de telefon de urgență 1 | 380 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39162100-6 |  | Halat de protecție pentru profesor | buc. | 1 | Halat de protecție tip laborator, unisex, croi cu mâneca lungă, 1 buzunar la talie, închidere în față cu nasturi. lungime 120 cm, Marimi: 48-54. Material: bumbac 100%. Culoarea: albă. | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 39162100-6 |  | Halat de protecție pentru elevi | buc. | 30 | Halat de protecție tip laborator, unisex, croi cu mâneca lungă, 1 buzunar la piept, 2 buzunare laterale, lungime. închidere în față cu nasturi, 105-110 cm. Mărimi: 36-44. Material: bumbac 100%. Culoarea: albă. | 8 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lot 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39162100-6 |  | Mănuși de protecție | set | 1 | Mănuși din latex, de unică folosință, ambidextre, cu pudră pentru protecția pielii. Ambalaj: cutie. Număr bucăți în cutie: 100 (50 perechi). Mărime M, L. Proprietăți Cu pudră Material Latex. Culoare Albă | 320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lot 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39162100-6 |  | Ochelari de protecție | buc. | 10 | Ochelari de protecție cu vedere largă pentru elevi, profesor, laborant. Pot fi purtați independent sau deasupra ochelarilor de vedere. Posibilitate de ajustare a lungimii brațelor. Prevăzuți cu protecții laterale și pentru sprâncene. Sistem de aerisire integrat în protecția pentru sprâncene. Lentile - policarbonat incolor. | 800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lot 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39162100-6 |  | Pătură antifoc | buc. | 1 | Material: țesătură din fibră de sticlă. Dimensiuni: 100*100 cm. Temperatura maximă de utilizare: 540°C. Textura: satinată, Greutate: 420 gr/m2 | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lot 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39122100-4 |  | LAMPĂ BACTERICIDĂ | buc | 1 | Lampa germicida bactericida portativa iradiaza lumina ultravioleta, care nimiceste bacteriile, virusii si ciupercile. Corp metalic. Putere electrica min 30 W. Tensiune de alimentare electrica -220 V, 50 Hz | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lot 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39122100-4 |  | CÂNTAR MECANIC CU ANTROPOMETRU | buc | 1 | Capacitate 120-160 kg. Dimensiuni cîntar: min 275 x 530 mm x 946 mm. Platforma min: 375mm x 270mm h Antropometrul: pina la 190cm | 2 990 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lot 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 39122100-4 |  | TARGA MEDICALA PLIABILA | buc | 1 | Targa medicala pliabila 2 sectiuni cu 2 rotile. Dimensiuni (deschisa): 221x53x16 cm; Dimensiuni (pliata): 104x19x12 cm; Sarcina maxima suportata: 150 kg | 2 650 |  |  |  |  |  |

Lot 18

| 1 | 39162100-6 | FERESTRĂU ELECTRIC | buc | 1 | Consum de energie - 550 W, Greutate max. 2 rg, Turații - 0 - 3000 t/min. Maxim tăiere mrtal – 5 mm. Maxim tăiere lemn – 55 mm. Mîner ergonomic, loc pentru conectarea aspiratorului. Unghi de înclinare 0-45° | 1 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lot 19 |  |  |  |  |
| 1 | 39162100-6 | METRU CROITORIE | buc | 15 | Metru croitorie fabricat din poliester acoperit cu PVC. Diviziuni - mm, cm. Domeniul de măsurare 0-100 mm. | 600 |
| Nota obligatoriu se referă la toate loturile |  |  | Livrarea la sediu instituției din contul operatorului economic. Livrarea în termen de 20 zile după semnarea și înregistrarea contractului. |  |  |  |
|  |  |  | Valorea totală 394 770 lei fără TVA |  |  |  |

În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1)Pentru un singur lot;

2)Pentru mai multe loturi;

3)Pentru toate loturile;

4)Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 20 zile  după înregistrarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Conform formularului. Prezentarea oricărui alt formular DUAE decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, poate servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica. | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 2 | Propunerea tehnică Anexa nr. 22 | Conform formularului încărcat ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum şi cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica. | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 3 | Specificația de preț Anexa nr.23 | Conform formularului încărcat ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica. | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 4 | Garanţia pentru ofertă 1% FĂRĂ TVA VALABILĂ 120 ZILE | - Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului anexa 9 sau - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport al sectorului Botanica Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1007601010448 Contul de decontare/trezorerial: MD87TRPCDV518410A00780AA Contul bancar: 226614 cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la COP nr. ____ din __”. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica. | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 5 | Certificat/Decizie, Extras de înregistrare | Copii confirmate prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 6 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anunț de participare se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica. | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 7 | Certificat cu privire la efectuarea sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Copie. Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al RM, valabil la ziua petrecerii procedurii). obligatoriu semnarea prin semnătura electronica. Restanța la ziua petrecerii procedurii conform Ordinul nr. 400 din 14.03.2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget. Obligatoriu semnarea prin semnătura electronica. | Obligatoriu se încarcă în SIA RSAP |
| 8 | Garanția tehnică | Minim 2 ani confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului | obligatorie se încarcă în SIA RSAP |
| Toate documentele menționate se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. |  |  |  |
| 11 | POZE SAU ESCHIZE ALE BUNULUI PROPUS | SE PREZINTE ÎN TERMEN DE 3 Zile DUPĂ ADRESAREA AC | LA SOLICITARE |
| 12 | Mostre să prezinte la solicitarea AC. | ÎN TERMEN DE 3 Zile DUPĂ ADRESAREA AC | LA SOLICITARE |
| 13 | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | completată în conformitate cu Anexa nr. 12 semnate electronic de către operatorul economic | LA SOLICITARE |
| 14 | DECLARAŢIE privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | completată în conformitate cu Anexa nr. 13 semnate electronic de către operatorul economic | LA SOLICITARE |
| 15 | Declarația pe proprie răspundere privind deținerea (producători materiei primei la depozit p/u confecționarea , pentru importatori bunurilor propuse) + poza depozitului cu marfa propusă | Declarația pe proprie răspundere privind deținerea la depozit bunurilor propuse (producători - materiei primei la depozit din care se confecționează bunul propus, pentru importatori existența bunurilor propuse la depozit) + poza depozitului cu marfa propusă. | LA SOLICITARE |
| 16 | Garanția de bună execuție 5% (operatorul economic desemnat câștigător la momentul încheierii contractului) | Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție. Pentru câștigător –5 % din valoarea contractului cu TVA. Garanția de buna executare prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Botanica, c.f.: 1007601010448 Banca: Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat c.b.: MD87TRPCDV518410A00780AA c.b.: TREZMD2X cu nota:„ Pentru setul documentelor de licitaţie” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la COP/ LP nr. ________din___________”. Original, cu aplicarea ștampilei umede a băncii. | Obligatorie p/u operatorul desemnat câștigător |
| 17 | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Original. Confirmat prin semnătura ofertantului. obligatoriu semnarea prin semnătura electronica. APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 În termen de 5 zile după primirea scrisoarei de înștiințare. | Obligatorie p/u operatorul desemnat câștigător |
| Notă: Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și, după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau înlăturarea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate. Refuzul ofertantului câștigători de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reținerii garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerințelor şi care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. |  |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz NU SE APLICĂ

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): conform SIA RSAP

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): NU SE APLICĂ

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preț cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] STABILIT DE SIA RSAP

- pe: [data] data și ora deschiderii va fi anunțată de către platforma la care sunteți înregistrați  STABILIT DE SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

ÎN CAZUL DACĂ PLATFORMA ELECTRONICĂ (SIA RSAP) nu va fi funcționabilă din motivele care nu depind nici de operator economic nici de autoritatea contractantă atunci ofertele se prezint pe suport de hârtie la sediu DETS sectorul Botanica la data și ora preconizată pentru deschiderea în SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

ÎN CAZUL DACĂ PLATFORMA ELECTRONICĂ (SIA RSAP) nu va fi funcționabilă din motivele care nu depind nici de operator economic nici de autoritatea contractantă atunci ofertele vor fi deschise pe bd. Traian 21/2 mun. Chișinău.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: SIA RSAP
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat a RM.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU SE APLICĂ    (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU SE APLICĂ

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU SE APLICĂ

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:2022

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: anul 2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | SE ACCEPTĂ |
| sistemul de comenzi electronice | NU SE ACCEPTĂ |
| facturarea electronică | SE ACCEPTĂ |
| plățile electronice | NU SE ACCEPTĂ |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ÎN CAZ DE NECESITATE LA SOLICITAREA AC OPERATORII ECONOMICI VOR PREZENTA ACTELE SOLICITATE ÎN TERMEN DE 3 Zile.

La finalizarea în SIA RSAP concursului operatorul economic să prezinte oferta și specificația de preț corespunzător sumei finale propuse.

Conducătorul grupului de lucru:

Musteață Ion     _____________