Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție______________din_________

Obiectul achiziției: Filtre de apă pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor Denumirea modelului bunului/serviciului Ţara de origine Produ-cătorul Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 -Filtru de apă 5 microni cu cartuș. (Volum de filtrare 10 litri pe minut) -Filtru de apă 1 microni cu cartuș. ( Volum de filtrare 10 litri pe minut) Analog Filtru DP 10 duo 3/4 Filtru de schimb 5 microni Analog K1 cartuș de schimb (5mcr) Filtru de schimb 1 microni Analog K1 cartuș de schimb (1mcr Reductor de presiune cu manometru 3/4 Analog ( Caleffi) Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________