Anexa nr. 2

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea de „Echipament de monitorizare video”

prin procedura de achiziție Licitație Deschisă

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://drive.google.com/drive/folders/1xrLz17wzy9mhEu9hFvs9iT8Dj8znWMyn

- Denumirea autorității contractante: Administrația Națională a Penitenciarelor

- IDNO: 1006601001012

- Adresa: mun. Chișinău, str. N. Titulescu 35

- Numărul de telefon: 022 - 409-792; 022 - 409-775

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: anp@anp.gov.md/ http://anp.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP – olesea.lungu@anp.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ANP este autoritate administrativă subordonată Ministerului Justiției, care exercită atribuțiile şi implementează politica statului în domeniul punerii în executare a pedepselor penale cu închisoarea şi detențiunea pe viață, a măsurii arestului preventiv, a sancțiunii arestului contravențional, precum şi a măsurilor de siguranță aplicate persoanelor private de libertate;

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri,

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției | Valoarea estimată lei, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr. 1 ,,Înregistrator video” |  |  |  |  |  |
| 1. | 3512000-1 | Înregistrator video | 6 buc. | SO Trassir-Linux. DuoStation. Rack Mount | 123 000,00 |
|  |  |  |  | Canale de conexiune: minim 32 (echivalent hilook, hikvision, dahua) |  |
|  |  |  |  | Rezoluție de înregistrare: minim 8Mp per canal |  |
|  |  |  |  | Flux de înregistrare: 512 Mbps |  |
|  |  |  |  | Viteză de redare: -32x : +32x |  |
|  |  |  |  | Compresie video: H.265/ H265+ |  |
|  |  |  |  | Ieșiri video: 1xHDMI/ 1xD-SUB |  |
|  |  |  |  | Interfețe de rețea: 2x10/100/1000Mbps |  |
|  |  |  |  | Protocol de conexiuni: minim TSC/IP, IPv4, DHCP, HTTPS, RSTP, ONVIF |  |
|  |  |  |  | Dispozitive de stocare: 4x3.5 fără limite la volum, în set cu 2HDDx4TB |  |
|  |  |  |  | Alimentare: 220V |  |
|  |  |  |  | Cifrare SSL: da |  |
|  |  |  |  | Garanție: minim 36 de luni din data livrării |  |
| Termen de livrare: 01.09.2025; La livrare se prezintă actul de predare-primire a bunurilor, confirmat prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică. Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 2 ,,Cameră video termală” |  |  |  |  |  |
| 2. | 35125300-2 | Cameră video termală | 14 buc. | Modul termal: | 133 000,00 |
|  |  |  |  | rezoluție: minim 256x192 |  |
|  |  |  |  | pixel pitch: 12μm |  |
|  |  |  |  | spectral Range: 8 μm to 14 μm |  |
|  |  |  |  | NETD:<40 mK (25°C, F1.0) |  |
|  |  |  |  | focal Length: 6.9mm |  |
|  |  |  |  | garanție modul termal: minim 5 ani |  |
|  |  |  |  | Modul optic: |  |
|  |  |  |  | rezoluție: minim 2688x1520 |  |
|  |  |  |  | focal Length: minim 6.4mm |  |
|  |  |  |  | WDR : 120dB |  |
|  |  |  |  | smart Function: 4 VCA rule types (line crossing, intrusion, region entrance, and region exiting), up to 8 VCA rules in total; temperature range: de la minim -20°C până la maxim 100°C |  |
|  |  |  |  | General Function: detectare foc, detectare fum, filtru pentru reflectarea razelor solare |  |
|  |  |  |  | Compresie audio: minim G.722.1 |  |
|  |  |  |  | Web client language: minim Engleză, Rusă și Română |  |
|  |  |  |  | Interface: 2, alarm input (0-5 VDC) + 2, alarm output (alarm response actions configurable) |  |
|  |  |  |  | Power Supply: 24 VAC ± 25%, 12 VDC ± 25%, two-core terminal block /PoE (802.3af, class 3) |  |
|  |  |  |  | Temperatura de funcționare: minim -40°C maxim 65°C |  |
|  |  |  |  | Protection Level: TVS 4000V lightning protection, surge protection, voltage transient protection IK10-rated housing. IP 67 |  |
|  |  |  |  | În set cu cutie metalică de joncțiune și sursă de alimentare |  |
|  |  |  |  | DORI: Identification Range (Humans: 1.8 × 0.5 m) - 36 m / recognition range ((Humans: 1.8 × 0.5 m) - 72 m |  |
|  |  |  |  | Echivalent cu modelul DS-2TD2628-7/QA (compatibilă cu înregistratorul specificat la lotul nr.1) |  |
|  |  |  |  | Garanție: minim 36 de luni din data livrării |  |
| Termen de livrare: 01.09.2025; La livrare se prezintă actul de predare-primire a bunurilor, confirmat prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică. Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 3 ,,Cameră video bullet” |  |  |  |  |  |
| 3. | 35125300-2 | Cameră video bullet | 60 buc. | Rezoluție: minim 3840x2160 | 186 000,00 |
|  |  |  |  | wdr: 130dB |  |
|  |  |  |  | Lens: 2.8-4 mm |  |
|  |  |  |  | DORI: 2.8 mm, D: 96 m, O: 38 m, R: 19 m, I: 10 m / 4 mm, D: 102 m, O: 41 m, R: 21 m, I: 11 m |  |
|  |  |  |  | 24/7 imagine color |  |
|  |  |  |  | Iluminare: minim 40m |  |
|  |  |  |  | Compresie audio: minim G.711 |  |
|  |  |  |  | Image Enhancement : BLC, HLC, 3D DNR |  |
|  |  |  |  | Buton resetare: da |  |
|  |  |  |  | Suport SD card: până la 512 GB |  |
|  |  |  |  | Basic Event: motion detection (human and vehicle targets classification)+detectare modificare scenă de monitorizare |  |
|  |  |  |  | Face Capture: da |  |
|  |  |  |  | Perimeter Protection: intersectare linie, detectare intrus, intrare- ieșire din perimetru prestabilit; Supports: clasificare vehicol - persoană |  |
|  |  |  |  | Power: 12 VDC ± 25% / PoE |  |
|  |  |  |  | Startup and Operating Conditions: -30 °C to 60 °C |  |
|  |  |  |  | Material: metal/ Protecție IP67 |  |
|  |  |  |  | Echivalent cu modelul: DS-2CD2087G2-LU (compatibilă cu înregistratorul specificat la lotul nr.1) |  |
|  |  |  |  | În set cu cutie metalică de joncțiune, sursă de alimentare 12V2A |  |
|  |  |  |  | Garanție: minim 36 de luni din data livrării |  |
| Termen de livrare: 01.09.2025; La livrare se prezintă actul de predare-primire a bunurilor, confirmat prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică. Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 4 ,,Cameră video mini dome” |  |  |  |  |  |
| 4. | 35125300-2 | Cameră video mini dome | 10 buc. | Format: mini dome | 27 000,00 |
|  |  |  |  | wdr: 120 db |  |
|  |  |  |  | Ajustare unghi de monitorizare: Pan: -30° to 30°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° |  |
|  |  |  |  | Rezoluție: minim 3200x1800 |  |
|  |  |  |  | Lens: maxim 2.8 mm |  |
|  |  |  |  | DORI: 2.8 mm: D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m |  |
|  |  |  |  | IR: minim 30 m |  |
|  |  |  |  | Compresie audio: minim G.711 |  |
|  |  |  |  | Image Enhancement: BLC, HLC, 3D DNR |  |
|  |  |  |  | Suport SD card: până la 512 GB |  |
|  |  |  |  | Alarm: -IS: 1 input, 1 output (max. 12 VDC) |  |
|  |  |  |  | Basic Event: Motion detection (human and vehicle targets classification) |  |
|  |  |  |  | Smart Event: Line crossing detection, intrusion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)) Face detection |  |
|  |  |  |  | Power: 12 VDC ± 25%/ PoE |  |
|  |  |  |  | Material: metal, cover: plastic/ Protecție IP67/ IK8 |  |
|  |  |  |  | Startup and Operating Conditions: -30 °C to 60 °C |  |
|  |  |  |  | Web client language: minim Engleză, Rusă și Română |  |
|  |  |  |  | În set cu cutie metalică de joncțiune, sursă de alimentare 12V2A |  |
|  |  |  |  | Echivalent cu modelul: DS-2CD2563G2-I (compatibilă cu înregistratorul specificat la lotul nr.1) |  |
|  |  |  |  | Garanție: minim 36 de luni din data livrării |  |
| Termen de livrare: 01.09.2025; La livrare se prezintă actul de predare-primire a bunurilor, confirmat prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică. Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 5 ,,Cameră video dome” |  |  |  |  |  |
| 5. | 35125300-2 | Cameră video dome | 40 buc. | Format: dome | 60 000,00 |
|  |  |  |  | wdr: 120 db |  |
|  |  |  |  | Rezoluție: minim 3200x1800 |  |
|  |  |  |  | Ajustare : Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 355° |  |
|  |  |  |  | Lentila: 2.8 mm |  |
|  |  |  |  | Ajustare imagine : BLC, HLC, 3D DNR |  |
|  |  |  |  | DORI: 2.8 mm, D: 76 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m |  |
|  |  |  |  | Supplement Light Type : IR, White Light / până la 30 m |  |
|  |  |  |  | Audio Type: mono sound |  |
|  |  |  |  | On-Board Storage : memory card slot up to 512 GB |  |
|  |  |  |  | Material: metal + plastic |  |
|  |  |  |  | Power: 12 VDC ± 25%,PoE |  |
|  |  |  |  | Startup and Operating : -30 °C to 60 °C |  |
|  |  |  |  | Protection : IP67: IEC 60529-2013, IK08: IEC 62262:2002 |  |
|  |  |  |  | Echivalent cu modelul: DS-2CD1163G2-LIU (compatibilă cu înregistratorul specificat la lotul nr.1) |  |
|  |  |  |  | În set cu cutie metalică de joncțiune, sursă de alimentare 12V2A |  |
|  |  |  |  | Garanție: minim 36 de luni din data livrării |  |
| Termen de livrare: 01.09.2025; La livrare se prezintă actul de predare-primire a bunurilor, confirmat prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică. Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 6 ,,Monitor” |  |  |  |  |  |
| 6. | 35120000-1 | Monitor | 5 buc. | Dimensiuni: minim 42 inch | 30 000,00 |
|  |  |  |  | Rezoluție: minim 1920x1080, FHD |  |
|  |  |  |  | Brightness: 360 cd/m² |  |
|  |  |  |  | Viewing Angle: 178° (H)/178° (V) |  |
|  |  |  |  | Timp de răspuns: maxim 8ms |  |
|  |  |  |  | Refresh Rate: 60 Hz |  |
|  |  |  |  | Power Supply: AC 240 V |  |
|  |  |  |  | VESA: 200 mm × 200 mm |  |
|  |  |  |  | Packing List :Power Cable × 1, HDMI cable × 1, Remote control × 1, Battery × 1 |  |
|  |  |  |  | Video & Audio Input: HDMI 1.4 × 1, D-Sub × 1, Audio line in × 1 |  |
|  |  |  |  | Color Depth: 8 bit, 16.7 M |  |
|  |  |  |  | În set cu suport de montare pe perete |  |
|  |  |  |  | Conceput pentru sisteme de monitorizare video |  |
|  |  |  |  | Reliability: 7 × 24 H |  |
|  |  |  |  | Data transfer: RS 232 |  |
|  |  |  |  | Built-in speaker |  |
|  |  |  |  | Echivalent cu modelul DS-D5043QE |  |
|  |  |  |  | Garanție: minim 36 de luni din data livrării |  |
| Termen de livrare: 01.09.2025; La livrare se prezintă actul de predare-primire a bunurilor, confirmat prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică. Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 7 ,,Comutator de date” |  |  |  |  |  |
| 7. | 32570000-9 | Comutator de date | 25 buc. | Port number: 16 × gigabit PoE ports and 2 × gigabit fiber optical ports. În set cu module sfp (1.25G) compatibile cu modelul propus | 150 000,00 |
|  |  |  |  | Port type: RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive |  |
|  |  |  |  | MAC address table: 8k |  |
|  |  |  |  | Switching capacity: 36 Gbps |  |
|  |  |  |  | PoE port: 1-16/ Max. port power: 30W |  |
|  |  |  |  | Shell: metal |  |
|  |  |  |  | Operating temperature: -10 °C to 55 °C |  |
|  |  |  |  | Device maintenance: support remote upgrade, recovering default parameters, viewing logs, configuring basic network parameters, import and export configuration, time sync |  |
|  |  |  |  | Long range: Support up to 300 m transmission |  |
|  |  |  |  | PoE watchdog: ports 1 to 16: auto detect and restart the cameras that do not respond |  |
|  |  |  |  | STP: support STP and RSTP |  |
|  |  |  |  | suport: port miriring |  |
|  |  |  |  | Echivalent cu modelul DS-3E1518P-E |  |
|  |  |  |  | Management |  |
|  |  |  |  | Garanție: minim 36 de luni din data livrării |  |
| Termen de livrare: 01.09.2025; La livrare se prezintă actul de predare-primire a bunurilor, confirmat prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică. Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 8 ,, Sistem de monitorizare video portabil în set cu soft pentru procesarea și gestionarea datelor” |  |  |  |  |  |
| 8. | 35125000-6 | Sistem de monitorizare video portabil în set cu soft pentru procesarea și gestionarea datelor | 1 set | Înregistrator video portabil - 28 bucăți | 663 670,00 |
|  |  |  |  | Date generale înregistrator: |  |
|  |  |  |  | dimensiuni: max 75 mm x 95 mm x 28 mm |  |
|  |  |  |  | greutate: 100-180g (fără elemente de fixare) |  |
|  |  |  |  | indicator de încărcare și funcționare: da |  |
|  |  |  |  | butoane: pornire/oprire, înregistrare (posibilitatea programării functii butoanelor) |  |
|  |  |  |  | politici de înregistrare programabile: înregistrare simultană a mai multor camere |  |
|  |  |  |  | RFID Assignment: alocarea camerei pentru utilizator după autentificare cu cartele de proximitete. Alocarea primordială a camerei cu acumulatorul încărcat și memoria descărcată |  |
|  |  |  |  | GPS: integrat, marcarea fluxurilor video cu datele despre locație |  |
|  |  |  |  | capacitate de stocare: minim 64 GB |  |
|  |  |  |  | protecție umiditate praf: IP67 |  |
|  |  |  |  | Bluetooth: da |  |
|  |  |  |  | WiFi: da |  |
|  |  |  |  | produs soft pentru managementul informațiilor înregistrate: da |  |
|  |  |  |  | în set cu suport magnetic care să permită rotirea de 360° cu o conexiune fiabilă cu punctul de atașare de pe uniforma de serviciu (echivalent cu modelul KF-MAGMOUNT2) inclusiv suport echivalent cu modelul KF-HARN5 |  |
|  |  |  |  | posibilitatea vizualizării streamului video prin WI-FI |  |
|  |  |  |  | motor de vibrație: da |  |
|  |  |  |  | Baterie: |  |
|  |  |  |  | tip: integrată/ Lithium-Polymer |  |
|  |  |  |  | timp de încărcare: maxim 8 ore |  |
|  |  |  |  | timp de lucru continuu: minim 10 ore |  |
|  |  |  |  | Audio/ video: |  |
|  |  |  |  | captare audio: da (minim 2 microfoane) |  |
|  |  |  |  | captare video: da |  |
|  |  |  |  | unghi de monitorizare: minim 120° orizontal și 60° vertical |  |
|  |  |  |  | pre/post înregistrare: de la 1 minut până la 2 minute |  |
|  |  |  |  | frecvența de cadre: 25-30 cadre pe secunde |  |
|  |  |  |  | sensibilitatea senzorului video pe timp de noapte: pâna la 0.2 lux |  |
|  |  |  |  | rezoluție de înregistrare: cel puțin 640x360p,1280x780p,1920x1080p |  |
|  |  |  |  | Securitate: |  |
|  |  |  |  | test la cădere echivalent cu MIL STD 810G |  |
|  |  |  |  | fără posibilitate de a recepționa fișiere prin rețea WiFi |  |
|  |  |  |  | notificarea utilizatorului despre starea înregistrării: vibrații, vizual și sonor |  |
|  |  |  |  | fără conexiuni de tip USB |  |
|  |  |  |  | jurnalizarea acțiunilor utilizatorului: da |  |
|  |  |  |  | fără posibilitate de accesa sau radia înregistrările direct de pe dispozitiv |  |
|  |  |  |  | criptare: minim AES |  |
|  |  |  |  | Dispozitiv pentru încărcare acumulator și descărcare arhivă simultan - 2 bucăți |  |
|  |  |  |  | nr. sloturi: minim 14 |  |
|  |  |  |  | compatibil cu înregistratoarele video portabile propuse |  |
|  |  |  |  | conectare cu controlerul video prin USB |  |
|  |  |  |  | încărcare acumulator înregistratoare video: în maxim 8 ore |  |
|  |  |  |  | echivalent cu modelul VB-400-DOCK14/EU |  |
|  |  |  |  | Controler de agregare și management al înregistratoarelor video portabile - 1 bucată |  |
|  |  |  |  | procesare date de la minim 28 înregistratoare portabile |  |
|  |  |  |  | interfață de rețea: minim 10/100/1000Mbps |  |
|  |  |  |  | în set cu controler RFID (echivalent cu RF-220) pentru atribuirea înregistratorului video către utilizator prin autentificare cu carduri de proximitate (+ 30 carduri de proximitate compatibile du controlerul) |  |
|  |  |  |  | echivalent cu modelul DC-200 |  |
|  |  |  |  | Dispozitiv de stocare a datelor - 1 bucată |  |
|  |  |  |  | capacitate de stocare: minim 4TB |  |
|  |  |  |  | memorie RAM : minim 8 GB |  |
|  |  |  |  | procesor: minim generația 12 |  |
|  |  |  |  | sistem de operare instalat pe suport de tip SSD |  |
|  |  |  |  | dispozitiv optic DVD-RW: da |  |
|  |  |  |  | sistem de operare: Windows licențiat |  |
|  |  |  |  | Garanție componente sistem: minim 24 de luni din data livrării |  |
| Termen de livrare: 01.09.2025; La livrare se prezintă actul de predare-primire a bunurilor, confirmate prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică. Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 9 ,, Sursă de alimentare de rezervă” |  |  |  |  |  |
| 9. | 31154000-0 | Sursă de alimentare de rezervă | 2 buc | Putere: 2000 VA - 3000VA | 180 000,00 |
|  |  |  |  | Dimensiuni: maxim 3U (19”) |  |
|  |  |  |  | Tensiune de intrare: 176-276 V |  |
|  |  |  |  | Curent maximal de intrare: 16A |  |
|  |  |  |  | Tensiune de ieșire reglabilă: 200V,208V,220V,230V,240V |  |
|  |  |  |  | Frecvența de intrare: 40-70 Hz |  |
|  |  |  |  | Frecvența de ieșire: 50/60 Hz (selectarea automată) |  |
|  |  |  |  | Repornire automată după restabilirea tensiunii de 220V |  |
|  |  |  |  | Opt prize de ieșire de tip IEC10A (C13); doua prize de ieșire de tip IEC16A (C19) |  |
|  |  |  |  | Tip acumulator: LithiumIronPhosphate(LFP) cu BMS integrat |  |
|  |  |  |  | Forma tensiunii de ieșire: sinusoidală curată |  |
|  |  |  |  | Posibilitate de conectare pâna la 4 acumulatori externi cu indentificare automată |  |
|  |  |  |  | Porturi pentru administrare: LAN, USB, RS232 |  |
|  |  |  |  | LCD display pentru vizualizarea stării sursei |  |
|  |  |  |  | Specificații tehnice minim echivalente cu modelul 9PX3000IRT2U-L, 9PX3000IRTN-L |  |
|  |  |  |  | Garanție: minim 36 de luni din data livrării |  |
| Termen de livrare: 01.09.2025; La livrare se prezintă actul de predare-primire a bunurilor, confirmat prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică. Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 10 ,, Modul de extindere pentru sursă de alimentare de rezervă” |  |  |  |  |  |
| 10. | 31154000-0 | Modul de extindere pentru sursă de alimentare de rezervă | 3 buc. | Pentru sursa propusă la lotul nr. 9 | 114 000,00 |
|  |  |  |  | Tensiune de ieșire: 72Vdc |  |
|  |  |  |  | Porturi de comunicare: 2 RS 232 pentru conectare cu blocul principal al UPS-ului |  |
|  |  |  |  | Dimensiuni: minim 1U (19”) |  |
|  |  |  |  | În set cu cabluri pentru interconectare cu blocul principal |  |
|  |  |  |  | Tip acumulatori: LithiumIronPhosphate(LFP) cu BMS integrat |  |
|  |  |  |  | Specificații tehnice minim echivalente cu modelul 9PXEBM72RT1U-L |  |
|  |  |  |  | Garanție: minim 36 de luni din data livrării |  |
| Termen de livrare: 01.09.2025; La livrare se prezintă actul de predare-primire a bunurilor, confirmat prin semnătură și ștampila umedă / semnătura electronică. Timpul de livrare: luni - vineri ora 8:00 - 16:00, mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | Suma estimativă lei, fără TVA: |  |  | 1 666 670,00 |

Notă*: După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfăşurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț (Anexa nr.23) actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, la adresa de email indicată în documentația de atribuire.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi dacă este cazul, numărul maxim al acestora: fără preselecție.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

 Pentru mai multe loturi

- Evaluarea va fi efectuată pe fiecare lot în parte

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: La solicitare, după înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor, până la 01 septembrie 2025. Locul livrării: mun. Chișinău str. N. Titulescu, 35. Livrarea se va face din contul ofertantului. Timpul de livrare: luni - vineri, orele 08:00 – 16:00.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard, termenul de valabilitate - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |
| 3. | Garanția pentru ofertă, 1% | Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 din Documentația standard, în original emisă de o bancă comercială; sau prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – TR Chișinău bugetul de stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA notă: „Garanția pentru ofertă”. Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor. |  | Obligatoriu |
| 4. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 din Documentația standard - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |
| 5. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu Anexa nr. 23 din Documentația standard – confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |
| 6. | DUAE | Completat conform modelului anexat de către AC, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |
| Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achiziţiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorităţii contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează: |  |  |  |  |
| 1. | Dovada înregistrării de stat |  | Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |
| 2. | Certificat de atribuire al contului bancar |  | Eliberat de banca deţinătoare de cont, în original sau copie, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |
| 3. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. |  | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  |
| 4. | Specificații tehnice depline/ manuale/ instrucțiuni de instalare/ setare/ exploatare conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv va fi indicat site-ul oficial al producătorului). |  | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. |  |
| 5. | Confirmare privind înregistrarea în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului (autorizație de mediu). |  | Pentru toate loturile, confirmată prin semnătură electronică. |  |
| 6. | Confirmare privind capacitatea de a substitui produsul defectat în maxim 14 zile. |  | Format liber, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. |  |
| 7. | Confirmare privind deținerea unui centru de reparție a bunurilor propuse sau existența unui contract cu un astfel de centru. |  | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. |  |
| 8. | Certificat ce confirmă calitatea de resseller pe teritoriul RM a bunurilor propuse. |  | Copie a originalului eliberat de organul abilitat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. |  |
| 9. | Certificat de garanție |  | - De minim 36 luni pentru bunurile solicitate la loturile nr. 1-7, 9-10 - De minim 24 luni pentru cele solicitate la lotul nr. 8. |  |
| 10. | Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului) |  | - Gаrаnțiа de bună execuție va fi emisă de о bancă comercială licențiată, completată în соnfоrmitate cu Аnехa nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul есоnоmiс; - sau - Garanția de bună execuţie prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date: - Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Cod fiscal: 1006601001012 Cod bancar: TREZMD2X Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA - cu nota: „Garanția de bună execuție” Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă pînă la data de 31.12.2025. |  |
| 11. | Mostre |  | La solicitare, în decurs de 3 zile. |  |

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldoveneşti, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3  lit. d) din   Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

- Garanția pentru ofertă: cuantumul - 1% din valoarea ofertei fără TVA.

- Gаrаnțiа pentru ofertă va fi emisă de о bancă comercială licențiată, completată în соnfоrmitate cu Аnехa nr.9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021. Se va prezenta în original de către operatorul есоnоmiс;

- sau

- Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

- Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor

- Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

- Cod fiscal: 1006601001012

- Cod bancar: TREZMD2X

- Cod IBAN: MD88TRPCAA518410A00452AA

- cu nota: „Garanția pentru ofertă”.

- Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.

- Garanția de bună execuție a contractului - 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului):

- Gаrаnțiа de bună execuție va fi emisă de о bancă comercială licențiată, completată în соnfоrmitate cu Аnехa nr.10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii nr. 115 din 15.09.2021; Se va prezenta în original de către operatorul есоnоmiс;

- sau

- Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată) conform următoarelor date:

- Beneficiarul plății: Administrația Naţională a Penitenciarelor

- Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

- Cod fiscal: 1006601001012

- Cod bancar: TREZMD2X

- Cod IBAN: MD74TRPCAA518440D00452AA

- cu nota: „Garanția de bună execuție”

- Termenul de valabilitate a garanţiei să fie valabilă pînă la data de 31.12.2025.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz –

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta: Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP; Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):  nu a fost publicat

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: https://tender.gov.md/ro/bap/

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 28.03.2025

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):Nu

- Alte informații relevante: Nu

Vicepreședintele grupului de lucru:                                        ____________________Valentina DUCA