## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor pentru recuperare fizică conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
37400000-2 | 1 | Aparat electric de masaj ( 008357 ) | Aparat electric de masaj ( 008357 ) |  |  |  | Aparat special folosit pentru stimularea sistemului muscular și nervos, aparat electric cu conectare la pacient cu 4 electrozi, curent electric pentru stimularea mușchilor și sistemului nervos.
37400000-2 | 2 | Aparat electric de masaj tip pistol ( 008356 ) | Aparat electric de masaj tip pistol ( 008356 ) |  |  |  | Aparat electric de masaj. Material folosit - plastic, electric, cu baterie cu funcție de încărcare, cu funcție de vibrare, formă pistol. Cu minim 4 duze. Cu minim 5 viteze. Timpul de lucru minim 5 ore.
37400000-2 | 3 | Aparat eliptic ( 008374 ) | Aparat eliptic ( 008374 ) |  |  |  | Aparat eliptic, cu sistem de frânare magnetic și reglare manuală a rezistenței în minim 7 trepte; volantă de 4 kg; raport transmisie 1:6.5; lungime pas 30-33 cm, distanță între pedale ~20,0 cm; afișaj cu monitorizare timp, distanță, viteză, calorii și ritm cardiac prin senzori în mânere; suport pentru tabletă și suport pentru sticlă; roți transport și sistem de compensare pentru suprafețe inegale; alimentare electronică prin 2×AA baterii; dimensiuni 100×50×160 cm (±10%); greutate aparat ~30 kg; capacitate maximă utilizator minim 110 kg.
37400000-2 | 4 | Bancă pentru antrenament de forță ( 008349 ) | Bancă pentru antrenament de forță ( 008349 ) |  |  |  | Bancă pentru antrenament de forță. Carcasă metal, material eco-piele.
37400000-2 | 5 | Bandă de alergare ( 008341 ) | Bandă de alergare ( 008341 ) |  |  |  | Bandă de alergare. Carcasă metal, ecran electronic cu mânere, cu corecția vitezei, intensității și reglarea distanței parcurse, 220 v.
37400000-2 | 6 | Bandă de gimnastică ( 008350 ) | Bandă de gimnastică ( 008350 ) |  |  |  | Bandă de gimnastică. Material cauciuc elastic. Diferite grade de elasticitate.
37400000-2 | 7 | Bandă de mers cu sistem de siguranță pentru prevenirea căderii pacientului ( 008373 ) | Bandă de mers cu sistem de siguranță pentru prevenirea căderii pacientului ( 008373 ) |  |  |  | Bandă de alergat electrică pentru uz casnic cu motor electric ~900 W (clasă H, prevăzută pentru antrenament casnic), viteză reglabilă între 0,8–12 km/h, sistem de înclinare cu 12 niveluri reglabile, suprafață de alergare ~115×44 cm, capacitate maximă utilizator 120 kg, amortizare AirCushion Pro pentru reducerea impactului asupra articulațiilor, display LCD ce afișează timp, viteză, distanță, calorii, puls și nivel de înclinare, 12 programe de antrenament predefinite și 3 programe personalizabile, senzori de puls pe mânere, conectivitate Bluetooth compatibilă cu aplicațiile FitShow și Kinomap, roți de transport și mecanism pliabil pentru depozitare compactă, alimentare 230 V, conform standardelor europene de siguranță și calitate CE/EN ISO 20957‑1, EN 957‑6.
37400000-2 | 8 | Bară de perete ( 008338 ) | Bară de perete ( 008338 ) |  |  |  | Bară de perete. Înălțime 2 metri, lățime 1 metru, distanța între scări 20 cm, material - lemn, fixare pe perete.
37400000-2 | 9 | Bară orizontală ( 008339 ) | Bară orizontală ( 008339 ) |  |  |  | Bară orizontală. Metal fixare pe perete, lățime 0.5 metri.
37400000-2 | 10 | Bară tracțiuni cu scripeți ( 008379 ) | Bară tracțiuni cu scripeți ( 008379 ) |  |  |  | Bară de tracțiuni cu scripeți, capacitate maximă 150 kg, structură metalică rezistentă, montaj perete cu 4 șuruburi de ancorare, 3 perechi de prinderi pentru tracțiuni, 2 scripeți pentru exerciții cu greutăți, compatibilitate cu discuri clasice și olimpice, diametru adaptor reglabil între 25 și 50 mm, suportă greutăți adiționale, fabricată din oțel durabil, finisaj anti-coroziv.
37400000-2 | 11 | Bare paralele modulare ( 008386 ) | Bare paralele modulare ( 008386 ) |  |  |  | Bare paralele modulare. Reglaj înălțime: 65–100 cm. Lățime între balustrade: 40–80 cm. Lungime balustrade: minim 4 metri. Lățime suprafață de mers: 55-60 cm. Lățime totală platformă: 70-75 cm. Greutate suportată pe o balustradă: minim 135 kg.
37400000-2 | 12 | Bare paralele pentru recuperare medicală ( 008359 ) | Bare paralele pentru recuperare medicală ( 008359 ) |  |  |  | Bare paralele pentru recuperare medicală, montate pe un modul de trepte; prevăzut cu 3 trepte, înălțimea dintre trepte este de minim 15 cm; prevăzut cu bare paralele reglabile manual (mecanic); sistem hidraulic opțional; suprafaţa antiderapantă si mânere ce nu permit alunecarea; necesită cuplarea cu un modul de odihnă sau trepte
37400000-2 | 13 | Baston de gimnastică din lemn ( 008361 ) | Baston de gimnastică din lemn ( 008361 ) |  |  |  | Baston pentru recuperare medicală din lemn, 100 cm, lăcuit cu lac ecologic, diametrul de 25 mm, profil rotund
37400000-2 | 14 | Baston de gimnastică (set) ( 008346 ) | Baston de gimnastică (set) ( 008346 ) |  |  |  | Set din bastoane: Plastic, lungime 0.5 metri - 5 buc. Plastic, lungime 1 metri - 5 buc.
37400000-2 | 15 | Baston de gimnastică din plastic ( 008397 ) | Baston de gimnastică din plastic ( 008397 ) |  |  |  | Baston pentru recuperare medicală din plastic durabil, lungime 100 cm, diametru 25 mm, profil rotund. Suprafață netedă, ușor de curățat, rezistent la substanțe dezinfectante.Potrivit pentru exerciții de gimnastică și terapie fizică. Culori: verde, violet, albastru, galben, roșu.
37400000-2 | 16 | Benzi de fitness ( 008383 ) | Benzi de fitness ( 008383 ) |  |  |  | Benzi de fitness din latex natural, asigurând elasticitate optimă, durabilitate și confort în utilizare. Disponibil în trei variante de rezistență, adaptate diferitelor niveluri de pregătire și obiective terapeutice sau de antrenament: rezistență ușoară – mărimea S (2000-2100 × 6 × 4-5 mm), rezistență medie – mărimea M ((2000-2100 × 12 × 4-5 mm) și rezistență mare – mărimea L ((2000-2100 × 22 × 4-5 mm).
37400000-2 | 17 | Bicicletă fitness orizontală ( 008371 ) | Bicicletă fitness orizontală ( 008371 ) |  |  |  | Bicicletă fitness orizontală (recumbent) cu sistem de frânare magnetic și reglare manuală a rezistenței în minim 8 nivele; cadru robust cu șa confortabilă și spătar ergonomic, șa reglabilă pe orizontal; pedale mari antiderapante; display LCD cu afișarea timpului, vitezei, distanței, caloriilor și pulsului; senzori de puls integrați în mânere; roți pentru transport; alimentare display prin baterii; capacitate maximă utilizator 130 kg; dimensiuni 140-150×55-60×100-120 cm; greutate aparat ~30 kg.
37400000-2 | 18 | Bicicletă pentru exerciții standard ( 008340 ) | Bicicletă pentru exerciții standard ( 008340 ) |  |  |  | Bicicletă pentru exerciții standard cu monitor electronic, regularea vitezei si puterii a efortului fizic a pacientului.
37400000-2 | 19 | Bicicletă pentru exerciții avansat ( 008369 ) | Bicicletă pentru exerciții avansat ( 008369 ) |  |  |  | Dispozitiv de recuperare tip bicicletă pentru membre superioare și inferioare, compus din: scaun suport pacient, volan de suport pentru membrele superioare, pedale pentru membrele inferioare, display pentru afișarea parametrilor și funcțiilor, volantă cu greutate minim 4–5 kg, cadru principal metalic cu bare/picioare de suport pentru stabilitate pe suprafață; ajustări disponibile: ajustarea rezistenței efortului cu minim 4 nivele, reglare înălțime scaun, reglare poziție scaun; funcții minime afișate pe display: TIME (afișarea timpului sau timp țintă), RPM (rotații pe minut), SPEED (viteza curentă), CALORIES (calorii arse în timpul exercițiilor), DISTANCE (distanța totală sau distanța țintă); sistem de frânare de tip magnetic; suport masă corporală pacient minim 120 kg; alimentare display informativ prin baterii sau acumulator intern; instruire utilizatori inclusă; manual de utilizare în limba română; garanție minim 24 luni.
37400000-2 | 21 | Cadru de mers ( 008406 ) | Cadru de mers ( 008406 ) |  |  |  | Cadru de mers. Dimensiuni: Lațime între 57- 69 cm, adancime 43-47 cm, Înalțime reglabilă între minim 77-95 cm. Greutatea maximă suportată: minim 100 kg. Greutate produs: ≤3 kg.
37400000-2 | 22 | Cercuri ( 008348 ) | Cercuri ( 008348 ) |  |  |  | Cercuri. Material plastic, diametru de 0.5 metri - 2 buc. Material plastic, 1 metru - 2 buc.
37400000-2 | 23 | Con cu găuri 23 cm ( 008398 ) | Con cu găuri 23 cm ( 008398 ) |  |  |  | Con de 23 cm pentru antrenamente de agilitate și viteză. Fabricat din plastic durabil, este ușor de utilizat și de transportat. Găurile laterale permit fixarea cu bețe de antrenament sau alte accesorii, oferind versatilitate în exercițiile de coordonare. Culori diferite, în număr egal pentru fiecare dimensiune.
37400000-2 | 24 | Con cu găuri 5 cm și 10 cm ( 008399 ) | Con cu găuri 5 cm și 10 cm ( 008399 ) |  |  |  | Con de antrenament cu găuri, fabricat din plastic rezistent, fixabil pe bețele de antrenament la 3 înălțimi diferite (5 cm, 10 cm și variabil), utilizabil atât în antrenamente individuale, cât și în activități de echipă, plastic durabil, rezistent la substanțe dezinfectante. Culori diferite, în număr egal pentru fiecare dimensiune.
37400000-2 | 25 | Covoare de gimnastică ( 008368 ) | Covoare de gimnastică ( 008368 ) |  |  |  | Covor de gimnastică. Dimensiune (L x l x H): 180-190 x 60-65 x 1-2 cm. Din spumă cu celule închise. Suprafață anti-alunecare. Rezistentă la substanțe pentru dezinfectare.
37400000-2 | 26 | Disc de echilibrare ( 008347 ) | Disc de echilibrare ( 008347 ) |  |  |  | Disc de echilibrare. Metal, diametrul - 40 cm.
37400000-2 | 27 | Dispozitiv pentru reabilitarea genunchiului și a șoldului ( 008375 ) | Dispozitiv pentru reabilitarea genunchiului și a șoldului ( 008375 ) |  |  |  | Dispozitiv pentru mobilizare pasivă a articulațiilor, alimentare 220V, interval de mișcare genunchi: -10° / 0° / 120°, interval de mișcare șold: 0° / 7° / 115°, greutate 10-11 kg, dimensiuni 95-100 x 35-40 x 20-25 cm, destinat pacienților cu înălțimea 120–200 cm, utilizat pentru recuperare post-operatorie și reabilitare ortopedică, reglabil, compact și ușor de transportat.
37400000-2 | 28 | Dispozitiv pentru reeducarea flexei și existensiei a degetelor (Stepper) ( 008370 ) | Dispozitiv pentru reeducarea flexei și existensiei a degetelor (Stepper) ( 008370 ) |  |  |  | Dispozitiv pentru reeducarea flexei și extensiei a degetelor (Stepper). Tip portabil. Suport Pentru antebraț. Posibilitatea de ajustare a unghiului de înclinare a suportului. Material Suport antebraț oțel, metal sau alt tip de material asemanator, rezistent. Inele pentru degete piele de calitate înaltă, rezistentă sau alt tip de material analogic. Inele penru deget cu posibilitatea schimbării rezistenței. Păstrarea unghiului optim de 90 ° între falangii și inele. Lungimea 35 - 50 cm. Lățimea 15 - 25 cm. Suprafața rezistentă la substanțe pentru dezinfectare.
37400000-2 | 29 | Emisferă de balansare ( 008343 ) | Emisferă de balansare ( 008343 ) |  |  |  | Emisferă de balansare. Material cauciuc, cu mânere, diametrul 0,5 m (±10%).
37400000-2 | 30 | Expander ( 008354 ) | Expander ( 008354 ) |  |  |  | Expander. Material cauciuc, mâner plastic, cu funcția regulării intensității greutății efortului.
37400000-2 | 31 | Greutăți (2 buc. x 0.25 kg) ( 008393 ) | Greutăți (2 buc. x 0.25 kg) ( 008393 ) |  |  |  | Material: poliester Umplutură: nisip Greutate: 0,25 kg Sistem de prindere: curea de fixare Dimensiune: reglabilă Destinație: pentru încărcare suplimentară în exercițiile de întărire generală Set: 2 bucăți
37400000-2 | 32 | Greutăți (haltere) 1kg ( 008363 ) | Greutăți (haltere) 1kg ( 008363 ) |  |  |  | Greutăți (haltere) 1kg Greutate: 2x1kg
37400000-2 | 33 | Greutăți (haltere) 2kg ( 008364 ) | Greutăți (haltere) 2kg ( 008364 ) |  |  |  | Greutăți (haltere) 2kg Greutate: 2x2kg
37400000-2 | 34 | Greutăți pentru gleznă/încheietură (2 buc. х 0.5 kg) ( 008394 ) | Greutăți pentru gleznă/încheietură (2 buc. х 0.5 kg) ( 008394 ) |  |  |  | Greutăți pentru gleznă/încheietură - 2 buc. х 0.5 kg. Fabricați din neopren de înaltă calitate, husă elastică, durabilă și bucați metalice în interior care asigură potrivirea cu oricare formă și dimensiune de gleznă/încheietură.
37400000-2 | 35 | Greutăți pentru gleznă/încheietură (2 buc. х 1,0 kg) ( 008395 ) | Greutăți pentru gleznă/încheietură (2 buc. х 1,0 kg) ( 008395 ) |  |  |  | Greutăți pentru gleznă/încheietură - 2 buc. х 1,0 kg. Fabricați din neopren de înaltă calitate, husă elastică, durabila și bucați metalice în interior care asigură potrivirea cu oricare formă și dimensiune de gleznă/încheietură.
37400000-2 | 36 | Înălțător pentru WC cu mânere ( 008403 ) | Înălțător pentru WC cu mânere ( 008403 ) |  |  |  | Înălțător pentru WC cu mânere. Specificații tehnice Dimensiuni: 40-52x30-43cm; înalțime: 12-13cm, greutatea suportată maximă: minim 100kg, greutatea produsul ≤2.5kg
37400000-2 | 37 | Masă de masaj ( 008345 ) | Masă de masaj ( 008345 ) |  |  |  | Masă de masaj. Carcasă din metal, acoperită cu eco-piele, reglare electrică după înălțime, reglabilă la nivel de corp și picioare, lungime 2-2,20 metri, lățime 70-80 cm, cu conectare 220 v.
37400000-2 | 38 | Masă de verticalizare ( 008376 ) | Masă de verticalizare ( 008376 ) |  |  |  | Masă de verticalizare (tilt table) cu fixări trunchi/genunchi/picioare; înclinare progresivă; suprafață pacient tipic 190-200×70-75 cm; înălțime masă 60–95 cm. Dispozitiv medical (CE/MDR); suporturi laterale, roți cu frână.
37400000-2 | 39 | Masă pentru kinetoterapie tip Bobath ( 008408 ) | Masă pentru kinetoterapie tip Bobath ( 008408 ) |  |  |  | Masă profesională pentru recuperare medicală tip Bobath; construcție metalică robustă vopsită electrostatic; 2 secțiuni; reglaj electric al înălțimii cu motor silențios; interval reglaj înălțime minim 48–90 cm; dimensiuni totale masă: 200×100×max.90 cm sau 200×120×max.90 cm; secțiune cap reglabilă hidraulic; unghi reglaj cap 0–85°; dimensiuni secțiune cap: 55×100 cm sau 55×120 cm; dimensiuni secțiune picioare: 140×100 cm sau 140×120 cm; capacitate maximă de susținere minim 150 kg; greutate echipament 120-130 kg (variantă 100 cm) / 130-140 kg (variantă 120 cm); tapițerie medicală impermeabilă, antibacteriană, rezistentă la dezinfectanți; colțuri rotunjite pentru siguranță; picioare cu protecție antiderapantă; alimentare 220–240V/50Hz.
37400000-2 | 40 | Mănuși robotică de reabilitare pentru mâna dreaptă și mâna stângă ( 008407 ) | Mănuși robotică de reabilitare pentru mâna dreaptă și mâna stângă ( 008407 ) |  |  |  | Mănușă robotică pentru reabilitarea funcțională a mâinii și degetelor; destinată reeducării mobilității degetelor și forței mâinii; minim 5 niveluri de intensitate pentru activare gradată a degetelor; interfață LCD pentru programe de antrenament personalizate; funcții de monitorizare progres și ajustare parametri individuali; alimentare și control electronic; ergonomică și sigură pentru utilizare clinică. Pereche pentru mâna dreaptă și mâna stângă.
37400000-2 | 41 | Minge pentru gimnastică ( 008362 ) | Minge pentru gimnastică ( 008362 ) |  |  |  | Minge pentru gimnastică. • Minge de aerobic universală • Material: PVC foarte rezistent • Suprafața cu aderentă sporită • Sarcina maximă admisă: 600 kg • Diametru minge: 80-85 cm • Pompă manuală inclusă
37400000-2 | 42 | Minge medicinală (2 kg) ( 008390 ) | Minge medicinală (2 kg) ( 008390 ) |  |  |  | Minge medicinală. Fabricată din cauciuc, umplută cu nisip, cu diametrul de 190-200mm și greutatea de 2 kg.
37400000-2 | 43 | Minge pentru pilates ( 008389 ) | Minge pentru pilates ( 008389 ) |  |  |  | Minge pentru pilates. Material PVC sau echivalent, non-toxic Diametrul: 30 cm
37400000-2 | 44 | Mingi pentru masaj ( 008355 ) | Mingi pentru masaj ( 008355 ) |  |  |  | Mingi pentru masaj. Material cauciuc elastic, moale, cu diametrul de la 5 - 10 cm.
37400000-2 | 31 | Minge pentru fitness ( 008342 ) | Minge pentru fitness ( 008342 ) |  |  |  | Minge pentru fitness. Material - cauciuc moale și elastic. 2 bucăți - diametrul 0.5 metri 2 bucăți - diametrul 1 metru
37400000-2 | 45 | Pedalier pentru recuperare ( 008378 ) | Pedalier pentru recuperare ( 008378 ) |  |  |  | Pedalier pentru recuperare. Suport corector ortopedic destinat utilizării la nivelul piciorului, având rol în susținerea și alinierea corectă a segmentului anatomic vizat. Este fabricat din oțel, material care asigură rezistență mecanică, durabilitate și stabilitate în utilizare. Lungimea dispozitivului este de 45-50 cm, dimensiune adecvată pentru aplicare eficientă și fixare corespunzătoare.
37400000-2 | 47 | Perete multifuncțional ( 008367 ) | Perete multifuncțional ( 008367 ) |  |  |  | Perete multifuncțional Tablou format din mai multe componente pentru reabilitarea pacienților Tip staționar Suport pentru mână Material Non-toxic, rezistent la întinderi, din cauciuc Dimensiuni: 150 x 150 x 10 cm Număr de componente încorporate pe tablou pentru exerciții ≥ 6
37400000-2 | 48 | Pernă cilindru ( 008400 ) | Pernă cilindru ( 008400 ) |  |  |  | Pernă cilindrică pentru masaj, dimensiuni 60-65x20-25x20-25cm, fabricată din piele ecologică durabilă, rezistentă la substanțe dezinfectante, umplutură de densitate medie pentru suport și confort, design ergonomic pentru relaxare și susținerea picioarelor, ușor de curățat și întreținut.
37400000-2 | 49 | Pernă semicilindrică ( 008401 ) | Pernă semicilindrică ( 008401 ) |  |  |  | Pernă semicilindrică pentru masaj, dimensiuni aproximative 60-65x20-25x8-10cm, fabricată din piele ecologică durabilă, rezistentă la substanțe dezinfectante, umplutură de densitate medie pentru suport și confort, design ergonomic pentru relaxare, masaj și exerciții de reabilitare, ușor de curățat și întreținut.
37400000-2 | 20 | Platformă de echilibru ( 008392 ) | Platformă de echilibru ( 008392 ) |  |  |  | Platformă de echilibru. Baza realizată din PVC de calitate, 2 benzi de rezistență ce permit multiple exerciții. Diametru suprafață balanță: 50-60cm. Înălțime: 25 cm (ajustabilă în funcție de inflație). Lungime benzi de rezistență: 80-90 cm. Limită de greutate: minimum 200 kg.
37400000-2 | 50 | Rolă pentru masaj ( 008344 ) | Rolă pentru masaj ( 008344 ) |  |  |  | Rolă pentru masaj. Material eco-piele, diametrul de 15 cm, lungimea 0.5 metri.
37400000-2 | 51 | Saltea pentru gimnastică ( 008381 ) | Saltea pentru gimnastică ( 008381 ) |  |  |  | Saltea pentru gimnastică. Dimensiunil: 200 × 100 × 5 cm, lungime de 200 cm, lățime de 100 cm și grosime de 5 cm. Prevăzută cu acoperire din pânză, greutatea de 3-4kg .
37400000-2 | 52 | Saltea pentru gimnastică din PVC ( 008360 ) | Saltea pentru gimnastică din PVC ( 008360 ) |  |  |  | Saltea pentru gimnastică din PVC. Dimensiuni: 200 (±10) x 100 (±10) x 10 cm Material husă: Tentă densă, din țesătură PVC (policlorură de vinil), rezistentă la apă, raze UV, temperaturi extreme și medii puțin agresive. Material interior: Spumă polietilenă expandată.
37400000-2 | 53 | Scară pentru reeducarea mersului ( 008384 ) | Scară pentru reeducarea mersului ( 008384 ) |  |  |  | Scară pentru reeducarea mersului. Scară kinetoterapie cu bare paralel, cadru robust din oțel, urcare-coborâre, configurație cu colț. Platformă și trepte acoperite cu material antiderapant. 4 trepte înălțime: 15 cm 5 trepte înălțime: 13 cm Platforma centrală: 60x60 cm Lungime linie dreaptă: 300-320x60-65cm Dimensiuni: 160-170x190-200 cm
37400000-2 | 54 | Scară scandinavă (spalier) ( 008385 ) | Scară scandinavă (spalier) ( 008385 ) |  |  |  | Scară scandinavă (spalier). Cadru lateral din lemn stratificat sau metal vopsit electrostatic Bare transversale din lemn masiv sau metal acoperit antiderapant Finisaj neted, rotunjit, fără muchii ascuțite Materiale rezistente la uzură și ușor de igienizat Dimensiuni Înălțime: minim 220 cm Lățime: 80–100 cm Distanța dintre bare: 18–22 cm Diametru bare: ≥ 30 m• Montare fixă pe perete • Sistem de prindere inclus în setul de livrare • Fixare rigidă și stabilă • Compatibilitate cu pereți portanți standard
37400000-2 | 55 | Scaun toaletă ( 008405 ) | Scaun toaletă ( 008405 ) |  |  |  | Specificații tehnice: Dimensiuni totale: 45-56 × 58-75 cm (lățime × h reglabilă) Adâncimea șezut: 40-55 cm Lățime între mânere: 45-46 cm Greutate maximă suportată: ≥ 113 kg Greutate netă: ≤ 6,3 kg
37400000-2 | 56 | Scaun toaletă multifuncțional 5-în-1 ( 008404 ) | Scaun toaletă multifuncțional 5-în-1 ( 008404 ) |  |  |  | Specificații tehnice: Dimensiuni totale: 50-53 × 40-43 × 75-95 cm (L × l × h reglabilă) Înălțime șezut: 45-65 cm Dimensiuni șezut: 40 × 25-30 cm Lățime între mânere: 40 cm Greutate maximă suportată: 100 kg Greutate netă: 5-6 kg
37400000-2 | 57 | Set bandă elastică ( 008365 ) | Set bandă elastică ( 008365 ) |  |  |  | Benzi elastice - rezistențe progresive (2- minim, 5- maxim); - culori diferite, în funcție de rezistență: Bandă elastică rezistența 2 - 2 buc Bandă elastică rezistența 3 - 2 buc Bandă elastică rezistența 5 - 2 buc
37400000-2 | 58 | Set bandă de fitness ( 008382 ) | Set bandă de fitness ( 008382 ) |  |  |  | Benzi de rezistență de fitness cu diferite niveluri de rezistență Nivel de dificultate:· Foarte ușor - 60 cm 5 cm 0,5 mm 4-7 kg;· Ușor - 60 cm 5 cm 0,7 mm 7-10 kg;· Mediu - 60 cm 5 cm 0,9 mm 9-13,5 kg;· Greu - 60 cm 5 cm 1,2 mm 11-16 kg; Foarte greu - 60 cm 5 cm 1,15 mm 13-20 kg.
37400000-2 | 59 | Set gantere nr. 1 ( 008351 ) | Set gantere nr. 1 ( 008351 ) |  |  |  | Set de gantere produs din metal acoperit cu vinil. (2 buc - 0.5 kg, 2 buc - 1kg, 2 buc - 1.5 kg, 2 buc - 5 kg, 2 buc - 10kg)
37400000-2 | 60 | Set gantere nr. 2 ( 008396 ) | Set gantere nr. 2 ( 008396 ) |  |  |  | Set gantere pentru recuperare și fitness: 3 tipuri de gantere cu greutăți 2,5 kg, 1,5 kg și 1 kg, discuri din fier/ciment acoperite cu neopren sau vinil, mânere oțel cromat cu finisaj anti-alunecare, toleranță greutate ±5%, design ergonomic, rezistente la dezinfectanți, conform standardelor de siguranță, suport gantere inclus.
37400000-2 | 61 | Set minge masaj ( 008391 ) | Set minge masaj ( 008391 ) |  |  |  | Mingea de masaj cu țepi pentru utilizare pe întregul corp. Mingile de dimensiuni mai mici pentru masajul mâinilor și picioarelor, precum și pentru efectuarea exercițiilor speciale terapeutice și de fitness. (4 buc.) Dimensiunea =5/6/7/8 cm.
37400000-2 | 62 | Step aerobic ( 008380 ) | Step aerobic ( 008380 ) |  |  |  | Step aerobic multifuncțional, dimensiuni suprafață 50-55x30-35 cm, înălțime 13-15 cm, greutate 3-4 kg, capacitate maximă utilizator 200 kg, potrivit pentru reabilitare, fabricat din material durabil, stabil și sigur.
37400000-2 | 63 | Suport de deplasare cu mânere și suport la piept ( 008377 ) | Suport de deplasare cu mânere și suport la piept ( 008377 ) |  |  |  | Suport de deplasare cu mânere și suport la piept. Cu patru roți mici ajutoare pentru mers, rulator, cu frână pentru roți. Înălțime reglabilă. Cadru scaun cu rotile pentru stabilitate. Capacitate de greutate 100 kg. Lungime totală de 85-90 cm. Lățime totală de 70-75 cm. Înălțimea totală minimum.: 110 cm / max.: 135 cm
37400000-2 | 64 | Tacâmuri pentru persoane cu handicap ( 008402 ) | Tacâmuri pentru persoane cu handicap ( 008402 ) |  |  |  | Tacâmuri adaptate pentru persoane cu dizabilități locomotorii cu mânere adaptabile, din oțel inoxidabil, mâner gros din cauciuc cu lungimea 10-11 cm, nervuri pentru o prindere ușoară. Set tacâmuri curbe - 4 bucăți • Tacâmuri: drepte, curbe • Cuțit, furculiță, lingură, linguriță • Tacâmuri: oțel inoxidabil • Mâner din cauciuc: 11 cm

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor pentru recuperare fizică conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2027 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
37400000-2 | 1 | Aparat electric de masaj ( 008357 ) | Aparat electric de masaj ( 008357 ) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
37400000-2 | 2 | Aparat electric de masaj tip pistol ( 008356 ) | Aparat electric de masaj tip pistol ( 008356 ) | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8166.69
37400000-2 | 3 | Aparat eliptic ( 008374 ) | Aparat eliptic ( 008374 ) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17500.02
37400000-2 | 4 | Bancă pentru antrenament de forță ( 008349 ) | Bancă pentru antrenament de forță ( 008349 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2833.33
37400000-2 | 5 | Bandă de alergare ( 008341 ) | Bandă de alergare ( 008341 ) | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63525
37400000-2 | 6 | Bandă de gimnastică ( 008350 ) | Bandă de gimnastică ( 008350 ) | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3999.8417
37400000-2 | 7 | Bandă de mers cu sistem de siguranță pentru prevenirea căderii pacientului ( 008373 ) | Bandă de mers cu sistem de siguranță pentru prevenirea căderii pacientului ( 008373 ) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41666.7
37400000-2 | 8 | Bară de perete ( 008338 ) | Bară de perete ( 008338 ) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11250
37400000-2 | 9 | Bară orizontală ( 008339 ) | Bară orizontală ( 008339 ) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4625.0083
37400000-2 | 10 | Bară tracțiuni cu scripeți ( 008379 ) | Bară tracțiuni cu scripeți ( 008379 ) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
37400000-2 | 11 | Bare paralele modulare ( 008386 ) | Bare paralele modulare ( 008386 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
37400000-2 | 12 | Bare paralele pentru recuperare medicală ( 008359 ) | Bare paralele pentru recuperare medicală ( 008359 ) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 88286.9667
37400000-2 | 13 | Baston de gimnastică din lemn ( 008361 ) | Baston de gimnastică din lemn ( 008361 ) | Bucată | 61 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7836.975
37400000-2 | 14 | Baston de gimnastică (set) ( 008346 ) | Baston de gimnastică (set) ( 008346 ) | Set | 14 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5833.3833
37400000-2 | 15 | Baston de gimnastică din plastic ( 008397 ) | Baston de gimnastică din plastic ( 008397 ) | Bucată | 7 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3281.25
37400000-2 | 16 | Benzi de fitness ( 008383 ) | Benzi de fitness ( 008383 ) | Set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 520.8417
37400000-2 | 17 | Bicicletă fitness orizontală ( 008371 ) | Bicicletă fitness orizontală ( 008371 ) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12333.3417
37400000-2 | 18 | Bicicletă pentru exerciții standard ( 008340 ) | Bicicletă pentru exerciții standard ( 008340 ) | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39993.3583
37400000-2 | 19 | Bicicletă pentru exerciții avansat ( 008369 ) | Bicicletă pentru exerciții avansat ( 008369 ) | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 66750.025
37400000-2 | 21 | Cadru de mers ( 008406 ) | Cadru de mers ( 008406 ) | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12160.0833
37400000-2 | 22 | Cercuri ( 008348 ) | Cercuri ( 008348 ) | Set | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4624.95
37400000-2 | 23 | Con cu găuri 23 cm ( 008398 ) | Con cu găuri 23 cm ( 008398 ) | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7200
37400000-2 | 24 | Con cu găuri 5 cm și 10 cm ( 008399 ) | Con cu găuri 5 cm și 10 cm ( 008399 ) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1066.6833
37400000-2 | 25 | Covoare de gimnastică ( 008368 ) | Covoare de gimnastică ( 008368 ) | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22000.0833
37400000-2 | 26 | Disc de echilibrare ( 008347 ) | Disc de echilibrare ( 008347 ) | Bucată | 18 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5999.9417
37400000-2 | 27 | Dispozitiv pentru reabilitarea genunchiului și a șoldului ( 008375 ) | Dispozitiv pentru reabilitarea genunchiului și a șoldului ( 008375 ) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 286666.6833
37400000-2 | 28 | Dispozitiv pentru reeducarea flexei și existensiei a degetelor (Stepper) ( 008370 ) | Dispozitiv pentru reeducarea flexei și existensiei a degetelor (Stepper) ( 008370 ) | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
37400000-2 | 29 | Emisferă de balansare ( 008343 ) | Emisferă de balansare ( 008343 ) | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24916.6
37400000-2 | 30 | Expander ( 008354 ) | Expander ( 008354 ) | Bucată | 51 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14874.6583
37400000-2 | 31 | Greutăți (2 buc. x 0.25 kg) ( 008393 ) | Greutăți (2 buc. x 0.25 kg) ( 008393 ) | Set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1066.68
37400000-2 | 32 | Greutăți (haltere) 1kg ( 008363 ) | Greutăți (haltere) 1kg ( 008363 ) | Set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 666.67
37400000-2 | 33 | Greutăți (haltere) 2kg ( 008364 ) | Greutăți (haltere) 2kg ( 008364 ) | Set | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3416.6
37400000-2 | 34 | Greutăți pentru gleznă/încheietură (2 buc. х 0.5 kg) ( 008394 ) | Greutăți pentru gleznă/încheietură (2 buc. х 0.5 kg) ( 008394 ) | Set | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 642.87
37400000-2 | 35 | Greutăți pentru gleznă/încheietură (2 buc. х 1,0 kg) ( 008395 ) | Greutăți pentru gleznă/încheietură (2 buc. х 1,0 kg) ( 008395 ) | Set | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1312.56
37400000-2 | 36 | Înălțător pentru WC cu mânere ( 008403 ) | Înălțător pentru WC cu mânere ( 008403 ) | Bucată | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2013.89
37400000-2 | 37 | Masă de masaj ( 008345 ) | Masă de masaj ( 008345 ) | Bucată | 17 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 178500
37400000-2 | 38 | Masă de verticalizare ( 008376 ) | Masă de verticalizare ( 008376 ) | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 150000
37400000-2 | 39 | Masă pentru kinetoterapie tip Bobath ( 008408 ) | Masă pentru kinetoterapie tip Bobath ( 008408 ) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 112500
37400000-2 | 40 | Mănuși robotică de reabilitare pentru mâna dreaptă și mâna stângă ( 008407 ) | Mănuși robotică de reabilitare pentru mâna dreaptă și mâna stângă ( 008407 ) | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40000.2
37400000-2 | 41 | Minge pentru gimnastică ( 008362 ) | Minge pentru gimnastică ( 008362 ) | Bucată | 16 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5500
37400000-2 | 42 | Minge medicinală (2 kg) ( 008390 ) | Minge medicinală (2 kg) ( 008390 ) | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4500
37400000-2 | 43 | Minge pentru pilates ( 008389 ) | Minge pentru pilates ( 008389 ) | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6000
37400000-2 | 44 | Mingi pentru masaj ( 008355 ) | Mingi pentru masaj ( 008355 ) | Set | 86 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5375
37400000-2 | 31 | Minge pentru fitness ( 008342 ) | Minge pentru fitness ( 008342 ) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4250.0083
37400000-2 | 45 | Pedalier pentru recuperare ( 008378 ) | Pedalier pentru recuperare ( 008378 ) | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30000
37400000-2 | 47 | Perete multifuncțional ( 008367 ) | Perete multifuncțional ( 008367 ) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 156666.7
37400000-2 | 48 | Pernă cilindru ( 008400 ) | Pernă cilindru ( 008400 ) | Bucată | 43 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7095
37400000-2 | 49 | Pernă semicilindrică ( 008401 ) | Pernă semicilindrică ( 008401 ) | Bucată | 34 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6611.3
37400000-2 | 20 | Platformă de echilibru ( 008392 ) | Platformă de echilibru ( 008392 ) | Bucată | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000.03
37400000-2 | 50 | Rolă pentru masaj ( 008344 ) | Rolă pentru masaj ( 008344 ) | Bucată | 39 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19012.5
37400000-2 | 51 | Saltea pentru gimnastică ( 008381 ) | Saltea pentru gimnastică ( 008381 ) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2111.13
37400000-2 | 52 | Saltea pentru gimnastică din PVC ( 008360 ) | Saltea pentru gimnastică din PVC ( 008360 ) | Bucată | 22 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35750
37400000-2 | 53 | Scară pentru reeducarea mersului ( 008384 ) | Scară pentru reeducarea mersului ( 008384 ) | Bucată | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 112500
37400000-2 | 54 | Scară scandinavă (spalier) ( 008385 ) | Scară scandinavă (spalier) ( 008385 ) | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15000
37400000-2 | 55 | Scaun toaletă ( 008405 ) | Scaun toaletă ( 008405 ) | Bucată | 18 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33000.12
37400000-2 | 56 | Scaun toaletă multifuncțional 5-în-1 ( 008404 ) | Scaun toaletă multifuncțional 5-în-1 ( 008404 ) | Bucată | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3809.6
37400000-2 | 57 | Set bandă elastică ( 008365 ) | Set bandă elastică ( 008365 ) | Set | 43 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10083.5
37400000-2 | 58 | Set bandă de fitness ( 008382 ) | Set bandă de fitness ( 008382 ) | Set | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
37400000-2 | 59 | Set gantere nr. 1 ( 008351 ) | Set gantere nr. 1 ( 008351 ) | Set | 9 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28725.03
37400000-2 | 60 | Set gantere nr. 2 ( 008396 ) | Set gantere nr. 2 ( 008396 ) | Set | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1750
37400000-2 | 61 | Set minge masaj ( 008391 ) | Set minge masaj ( 008391 ) | Set | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6562.5
37400000-2 | 62 | Step aerobic ( 008380 ) | Step aerobic ( 008380 ) | Bucată | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11000
37400000-2 | 63 | Suport de deplasare cu mânere și suport la piept ( 008377 ) | Suport de deplasare cu mânere și suport la piept ( 008377 ) | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10416.7
37400000-2 | 64 | Tacâmuri pentru persoane cu handicap ( 008402 ) | Tacâmuri pentru persoane cu handicap ( 008402 ) | Set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 656.28
TOTAL | [10 empty] | 1844407.2833

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________