Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1740129410605/ 21369518 conform SIA RSAP M-Tender conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Teste indicatoare – 2025 ». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Test indicator 134℃ - (5 min. universal) în complect cu registru; Test indicator 134℃ - clasa 4 (5 min. Universal),test indicator utilizat atît în interiorul cît și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000 și autoclavul Sterilmed,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială) .Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă în număr de 1000 buc.,să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.. 2. Test indicator 121℃ - (20 min. universal) în complect cu registru; Test indicator 121℃ - clas 5 (20 min. Universal),test indicator utilizat atît în interiorul cît și exteriorul ambalajului în sterilizarea cu abur compatibil cu autoclavul MATACHANA S1000 și autoclavul Sterilmed,indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială) .Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă în număr de 1000 buc,să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.. 3. Test indicator 180℃ - (60 min. universal) în complect cu registru; Test indicator 180℃ (60 min. Universal),test indicator utilizat atît în interiorul cît și exteriorul ambalajului, compatibil cu pupinelul, indicatorul de culoare se transformă în culoarea de referință prin furnizarea parametrului multiplu și să-și mențină mult timp culoarea dată(să nu revină la culoarea inițială). Indicatorul de vapori chimici permite utilizatorului final să evalueze corectitudinea sterilizării și timpul de sterilizare.Testele să fie ambalate în pachet de polietilenă în număr de 1000 buc.,să fie prezentă instrucțiunea de folosire,registru de evidență a controlului sterilizării și ambalajul cu marca producătorului și termenul de valabilitate al testelor.. 4. Test Bowie - Dik; Test Bowie-Dik 121℃ - 134℃ (externe) p-u autoclav. 5. Test Biotest; Test Biotest 55℃ (externe) p-u plazmă. 6. Test indicator 55℃ ( interne); Test indicator 55℃ (interne)p-u sterilizarea cu vapori de peroxid de hidrogen,compatibil cu sterilizatorul RENO S-130D plazma,este de formă dreptunghiulară cu dimensiunile de 10cmx16mm,cu un marcaj indicator care după sterilizare își schimbă culoarea.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1740129410605/ 21369518 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Teste indicatoare - 2025». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33198000-4; 1. Test indicator 134℃ - (5 min. universal) în complect cu registru; 400000; buc; La comandă, după necesități, în termen de 10 zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33198000-4; 2. Test indicator 121℃ - (20 min. universal) în complect cu registru; 10000; buc; La comandă, după necesități, în termen de 10 zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33198000-4; 3. Test indicator 180℃ - (60 min. universal) în complect cu registru; 3000; buc; La comandă, după necesități, în termen de 10 zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33198000-4; 4. Test Bowie - Dik; 200; buc; La comandă, după necesități, în termen de 10 zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33198000-4; 5. Test Biotest; 600; buc; La comandă, după necesități, în termen de 10 zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33198000-4; 6. Test indicator 55℃ ( interne); 46000; buc; La comandă, după necesități, în termen de 10 zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________