	____Lucrari de reparatie IP LT Waldorf din str.Studentilor 11, mun.Chisinau
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Demontari

	
	

	1
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, .)plastic

	m2
	15,120


	 2
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)

	m2
	2,800


	 3
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate

	m
	130,000


	 4
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc

	m2
	110,000


	 5
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	51,720


	 6
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	161,720


	 7
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti

	m2
	412,660


	 8
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane

	m2
	81,310


	 9
	RpIzA03A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma

	m2
	493,970


	 10
	TrI1AA01C2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2

	t
	90,000


	 11
	TsI50C5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km

	t
	90,000


	 
	
	Capitolul 2. Tavane

	
	

	12
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	81,310


	 13
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	81,310


	 14
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	81,310


	 15
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	81,310


	 16
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	81,310


	 17
	CN16B


	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un  strat de vopsea de ulei si un  strat  de lac de ulei pe timplarie de stejar

	m2
	88,410


	 
	
	Capitolul 3. Pereti

	
	

	18
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	412,660


	 19
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	412,660


	 20
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	412,660


	 21
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	412,660


	 22
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	412,660


	 23
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Sadolin

	m2
	412,660


	 
	
	Capitolul 4. Podele

	
	

	24
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului betoncontact intr-un strat, la podele interioare

	m2
	161,720


	 25
	CG50A


	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm

	m2
	161,720


	 26
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv

	m
	130,000


	 27
	CG06A1


	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti

	m
	20,000


	 28
	CN23A


	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv

	m
	20,000


	 
	
	Capitolul 5. Diverse

	
	

	29
	CI14B


	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv -latimea 30 cm

	m
	5,400


	 30
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate  si montate in zidarie dim.150x250mm

	buc
	10,000


	 31
	CK18C


	Montarea  cornier la glafuri

	m
	150,000



	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
