## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Anatomiei Patologice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Alcool Izopropilic 99.9% | Alcool Izopropilic 99.9% |  |  |  | Alcool Izopropilic 99.9% Cerinte de calitate: IVD
33100000-1 | 2 | 10% NB Formalina | 10% NB Formalina |  |  |  | 25% solutie de formalina , stabilizata, neutra, tamponata,PH7,0.Cerinte de calitate: IVD
33100000-1 | 3 | Formaldehida stabilizata 37% | Formaldehida stabilizata 37% |  |  |  | Cerinte de calitate:IVD .
33100000-1 | 4 | Reagent pentru acoperirea preparatelor histologice cu lamela | Reagent pentru acoperirea preparatelor histologice cu lamela |  |  |  | Pe baza de xelen, polymer-methacrylat, viscositatea 450-650 cSt (20C) pentru acoperirea automata cu coverslipper, este necesar sa fie compatibil cu xelen de acelasi producator. Cerinte de calitate:IVD. Ambalarea până la 500 ml
33100000-1 | 5 | Eosin Y 0,5 % solutie alcoolica. | Eosin Y 0,5 % solutie alcoolica. |  |  |  | Eosin Y1% solutie alcoolica gata pentru pregatire, butelie max 2,5 litri.Cerinte de calitate:IVD .
33100000-1 | 6 | Eosin Y 1 % solutie apoasa. | Eosin Y 1 % solutie apoasa. |  |  |  | Eosin Y1% solutie apoasa gata pentru pregatire, butelie max 2,5 litri.Cerinte de calitate:IVD .
33100000-1 | 7 | Hematoxylin Carazzi (1 litru) | Hematoxylin Carazzi (1 litru) |  |  |  | Hematoxilina modificata Carazzi gata pregatit. Cerinte de calitate:IVD . Amb. Max 1 litru
33100000-1 | 8 | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) |  |  |  | Hematoxilina modificata Mayer-lilie,gata pregatit.Cerinte de calitate:IVD . Amb. Max 1 litru
33100000-1 | 9 | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 |  |  |  | Amesticul de ceara de parafina omogenizata granulata cu punctul de topire 56-58C pentru infiltrarea optima si lucrul de rutina, .Cerinte de calitate:IVD .C
33100000-1 | 10 | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 |  |  |  | Amesticul de ceara de parafina cu polimeri plastice omogenizata granulat cu punctul de topire 56- 58 C. Cerinte de calitate:IVD .
33100000-1 | 11 | Solutie pentru decalcinare | Solutie pentru decalcinare |  |  |  | Solutie pentru decalcinare care contine EDTA Ambalarea până la 1 litru
33100000-1 | 12 | Azur Eozină Romanovski | Azur Eozină Romanovski |  |  |  | Solutie colorant citologie
33100000-1 | 13 | Cy-fix 1 1 | Cy-fix 1 1 |  |  |  | Solutie colorant citologie
33100000-1 | 14 | ALAUN DE POTASIU | ALAUN DE POTASIU |  |  |  | KAl(SO4)2
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Anatomiei Patologice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Alcool Izopropilic 99.9% | Alcool Izopropilic 99.9% | 3: litru; 4: 1554; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 178710
33100000-1 | 2 | 10% NB Formalina | 10% NB Formalina | 3: litru; 4: 2635; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 111987.5
33100000-1 | 3 | Formaldihida stabilizata 37% | Formaldihida stabilizata 37% | 3: litru; 4: 1224; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 52020
33100000-1 | 4 | Reagent pentru acoperirea preparatelor histologice cu lamela | Reagent pentru acoperirea preparatelor histologice cu lamela | 3: ml; 4: 22500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 14437.5
33100000-1 | 5 | Eosin Y 0,5 % solutie alcoolica. | Eosin Y 0,5 % solutie alcoolica. | 3: litru; 4: 292; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 72026.6667
33100000-1 | 6 | Eosin Y 1 % solutie apoasa. | Eosin Y 1 % solutie apoasa. | 3: litru; 4: 72; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 17760
33100000-1 | 7 | Hematoxylin Carazzi (1 litru) | Hematoxylin Carazzi (1 litru) | 3: litru; 4: 283; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 108955
33100000-1 | 8 | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) | Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru) | 3: litru; 4: 43; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12720.8333
33100000-1 | 9 | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 | 3: kg; 4: 1942; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 203910
33100000-1 | 10 | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 | 3: kg; 4: 688; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 102053.3333
33100000-1 | 11 | Solutie pentru decalcinare | Solutie pentru decalcinare | 3: litru; 4: 177; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 29500
33100000-1 | 12 | Azur Eozină Romanovski | Azur Eozină Romanovski | 3: litru; 4: 5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 916.6667
33100000-1 | 13 | Cy-fix 1 1 | Cy-fix 1 1 | 3: litru; 4: 3; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 400
33100000-1 | 14 | ALAUN DE POTASIU | ALAUN DE POTASIU | 3: kg; 4: 2; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 416.6667
[5 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________