| Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Balti | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Blocul 4 Reparatii WC Etajul 1-4

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Wc Etajul 1-4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari constructii |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 283,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 226,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 226,400 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,245 |  |  |
| 2 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 126,500 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 49,335 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 49,335 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 6,325 |  |  |
| 3 | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc |  | m3 | 16,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 126,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 53,920 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,400 |  |  |
| 4 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 37,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 7,770 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 7,770 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari constructii |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Demontari utilaj sanitar |  |  |  |  |  |
| 5 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 26,400 |  |  |
| 6 | RpSB03B |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm |  | m | 89,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,120 |  |  |
| 7 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  | m | 80,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 24,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari utilaj sanitar |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Evacuarea materialelor demontate sau demolate |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala.) |  | t | 42,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 10,500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 42,000 |  |  |
| 9 | TrI1AA01F2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 |  | t | 42,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 18,900 |  |  |
| 10 | TsI50A10 |  | Transportarea materialelor demolate cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km(depozitarea in locuri autorizate) |  | t | 42,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 7,644 |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuarea materialelor demontate sau demolate |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCJ04C |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil |  | m2 | 696,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 918,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 278,400 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 11,136 |  |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 3,480 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 359,440 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 3,132 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 18,096 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,480 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,392 |  |  |
| 12 | RpCB02D |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-12/15 Bc15 (B200) |  | m3 | 2,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 11,804 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,680 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 926,289 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,789 |  |  |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 1,953 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  | h-ut | 0,845 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut | 1,560 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,390 |  |  |
| 13 | RpIzC04C |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata(membrana hidroizolata) lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum |  | m2 | 133,200 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 10,656 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,660 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 209,790 |  |  |
|  | 2682132602081 |  | Tesatura fibre sticla bitum sau pinza bitum acoperita |  | m2 | 153,846 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  | kg | 41,958 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 139,860 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | kg | 69,930 |  |  |
|  | 2952270004028 |  | Topitor bitum pina la 500 l |  | h-ut | 1,465 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut | 0,226 |  |  |
| 14 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton(rezistent la umezeala), grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (WC, tevi canalizare) |  | m2 | 17,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 58,650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,910 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,850 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  | buc | 6,290 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 16,150 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 7,140 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 850,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 493,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 47,600 |  |  |
| 15 | CD12A |  | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton(rezistent la umezeala) si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica |  | m2 | 22,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 22,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,400 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 52,030 |  |  |
|  | 2840136312700 |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale |  | m | 20,570 |  |  |
|  | 2840136312701 |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale |  | m | 43,560 |  |  |
|  | 2682162605829 |  | Vata minerala |  | m2 | 24,200 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,220 |  |  |
| 16 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 696,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 83,520 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 288,840 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 34,800 |  |  |
| 17 | CK18C |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(coltare) |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,900 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Baghete din aluminiu |  | m | 15,750 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,375 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 90,000 |  |  |
| 18 | CI04I |  | Placaj din placute de gresie ceramica, glazurate montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu FUGA si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 600 x 600 mm, livrate in vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative) |  | m2 | 696,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 2 088,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 348,000 |  |  |
|  | 2670112202150 |  | Placi de gresie ceramica |  | m2 | 737,760 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 696,000 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 696,000 |  |  |
|  | 1412212205733 |  | Praf de creta macinata |  | kg | 69,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,176 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 13 920,000 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 2 366,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 17,400 |  |  |
| 19 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 133,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 79,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,300 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 4,389 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 729,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 5,586 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,330 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,990 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,596 |  |  |
| 20 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm |  | m2 | 133,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 146,300 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 138,360 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 859,712 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 55,075 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 686,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,239 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 2,234 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 8,379 |  |  |
| 21 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(placi p/u tavan rezistente la umezeala), inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 133,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,950 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 272,650 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 532,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 139,650 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,995 |  |  |
| 22 | CK22B |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri (LDSP acoperite cu melamin gr.12mm.,culoarea gri deschis,inclusiv usi 0,80x2,00-21buc) fixe montate la nivelul pardoselii (Cabine wc ,pe stilpi de fixare h=15cm) |  | m2 | 97,580 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 88,798 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,879 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  | m2 | 97,580 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 390,320 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 15,613 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 5,464 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 39,032 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,952 |  |  |
| 23 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi itrare(сuloarea gri deschis,sticla mat, 0,80x2,08-15buc.) |  | m2 | 24,960 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 21,216 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,496 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 24,960 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 99,840 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 12,480 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 4,368 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 14,976 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,499 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Blat(suport) pentru lavuar |  |  |  |  |  |
| 24 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Teava 60x40 25x25) |  | kg | 108,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 20,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,080 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,080 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 1,080 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 108,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,540 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,864 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 1,620 |  |  |
| 25 | CD12A |  | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton(rezistent la umezeala), in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 28,380 |  |  |
|  | 2840136312700 |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale |  | m | 11,220 |  |  |
|  | 2840136312701 |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale |  | m | 23,760 |  |  |
|  | 2682162605829 |  | Vata minerala |  | m2 | 13,200 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  |  |  |  | Total Blat(suport) pentru lavuar |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Lucrari tehnice sanitare |  |  |  |  |  |
| 26 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 67,200 |  |  |
| 27 | RpCB05A |  | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice |  | m3 | 0,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,850 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 198,275 |  |  |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 0,339 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,372 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,075 |  |  |
| 28 | RpSB10E |  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 48,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 41,280 |  |  |
|  | 2521216700210 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare |  | m | 51,418 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 1,597 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,749 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,449 |  |  |
| 29 | RpSB10C |  | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 39,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 27,300 |  |  |
|  | 2521216700210 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare |  | m | 41,978 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 0,408 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,163 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 0,734 |  |  |
| 30 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(cu grila inox 150x150mm) |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 4 |  | Grila inox 150 x 150mm |  | buc | 8,080 |  |  |
|  | 252312672115 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena |  | buc | 8,080 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,028 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,081 |  |  |
| 31 | RpSB11D |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 60,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 39,600 |  |  |
|  | 2523156712230 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare |  | buc | 61,500 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 4,858 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 2,337 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 2,214 |  |  |
| 32 | RpSB11D1 |  | Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,200 |  |  |
|  | 2523156712820 |  | Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare |  | buc | 10,250 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 1,619 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,779 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,738 |  |  |
| 33 | RpSB11B |  | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 36,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 17,280 |  |  |
|  | 2523156712230 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare |  | buc | 37,440 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  | kg | 1,011 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  | kg | 0,412 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  | kg | 0,749 |  |  |
| 34 | RpSC24A |  | Montarea vasului pentru closet, "Ghenuia" ERA 495x645x200mm |  | buc | 21,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 117,600 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 22,050 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 22,050 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 22,050 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 22,050 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 22,050 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 50,715 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 22,050 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 22,050 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 22,050 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 22,050 |  |  |
| 35 | RpSC26A |  | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(suspendabil PR2006) |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 21,350 |  |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar creativit TP690-00Cb00E separator vas urinar white |  | buc | 7,211 |  |  |
|  | 2913134201743 |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  | buc | 7,140 |  |  |
|  | 2874134203155 |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  | buc | 7,140 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 4,284 |  |  |
| 36 | SD03A |  | Robinet pentru pisoarl de 1/2",universal plus flansa decorativa (alama)cromat |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 8,400 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. pisoar cu dn=1/2" |  | buc | 8,040 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 8,040 |  |  |
| 37 | SC04C |  | Lavoar incorporabil,culoare alb,forma dreptunghuiara 170x450x700 |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 22,800 |  |  |
|  | 2622102438000 1 |  | Lavoar incorporabil alb 170x450x700 |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 12,240 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 12,240 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 3,672 |  |  |
| 38 | SC04C |  | Lavoar CARINA 600x414 cu semipedestal, avind teava de scurgere din material plastic. |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,700 |  |  |
|  | 2622102438000 2 |  | Lavoar Carina 600x415 cu semipedestal |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 3,060 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 3,060 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,918 |  |  |
|  | 2622102453900 2 |  | Pedestal p/u lavuar |  | buc | 0,000 |  |  |
| 39 | SD04A |  | Baterie lavoarpe cu brat basculant, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 15,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 24,750 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar dn=1/2" |  | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 30,000 |  |  |
| 40 | SD02B |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu maneta unica,brat de 35cm.carcasa este confectionata din alama de inalta calitate |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 5 |  | Racord flexibil |  | buc | 8,048 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu brat de 35cm |  | buc | 5,000 |  |  |
| 41 | SE44A |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l ,orizontal si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,920 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  | h-om | 1,860 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 2875274122143 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 11,400 |  |  |
|  | 2710603400029 |  | Otel rotund D = 10 mm |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  | m | 1,200 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 2,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,002 |  |  |
| 42 | RpSA15A |  | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm |  | m | 48,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 76,800 |  |  |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) |  | m | 51,408 |  |  |
|  | 2523156712430 |  | Cot din PVC tip G montat prin lipire |  | buc | 35,280 |  |  |
|  | 2523156714800 |  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) |  | buc | 22,680 |  |  |
|  | 2523156713600 |  | Mufa mixta din PVC rigid, tip G |  | buc | 50,400 |  |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc | 50,400 |  |  |
| 43 | RpSA15B |  | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 34,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 64,600 |  |  |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) |  | m | 36,414 |  |  |
|  | 2523156712430 |  | Cot din PVC tip G montat prin lipire |  | buc | 24,990 |  |  |
|  | 2523156714800 |  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) |  | buc | 16,065 |  |  |
|  | 2523156713600 |  | Mufa mixta din PVC rigid, tip G |  | buc | 35,700 |  |  |
|  | 2523156714030 |  | Reductie din PVC tip greu (G) |  | buc | 3,570 |  |  |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  | buc | 35,700 |  |  |
| 44 | RpSA16C |  | Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 32 mm |  | m | 24,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 15,840 |  |  |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) |  | m | 25,704 |  |  |
|  | 2523156712430 |  | Cot din PVC tip G montat prin lipire |  | buc | 2,016 |  |  |
|  | 2523156714800 |  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) |  | buc | 8,820 |  |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  | buc | 1,764 |  |  |
|  | 2523156714030 |  | Reductie din PVC tip greu (G) |  | buc | 2,772 |  |  |
| 45 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 38,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 11,400 |  |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  | buc | 38,570 |  |  |
| 46 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 2875274201000 1 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  | buc | 7,140 |  |  |
| 47 | SD07E |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  | buc | 2,030 |  |  |
| 48 | RpSB43B |  | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea 2,1 - 10 kg |  | kg | 60,000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 10,800 |  |  |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Profile din otel |  | kg | 66,150 |  |  |
| 49 | SA38A |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" |  | buc | 42,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,680 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  | buc | 42,000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 42,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 42,000 |  |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc | 42,000 |  |  |
| 50 | SA38B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc | 40,000 |  |  |
| 51 | SA38D |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,240 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2874115893468 |  | Bolt de impuscat, M 6 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
| 52 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de1400 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,250 |  |  |
|  | 2612132506710 1 |  | Oglinda din semicristal 1400x600 (geam tras, slefuit) |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  | buc | 28,560 |  |  |
| 53 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 700 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 2612132506710 2 |  | Oglinda din semicristal 700x600 (geam tras, slefuit) |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  | buc | 4,080 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnice sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Ventilarea |  |  |  |  |  |
| 54 | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  | m2 | 38,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 24,320 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,304 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 1,140 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,140 |  |  |
| 55 | RpVB09A |  | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm,(D=200mm) montata pe tavan |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 45,600 |  |  |
|  | 2710403700285 |  | Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm |  | kg | 16,080 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 3,317 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 72,360 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,904 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,121 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,105 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 562,800 |  |  |
|  | 2874115765700 |  | Rama cu jaluzele reglabile |  | buc | 20,100 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 10,050 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 562,800 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  | buc | 562,800 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 3,000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 56 | VC04B |  | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.800 mc/h cu motor electric de 0,3 kw (D=315mm.,cu regulator TRIO-CA VOR-12869) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 22,270 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,315 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,158 |  |  |
|  | 3110245538500 |  | Motor pentru ventilator |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,294 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 27,300 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,126 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 2912435775900 |  | Ventilator monoaspirant antiexploziv(puterea 280W,cu regulator TRIO-CA VOR-12869) |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  | buc | 27,300 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 57 | RpVA02F2 |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate |  | m2 | 6,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 18,300 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,061 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  | kg | 0,121 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,273 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,061 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,109 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 15,756 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,364 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,364 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 72,720 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,121 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 27,270 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  | kg | 43,632 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  | kg | 54,540 |  |  |
|  | 2710403645000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime |  | kg | 81,810 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 72,720 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 72,720 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,360 |  |  |
| 58 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm |  | m2 | 9,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 31,488 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,096 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg | 0,502 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,096 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,724 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,077 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  | kg | 16,402 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,289 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,087 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 231,552 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,386 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 43,416 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  | kg | 69,466 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  | kg | 86,832 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 231,552 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 231,552 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,480 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,768 |  |  |
| 59 | RpVA13C |  | Confectionarea si montarea reductiilor,coturi din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  | m2 | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 18,400 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  | kg | 14,042 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 0,802 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,401 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  | kg | 0,019 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  | kg | 0,073 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,016 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 64,192 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,361 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  | kg | 24,473 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  | kg | 39,117 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  | buc | 64,192 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 64,192 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,360 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 60 | IzH05A |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv |  | m2 | 7,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 7,420 |  |  |
|  | 2682162611305 |  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte |  | m2 | 7,210 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 |  | kg | 2,660 |  |  |
|  | 2734113805762 |  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm |  | kg | 0,455 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 0,315 |  |  |
| 61 | RpVB28A |  | Confectionarea si montarea deflectoarelor circulare cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (D=315mm) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om | 7,100 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  | kg | 0,140 |  |  |
|  | 2710403700089 |  | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm |  | kg | 0,572 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,171 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 2,006 |  |  |
|  | 2710703500025 |  | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm |  | kg | 2,417 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg | 0,107 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2710603416811 |  | Otel rotund calibat D = 10 mm |  | kg | 0,311 |  |  |
|  | 2710603417113 |  | Otel rotund calibat D = 8 mm |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2710603402869 |  | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm |  | kg | 0,074 |  |  |
|  | 2710603404453 |  | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm |  | kg | 0,241 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 12,036 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 9,027 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2710403604467 |  | Tabla neagra 3 mm |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2710403600409 |  | Tabla zincata cal.1 0.8mm grosime |  | kg | 15,516 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  | buc | 9,027 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 1,003 |  |  |
|  | 2874115810187 |  | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 |  | buc | 8,024 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  | buc | 12,036 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,220 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,050 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilarea |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Lucrari la instalatii electrice |  |  |  |  |  |
| 62 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  | m | 108,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 14,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 56,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 21,000 |  |  |
| 63 | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 4,420 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 21,840 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 2,340 |  |  |
| 64 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp |  | m | 220,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 74,800 |  |  |
|  | 3130134817405 1 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG 3x1,5 |  | m | 237,930 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 115,500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 57,750 |  |  |
| 65 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5mmp |  | m | 140,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 47,600 |  |  |
|  | 3130134817405 2 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari WG 3x2,5 |  | m | 151,410 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 73,500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 36,750 |  |  |
| 66 | RpED09A |  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3,0x4 mmp |  | m | 60,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 20,400 |  |  |
|  | 3130134817405 3 |  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari VVG35,0x4 mm |  | m | 64,890 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  | kg | 31,500 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 15,750 |  |  |
| 67 | RpEG02A |  | Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,290 |  |  |
|  | 1111122200007 |  | Tablou electric, gata echipat |  | buc | 3,030 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 24,240 |  |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  | buc | 12,120 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  | buc | 24,240 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,212 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,060 |  |  |
| 68 | RpEG02A |  | Montarea tablourilor electrice UZO (Automat diferintial 16MA), modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,860 |  |  |
|  | 1111122200007 1 |  | Tablou electric, gata echipat (EZO Automat diferintial 16 MA |  | buc | 2,020 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  | buc | 16,160 |  |  |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  | buc | 8,080 |  |  |
|  | 2874115883760 |  | Saiba M 12 |  | buc | 16,160 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,808 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,040 |  |  |
| 69 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2(25cm2 K=0,5), dupa instalatii sau consolidari |  | m | 108,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 119,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,035 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,100 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,800 |  |  |
| 70 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ( LED 30w cu sensor la miscare) |  | buc | 26,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 7,280 |  |  |
|  | 2875274400501 1 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED 60x60 6500K 48w |  | buc | 27,040 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  | buc | 27,040 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  | buc | 27,040 |  |  |
| 71 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor (senzori)unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,400 |  |  |
|  | 111100010002-1 |  | Senzori |  | buc | 20,200 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,000 |  |  |
| 72 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 5,400 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  | buc | 20,200 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,000 |  |  |
| 73 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 22,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 8,800 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 22,440 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 22,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,110 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,110 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 44,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 44,000 |  |  |
| 74 | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. |  | m | 30,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 18,000 |  |  |
|  | 2875274117001 |  | Cot fonta cu filet pt. tub IPE |  | buc | 5,670 |  |  |
|  | 2811236311007 |  | Doza fonta cu filet special tub IPE |  | buc | 5,670 |  |  |
| 75 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri (lampi,prize) de energie electrica pina la 1 kW |  | buc | 40,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 12,000 |  |  |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  | h-ut | 12,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari la instalatii electrice |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 76 | pret |  | Incalzitor de apa 80 L orizontal |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 123 |  | Incalzitor de apa 80 l ,orizontal |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Wc Etajul 1-4 |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant N.Botnari |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |