	Reconstuirea cladirii terminalului Aeroportului International "Eugen Doga" - Chisinau (nr. cad. 0100120.236.01), cu replanificare partiala a incaperilor si extindere in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-5-1
Bloc 1A, 1B, 1C 
 Iluminat electric interior (comp. EEF/IEI)
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	1
	RpEJ08C


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp 

	m
	197,400

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	45,4020

	2
	RpEJ08F


	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp 

	m
	22,500

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	12,9375

	3
	RpEJ09D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 

	m
	197,400

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	68,1030

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	335,5800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0987

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	1,9740

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	3,4051

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,5402

	4
	RpEJ09E


	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp 

	m
	22,500

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	11,6437

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	50,6250

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0112

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0023

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,4500

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,5175

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,7762

	5
	RpCU05A1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 

	buc
	141,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,2430

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,0795

	6
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	141,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	11,3505

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,9720

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	31,0200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1410

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,7050

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,6215

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,4322

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	7
	08-03-594-6


	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 

	100 buc
	3,530

	
	1
	Muncitor
	h-om
	450,6045

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,0111

	
	5009109
	Cirlig
	buc
	720,1200

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	7,2012

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	10,9077

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	6,4546

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	167,2514

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	6,4546

	8
	08-03-594-13


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 

	100 buc
	3,520

	
	1
	Muncitor
	h-om
	894,6080

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,5280

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	7,3920

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	36,6080

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	10,5600

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	422,4000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,1866

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,3520

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0106

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	1,4784

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	4,8981

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	302,3856

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	7,2054

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	4,8981

	9
	08-03-593-6


	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa 

	100 buc
	0,330

	
	1
	Muncitor
	h-om
	33,5099

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,0010

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,3464

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,6732

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,3366

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1023

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,5161

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	16,0908

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	9,7152

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,5161

	10
	08-03-594-13


	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 

	100 buc
	1,100

	
	1
	Muncitor
	h-om
	279,5650

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,1650

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,3100

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	11,4400

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,3000

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	132,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0583

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1100

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0033

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4620

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,5307

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	94,4955

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,2517

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,5307

	11
	08-03-593-11


	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5 

	buc
	33,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	45,9195

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,0053

	
	1010501
	Lacuri de colofoniu "КФ-965"
	t
	0,0165

	
	1011148
	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm
	t
	0,0086

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,0013

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,3960

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	3,3000

	
	1019460
	Banda "ПХВ-304"
	kg
	0,3300

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	0,3300

	
	5009264
	Teava de policlorvinila
	kg
	0,3300

	
	5009361
	Clema de lustra
	buc
	336,6000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3300

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3795

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	37,5705

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7590

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3795

	12
	08-03-593-10


	Indicatori de iluminat de perete  

	100 buc
	0,040

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,5172

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,1632

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0001

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0084

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0515

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,1776

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0515

	13
	08-03-603-1


	Cutie cu transformatori coboritori / Блок аварийного питания 

	buc
	36,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	59,2020

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,4400

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,8280

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	10,7640

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,8280

	14
	08-03-572-8


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 

	buc
	9,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,0120

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,7000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,5300

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,2700

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	5,6925

	15
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 

	buc
	6,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	16,0080

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9000

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,0200

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,1800

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,0900

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,6900

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	5,3130

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,6900

	16
	
	Pictograma pe panou   

	buc
	15,000

	
	201
	Pictograma pe panou 
	buc
	15,0000

	17
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A 

	buc
	155,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	278,0700

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	10,8500

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,1550

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	7,5950

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,1700

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	189,1000

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,9300

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	5,5800

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	945,5000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	155,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	3,1000

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,1550

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,9300

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	1,8600

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	23,1725

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	7,1300

	18
	08-03-529-1


	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A 

	buc
	70,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	275,3100

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	4,9000

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,3500

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	25,7600

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	85,4000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,9800

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	85,4000

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	1,3300

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,2900

	
	2019408
	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t
	t
	0,6300

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	287,0000

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	70,0000

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	1,4000

	
	5009502
	Fise de extremitate
	100 buc
	2,1700

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,2100

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,9100

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	3,2200

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,5635

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	11,2700

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	9,6600

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	16,1000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,5635

	19
	08-03-575-1


	Dispozitiv: Шина N, Шина PE 

	buc
	30,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,6400

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,6000

	20
	
	Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, 10 выводов Schneider electric / Hager sau analog 

	buc
	10,000

	
	60020
	Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, 10 выводов Schneider electric / Hager sau analog
	buc
	10,0000

	21
	
	Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, 18 выводов Schneider electric / Hager sau analog 

	buc
	5,000

	
	60021
	Шина PE "земля" на DIN-изоляторе, 18 выводов Schneider electric / Hager sau analog
	buc
	5,0000

	22
	
	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, 10 выводов Schneider electric / Hager sau analog 

	buc
	10,000

	
	60022
	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, 10 выводов Schneider electric / Hager sau analog
	buc
	10,0000

	23
	
	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, 18 выводов Schneider electric / Hager sau analog 

	buc
	5,000

	
	60023
	Шина N "ноль" на DIN-изоляторе, 18 выводов Schneider electric / Hager sau analog
	buc
	5,0000

	24
	08-02-147-10


	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg 

	100 m
	40,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	809,6000

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0040

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,0320

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0248

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0288

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	408,0000

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,8320

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,4000

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,9800

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	10,0000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	11,5000

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	192,2800

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	192,2800

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	11,5000

	25
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 

	100 m
	25,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	193,7750

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,5000

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	7,7500

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	20,0000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	305,0000

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	1,2500

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,5000

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	4,0000

	26
	
	Кабель ВВГнг-HF sec. 3x1.5 mm2 

	m
	4 100,000

	
	60026
	Кабель ВВГнг-HF sec. 3x1.5 mm2
	m
	4 100,0000

	27
	
	Кабель ВВГнг-FRHF sec. 3x1.5 mm2 

	m
	2 400,000

	
	60027
	Кабель ВВГнг-FRHF sec. 3x1.5 mm2
	m
	2 400,0000

	28
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	25,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	684,2500

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0525

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	24,0000

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	335,0000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	335,0000

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	5,0000

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	25,0000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	167,5000

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	450,0000

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	45,0000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	3,1625

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	454,2500

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	77,6250

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	139,1500

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	3,1625

	29
	
	Труба ПВХ гофрированная, безгалогенная, самозатухающая, EN 61386-22, EN 50267-2-2: диаметр ф20мм  EVOEL FMs-OH-SMART sau analog 

	m
	2 500,000

	
	60029
	Труба ПВХ гофрированная, безгалогенная, самозатухающая, EN 61386-22, EN 50267-2-2: диаметр ф20мм  EVOEL FMs-OH-SMART 
	m
	2 500,0000

	30
	08-02-396-6


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 

	100 m
	9,900

	
	1
	Muncitor
	h-om
	334,7190

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	67,7160

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	123,7500

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	3,9600

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	123,7500

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	12,4097

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	103,8312

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	24,5916

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	12,4097

	31
	
	С-профиль перфорированный, оцинкованный, 41х41мм х 1,5мм, L=3000мм 

	m
	990,000

	
	60031
	С-профиль перфорированный, оцинкованный, 41х41мм х 1,5мм, L=3000мм
	m
	990,0000

	32
	08-02-396-6


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 

	100 m
	7,740

	
	1
	Muncitor
	h-om
	261,6894

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	52,9416

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	96,7500

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	3,0960

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	96,7500

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	9,7021

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	81,1771

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	19,2262

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	9,7021

	33
	
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованный 50х50х3000мм 

	m
	162,000

	
	60033
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованный 50х50х3000мм
	m
	162,0000

	34
	
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованный 50х100х3000мм 

	m
	306,000

	
	60034
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованный 50х100х3000мм
	m
	306,0000

	35
	
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованный 50х150х3000мм 

	m
	156,000

	
	60035
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованный 50х150х3000мм
	m
	156,0000

	36
	
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованный 50х200х3000мм 

	m
	150,000

	
	60036
	Лоток металлический перфорированный, оцинкованный 50х200х3000мм
	m
	150,0000

	37
	
	Прямой соединитель лотка h=50мм 

	buc
	620,000

	
	60037
	Прямой соединитель лотка h=50мм
	buc
	620,0000

	38
	
	Угол горизонтальный h=50мм W=50мм 

	buc
	6,000

	
	60038
	Угол горизонтальный h=50мм W=50мм
	buc
	6,0000

	39
	
	Угол горизонтальный h=50мм W=100мм 

	buc
	12,000

	
	60039
	Угол горизонтальный h=50мм W=100мм
	buc
	12,0000

	40
	
	Угол горизонтальный h=50мм W=150мм 

	buc
	4,000

	
	60040
	Угол горизонтальный h=50мм W=150мм
	buc
	4,0000

	41
	
	Угол горизонтальный h=50мм W=200мм 

	buc
	8,000

	
	60041
	Угол горизонтальный h=50мм W=200мм
	buc
	8,0000

	42
	
	Т-отвод горизонтальный h=50мм W=100мм 

	buc
	2,000

	
	60042
	Т-отвод горизонтальный h=50мм W=100мм
	buc
	2,0000

	43
	
	Т-отвод горизонтальный h=50мм W=150мм 

	buc
	2,000

	
	60043
	Т-отвод горизонтальный h=50мм W=150мм
	buc
	2,0000

	44
	
	Т-отвод горизонтальный h=50мм W=200мм 

	buc
	6,000

	
	60044
	Т-отвод горизонтальный h=50мм W=200мм
	buc
	6,0000

	45
	
	Разделительная несгораемая перегородка, высота h=50мм, L=3000мм 

	m
	360,000

	
	60045
	Разделительная несгораемая перегородка, высота h=50мм, L=3000мм
	m
	360,0000

	46
	08-02-152-4


	Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu (fara polite), masa pina la: 1,6 kg 

	100 buc
	12,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	391,9200

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0072

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	44,1600

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	146,4000

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	146,4000

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	52,8000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	5,6580

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	303,6000

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	5,6580

	47
	
	Кронштейн настенно-потолочный, универсальный, С-образный размер полки 65мм 

	buc
	770,000

	
	60047
	Кронштейн настенно-потолочный, универсальный, С-образный размер полки 65мм
	buc
	770,0000

	48
	
	Кронштейн настенно-потолочный, универсальный, С-образный размер полки 105мм 

	buc
	210,000

	
	60048
	Кронштейн настенно-потолочный, универсальный, С-образный размер полки 105мм
	buc
	210,0000

	49
	
	Кронштейн настенно-потолочный, универсальный, С-образный размер полки 175мм 

	buc
	110,000

	
	60049
	Кронштейн настенно-потолочный, универсальный, С-образный размер полки 175мм
	buc
	110,0000

	50
	
	Кронштейн настенно-потолочный, универсальный, С-образный размер полки 215мм 

	buc
	110,000

	
	60050
	Кронштейн настенно-потолочный, универсальный, С-образный размер полки 215мм
	buc
	110,0000

	51
	08-02-307-1


	Suspensie de tavan, fara captusiri de lemn 

	buc
	960,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	607,2000

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,1040

	
	031050
	Turle telescopice, 25 m
	h-ut
	209,7600

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,1040

	52
	
	Подвес потолочный 

	buc
	960,000

	
	60052
	Подвес потолочный
	buc
	960,0000

	53
	
	Резьбовой стержень М8, 1м 

	buc
	480,000

	
	60053
	Резьбовой стержень М8, 1м
	buc
	480,0000

	54
	
	Держатель электроустановочного оборудования на лотке 

	buc
	200,000

	
	60054
	Держатель электроустановочного оборудования на лотке
	buc
	200,0000

	55
	
	Соединительный набор болт М8-20 с гайкой 

	buc
	4 500,000

	
	60055
	Соединительный набор болт М8-20 с гайкой
	buc
	4 500,0000

	56
	
	Гайка М8 

	buc
	3 840,000

	
	60056
	Гайка М8
	buc
	3 840,0000

	57
	
	Шайба М8 

	buc
	3 840,000

	
	60057
	Шайба М8
	buc
	3 840,0000

	58
	
	Анкер М8 10х60 с кожухом и гайкой 

	buc
	1 200,000

	
	60058
	Анкер М8 10х60 с кожухом и гайкой
	buc
	1 200,0000

	59
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 

	100 buc
	0,850

	
	1
	Muncitor
	h-om
	31,4755

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,0027

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	86,7000

	60
	
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки Uн=250B Iн=10A IP20 Schneider electric / Legrand sau analog 

	buc
	85,000

	
	60060
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки Uн=250B Iн=10A IP20 Schneider electric / Legrand sau analog
	buc
	85,0000

	61
	08-03-591-1


	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 

	100 buc
	0,050

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,2712

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,0000

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0510

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,0515

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0055

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0017

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,3680

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0017

	62
	
	Выключатель одноклавишный для открытой установки Uн=250B Iн=10A IP44 Schneider electric / Legrand sau analog 

	buc
	5,000

	
	60062
	Выключатель одноклавишный для открытой установки Uн=250B Iн=10A IP44 Schneider electric / Legrand sau analog
	buc
	5,0000

	63
	08-03-591-6


	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa 

	100 buc
	0,040

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,7894

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,0000

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0000

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0816

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,0412

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0044

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0018

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,2944

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0018

	64
	
	Выключатель одноклавишный, проходной, для открытой установки, Uн=250В, Iн=10А, IP44 Schneider electric / Legrand sau analog 

	buc
	4,000

	
	60064
	Выключатель одноклавишный, проходной, для открытой установки, Uн=250В, Iн=10А, IP44 Schneider electric / Legrand sau analog
	buc
	4,0000

	65
	
	Коробка установочная Schneider electric / Legrand sau analog 

	buc
	85,000

	
	60065
	Коробка установочная Schneider electric / Legrand sau analog
	buc
	85,0000

	66
	10-06-037-12


	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi 

	100 buc
	3,500

	
	1
	Muncitor
	h-om
	99,4980

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	7,0000

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,0700

	67
	
	Коробка распаячная (ответвительная), наружная, 100х100мм, IP44 Schneider electric / Legrand sau analog 

	buc
	350,000

	
	60067
	Коробка распаячная (ответвительная), наружная, 100х100мм, IP44 Schneider electric / Legrand sau analog
	buc
	350,0000

	68
	08-03-575-1


	Dispozitiv: Фотореле 

	buc
	2,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,5760

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0400

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	69
	
	Светильник LED, линейный, 1200мм, 26Вт, 3600лм, 4000К, опал Philips sau analog 

	buc
	86,000

	
	7008
	Светильник LED, линейный, 1200мм, 26Вт, 3600лм, 4000К, опал Philips sau analog
	buc
	86,0000

	70
	
	Светильник LED, линейный, 1500мм, 36Вт, 5000лм, 4000К, опал Philips sau analog 

	buc
	181,000

	
	7009
	Светильник LED, линейный, 1500мм, 36Вт, 5000лм, 4000К, опал Philips sau analog
	buc
	181,0000

	71
	
	Светильник LED, линейный, 1200мм, 30Вт, 4000лм, 4000К, IP65 Philips sau analog 

	buc
	86,000

	
	70010
	Светильник LED, линейный, 1200мм, 30Вт, 4000лм, 4000К, IP65 Philips sau analog
	buc
	86,0000

	72
	
	Светильник LED, панель 600х600мм, 27Вт, 3600лм, 4000К, опал Philips sau analog 

	buc
	256,000

	
	70012
	Светильник LED, панель 600х600мм, 27Вт, 3600лм, 4000К, опал Philips sau analog
	buc
	256,0000

	73
	
	Светильник LED, круглый, встраиваемый, 21Вт, 2100лм, 4000К, IP44 Philips sau analog 

	buc
	31,000

	
	70013
	Светильник LED, круглый, встраиваемый, 21Вт, 2100лм, 4000К, IP44 Philips sau analog
	buc
	31,0000

	74
	
	Светильник LED, круглый, встраиваемый, 11Вт, 1100лм, 4000К, IP44 Philips sau analog 

	buc
	65,000

	
	70014
	Светильник LED, круглый, встраиваемый, 11Вт, 1100лм, 4000К, IP44 Philips sau analog
	buc
	65,0000

	75
	
	Светильник LED, круглый, накладной, 14Вт, 1400лм, 4000К, IP65 Philips sau analog 

	buc
	13,000

	
	70016
	Светильник LED, круглый, накладной, 14Вт, 1400лм, 4000К, IP65 Philips sau analog
	buc
	13,0000

	76
	
	Светильник LED, круглый, настенный, 32Вт, 3400лм, 4000К, IP65 Philips sau analog 

	buc
	12,000

	
	70017
	Светильник LED, круглый, настенный, 32Вт, 3400лм, 4000К, IP65 Philips sau analog
	buc
	12,0000

	77
	
	Светильник LED, круглый, настенный, 12Вт, 1350лм, 4000К, IP65 Philips sau analog 

	buc
	8,000

	
	70018
	Светильник LED, круглый, настенный, 12Вт, 1350лм, 4000К, IP65 Philips sau analog
	buc
	8,0000

	78
	
	Светильник LED, трековый, 20Вт, 3000лм, 3000К Philips sau analog 

	buc
	110,000

	
	70020
	Светильник LED, трековый, 20Вт, 3000лм, 3000К Philips sau analog
	buc
	110,0000

	79
	
	Светильник LED, подвесной (люстра), 25Вт, 2500лм, 4000К Philips sau analog 

	buc
	33,000

	
	70022
	Светильник LED, подвесной (люстра), 25Вт, 2500лм, 4000К Philips sau analog
	buc
	33,0000

	80
	
	Светильник LED, настенный (БРА), 9Вт, 1000лм, IP65 Philips sau analog 

	buc
	4,000

	
	70024
	Светильник LED, настенный (БРА), 9Вт, 1000лм, IP65 Philips sau analog
	buc
	4,0000

	81
	
	Блок аварийного питания, 220В, 120Вт, 1ч, IP65 Conversion KIT Power LED 120W sau analog 

	buc
	21,000

	
	70026
	Блок аварийного питания, 220В, 120Вт, 1ч, IP65 Conversion KIT Power LED 120W sau analog
	buc
	21,0000

	82
	
	Блок аварийного питания, 220В, 200Вт, 1ч, IP65 Conversion KIT Power LED 200W sau analog 

	buc
	15,000

	
	70027
	Блок аварийного питания, 220В, 200Вт, 1ч, IP65 Conversion KIT Power LED 200W sau analog
	buc
	15,0000

	83
	
	Щит металлический, модульный, на 18 модулей, встраиваемый Schneider electric / Hager sau analog 

	buc
	4,000

	
	70031
	Щит металлический, модульный, на 18 модулей, встраиваемый Schneider electric / Hager sau analog
	buc
	4,0000

	84
	
	Щит металлический, модульный, на 24 модулей, встраиваемый Schneider electric / Hager sau analog 

	buc
	4,000

	
	70032
	Щит металлический, модульный, на 24 модулей, встраиваемый Schneider electric / Hager sau analog
	buc
	4,0000

	85
	
	Щит металлический, модульный, на 36 модулей, встраиваемый  Schneider electric / Hager sau analog 

	buc
	1,000

	
	70033
	Щит металлический, модульный, на 36 модулей, встраиваемый Schneider electric / Hager sau analog
	buc
	1,0000

	86
	
	Щит металлический, модульный, на 18 модулей, навесной Schneider electric / Hager sau analog 

	buc
	2,000

	
	70034
	Щит металлический, модульный, на 18 модулей, навесной Schneider electric / Hager sau analog
	buc
	2,0000

	87
	
	Щит металлический, модульный, на 24 модулей, навесной Schneider electric / Hager sau analog 

	buc
	2,000

	
	70035
	Щит металлический, модульный, на 24 модулей, навесной Schneider electric / Hager sau analog
	buc
	2,0000

	88
	
	Щит металлический, модульный, на 36 модулей, навесной Schneider electric / Hager sau analog 

	buc
	2,000

	
	70036
	Щит металлический, модульный, на 36 модулей, навесной Schneider electric / Hager sau analog
	buc
	2,0000

	89
	
	Выключатель нагрузки, 3Р, Iн=25А Schneider electric / Hager sau analog 

	buc
	15,000

	
	70038
	Выключатель нагрузки, 3Р, Iн=25А Schneider electric / Hager sau analog
	buc
	15,0000

	90
	
	Автоматический выключатель, 1Р, Iн=10А, с характеристикой В Schneider electric / Hager sau analog 

	buc
	140,000

	
	70039
	Автоматический выключатель, 1Р, Iн=10А, с характеристикой В Schneider electric / Hager sau analog
	buc
	140,0000

	91
	
	Контактор 2-х полюсный, 230В, Iн=20А Schneider electric / Hager sau analog 

	buc
	70,000

	
	70041
	Контактор 2-х полюсный, 230В, Iн=20А Schneider electric / Hager sau analog
	buc
	70,0000

	92
	
	Фотореле, IP44 Schneider electric / Legrand sau analog 

	buc
	2,000

	
	70089
	Фотореле, IP44 Schneider electric / Legrand sau analog
	buc
	2,0000

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


