### Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul Reparaţia pereţilor exteriori si termoizolarea unui sector al bloclui B de la IP Gimnaziul Olişcani, s.Oliscani, r-l Soldanesti

Autoritatea contractantă IP Gimnaziul Olişcani, s. Olişcani, r. Şoldăneşti

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolări |  |  |
| 1. | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.(Pereti inclusiv intrarea in susbol) | m2 | 25,000 |
|  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ‘ | m2 | 5,000 |
| 2. | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate(desfaceri prag ) | m3 | 1,800 |
| 3. | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate (desfacerea parapetului intrare în subsol) | m3 | 1,300 |
| 4. | RCsO56A | Demontari carcase din lemn(copertina intrare an subsol | m2 | 12,000 |
|  |  | Capitol 1.2. Lucrări de betonare |  |  |
| 5. | RpCB02B1 | Beton M150 turnat în cofraje la scari(intrare subsol) | m3 | 1,800 |
| 6. | RpCB02B1 | Beton M150 turnat în cofraje (Prag intrare ) | m3 | 1,800 |
| 7. | CA02C | Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane (Parapet intrare in subsol) | m3 | 1,300 |
| 8. | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(suprort pentru carcasa la intrare in subsol) | kg | 15,000 |
|  |  | Capitol 1.3. Pereu (Lăţime 1 m) |  |  |
| 9. | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.(egalizarea stratului de pietris h-100mm la pereu) | m3 | 12,100 |
| 10. | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.(Plasa montata la pereu)’ | kg | 80,000 |
| 11 | RpCB02B1 | Beton M150 turnat in cofraje (pe o parte), (Pereu Latime-1m,grosime 100mm ). | m3 | 12,100 |
|  |  | Capitol 1.4. Timplarii |  |  |
| 12. | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.). | m2 | 2,000 |
| 13 | CK12D1 | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.(usa metal montata la intrarea subsol) | m2 | 2,000 |
| 14 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi .). | m2 | 2,970 |
| 15. | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно). | m2 | 2,970 |
|  |  | Capitol 1.5. Termoizolare pereti |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor cu betonokontakt | m2 | 60,000 |
| 17 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.(plasa pereti) | kg | 74,000 |
| 18 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, (tecuiala peretilori) | m2 | 27,000 |
| 19 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereţilor clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vată minerală (grosime100m densitate 135kg/m3). | m2 | 162,200 |
| 20 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vată minerală (grosime 30m densitate 135kg/m3 | m2 | 24,500 |
|  |  | Capitol 1.6. Termoizolare soclu |  |  |
| 21 | IzF55B | Termoizolarea exterioară a pereţilor şi glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu placă de polistiren extrudat 50mm | m2 | 42,700 |
| 22 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(plasa metalica la soclu ) | kg | 86,000 |
| 23 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment,3 cm (tencuiala soclului) | m2 | 42,700 |
|  |  | Capitol 1.7. Lucrari de finisare |  |  |
| 24 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 186,700 |
| 25 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.(inclusiv colorarea) | m2 | 186,700 |
| 26 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T.(glafuri din tabla ) | m | 22,200 |
| 27 | CI06C | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.(placaj soclu) | m2 | 42,700 |
| 28 | CI06C | Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.(placarea scărilor intrarea în subsol) | m2 | 14,000 |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din tabla, (planca endovaia) | m.l | 13,000 |
| 30 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 173,200 |
|  |  | Capitol 1.8. Copertina intrare in subsol |  |  |
|  | RCsP29A | Constructii metalice (stilpi, grinzi,) gata confectionate livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, (carcasa pentru copertina intrare subsol 60*40*3) | kg | 235,000 |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din tabla, (planca endovaia) | m.l | 16,000 |
| 32 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 14,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Reparatia acoperisului |  |  |
| 33 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.(confectionarea streasinei din scandura 30mm ) | m3 | 0,400 |
| 34 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,400 |
| 35 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 0,400 |
| 36 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) (streasina confectionata din tabla) | m2 | 10,800 |
| 37 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv. | m | 13,000 |
| 38 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. | m | 11,000 |

Data "24" februarie 2020

_______________________

(semnătura autorizată)