APROB:

_________________ M.CIOCANU

Director IMSP IMU

CAIET DE SARCINI

1. Denuirea  beneficiarului:  IMPS Institutul de MedicinaUrgenta

2. Organizatorul   procedurii de  achizitie: IMPS Institutul de MedicinaUrgenta

3. Obiectul  achizitiilor: Prelucrarea pardoselei cu vopsele epoxice autonivelante,etaj 1, Bloc nr.1-4 din cadrul IMSP IMU,  str. T. Ciorba 1,  mun.Chisinau

| № crt. | Simbol normeєi Cod resurse | Denumire lucrarilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpIzA10A | Slefuirea, inlaturarea fisurilor cu chit epoxic, degresarea suprafetei | m2 | 845,00 |
| 2 | RpIzF05F | Grunduirea suprafetei cu grund epoxic, cu nisip de cuart | m2 | 845,00 |
| 3 | RpCR21C | Prelucrarea suprafetei cu strat final de protectie (pardoseli epoxice autonivelante, cu suprafață lucioasă, rezistentă la prelucrarea (spălare) cu substanțe chimice) | m2 | 845,00 |

Inginer-șef							Gheorghe Ionițel