# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile și reagenți de laborator pentru anul 2020
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_Licitație Publica deschisa
(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Cardiologie

- IDNO: 1003600150613

- Adresa: Testimițanu 29/1

- Numărul de telefon/fax: 022256080

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33100000-1 |  |  |  |  |  |
| Conform anexei 1 |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 4100000 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Doar pentru loturile complete – nu vor fi admise ofertele doar pentru anumite pozitii din lot.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: DIN MOMENTUL INTRATII IN VIGOARE A CONTRACTULUI - 31 DECEMBRIE 2020, la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului:_31 decembrie 2020_

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ______nu______

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): _____________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat | DA |
| 2 | F3.1, F4.1, F4.2 | Complectat si semnat | DA |
| 3 | F3.2 | Garantie bancară 1% (se prezintă în original la sediul autoritații contractante) sau transfer pe contul autorității contractante(în cazul transferului e suficient atasarea in SIA-RSAP a confirmarii privind transferul bancar) | DA |
| 4 | Mostre, pentru produsele solicitate | Vor fi prezentate timp de 3 zile de la solicitare | DA |
| 5 | Certificatele solicitate in specificatie, pentru pozitiile in care nu este indicat vre-un certificat atunci este este obligatoriu corespunderea CE sau EN 13795 | Atasarea la sistem sau prezentarea in decurs de 3 zile de la solictare | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz_nu se aplica_

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _______________________________________________________________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: _cel mai mic pret fara TVA pe loturi

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform BAP

- pe: conform BAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile_

- Locul deschiderii ofertelor: ______SIA RSAP________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):______nu se apica______

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_______nu se aplica______

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ a fost publicat planul___

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform BAP__

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | DA |
| facturarea electronică | NU |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ___NU___

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Conform Anexei 1

Anexa 1

Lista: Consumabile și reagenți de laborator pentru anul 2020

| Denumire lot | valoare | pas minim | perioada livrare | adresa livrarii | CPV | obiect achiztie | cantitate | unitate de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consumabile , reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Dimension RxL Max,, (sistem inchis) | 395 000,00 | 100,00 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Sample cups p-u eprubete 1,5 ml | 6 000 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | cuvvete window(ferestre) | 30 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Cuvette cartridge | 120 000 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Reaction vessel | 3 000 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Cholesterol | 11 520 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Trigliceride | 11 520 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | ALAT | 7 200 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | ASAT | 7 200 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Total Bilirubin | 7 200 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Direct Bilirubin | 2 400 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Creatinin | 11 520 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Urea Nitrogen | 11 520 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Acid uric | 2 400 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Iron | 1 920 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Albumin | 1 440 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Glucoza | 11 520 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Proteina totala | 3 840 | buc |
| Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat ,,Respons 910,, (sistem inchis) | 580 000,00 | 100,00 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Alcaline phospatase FS IFCC | 4 000 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | ALAT FS IFCC | 8 000 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | ASAT FS IFCC | 8 000 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Bilirubina auto total FS | 5 600 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Bilirubina auto derect FS | 5 600 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Alfa-amilaza CCFS | 4 800 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Createnina FS | 8 000 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Urea FS | 8 000 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Glucoza GOD FS | 11 520 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Cholesterol FS | 6 400 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Trigliceride FS | 6 400 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Proteina totala FS | 4 200 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Gamma GTP FS IFCC | 4 000 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Uric acid FS TOOS | 6 400 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | HDL-C Immuno FS | 7 200 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | CF-MB | 6 400 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | LDL FS IFCC | 1 440 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Iron FS Ferene | 2 400 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Albumin | 3 200 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | CRP FS | 5 600 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | ASLO | 800 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Rheumatoid Factor FS | 2 400 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Cleaner A | 960 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Cleaner B | 960 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Kit cuvvete sector for respons 910 | 10 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | MultiCalibrator universal cu parametre biochimice (alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric. | 60 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Calibrator pentru CK- MB. | 24 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | HDL-C LDL-C Selec Lipid calibrator. | 15 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | PCR Calibrator cu 5 nivele. | 30 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Calibrator RF cu 5 nivele. | 20 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Ser control normal bazat pe ser uman. | 150 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Ser control patologic bazat pe ser uman. | 150 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Control p-u probele reumatice Leved 1 | 12 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Control p-u probele reumatice Leved 2 | 12 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Calibrator ASO cu 5 nivele | 10 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Photometr lamp | 2 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Probe (ac de dozare) | 2 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Water filter | 3 | buc |
| Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul EasyLyte plus | 17 184,00 | 100,00 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus | 2 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus | 2 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Electrod Cl (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus | 2 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Electrod de referinta (original de la producator) p-u analizatorul EasyLyte plus | 2 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor (original de la producator). | 2 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri original de la producator | 2 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Membrana de asamblare original de la producator | 2 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Pachet de reactive( Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml original de la producator | 14 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml) original de la producator | 8 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Solutie de spalare internal filling solution | 125 | Mililitru |
| Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul SmartLyte plus | 17 184,00 | 100,00 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Pachet de reactive( Standart A, StandartB, solutie de spalare) pentru analizatorul SmartLyte plus | 18 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Solutie de spalare fiecare zi pentru analizatorul SmartLyte plus | 3 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Solutie de conditionare a electrozilor pentru analizatorul SmartLyte plus | 3 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Electrod K(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus | 2 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Electrod Na(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus | 2 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Electrod Cl(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus | 2 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Electrod de referinta(original de la producator) p-u analizatorul SmartLyte plus | 2 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Hirtie pentru imprimanta | 1 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Material de control cu nivel 1-2-3 | 1 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Tub silicon pentru pompa peristaltica p-u analizatorul SmartLyte plus | 3 | buc |
| Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic FIA 8000 | 354 000,00 | 100,00 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | cTroponinI pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ | 1 400 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | NT pro BNP pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ | 1 200 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | D-dimeri pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ | 1 000 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | mAlb pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test cantitativ | 100 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | PCT pentru analizatorul imunologic FIA 8000 test pentru depistarea sepsis-lui | 25 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Control troponin pentru analizatorul imunologic cantitativ FIA 8000 cu 3 nivele | 3 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Control d-dimeri pentru analizatorul imunologic FIA 8000 cu 3 nivele | 3 | Mililitru |
| Consumabile , reagenti p-u analizatorul imunologic Getein Milimetru cub0 | 290 000,00 | 100,00 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | cTroponinI p-u analizatorul imunologic Getein Milimetru cub0 test cantitativ | 1 000 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | NT pro BNP p-u analizatorul imunologic Getein Milimetru cub0 test cantitativ | 800 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | D-dimeri p-u analizatorul imunologic Getein Milimetru cub0 test cantitativ | 900 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | mAlb p-u analizatorul imunologic Getein Milimetru cub0 test cantitativ | 100 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Control troponin cu 3 nivele p-u analizatorul imunologic Getein Milimetru cub0 | 3 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Control d-dimeri cu 3 nivele p-u analizatorul imunologic Getein Milimetru cub0 | 3 | Mililitru |
| Consumabile , reagenti pentru analizatorul imunologic mini Vidas | 133 000,00 | 100,00 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Troponin High‐Sensitivity teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas | 300 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | D-Dimeri Exclusion II teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas | 720 | buc |
| Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u aparatul Epoc Host | 27 000,00 | 100,00 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 1 | 5.0 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 3. | 5.0 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Teste BGEM | 200 | buc |
| Consumabile si reagenti p-u aparatul VSH metru Cube 30 touch | 66 400,00 | 100,00 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | VSH control Cube 4x9 ml. Normal | 2 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | VSH control Cube 4x9 ml. Patologic. | 2 | buc |
| Reagenti si consumabile compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro" | 97 500,00 | 100,00 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) tromboplastin MIC compatibil cu coagulometru "Coatron X Pro" numai mult 1,1, activitatea tromboplastina ≤14 sec, ambalaj 4-5ml | 4 000 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Plasma de control normală human cu parametri IP, INR,APTT, dupa Quick - TTPA, Fb, PT, INR. Acelas producator ca si tromboplastin,protrombin compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro". Ambalaj 1-2 ml. | 20 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Plasma de control patologica human cu parametri IP, INR,APTT, dupa Quick - TTPA, Fb, PT, INR. Acelas producator ca si tromboplastin,protrombin compatibil cu coagulometru "COATRON X Pro". Ambalaj 1-2 ml | 20 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Calibrator universal la IP, INR,TTPA fibrinogen , protrombin dupa Qwic, compatibil cu coagulometru optic semiautomat | 5 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Set pentru determinarea timpului de tromboplastină parţial activat ( TTPA) fosfolipid din soie reagent lichid acid elagic ambalaj 1-3 ml. | 300 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Cuvete de reacție pentru coagulometru "Coatron X Pro" cu codul de bare originale de la producator | 30 000 | buc |
| Consumabile , reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis) | 226,156 | 100,00 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Tromborel S (cantitatea pentru seturi) | 35 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Actin FS (cantitatea pentru seturi) | 2 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Calcium chloride solution 0.025 mol/l (cantitatea pentru seturi) | 1 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Thrombin reagent (cantitatea pentru seturi) | 9 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Owren's Veronal Buffer (cantitatea pentru seturi) | 2 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | PT Multicalibrator (cantitatea pentru seturi) | 4 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Standard Human Plasma (cantitatea pentru seturi) | 1 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Control Plasma N (cantitatea pentru seturi) | 5 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Control Plasma P (cantitatea pentru seturi) | 5 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Ci-Trol 2 PTZ (cantitatea pentru seturi) | 1 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | CA Clean II (cantitatea pentru seturi) | 1 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | CA Clean I (cantitatea pentru seturi) | 70 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | CUVETTE SUC-400A (cantitatea pentru seturi) | 8 | buc |
| Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u analizatorul biochimic semiautomat SA-20 Clindiag | 2500 | 100 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Lampa cu suport | 1 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Tub silicon | 2 | buc |
| Bilirubina Calibrator universal | 363 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Bilirubina Calibrator universal pentru calibrarea bilirubina totala si bilirubina directa. Ambalaj: Flacoane x 3-5ml | 6 | Mililitru |
| Kaliu (Potasium) | 4104 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Kaliu(Potasium), in set sa fie inclus standart de K. Metoda de determinare: Fotometrică cu sedimentare | 1 000 | Mililitru |
| Natriu (Sodium) | 2700 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Natriu(Sodium) ,in set sa fie inclus standart de Na. Metoda de determinare: Fotometrică cu sedimentare | 500 | Mililitru |
| HDL-colesterol | 2268 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | HDL-colesterol Marcaj CE, Metoda de determinare Fermentative cu sedimentare, reagent lichid stabil gata pentru folosire. Ser, plazma EDTA Limita minimă de detecţie≤0,3 Coeficientul de variaţie intraserial ≤1,5 Coeficienttul variaţie extraserial ≤ 2,0 Standart inclus in set. | 1 500 | Mililitru |
| D-dimeri | 5400 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | D-dimeri Metoda de determinare calitativa şi semicantitativă latex reagent lichid stabil gata p-u lucru. Plazma cu citrat. ambalaj: flacoane 1-2ml. | 12 | Mililitru |
| RPR-Carbon | 5616 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | RPR-Carbon Metoda RPR pentru determinarea sifilis setul de la 1000-1500 teste macro, cu control pozitiv negativ | 200 | Mililitru |
| Control ser Normal | 5400 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Control ser normal. Ser din bovine liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indicilor biochimici principali:proteina totala,albumina ,urrea creatinina,bilirubina totala si directa,glucoza ALAT,ASAT,a-amilaza.colesterol triglicerid Na K,Cl si alte. fl.3-5 ml. | 200 | Mililitru |
| Control ser Patologic | 5400 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Control ser patalogic. Ser din bovine liofilizat pentru reproductibilitate cu posibilitatea deretminarii indicilor biochimici principali:proteina totala,albumina ,urrea creatinina,bilirubina totala si directa,glucoza ALAT,ASAT,a-amilaza.colesterol triglicerid Na K,Cl si alte. Ambalaj: 3-5 ml. | 200 | Mililitru |
| Investigații imunologice | 5166 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | ASLO-LATEX pentru investigatiile calitative si semicalitative metoda latex,cu posibilitatea investigarii in varianta macro,in set sa fie inclus control negativ si pozitiv | 180 | Mililitru |
| Investigații imunologice | 8610 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | RF-LATEX pentru investigatiile calitative si semicalitative metoda latex,cu posibilitatea investigarii in varianta macro,in set sa fie inclus control negativ si pozitiv | 300 | Mililitru |
| Investigații imunologice | 1512 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | CPR-LATEX pentru investigatiile calitative si semicalitative metoda latex,cu posibilitatea investigarii in varianta macro,in set sa fie inclus control negativ si pozitiv | 500 | Mililitru |
| Troponin I | 138,839 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Troponin I (expres test). Sensibilitatea nu mai mult de 0.5-1ng/ml. Locuri pentru citirea rezultatelor nu mai mic de 5mml | 12 000 | buc |
| BM-control | 1092 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | BM-control pentru costruirea graficului de calibrare si controlul calitatii determinarea proteinei in urina | 70 | Mililitru |
| Hemoglobina cu ferocianid, | 120 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Hemoglobina cu ferocianid pentru determinarea fotoclorimetrica a hemoglobinei ,metoda manuala | 4 500 | Mililitru |
| Ulei de imersie | 114 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Ulei de imersie | 500 | Mililitru |
| Azur-Eozină Romanovschii soluţie | 1620 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Azur-Eozină Romanovschii (fl din plastic) soluţie pregatita pentru utilizarea. | 10 000 | Mililitru |
| Colorant Main-Griunvald, soluţie | 1367 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Colorant Main-Griunvald, soluţie p-u investigatii clinice. | 15 000 | Mililitru |
| Ţoliclon Anti A | 1728 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Ţoliclon Anti A | 80 | Mililitru |
| Ţoliclon Anti B | 1728 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Ţoliclon Anti B | 80 | Mililitru |
| Ţoliclon Anti D super | 8100 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Ţoliclon Anti D super | 150 | Mililitru |
| Acid acetic glacial | 75 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Acid acetic glacial | 1 000 | Mililitru |
| Acid sulfasalicilic | 702 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Acid sulfasalicilic | 1 500 | 163 |
| Citrat de natriu C6H5Na3O7x 5H2O | 216 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Citrat de natriu C6H5Na3O7x 5H2O | 1 000 | 163 |
| Expres teste diagnostice p-u analizator de urina "MISSION U120" | 1728 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Expres teste diagnostice p-u analizator de urina "MISSION U120" (cantitatea pentru seturi) | 20 | buc |
| Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale | 354 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Catridj, test p/u determinarea singelui ocult in masele fecale | 25 | buc |
| Eprubete din polipropilen V-10ml | 2940 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Eprubete din polipropilen V-10ml fara capac | 10 000 | buc |
| Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.8% pentru coagulograma cu v= 3ml | 13686 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.8% pentru coagulograma cu v= 3ml | 26 000 | buc |
| Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.2% pentru coagulograma cu v= 3ml | 6600 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Eprubete din polipropilen cu citrat de Na 3.2% pentru coagulograma cu v= 3ml | 10 000 | buc |
| Eprubete polipropilen conice Eppendorf cu capac v= 0,5ml | 360 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Eprubete polipropilen conice Eppendorf cu capac v= 0,5ml | 2 000 | buc |
| Pipete automate 500mcl | 1187 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Pipete automate 500mcl | 2 | buc |
| Pipete automate 200- 1000mcl | 1187 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Pipete automate 200- 1000mc | 2 | buc |
| Pipete automate 0-50mcl | 1187 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Pipete automate 0-50 mcl | 2 | buc |
| Vîrfuri albe p-u pipette automat tip Eppendorf 1-10 mkl | 5130 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Vîrfuri albe p-u pipette automat tip Eppendorf 1-10 mkl | 15 000 | buc |
| Cuve cu bile pentru coagulometru Behk Electronic optic mecanic | 2304 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Cuve cu bile pentru coagulometru Behk Electronic optic mecanic | 8 000 | buc |
| Cuve p-u aparatul „Junior”2,5ml* | 5750 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Cuve p-u aparatul „Junior”2,5ml* | 5 000 | buc |
| Container p-u urină nesteril (capac din plastic) 200ml | 24390 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Container p-u urină nesteril (capac din plastic) 200ml | 15 000 | buc |
| Microcuvete p/u Cuatron A-1 | 1980 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Microcuvete p/u Cuatron A-1 | 5 000 | buc |
| Consumabile, piese de schimb pentru analizatorul biochimic Star-Dust 15MC | 12000 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Lampa compatibile cu analizatorul biochimic Star-Dust 15MC, galogene 20W original de la producator | 6 | buc |
| Consumabile, piese de schimb pentru analizatorul biochimic Star-Dust 15MC | 8750 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Multicuvete rasc compatibile cu analizatorul biochimic Star-Dust 15MC. | 400 | buc |
| Consumabile, piese de schimb pentru analizatorul biochimic Star-Dust 15MC | 4000 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Hîrtie termica Milimetru cub mm latime lungime 25-30m | 140 | buc |
| Consumabile, piese de schimb pentru analizatorul biochimic Stat-FAX 3300 | 200 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Lampa compatibile cu analizatorul biochimic Stat-FAX 3300, original de la producator. | 2 | buc |
| Consumabile, piese de schimb pentru analizatorul biochimic Stat-FAX 3300 | 500 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Vas p-u evacuarea deseurilor | 1 | buc |
| Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-60 locuri | 2000 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Placa de unica folosinta pentru determinarea grupei sanguine cu 50-60 locuri | 1000 | buc |
| ASAT (GOT) | 3564 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul 40-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare cinetică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,5 | 10 000 | Mililitru |
| ALAT (GPT) | 3672 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul 40-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare cinetică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 | 10 000 | Mililitru |
| Albumina (Albumin) | 216 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 40-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0,15 Coeficientul de variaţie extraserial: <0,15 | 1 000 | Mililitru |
| Bilirubina totală (Total Bilirubin) | 2800 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 50-150 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 5.0 | 5 000 | Mililitru |
| Bilirubina directă (Direct Bilirubin) | 999 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 50-150 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.01 | 2 500 | Mililitru |
| Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) | 1556 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 | 3 000 | Mililitru |
| alfa-Amilaza (alfa-Amylase) | 10077 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 | 3 000 | Mililitru |
| Creatinina (Creatinine) | 1437 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 100-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe fără deproteinizare. Determinare cinetică cu calibrator pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 15 mcmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.05 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.05 | 7 000 | Mililitru |
| Calciu (Calcium) | 298 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu crezolftaleină pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire, cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.3 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.3 | 300 | Mililitru |
| Cholesterol total (Cholesterol) | 2600 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 100-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.5 | 7 000 | Mililitru |
| Gamma-GT (Gamma-GT) | 3289 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 1,5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1,0 | 3 500 | Mililitru |
| Glucoza (Glucose) | 1512 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 50-150 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu GOD-PAP pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA , fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 7.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 | 10 000 | Mililitru |
| Fier (Iron) | 850 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu feren pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 4.0 | 1 000 | Mililitru |
| LDH (LDH) | 243 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 10,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 8,0 | 300 | Mililitru |
| Magneziu (Magnesium) | 211 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrica pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detectie pentru set: < 0.02m mol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.03 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.06 | 500 | Mililitru |
| Proteina Totală (Total Protein) | 156 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 | 800 | Mililitru |
| Trigliceride (Triglicerides) | 3759 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 100-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 3.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.0 | 6 000 | Mililitru |
| Uree (Urea) | 3365 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 40-200 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Cinetică ureaze UV pentru analizator semiautomat. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 2.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 3.5 | 7 000 | Mililitru |
| Acidul Uric (Uric Acid) | 1988 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variaţie intraserial: < 0.1 Coeficientul de variaţie extraserial: < 0.15 | 4 000 | Mililitru |
| LDL Colesterol (LDL Cholesterol) | 800 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu protecţia selectivă a colesterolului LDL. Fără sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 1.0 | 500 | Mililitru |
| HDL Colesterol (HDL Cholesterol) | 1512 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 40-100 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă cu imunoinhibiţia a colesterolului LDL şi VLDL. Fara sedimentare. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variaţie intraserial: < 1.5 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2.0 | 1 000 | Mililitru |
| Creatinchinaza totală (Creatinkinase totale) | 6372 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 | 2 000 | Mililitru |
| Creatinchinaza MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) | 50000 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.) Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variaţie intraserial: < 2,0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 2,5 | 8 000 | Mililitru |
| Proba cu timol | 240 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Proba cu timol (Flacoane cu volumul 20-50 ml.) Marcaj: CE Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.5 mg/dl Coeficientul de variaţie intraserial: < 5.0 Coeficientul de variaţie extraserial: < 8.0 | 2 000 | Mililitru |
| Consumabile , reagenti p-u analizatorul hematologic ,,Abacus Junior 30,, | 26152 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic ,,Abacus Junior 30,, Norma. | 10 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic ,,Abacus Junior 30,, Low. | 10 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic ,,Abacus Junior 30,, High. | 10 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Solutie de diluare p-u analizatorul hematologic ,,Abacus Junior 30,, | 300 | Litru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Solutie de lizare p-u analizatorul hematologic ,,Abacus Junior 30,, | 15 | Litru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Solutie de spalare p-u analizatorul hematologic ,,Abacus Junior 30,, | 15 | Litru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Solutie de hipoclorid 0,5% detergent p-u analizatorul hematologic ,,Abacus Junior 30,, | 1 | Litru |
| Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | 52428 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | 600 | Litru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Solutie de spalare Rinse p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | 200 | Litru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Solutie de lizare p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | 8 | Litru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 Normal. | 10 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 Low. | 10 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Material de control in 3 nivele p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 High. | 10 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Calibrator pentru analizartorul MindrayBC3600 | 3 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Solutie de spalare p-u fiecare zi (probe cleanter) p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | 500 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | garnitura p-u ac, p-u analizatorul hematologic MindrayBC-3600 | 1 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Filtru p-u analizatorul Hematologic Mindray BC3600 | 6 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Hirtie termica dimensiune 50mm | 10 | buc |
| Consumabile, reagenti p-u analizatorul Hematologic Urit. | 29612 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Solutie de diluare p-u analizatorul Hematologic Urit | 400 | Litru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Solutie de lizare p-u analizatorul hematologic Urit. | 10 | Litru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Solutie de curatare p-u analizatorul hematologic Urit. | 100 | Litru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Material de control hematologic cu 3 nivele: Low,Normal, Hight. | 24 | Mililitru |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Diaclean Cell (solutie de spalare fiecare zi) | 400 | Mililitru |
| PCR high sensitivity pentru analizatorul imunologic FIA 8000 C3:C5C15C3C3:C11 | 38000 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | PCR high sensitivity pentru analizatorul imunologic FIA 8000 C3:C5C15C3C3:C11 | 200 | buc |
| Human Cystatin C, kit ELISA, manufactured de BioVendor sau analog, pentru cel putin de 96 teste | 16000 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Human Cystatin C, kit ELISA, manufactured de BioVendor sau analog, pentru cel putin de 96 teste | 2 | buc |
| Human Copeptin ELISA Kit pentru cel putin de 96 teste | 35500 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Human Copeptin ELISA Kit pentru cel putin de 96 teste | 2 | buc |
| h-FABP (Heart Fatty Acid Binding Protein- proteina de legare a acizilor grași a inimii), metoda imunoturbidimetrica, fabricată de Randox Reagents sau analog, reactivi lichizi gata de utilizare, nu mai puțin de 19 ml | 9000 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | h-FABP (Heart Fatty Acid Binding Protein- proteina de legare a acizilor grași a inimii), metoda imunoturbidimetrica, fabricată de Randox Reagents sau analog, reactivi lichizi gata de utilizare, nu mai puțin de 19 ml | 19 | Mililitru |
| h-FABP (Heart Fatty Acid Binding Protein), ELISA kit, pentru cel putin de 96 teste | 34000 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | h-FABP (Heart Fatty Acid Binding Protein), ELISA kit, pentru cel putin de 96 teste | 2 | buc |
| Human Fetuin A ELISA Kit, manufactured by BioSource sau analog, pentru cel putin de 96 teste | 30000 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Human Fetuin A ELISA Kit, manufactured by BioSource sau analog, pentru cel putin de 96 teste | 2 | buc |
| Human Heregulin β-1 PeproTeh ELISA Development Kit, pentru cel putin de 96 teste | 16000 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Human Heregulin β-1 PeproTeh ELISA Development Kit, pentru cel putin de 96 teste | 2 | buc |
| Human Rezistin, PeproTeh,ELISA Development Kit, pentru cel putin de 96 teste | 16000 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Human Rezistin, PeproTeh,ELISA Development Kit, pentru cel putin de 96 teste | 2 | buc |
| Albumină serică bovină (Bovine Serum Albumin) de tip A2153 Sigma-Aldrich sau analog, 10 g | 2500 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Albumină serică bovină (Bovine Serum Albumin) de tip A2153 Sigma-Aldrich sau analog, 10 g | 10 | gram |
| Reactivi si consumabile necesare pentru anaizatorul de gaze si ioni Rapid Point 500 | 550000 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Cartuș de măsurare pentru 750 de teste | 14 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Teste de spalare | 12 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Rolă hîrtie termosensibilă anaizatorul de gaze si ioni Rapid Point 500 | 30 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Capilare heparinate cu Litiu anaizatorul de gaze si ioni Rapid Point 500 | 10 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Seringi heparinate cu Litiu | 8000 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Capete pentru tuburile de capilare heparinate. | 10 | buc |
|  |  |  |  |  | 33100000-1 | Control Normal Rapid QC complete | 1 | buc |
| Calculator electronic pentru numararea formulei leucocitare,eritrocitelor si alte analize. | 16000 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Calculator electronic pentru numararea formulei leucocitare,eritrocitelor si alte analize. | 4 | buc |
| Consumabile si reagenti p-u aparatul VSH metru Cube 30 touch | 222896 | 10 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Transponder pentru analizator VSH metru Cube 30 touch | 16000 | buc |
| Celule (sterile) pentru aprecierea on-line saturației venoase, hematocritei și temperaturii compatibile cu "B-CARE 5" al aparatului de CEC " Stockert S 5" | 400000 | 100 | 31-12-2019 - 31-12-2020 | Testimitanu 29/1 | 33100000-1 | Celule (sterile) pentru aprecierea on-line saturației venoase, hematocritei și temperaturii compatibile cu "B-CARE 5" al aparatului de CEC " Stockert S 5" cu dimensiuni 1/2 pe 1/2 inch | 100 | buc |

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.