# ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Dispozitivelor medicale de laborator necesare IMSP Institutul Oncologic prin procedura de achiziție Achiziții de valoare mică.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; - IDNO: 1003600151023; - Adresa: mun.Chişinău str. N. Testemițanu 30; - Numărul de telefon/fax: 0(22)-852-670; 0(22)72-78-80; - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anticamera@onco.md achizitiionco@gmail.com - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale; - Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată totală fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33100000-1 | Cîntar de laborator 0 -1000g | Bucată | 1 | Descriere Cântarul de laborator destinat pentru determinarea greutăţii cu o precizie foarte înaltă Parametru Specificaţia Domeniu de măsură 0-1000g; Precizie ≤0.01 g; Cantitatea minima cântărită ≤0,5 g; Setare zero automat da; Verificare metrologică da; Afișare: Ecran LCD sau LED da; |  | 15 000,00 |
| 2. | 33100000-1 | Cîntar de laborator 0-200g | Bucată | 2 | Descriere Cântarul de laborator destinat pentru determinarea greutăţii cu o precizie foarte înaltă Parametru Specificaţia Domeniu de măsură: 0-200g; Precizie: ≤0.001 g; Cantitatea minima cântărită: ≤0,02 g; Setare zero automat: da; Verificare metrologica: da; Afișare: Ecran LCD sau LED: da; |  | 26 666,00 |
| 3. | 33100000-1 | Cititor de microplăci | Bucată | 1 | Descriere Permite efectuarea testelor pentru boli autoimune si pentru alergologie prin metode cantitative şi calitative. Parametrul Specificația Tip sistem: Sistem deschis; Lungimi de undă: de la 340 nm pînă la 700 nm; Sursa de lumină: Minim 5 lungimi de undă; Centrul acurateţea lungimii de undă: +/- 2 nm; Sensibilitate: ≤0.1 fluor/µm²; Acurateţe: 2%; Precizie: ≤ 0.3 %; Linearitatea: +/- 2%; Capacitatea de incarcare: De la 3 stripuri de 8/12 godeuri; Timpul de măsurare: ≤ 5 sec; Sursa de lumină: halogen/xenon; Afişarea: LCD; Data management: Display: da; Memorie internă: da; Interfață PC: da; Imprimantă: da; Calibrarea automata: da; Alimentarea Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz : da |  | 41 667,00 |
| 4 | 33100000-1 | Centrifugă de laborator | Bucată | 1 | Descriere Procesarea leucocitelor pentru identificarea SD-urilor prin metoda imunofluorescentă indirectă Parametrul Specificația Viteza de rotație: Minimală, rpm: 0-1000; Maximală, rpm: ≥ 6000; Setări: setarea vitezei; Capacitatea: Tip rotor: Rotor cu cupe oscilante (Swinging Bucket Rotor) și cupe; Diametrul cupei: 50 mm, 4 cupe cu câte 4 godeuri; Timer: Gama de timp: 0 - ≥60 min; Incrementarea: ≤1 min; Securitatea: Blocarea capacului în timpul lucrului: da; Display: Digital: da; Alimentarea: Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz da; Nivelul de zgomot: ≤ 65 dB da. |  | 41 667,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |  | 125 000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant______________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în decurs de 30 zile de la semnarea contractului;;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.; Descrierea criteriului/cerinței; Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:; Nivelul minim/ Obligativitatea. 1; Cerere de participare; Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului; Da. 2; Declarația privind valabilitatea ofertei; Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului; Da. 3; Specificaţii tehnice; Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului; Da. 4; Specificaţii de preț; Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului; Da. 5; Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani; În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020; Da. 6; Documente се atestă calitatea bunurilor; Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte – certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată electronic) Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: Certificat de producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 de la producător, valabil- semnat electronic. Certificat CE sau declarative de conformitate CE în funcție de evalurea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite-valabil-semnat electronic.; Da. - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Nu; - Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):________________ - Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu; - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: corespunderea cerințelor pe lot, cel mai mic preț; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nr. d/o; Denumirea factorului de evaluare; Ponderea%. - Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP; - Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP - Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile; - Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP; Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. - Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat; - Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu; - Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu este cazul; - În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: - Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: - Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data conform platformei SIA RSAP; - În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: Denumirea instrumentului electronic; Se va utiliza/accepta sau nu. depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare; Se acceptă. sistemul de comenzi electronice; Se acceptă. facturarea electronică; Se acceptă. plățile electronice; Se acceptă. - Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu; - Alte informații relevante: Conducătorul grupului de lucru: ______________________________ L.Ș.