| ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea Dispozitivelor medicale de laborator necesare IMSP Institutul Oncologic prin procedura de achiziție Achiziții de valoare mică |
| --- |
| Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; IDNO: 1003600151023; Adresa: mun.Chişinău str. N. Testemițanu 30; Numărul de telefon/fax: 0(22)-852-670; 0(22)72-78-80; Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: anticamera@onco.md achizitiionco@gmail.com Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituţia Medico-Sanitară Publică, prestarea serviciilor medicale; Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări: |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată totală fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| 1. | 33100000-1 | Cîntar de laborator 0 -1000g | Bucată | 1 | Descriere Cântarul de laborator destinat pentru determinarea greutăţii cu o precizie foarte înaltă Parametru Specificaţia Domeniu de măsură 0-1000g; Precizie ≤0.01 g; Cantitatea minima cântărită ≤0,5 g; Setare zero automat da; Verificare metrologică da; Afișare: Ecran LCD sau LED da; | 15 000,00 |
| 2. | 33100000-1 | Cîntar de laborator 0-200g | Bucată | 2 | Descriere Cântarul de laborator destinat pentru determinarea greutăţii cu o precizie foarte înaltă Parametru Specificaţia Domeniu de măsură: 0-200g; Precizie: ≤0.001 g; Cantitatea minima cântărită: ≤0,02 g; Setare zero automat: da; Verificare metrologica: da; Afișare: Ecran LCD sau LED: da; | 26 666,00 |
| 3. | 33100000-1 | Cititor de microplăci | Bucată | 1 | Descriere Permite efectuarea testelor pentru boli autoimune si pentru alergologie prin metode cantitative şi calitative. Parametrul Specificația Tip sistem: Sistem deschis; Lungimi de undă: de la 340 nm pînă la 700 nm; Sursa de lumină: Minim 5 lungimi de undă; Centrul acurateţea lungimii de undă: +/- 2 nm; Sensibilitate: ≤0.1 fluor/µm²; Acurateţe: 2%; Precizie: ≤ 0.3 %; Linearitatea: +/- 2%; Capacitatea de incarcare: De la 3 stripuri de 8/12 godeuri; Timpul de măsurare: ≤ 5 sec; Sursa de lumină: halogen/xenon; Afişarea: LCD; Data management: Display: da; Memorie internă: da; Interfață PC: da; Imprimantă: da; Calibrarea automata: da; Alimentarea Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz : da | 41 667,00 |
| 4 | 33100000-1 | Centrifugă de laborator | Bucată | 1 | Descriere Procesarea leucocitelor pentru identificarea SD-urilor prin metoda imunofluorescentă indirectă Parametrul Specificația Viteza de rotație: Minimală, rpm: 0-1000; Maximală, rpm: ≥ 6000; Setări: setarea vitezei; Capacitatea: Tip rotor: Rotor cu cupe oscilante (Swinging Bucket Rotor) și cupe; Diametrul cupei: 50 mm, 4 cupe cu câte 4 godeuri; Timer: Gama de timp: 0 - ≥60 min; Incrementarea: ≤1 min; Securitatea: Blocarea capacului în timpul lucrului: da; Display: Digital: da; Alimentarea: Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz da; Nivelul de zgomot: ≤ 65 dB da. | 41 667,00 |
| Valoarea estimativă totală | 125 000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant______________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite;

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în decurs de 30 zile de la semnarea contractului;;

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022;

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu;

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu;

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: Nivelul minim/ Obligativitatea 1 Cerere de participare Conform Anexei nr. 7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului Da 2 Declarația privind valabilitatea ofertei Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului Da 3 Specificaţii tehnice Conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului Da 4 Specificaţii de preț Conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică a participantului Da 5 Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat castigator va prezenta Declarația autorității contractante în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 Da 6 Documente се atestă calitatea bunurilor Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte – certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată electronic) Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: Certificat de producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 de la producător, valabil- semnat electronic. Certificat CE sau declarative de conformitate CE în funcție de evalurea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite-valabil-semnat electronic. Da Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Nu; Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):________________ Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu; Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: corespunderea cerințelor pe lot, cel mai mic preț; Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nr. d/o Denumirea factorului de evaluare Ponderea% Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Conform platformei SIA RSAP; Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile; Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP; Ofertele întîrziate vor fi respinse. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat; Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu; Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu este cazul; În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data conform platformei SIA RSAP; În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: Denumirea instrumentului electronic Se va utiliza/accepta sau nu depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare Se acceptă sistemul de comenzi electronice Se acceptă facturarea electronică Se acceptă plățile electronice Se acceptă Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu; Alte informații relevante: Conducătorul grupului de lucru: ______________________________ L.Ș.