## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Detectorului digital compatibil cu instalația radiologică mobilă, mod. Raybow XE (Primax, Italia) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Detector digital compatibil cu instalația radiologică mobilă, mod. Raybow XE (Primax, Italia) | Detector digital compatibil cu instalația radiologică mobilă, mod. Raybow XE (Primax, Italia) |  |  |  | Detector digital compatibil cu instalația radiologică mobilă, mod. Raybow XE (Primax, Italia) Tip CSI, a-Si TFT Rezoluție matrice >/=3500x4300 pixeli Pixel < /=100 µm Gradație 16 biți Dimensiune, cm >/= 35x43 Timp până la apariția imaginii maxim 3 secunde Tip conectare la unitate WiFi NOTĂ: Toate cerințele tehnice proprii piesei de schimb vor fi demostrabile exclusiv pe baza documentației tehnice emise de producător, ne fiind acceptate declarații pe propria răspundere.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Detectorului digital compatibil cu instalația radiologică mobilă, mod. Raybow XE (Primax, Italia) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Detector digital compatibil cu instalația radiologică mobilă, mod. Raybow XE (Primax, Italia) | Detector digital compatibil cu instalația radiologică mobilă, mod. Raybow XE (Primax, Italia) | 3: Bucată; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 45 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________