Specificaţii tehnice F- 4.1.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2. 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lotul 1. Consumabile pentru aparatul BBRAUN OMNI, a. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kit terapii CRRT (Omniset Kit) |  |  |  | Kit integrat de unică folosință p/u procedura de hemodiafiltrare veno-venoasă continua. Circuit integral, inclusiv hemofiltru, cu suprafața între 1,2m2 și 1,6m2. Toata conexiunile circuitului, inclusiv cu pungile de dializat, lichide de substitute, primer, efluent, dispun de cleme și conectoare de tip Luer-Lock. Circuitul arterial și cel venos dispune de porturi de injectare atât pe linie arterială, cât și pe linie venoasă. Circuitul dispune de 5 filtre cu pori 2 μm p/u protejarea senzorului de presiune al dispozitivului. Circuitul dispune de 1 pungă de încălzitor și 1 pungă de colectare p/u priming, cu volum de 2000ml cu conector Luer-Lock și cleme. |  |  |
| 1.2 | Collecting Bag Omniset 7L. |  |  |  | Pungă cu soluție de dializant - Pungă bicamerală, sterilă (1 cameră p/u soluția de bicarbonat, cealaltă cameră p/u soluția de potasiu, concentrație de 2mmol/l). Volumul pungii bicamerale: 5000ml. Fiecare cameră a pungii este dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-Lock). |  |  |
| 1.3 | Cateter Wit Mandarin |  |  |  | Cateter cu mandren (set) - Cateter cu dublu lumen, adaptat p/u flux sporit, calibru HFr, lungime 200mm și cu 2 porturi de injecție tip Luer-Lock. Ghid (de plastic sau metalic) cu о lungime de 700mm sau mai mult. Dilatator calibru 12Fr și lungime de 150mm. Ac de puncție calibru 8G. Dimensiunile și calibrele sunt date ca fiind compatibile între ele și nu pot fi înlocuite fără a lua în considerație caracteristicile întregului set. |  |  |
| 1.4 | Soluție bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Potassium |  |  |  | Pungă cu soluție de dializant – Pungă bicamerală, sterilă (1 cameră p/u soluția de bicarbonat, cealaltă cameră p/u soluția de potasiu, concentrație de 2mmol/l). Volumul pungii bicamerale: 5000ml. Fiecare cameră a pungii să fie dotată cu porturi de intrare separate (conectare tip clemă și Luer-Lock). |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Specificații de preț F-4.2.

| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lotul 1. Consumabile pentru aparatul BBRAUN OMNI, a. 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33140000-3 | Kit terapii CRRT (Omniset Kit) | buc. | 5 |  |  |  |  | DDP-Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de maxim 5 zile, de la comanda efectuată de persoanele responsabile, de la depozitul farmaceutic, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101. | MD58TRPCCW518 430A00124AA |  |
|  | 33140000-3 | Collecting Bag Omniset 7L. | buc. | 15 |  |  |  |  | DDP-Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de maxim 5 zile, de la comanda efectuată de persoanele responsabile, de la depozitul farmaceutic, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101. | MD58TRPCCW518 430A00124AA |  |
|  | 33140000-3 | Cateter Wit Mandarin | buc. | 5 |  |  |  |  | DDP-Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de maxim 5 zile, de la comanda efectuată de persoanele responsabile, de la depozitul farmaceutic, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101. | MD58TRPCCW518 430A00124AA |  |
|  | 33140000-3 | Soluție bicarbonat Sterilă 2MMOL/L Potassium | buc. | 150 |  |  |  |  | DDP-Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, se va efectua pe parcursul anului 2024, în decurs de maxim 5 zile, de la comanda efectuată de persoanele responsabile, de la depozitul farmaceutic, la adresa: IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal, 101. | MD58TRPCCW518 430A00124AA |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________