## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitației publice: |  |  | nr. LP |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitației publice: |  |  | Achiziționarea Pieselor de Schimb/Consumabilelor conform necesităților CNAMUP | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1.1 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN H3 SN-H3230313024 | Tuchscreen |  |  |  | Tuchscreen compatibil cu COMEN H3 SN-H3230313024
33100000-1 | 1.2 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN H3 SN-H3230313024 | Placă de bază |  |  |  | Placă de bază compatibil cu COMEN H3 SN-H3230313024
33100000-1 | 1.3 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN H3 SN-H3230313024 | Acumulator |  |  |  | Acumulator compatibil cu COMEN H3 SN-H3230313024
33100000-1 | 1.4 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN H3 SN-H3230313024 | Ecran |  |  |  | Ecran compatibil cu COMEN H3 SN-H3230313024
33100000-1 | 1.5 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN H3 SN-H3230313024 | Placă de derivații |  |  |  | Placă de derivații compatibil cu COMEN H3 SN-H3230313024
33100000-1 | 1.6 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN H3 SN-H3230313024 | Bloc de alimentare |  |  |  | Bloc de alimentare compatibil cu COMEN H3 SN-H3230313024
33100000-1 | 2.1 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1 200A SN-91180228057B | Placă de bază |  |  |  | Placă de bază compatibil cu COMEN CM 1 200A SN-91180228057B
33100000-1 | 2.2 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1 200A SN-91180228057B | Bloc de alimentare |  |  |  | Bloc de alimentare compatibil cu COMEN CM 1 200A SN-91180228057B
33100000-1 | 2.3 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1 200A SN-91180228057B | Placă de derivații |  |  |  | Placă de derivații compatibil cu COMEN CM 1 200A SN-91180228057B
33100000-1 | 2.4 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1 200A SN-91180228057B | Acumulator |  |  |  | Acumulator compatibil cu COMEN CM 1 200A SN-91180228057B
33100000-1 | 2.5 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1 200A SN-91180228057B | Ecran |  |  |  | Ecran compatibil cu COMEN CM 1 200A SN-91180228057B
33100000-1 | 2.6 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1 200A SN-91180228057B | Tuchscreen |  |  |  | Tuchscreen compatibil cu COMEN CM 1 200A SN-91180228057B
33100000-1 | 2.7 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1 200A SN-91180228057B | Modul de control (Tastatura din cauciuc si placa electronica) |  |  |  | Modul de control (Tastatura din cauciuc si placa electronica) compatibil cu COMEN CM 1 200A SN-91180228057B
33100000-1 | 3.1 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1200B SN-92171229035B | Placă de derivații |  |  |  | Placă de derivații compatibil cu COMEN CM 1200B SN-92171229035B
33100000-1 | 3.2 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1200B SN-92171229035B | Placă de bază |  |  |  | Placă de bază compatibil cu COMEN CM 1200B SN-92171229035B
33100000-1 | 3.3 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1200B SN-92171229035B | Acumulator |  |  |  | Acumulator compatibil cu COMEN CM 1200B SN-92171229035B
33100000-1 | 3.4 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1200B SN-92171229035B | Usita de la printer |  |  |  | Usita de la printer compatibil cu COMEN CM 1200B SN-92171229035B
33100000-1 | 4.1 | Piese de schimb și consumabile pentru EDAN SE301 A SN-360625-M22C08650004 | Acumulator |  |  |  | Acumulator compatibil cu EDAN SE301 A SN-360625-M22C08650004
33100000-1 | 4.2 | Piese de schimb și consumabile pentru EDAN SE301 A SN-360625-M22C08650004 | Tuchscreen |  |  |  | Tuchscreen compatibil cu EDAN SE301 A SN-360625-M22C08650004
33100000-1 | 4.3 | Piese de schimb și consumabile pentru EDAN SE301 A SN-360625-M22C08650004 | Placă de bază |  |  |  | Placă de bază compatibil cu EDAN SE301 A SN-360625-M22C08650004
33100000-1 | 5.1 | Piese de schimb și consumabile pentru Mindray D60 adult | Electrozi de unică folosința pentru defibrilatoare |  |  |  | Electrozi de unică folosința pentru defibrilatoare compatibile cu Mindray D60 adult
33100000-1 | 5.2 | Piese de schimb și consumabile pentru Mindray D60 copil | Electrozi de unică folosința pentru defibrilatoare |  |  |  | Mindray D60 copil compatibil cu Mindray D60 copil
33100000-1 | 6.1 | Piese de schimb și consumabile pentru CU Medical System LIFEGAIN SN-M2Q10B026 | Acumulator |  |  |  | Acumulator compatibil cu CU Medical System LIFEGAIN SN-M2Q10B026
33100000-1 | 6.2 | Piese de schimb și consumabile pentru CU Medical System LIFEGAIN SN-M2Q10B026 | Set padele pacient |  |  |  | Set padele pacient compatibil cu CU Medical System LIFEGAIN SN-M2Q10B026
33100000-1 | 6.3 | Piese de schimb și consumabile pentru CU Medical System LIFEGAIN SN-M2Q10B026 | Cablu de extensie pentru sensorSpO2 |  |  |  | Cablu de extensie pentru sensorSpO2 compatibil cu CU Medical System LIFEGAIN SN-M2Q10B026
33100000-1 | 6.4 | Piese de schimb și consumabile pentru CU Medical System LIFEGAIN SN-M2Q10B026 | Bloc de alimentare |  |  |  | Bloc de alimentare compatibil cu CU Medical System LIFEGAIN SN-M2Q10B026
33100000-1 | 6.5 | Piese de schimb și consumabile pentru CU Medical System LIFEGAIN SN-M2Q10B026 | Placă de bază |  |  |  | Placă de bază compatibil cu CU Medical System LIFEGAIN SN-M2Q10B026
33100000-1 | 7 | Piese de schimb și consumabile pentru Mindray D3 SN-EZ81001392 | Acumulator |  |  |  | Acumulator compatibil cu Mindray D3 SN-EZ81001392
33100000-1 | 8.1 | Piese de schimb și consumabile pentru Mindray R3 SN-FK-46040619 | Cablu ECG cu 10 fire |  |  |  | Cablu ECG cu 10 fire compatibil cu Mindray R3 SN-FK-46040619
33100000-1 | 8.2 | Piese de schimb și consumabile pentru Mindray R3 SN-FK-46040619 | Ecran |  |  |  | Ecran compatibil cu Mindray R3 SN-FK-46040619
33100000-1 | 9 | Piese de schimb și consumabile pentru Aspirator chirurgical 3A HEALTH CARE SRL Miniaspeed Battery Evo Plus SN223287/ASP | Acumulator pe bază de plumb 12V 5A |  |  |  | Acumulator pe bază de plumb 12V 5A compatibil cu Aspirator chirurgical 3A HEALTH CARE SRL Miniaspeed Battery Evo Plus SN223287/ASP (12V4.5AH/20HR), W90mm D65mm H100mm sau echivalent
33100000-1 | 10 | Piese de schimb și consumabile pentru Ventilator Pulmonar Hamilton T1 | Circuit de ventilare neonatal de unică folosință |  |  |  | Circuit de ventilare neonatal de unică folosință compatibil cu Ventilator Pulmonar Hamilton T1
33100000-1 | 11 | Piese de schimb și consumabile pentru LifeGain CU HD-1 | Electrozi de unică folosința pentru defibrilatoare |  |  |  | Electrozi de unică folosința pentru defibrilatoare compatibile cu LifeGain CU HD-1

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul procedurii: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea procedurii: |  |  | Achiziționarea Pieselor de Schimb/Consumabilelor conform necesităților CNAMUP | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | VALOAREA ESTIMATĂ fără TVA
33100000-1 | 1 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN H3 SN-H3230313024 | [8 empty] | 314583.33
33100000-1 | 1.1 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN H3 SN-H3230313024 | Tuchscreen | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 1.2 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN H3 SN-H3230313024 | Placă de bază | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 1.3 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN H3 SN-H3230313024 | Acumulator | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 1.4 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN H3 SN-H3230313024 | Ecran | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 1.5 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN H3 SN-H3230313024 | Placă de derivații | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 1.6 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN H3 SN-H3230313024 | Bloc de alimentare | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
[6 empty] | Total Lot 1 |  | 0 | 0
33100000-1 | 2 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM1 200A SN-91180228057B | [8 empty] | 202083.33
33100000-1 | 2.1 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1 200A SN-91180228057B | Placă de bază | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 2.2 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1 200A SN-91180228057B | Bloc de alimentare | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 2.3 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1 200A SN-91180228057B | Placă de derivații | Bucată | 25 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 2.4 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1 200A SN-91180228057B | Acumulator | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 2.5 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1 200A SN-91180228057B | Ecran | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 2.6 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1 200A SN-91180228057B | Tuchscreen | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 2.7 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1 200A SN-91180228057B | Modul de control (Tastatura din cauciuc si placa electronica) | Bucată | 15 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
[6 empty] | Total Lot 2 |  | 0 | 0
33100000-1 | 3 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1200B SN-92171229035B | [8 empty] | 72916.66
33100000-1 | 3.1 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1200B SN-92171229035B | Placă de derivații | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 3.2 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1200B SN-92171229035B | Placă de bază | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 3.3 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1200B SN-92171229035B | Acumulator | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 3.4 | Piese de schimb și consumabile pentru COMEN CM 1200B SN-92171229035B | Usita de la printer | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
[6 empty] | Total Lot 3 |  | 0 | 0
33100000-1 | 4 | Piese de schimb și consumabile pentru EDAN SE301 A SN-360625-M22C08650004 | [8 empty] | 37500
33100000-1 | 4.1 | Piese de schimb și consumabile pentru EDAN SE301 A SN-360625-M22C08650004 | Acumulator | Set | 5 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 4.2 | Piese de schimb și consumabile pentru EDAN SE301 A SN-360625-M22C08650004 | Tuchscreen | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 4.3 | Piese de schimb și consumabile pentru EDAN SE301 A SN-360625-M22C08650004 | Placă de bază | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
[6 empty] | Total Lot 4 |  | 0 | 0
33100000-1 | 5 | Electrozi de unică folosința pentru defibrilatoare pentru Mindray D60 | [8 empty] | 215833.33
33100000-1 | 5.1 | Piese de schimb și consumabile pentru Mindray D60 adult | Electrozi de unică folosința pentru defibrilatoare | Bucată | 250 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 5.2 | Piese de schimb și consumabile pentru Mindray D60 copil | Electrozi de unică folosința pentru defibrilatoare | Bucată | 120 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
[6 empty] | Total Lot 5 |  | 0 | 0
33100000-1 | 6 | Piese de schimb și consumabile pentru CU Medical System LIFEGAIN SN-M2Q10B026 | [8 empty] | 200833.33
33100000-1 | 6.1 | Piese de schimb și consumabile pentru CU Medical System LIFEGAIN SN-M2Q10B026 | Acumulator | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 6.2 | Piese de schimb și consumabile pentru CU Medical System LIFEGAIN SN-M2Q10B026 | Set padele pacient | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 6.3 | Piese de schimb și consumabile pentru CU Medical System LIFEGAIN SN-M2Q10B026 | Cablu de extensie pentru sensorSpO2 | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 6.4 | Piese de schimb și consumabile pentru CU Medical System LIFEGAIN SN-M2Q10B026 | Bloc de alimentare | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 6.5 | Piese de schimb și consumabile pentru CU Medical System LIFEGAIN SN-M2Q10B026 | Placă de bază | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
[6 empty] | Total Lot 6 |  | 0 | 0
33100000-1 | 7 | Piese de schimb și consumabile pentru Mindray D3 SN-EZ81001392 | [8 empty] | 166666.67
33100000-1 | 7.1 | Piese de schimb și consumabile pentru Mindray D3 SN-EZ81001392 | Acumulator | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
[6 empty] | Total Lot 7 |  | 0 | 0
33100000-1 | 8 | Piese de schimb și consumabile pentru Mindray R3 SN-FK-46040619 | [8 empty] | 30416.66
33100000-1 | 8.1 | Piese de schimb și consumabile pentru Mindray R3 SN-FK-46040619 | Cablu ECG cu 10 fire | Bucată | 20 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
33100000-1 | 8.2 | Piese de schimb și consumabile pentru Mindray R3 SN-FK-46040619 | Ecran | Bucată | 5 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
[6 empty] | Total Lot 8 |  | 0 | 0
33100000-1 | 9 | Piese de schimb și consumabile pentru Aspirator chirurgical 3A HEALTH CARE SRL Miniaspeed Battery Evo Plus SN223287/ASP | [8 empty] | 16666.67
33100000-1 | 9.1 | Piese de schimb și consumabile pentru Aspirator chirurgical 3A HEALTH CARE SRL Miniaspeed Battery Evo Plus SN223287/ASP | Acumulator pe bază de plumb 12V 5A | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
[6 empty] | Total Lot 9 |  | 0 | 0
33100000-1 | 10 | Piese de schimb și consumabile pentru Ventilator Pulmonar Hamilton T1 | [8 empty] | 8333.3333
33100000-1 | 10.1 | Piese de schimb și consumabile pentru Ventilator Pulmonar Hamilton T1 | Circuit de ventilare neonatal de unică folosință | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
[6 empty] | Total Lot 10 |  | 0 | 0
33100000-1 | 11 | Piese de schimb și consumabile pentru LifeGain CU HD-1 | [8 empty] | 300000
33100000-1 | 11.1 | Piese de schimb și consumabile pentru LifeGain CU HD-1 | Electrozi de unică folosința pentru defibrilatoare | Bucată | 40 |  |  | 0 | 0 | În termen de până la 30 zile de la plasarea bonului de comandă-livrare: în conformitatea cu pct.11 din Anunțul de Participare
[6 empty] | Total Lot 11 |  | 0 | 0
|  |  |  | 5: SUMA TOTALĂ; 7: 0; 8: 0 | 1565833.3133 | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________