## LIsta de distribuție
Nr. Lot | Denumire Lot | Descriere | Unitatea de măsură | Prețul estimat cu TVA | SCR | Icardiologie | IMC | SCFtiziopneumonologie | AMT Ciocana | SCM Gh.Paladi | SCM Arh. Mihail | SCM Sf. Treime | IMU | I Oncologic | IFP Chiril Draganiuc | MM2 | SR Cahul | SR Cantemir | SR Ceadîr-Lunga | SR Cimișlia | SR Fălești | SR Florești | SR Hîncești | SR Sîngerei | SR Ungheni | SR Ștefan-Vodă | Total Cantitate | Suma totala
1 | Acid poliglicolic USP 0, lungimea 75 cm, ac rotund | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastsorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbtie - 42 zile. USP 0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20-30 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18 |  |  | 500 |  |  | 1800 | [16 empty] | 2300 | 41400
2 | Acid poliglicolic USP 0, lungimea 75 cm, ac tăietor | USP 0 L- 75cm, 1ac 1/2 tăietor 75 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 16 | [9 empty] | 300 | [12 empty] | 300 | 4800
3 | Acid poliglicolic USP 0, lungimea 90 cm, ac rotund | USP 0 L- 90 cm. 1 ac ½rotund- 40 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 18 | [5 empty] | 4340 |  |  |  | 400 | [12 empty] | 4740 | 85320
4 | Acid poliglicolic 0 ac tăietor 26 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting). | Bucată | 18.5 |  |  | 200 | [19 empty] | 200 | 3700
5 | Acid poliglicolic 0 ac rotund 26 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 19.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9750
6 | Acid poliglicolic 0 ac rotund 26 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 0; L=75 cm; 1 ac; 26 mm; ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 19.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9750
7 | Acid poliglicolic USP 0, lungimea 90 cm, rapid absorbabila, ac rotund 40mm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40mm, 1/2 din cerc,0,lungimea 90 cm | Bucată | 20 | [5 empty] | 20 | [16 empty] | 20 | 400
8 | Acid poliglicolic USP 1/0, lungimea 75 cm, ac rotund | Acid polyglycolic,Nr 1/0 75 cm 1ac rotund 1/2curb 20-30mm | Bucată | 18 | [5 empty] | 1830 | [5 empty] | 100 | [10 empty] | 1930 | 34740
9 | Acid poliglicolic USP 1/0, lungimea 90 cm, ac rotund 1/2 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, 1/2 din cerc,1,,lungimea 90 cm | Bucată | 20 | [5 empty] | 3930 |  | 400 | [14 empty] | 4330 | 86600
10 | Acid poliglicolic USP 1/0, lungimea 90 cm, ac rotund 3/8 | Acid poliglicolic, ac rotund 30 mm, 3/8 ,0,lungimea 90 cmUSP1 (EP4). ac3/8. 30 mm | Bucată | 14 | [14 empty] | 480 | [7 empty] | 480 | 6720
11 | Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm | USP 1(absorbabil), ac, bold rotund 1/2x37mm L-75cm | Bucată | 23 |  |  | 1200 | [19 empty] | 1200 | 27600
12 | Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm | PGA 1(absorbabil)ac, bold rotund 1/2x48mm L-90cm | Bucată | 22 |  |  | 1000 | [19 empty] | 1000 | 22000
13 | Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm | PGA 2(absorbabil)ac, bold rotund 1/2x48mm L-90cm | Bucată | 22 |  |  | 1000 | [19 empty] | 1000 | 22000
14 | Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 19.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9750
15 | Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 26 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 19.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9750
16 | Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 20 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting). | Bucată | 18.5 |  |  | 300 | [19 empty] | 300 | 5550
17 | Acid poliglicolic 2/0 ac tăietor 26 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting). | Bucată | 18.5 |  |  | 300 | [19 empty] | 300 | 5550
18 | Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 20 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 2/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 19.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9750
19 | Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 26 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 2/0; L=75 cm; 1 ac; 26 mm; ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 19.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9750
20 | Acid poliglicolic USP 2/0, lungimea 75 cm, ac rotund 20mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastsorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbtie - 42 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 19 |  |  | 500 |  |  | 1500 | [16 empty] | 2000 | 38000
21 | Acid poliglicolic USP 2/0, lungimea 75 cm, ac rotund 26mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastsorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbtie - 42 zile. USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9250
22 | Acid poliglicolic USP 2/0, lungimea 75 cm, ac rotund 30mm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 30-32mm, 1/2 din cerc,2/0,lungimea 75 cm | Bucată | 20 | [5 empty] | 200 | [16 empty] | 200 | 4000
23 | Acid poliglicolic USP 2/0, 3 metric, lungimea 75 cm, ac rotund 48mm | Acid poliglicolic USP 2/0 3metric, ac circular 1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm | Bucată | 30 | [18 empty] | 200 |  |  |  | 200 | 6000
24 | Acid poliglicolic USP 2/0, 5 metric, lungimea 75 cm, ac rotund 40mm | Acid poliglicolic USP 2/5 metric, ac circular, 1/2 rotund 40mm, lungime fir 75cm Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbtie: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbtie totala intre 60 si 90 de zile | Bucată | 30 | [14 empty] | 480 |  |  |  | 96 |  |  |  | 576 | 17280
25 | Acid poliglicolic USP 2/0, 5 metric, lungimea 75 cm, ac rotund 48mm | Acid poliglicolic USP 2/5 metric, ac circular 1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm | Bucată | 30 | [18 empty] | 400 |  |  |  | 400 | 12000
26 | Acid poliglicolic USP 2/0,lungimea 70 cm, ac tăietor | USP 2/0 L- 70cm, 1ac 3/8 tăietor 36 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. | Bucată | 17 | [9 empty] | 300 | [12 empty] | 300 | 5100
27 | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastsorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbtie - 42 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 | Fastsorb |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9250
28 | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastsorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbtie - 42 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 | Fastsorb |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9250
29 | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 3/0; Lungimea firului=90 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 19.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9750
30 | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 3/0; Lungimea firului=90 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 19.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9750
31 | Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 20 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting). | Bucată | 18.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9250
32 | Acid poliglicolic 3/0 ac tăietor 16 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting). | Bucată | 18.5 |  |  | 400 | [19 empty] | 400 | 7400
33 | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 3/0; L=75 cm; 1 ac; 16 mm; ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 19.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9750
34 | Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 3/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 19.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9750
35 | Acid poliglicolic USP 3/0, 2 Metric lungimea 75 cm, 2 ace | USP 3/0; Lungimea suturii 75cm; cu 2 ace;Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper; | Bucată | 18.31 | 100 | [21 empty] | 100 | 1831
36 | Acid poliglicolic USP 3/0, 2 Metric lungimea 75 cm, ac rotund 20mm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 20-23mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm | Bucată | 20 | [5 empty] | 200 |  | 400 | [14 empty] | 600 | 12000
37 | Acid poliglicolic USP 4/0, lungimea 75 cm, ac rotund 16 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastsorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbtie - 42 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9250
38 | Acid poliglicolic USP 4/0, lungimea 75 cm, ac rotund 20mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastsorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbtie - 42 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9250
39 | Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 600 | [19 empty] | 600 | 11100
40 | Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 16 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 800 | [19 empty] | 800 | 14800
41 | Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 20 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting). | Bucată | 19.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9750
42 | Acid poliglicolic 4/0 ac tăietor 16 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting). | Bucată | 18.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9250
43 | Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 16 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 4/0; L=75 cm; 1 ac; 16 mm; ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9250
44 | Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 4/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9250
45 | Acid poliglicolic USP 4/0, lungimea 75 cm, ac rotund 22mm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 22-23mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | Bucată | 20 | [5 empty] | 100 | [16 empty] | 100 | 2000
46 | Acid poliglicolic USP 4/0, 1,5metric, lungimea 75 cm, ac rotund 48mm | Acid poliglicolic USP 4/0, 1,5metric, ac circular 1/2 rotund 48mm, lungime fir 75cm | Bucată | 30 | [18 empty] | 72 |  |  |  | 72 | 2160
47 | Acid poliglicolic USP 5/0, lungimea 75 cm, ac rotund 16mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastsorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbtie - 42 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 19.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9750
48 | Acid poliglicolic USP 5/0, lungimea 75 cm, ac rotund 20mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastsorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbtie - 42 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9250
49 | Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 800 | [19 empty] | 800 | 14800
50 | Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 20 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 600 | [19 empty] | 600 | 11100
51 | Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 16 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting). | Bucată | 19.5 |  |  | 400 | [19 empty] | 400 | 7800
52 | Acid poliglicolic 5/0 ac tăietor 20 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită , multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistenta la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% ¦ 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbtie - 60-90 zile. USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Tăietor (Reverse cutting). | Bucată | 19.5 |  |  | 400 | [19 empty] | 400 | 7800
53 | Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 5/0; L=75 cm; 1 ac; 16 mm; ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 700 | [19 empty] | 700 | 12950
54 | Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 20 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 5/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 700 | [19 empty] | 700 | 12950
55 | Acid polyglycolic,(Vicril rapid),gros. firului 0-1,lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm | Acid polyglycolic,(Vicril rapid),gros. firului 0-1,lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm | Bucată | 19 | [5 empty] | 2000 | [16 empty] | 2000 | 38000
56 | Benzi sutură adezive 6 mm x 76 mm | Benzi adezive, hipoalergenice, delicate, ce se folosesc pentru înlocuirea suturilor chirurgicale de la nivelul epidermei. Dimensiunile: 6 mm x 76 mm: (50 plicuri x 3 benzi)/cutie. | Cutie | 200 | [9 empty] | 60 | [12 empty] | 60 | 12000
57 | Capron chirurgical impletit USP 0 | Fir capron împletit steril ambalat cate 20 m USP 0 | Bucată | 1 | [6 empty] | 1000 | [15 empty] | 1000 | 1000
58 | Capron chirurgical impletit USP 1 (EP4); | 1. Capron chirurgical impletit USP 1 (EP4); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletită, nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, reziztență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală | Bucată | 24 | [6 empty] | 1000 | 300 | [10 empty] | 300 |  |  |  | 1600 | 38400
59 | Capron chirurgical impletit USP 2 (EP3) | 1. Capron chirurgical impletit USP 2/0 (EP3); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletită, nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, reziztență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală | Bucată | 50 | [18 empty] | 300 |  |  |  | 300 | 15000
60 | Capron chirurgical impletit USP 2 (EP5); | 1. Capron chirurgical impletit USP 2 (EP5); 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletită, nevopsită; 3.Reacție minimă la nivel de țesut; 4.Neresorbabil; 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril; 6.Rezistență ridicată la rupere; 7.Structură flexibilă, reziztență la oboseală; 8.Sterilizare: radiații Gamma; 9.Ambalare individuală | Bucată | 24 | [7 empty] | 100 | [10 empty] | 300 |  |  |  | 400 | 9600
61 | Capron chirurgical nesteril EP3 L-250m | Capron chirurgical nesteril EP3 L-250m, bobine | Bucată | 55 | [19 empty] | 50 |  |  | 50 | 2750
62 | Capron chirurgical nesteril EP3 L-50m | Capron chirur rasucit nesteril USP2/0(EP3m)-50m | Bucată | 70 | [14 empty] | 100 | [7 empty] | 100 | 7000
63 | Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m | Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m, bobine | Bucată | 46 | [19 empty] | 50 |  |  | 50 | 2300
64 | Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m | Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m, bobine | Bucată | 35 | [19 empty] | 50 |  |  | 50 | 1750
65 | Capron din bobine N 3 | Capron din bobine Nr 3 (250 m) neresorbabil, răsucit, alb, nesteril, material de sutură/metru | m | 1 |  |  | 5000 |  |  | 31000 |  |  |  | 48000 | [12 empty] | 84000 | 84000
66 | Capron din bobine N 4 | Capron din bobine Nr 4 (130 m) neresorbabil, răsucit, alb, nesteril, material de sutură/metru | m | 1 |  |  | 10000 |  |  | 20800 |  |  |  | 48000 | [12 empty] | 78800 | 78800
67 | Capron din bobine N 5 | Capron din bobine Nr 5 (80 m) neresorbabil, răsucit, alb, nesteril, material de sutură/metru | m | 1 |  |  | 20000 |  |  | 20502 |  |  |  | 55000 | [12 empty] | 95502 | 95502
68 | Cartușe pt stapler liniar (30 mm) | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 30 mm | Bucată | 340 | [8 empty] | 50 | 120 | [12 empty] | 170 | 57800
69 | Cartușe pt stapler liniar (60 mm) | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 60 mm | Bucată | 340 | [8 empty] | 100 | 120 | [12 empty] | 220 | 74800
70 | Cartușe pt stapler liniar (90 mm) | Cartușe lungime 90 mm;de unică folosință; compatibil cu Stapler liniar reutilizabil. | Bucată | 340 | [8 empty] | 100 | [13 empty] | 100 | 34000
71 | Casete compatibile pentru apatrat de sutură mecanică de unica folosință | Casete reutilizabile pentru apatrat de sutură mecanică universal pentru intervențiile endoscopice pentru țăsuturi și structuri vasculare cu lungimea 45 mm Caseta de 6 rînduri de clame și mecanizm de taierea țăsuturilor. | Bucată | 300 | [9 empty] | 120 | [12 empty] | 120 | 36000
72 | Casete compatibile pentru apatrat de sutură mecanică de unica folosință | Casete reutilizabile pentru apatrat de sutură mecanică universal pentru intervențiile endoscopice pentru țăsuturi și structuri grosimea mare cu lungimea 45 mm și mecanizm de taierea țăsuturilor | Bucată | 300 | [9 empty] | 60 | [12 empty] | 60 | 18000
73 | Casete compatibile pentru apatrat de sutură mecanică de unica folosință | Casete reutilizabile pentru apatrat de sutură mecanică universal pentru intervențiile endoscopice pentru țăsuturi și structuri grosimea medie cu lungimea 45 mm Caseta de 6 rînduri de clame și mecanizm de taierea țăsuturilor. | Bucată | 300 | [9 empty] | 60 | [12 empty] | 60 | 18000
74 | Casete compatibile pentru apatrat de sutură mecanică de unica folosință | Casete reutilizabile pentru apatrat de sutură mecanică universal pentru intervențiile endoscopice pentru țăsuturi și structuri grosimea medie cu lungimea 60 mm Caseta de 6 rînduri de clame și mecanizm de taierea țăsuturilor. | Bucată | 300 | [9 empty] | 60 | [12 empty] | 60 | 18000
75 | Casete compatibile pentru apatrat de sutură mecanică de unica folosință | Casete reutilizabile pentru apatrat de sutură mecanică universal pentru intervențiile endoscopice pentru țăsuturi și structuri grosimea mare cu lungimea 60mm Caseta de 6 rînduri de clame și mecanizm de taierea țăsuturilor. | Bucată | 300 | [9 empty] | 60 | [12 empty] | 60 | 18000
76 | Catgut cromat EP. 3.0 | Catgut chromat steril, in ambalaj cu ac, EP. 3.0 | Bucată | 5 | [20 empty] | 96 |  | 96 | 480
77 | Catgut cromat EP. 3.5 | Catgut chromat steril, in ambalaj cu ac, EP. 3.5. Ac rotund, lungimea ac: 30, 35 mm, lungimea fir: 75cm | Bucată | 5 | [6 empty] | 350 | [15 empty] | 350 | 1750
78 | Catgut cromat EP. 4 | Catgut cromat steril, in ambalaj cu ac, EP. 4. Ac rotund, lungimea ac: 1/2- 35, 40 mm, lungimea fir: 75cm | Bucată | 6 | [6 empty] | 550 | [12 empty] | 120 | 72 |  | 742 | 4452
79 | Catgut cromat EP. 5 | Catgut cromat steril, in ambalaj cu ac, EP. 5 .Ac rotund, lungimea ac: 35,40,50 mm, lungimea fir: 75cm | Bucată | 10 | [6 empty] | 1000 | [8 empty] | 600 | 200 |  |  | 120 |  |  | 1920 | 19200
80 | Catgut chromat USP 3/0 | USP 3/0 ac bold rotund 15:20mm, L-75 cm | Bucată | 4.42 |  |  | 700 | [19 empty] | 700 | 3094
81 | Catgut chromat USP 4/0 | USP 4/0 ac bold rotund 15:20mm, L-75 cm | Bucată | 4.31 |  |  | 600 | [19 empty] | 600 | 2586
82 | Catgut chromat USP 5/0 | USP 5/0 ac bold rotund 15mm, L-75 cm | Bucată | 4.31 |  |  | 600 | [19 empty] | 600 | 2586
83 | Catgut cromat USP 0, L150cm | Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0) L=150 cm (steril) | Bucată | 7 | [7 empty] | 500 | [14 empty] | 500 | 3500
84 | Catgut cromat USP 1, 5 Metric, L150 cm | Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1) L=150 cm (steril) | Bucată | 8 | [7 empty] | 300 | [14 empty] | 300 | 2400
85 | Catgut cromat USP 1, L75 cm | Surgical suture, Chromic Catgut, absorbable suture, USP1, 75cm, 1/2 circle round bodied, 37mm | Bucată | 7 |  |  | 2000 | [8 empty] | 200 | [10 empty] | 2200 | 15400
86 | Catgut necromat 150 cm, N 3 metric steril | Catgut necromat 150cm, N 3 metric steril | Bucată | 10 | [5 empty] | 10 | [16 empty] | 10 | 100
87 | Catgut necromat 150 cm, N 4 metric steril | Catgut necromat 150 cm, N 4 metric steril | Bucată | 10 | [5 empty] | 910 | [16 empty] | 910 | 9100
88 | Catgut necromat 150 cm, N 5 metric steril | Catgut necromat 150cm, N 5 metric steril | Bucată | 10 | [5 empty] | 800 | [16 empty] | 800 | 8000
89 | Catgut necromat 150 cm, N 6 metric steril | Catgut necromat 150 cm, N 6 metric steril | Bucată | 11 | [5 empty] | 900 | [16 empty] | 900 | 9900
90 | Catgut necromat 150 cm, N 7 metric steril | Catgut necromat 150 cm, N 7 metric steril | Bucată | 12 | [5 empty] | 2050 | [16 empty] | 2050 | 24600
91 | Catgut plain EP 3.5 | Catgut plain steril, in ambalaj cu ac, EP. 3.5, Ac rotund, lungimea ac: 30, 35 mm, lungimea fir: 75cm, USP 2/0(EP3,5) | Bucată | 9 | [6 empty] | 400 | [14 empty] | 108 | 508 | 4572
92 | Catgut plain EP-4, L-75cm | Catgut plan cu ac: lungimea 1/2- 40 mm, EP-4, Lungimea firului -75cm, steril | Bucată | 9 | [6 empty] | 400 | [12 empty] | 120 |  |  | 520 | 4680
93 | Catgut plain EP-5, L-75cm | Catgut plan cu ac,lungimea ac: 35, 40, 50 mm, Lungimea fir -75cm, steril, USP 1(EP5) | Bucată | 9 | [6 empty] | 300 | [12 empty] | 120 |  | 156 | 576 | 5184
94 | Catgut plain, USP-0 :Lungimea suturii 75 cm,ac 1/2 rotund 30mm | Catgut plain, USP-0 :Lungimea suturii 75 cm,ac 1/2 rotund 30mm | Bucată | 20 | [13 empty] | 480 | [8 empty] | 480 | 9600
95 | Catgut plain, USP-0 :Lungimea suturii 75 cm,ac 1/2 rotund 37mm | Surgical suture, Plain Catgut, absorbable suture, USP0, 75cm, 1/2 circle round bodied, 37mm | Bucată | 20 | [11 empty] | 200 | [10 empty] | 200 | 4000
96 | Catgut plain, USP-1 :Lungimea suturii 75 cm,ac 1/2 rotund 45mm | Catgut plain, USP-1 :Lungimea suturii 75 cm,ac 1/2 rotund 45mm | Bucată | 20 | [13 empty] | 480 | [8 empty] | 480 | 9600
97 | Catgut plain, USP-2:Lungimea suturii 75 cm: ac 1/2 rotund 45 mm | Catgut plain, USP-2:Lungimea suturii 75 cm: ac 1/2 rotund 45 mm | Bucată | 20 | [13 empty] | 360 |  |  | 96 |  |  |  | 200 | 108 | 764 | 15280
98 | Catgut plain, USP-3,Lungimea suturii 75 cm,ac 1/2 rotund 45mm | Catgut plain, USP-3,Lungimea suturii 75 cm,ac 1/2 rotund 45mm, USP 3/0(EP3) | Bucată | 20 | [13 empty] | 480 | [5 empty] | 120 |  | 108 | 708 | 14160
99 | Catgut USP 0 (4 metri) L150cm | Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=150 cm, fără ac (steril) | Bucată | 6.5 | [7 empty] | 1000 | [8 empty] | 244 | [5 empty] | 1244 | 8086
100 | Catgut USP 0 (4 metri) L75cm | Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril) | Bucată | 5.2 | [7 empty] | 500 | [7 empty] | 300 | [6 empty] | 800 | 4160
101 | Catgut USP 0 (EP4) | USP 0 (EP4), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 26 mm, L-75 cm | Bucată | 6.048 |  |  | 400 | [19 empty] | 400 | 2419.2
102 | Catgut USP 1 (4 metric) L75 cm | Catgut 1(4 metric) 75 cm, cu ac atraumatic | Bucată | 30 | [17 empty] | 120 |  |  |  |  | 120 | 3600
103 | Catgut USP 1 (5 metri) L150cm | Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1) L=150 cm (steril) | Bucată | 7.4 | [7 empty] | 500 | [14 empty] | 500 | 3700
104 | Catgut USP 1 (5 metric) L75cm | Catgut USP 1/5metric, ac circular 1/2 rotund atraumatic , 37mm, lungime fir 75cm | Bucată | 30 |  |  | 2000 | [14 empty] | 360 | 96 |  |  |  | 2456 | 73680
105 | Catgut USP 2/0 (3.5 metric) L75cm | Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP 2/0) L=75 cm, ac 26-27 mm, 1/2 cerc, rotund (steril) | Bucată | 6.048 |  |  | 400 |  |  |  |  | 1000 | [10 empty] | 96 |  |  |  | 1496 | 9047.808
106 | Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm | Catgut USP 2/0 (EP 3) cu ac L75cm, steril | Bucată | 7 | [15 empty] | 60 | [6 empty] | 60 | 420
107 | Catgut USP 2/0 (EP 6) cu ac L75-90cm | Catgut USP 2/6 metric, ac circular, 1/2rotund 50mm, lungime fir 75cm /90cm | Bucată | 30 |  |  | 500 | [15 empty] | 48 |  |  |  | 548 | 16440
108 | Catgut USP 3/0 (3 metric) L150cm | Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=150 cm (steril) | Bucată | 5.7 | [7 empty] | 1000 | [14 empty] | 1000 | 5700
109 | Catgut USP 3/0 (3 metric) L75cm | Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=75 cm ac 26-30 mm 1/2 cerc, rotund (steril) | Bucată | 5 |  |  | 500 |  |  |  |  | 1000 | [8 empty] | 72 | [5 empty] | 1572 | 7860
110 | Catgut USP 4/0 (EP2) | USP 4/0 (EP2), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 17mm, L-75 cm | Bucată | 6.048 |  |  | 500 | [11 empty] | 240 | [7 empty] | 740 | 4475.52
111 | Catgut USP 5/0 (EP1) | USP 5/0 (EP1), cu 1 ac, bold rotund 1/2 x 17 mm, L-75 cm | Bucată | 6.048 |  |  | 300 | [19 empty] | 300 | 1814.4
112 | Clipuri laparoscopice titan LT-300 | Clipuri laparoscopice titan LT-300 | Bucată | 24 | [6 empty] | 3300 | [15 empty] | 3300 | 79200
113 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2/0, lungimea 60-70 cm | "Cu 2 ace; 2/0; Lungimea (cm ) – 60-70; Forma acului miocardial – 1/2 rotunda, 25-26mm; Forma acului penetrant - taios drept 85-90mm | Bucată | 116.127 | 200 | [21 empty] | 200 | 23225.4
114 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2/0, lungimea 80-150 cm | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 2 ace, USP 2/0. Lungimea (cm ) 80 - 150 Forma acului miocardial 3/8 Forma acului penetrant drept | Bucată | 13 |  | 700 | [20 empty] | 700 | 9100
115 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 3/0, 2 ace | Cu 2 ace; 3/0; Lungimea (cm ) – 60-70; Forma acului miocardial – 1/2 rotunda, 17-18mm; Forma acului penetrant - taios drept 60-65mm. | Bucată | 98.9 | 200 | [21 empty] | 200 | 19780
116 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 3/0, 5 ace | Cu 5 ace; 3/0; Lungimea (cm ) –aprox. 220 cm; Forma acului toracal – curbata d1mm; 4 acele miocardiale d.0,45mm - cu fixarea fina | Bucată | 3480 | 50 | [21 empty] | 50 | 174000
117 | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 3/0, 5 ace, Tub de protectie | Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară Cu 5 ace, USP 3/0 Lungimea (cm ) 60 sau 220 cm Forma acului miocardial curved Forma acului penetrant curved Tub de protectie Polyethylene 1.5 mm | Bucată | 2900 |  | 5 | [20 empty] | 5 | 14500
118 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 6/0. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 6/0. Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 13, Curbura acului C-1 3/8 taper | Bucată | 63.24 |  | 360 | [20 empty] | 360 | 22766.4
119 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului (mm) 9, CC | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea suturii (cm) 60, Lungimea acului (mm) 9, Curbura acului CC 3/8 tapercut | Bucată | 264.53 |  | 72 | [20 empty] | 72 | 19046.16
120 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului (mm) 9, C-1 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 9, Curbura acului C-1 3/8 taper | Bucată | 59 |  | 288 | [20 empty] | 288 | 16992
121 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea acului (mm) 10-11 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7/0. Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 10-11, Curbura acului C-1 3/8 taper | Bucată | 207.66 |  | 288 | [20 empty] | 288 | 59806.08
122 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8/0. L45cm Lungimea acului (mm) 8, CC | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8/0. Lungimea suturii (cm) 45, Lungimea acului (mm) 8, Curbura acului CC 3/8 taper | Bucată | 312.74 |  | 108 | [20 empty] | 108 | 33775.92
123 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8/0. L60-75cm Lungimea acului (mm) 8, CC | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 8/0. Lungimea suturii (cm) 60 - 75, Lungimea acului (mm) 8, Curbura acului CC 3/8 taper | Bucată | 203.27 |  | 324 | [20 empty] | 324 | 65859.48
124 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 2/0 Lungimea acului (mm) 37 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 90, Lungimea acului (mm) 37, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 59.1 |  | 36 | [20 empty] | 36 | 2127.6
125 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 17 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 90, Lungimea acului (mm) 17, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 64.96 |  | 72 | [20 empty] | 72 | 4677.12
126 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 22 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 90, Lungimea acului (mm) 22, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 52.37 |  | 972 | [20 empty] | 972 | 50903.64
127 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 25-26 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 90, Lungimea acului (mm) 25-26, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 53.75 |  | 396 | [20 empty] | 396 | 21285
128 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 17, 3/8 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0, Lungimea suturii (cm) 90, Lungimea acului (mm) 17, Curbura acului 3/8 Taper | Bucată | 74.78 |  | 36 | [20 empty] | 36 | 2692.08
129 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 17, 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0,Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 17, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 55.69 |  | 252 | [20 empty] | 252 | 14033.88
130 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 22 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0, Lungimea suturii (cm) 90, Lungimea acului (mm) 22, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 54.41 |  | 1000 | [20 empty] | 1000 | 54410
131 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 22, 3/8 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0, Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 22, Curbura acului 3/8 Taper | Bucată | 74.78 |  | 108 | [20 empty] | 108 | 8076.24
132 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0 Lungimea acului (mm) 13, 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0, Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 13,Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 54.73 |  | 36 | [20 empty] | 36 | 1970.28
133 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0 Lungimea acului (mm) 17, 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0, Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 17, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 57.5787 |  | 432 | [20 empty] | 432 | 24874
134 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm) 17, 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen USP 3/0. Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 17, Curbura acului 1/2, Forma acului Taper | Bucată | 50.11 |  | 36 | [20 empty] | 36 | 1803.96
135 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 17, 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 17, Curbura acului 1/2, Forma acului Taper | Bucată | 51.76 |  | 72 | [20 empty] | 72 | 3726.72
136 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm) 22, 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen USP 4/0. Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 22, Curbura acului 1/2, Forma acului Taper | Bucată | 42.48 |  | 468 | [20 empty] | 468 | 19880.64
137 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6/0 Lungimea acului (mm) 13, 3/8 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen USP 6/0. Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 13, Curbura acului 3/8, Forma acului Taper | Bucată | 36.38 |  | 36 | [20 empty] | 36 | 1309.68
138 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 acePoliofelin sintetic liniar si polipropilen | Fire atraumatice cardiovasculară USP 2/0; monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen,Lungimea suturii (cm) – 90;Lungimea acelor (mm) – 26± 2%,Curbura acului - 1/2 Taper . | Bucată | 66.4103 | 192 | [21 empty] | 192 | 12750.7776
139 | Fire chirurgicala de nailon | Sutura nonabsorbabila Nylon, sterila ,marimea 6/0 cu ac rotund 3/8 , lungimea firului 45cm, | Bucată | 25 | [12 empty] | 100 | [9 empty] | 100 | 2500
140 | Fire metalice pentru stern, USP 6 Metric EP 8 | USP 6 Metric EP 8; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50 Curbura acului – 1/2 Tapercut; | Bucată | 52.74 | 800 | [21 empty] | 800 | 42192
141 | Fire metalice pentru stern, USP 7 Metric EP 9 | USP 7 Metric EP 9; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50, Curbura acului – 1/2 Tapercut; | Bucată | 52.74 | 1200 | [21 empty] | 1200 | 63288
142 | Fire metalice pentru stern, USP 0 Metric EP 4 | USP 0 Metric EP 4 ; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 26, Curbura acului – 1/2 TaperPoint; | Bucată | 80.55 | 24 | [21 empty] | 24 | 1933.2
143 | Fire metalice pentru stern USP 1 Metric EP 5 | USP 1 Metric EP 5 ; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 40, Curbura acului – 1/2 TaperPoint; | Bucată | 63.25 | 24 | [21 empty] | 24 | 1518
144 | Fire metalice pentru stern USP 2 Metric EP 6 | USP 2 Metric EP 6 ; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 40, Curbura acului – 1/2 TaperPoint; | Bucată | 80.55 | 180 | [21 empty] | 180 | 14499
145 | Fire metalice pentru stern USP 3 Metric EP 7 | USP 3 Metric EP 7 ; Lungimea suturii (cm)-75; Lungimea acului (mm) – 40, Curbura acului – 1/2 Tapercut; | Bucată | 63.25 | 120 | [21 empty] | 120 | 7590
146 | Fire metalice pentru stern Metric EP 6 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului, Metric EP 6, Lungimea suturii (cm) 45, Lungimea acului (mm) 48, Curbura acului 1/2 Tapercut | Bucată | 35.7 |  | 672 | [20 empty] | 672 | 23990.4
147 | Fire metalice pentru stern Metric EP 7 | Fire metalice pentru stern, 316L otel inoxidabil ASTM, Standard F138 Grade 2, cu rotaţia acului, Metric EP 7, Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 57, Curbura acului 1/2 Tapercut | Bucată | 60.1 |  | 1104 | [20 empty] | 1104 | 66350.4
148 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 12mm, 3/8 din cerc,5/0,lungimea 75 cm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 12mm, 3/8 din cerc,5/0,lungimea 75 cm | Bucată | 20 | [5 empty] | 100 | [16 empty] | 100 | 2000
149 | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 18-19 mm, 3/8 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil, ac taietor 18-19 mm, 3/8 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | Bucată | 20 | [5 empty] | 230 | [16 empty] | 230 | 4600
150 | Petice de teflon p/u suturi Forma-Patrat. | Marimea - 2-3x3x1-2mm.Forma-Patrat. | Bucată | 23.279 | 720 | [21 empty] | 720 | 16760.88
151 | Petice de teflon p/u suturi Forma-Oval. | Marimea 6-7x3x1-2mm.Forma-Oval. | Bucată | 22.13 | 3240 | [21 empty] | 3240 | 71701.2
152 | Poliamid USP 4/0, ac 13-17 mm | Poliamid (Daclon, Maxon, Nylon) USP 4/0. Neabsorbabil, L-75 cm, 1 ac, 17mm - 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea verde sau neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. | Bucată | 40 | [8 empty] | 72 | [13 empty] | 72 | 2880
153 | Poliamid USP 4/0, ac 22-25 mm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliamid), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | Bucată | 10 | [5 empty] | 100 | [16 empty] | 100 | 1000
154 | Poliamid USP 4/0 ac rotund, 15 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 4/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=15 mm; Curbura și forma acului = ⅜ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 100 | [19 empty] | 100 | 1850
155 | Poliamid USP 2/0 ac taietor 26 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 2/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ⅜ Tăietor (Reverse cutting). | Bucată | 19.5 |  |  | 400 | [19 empty] | 400 | 7800
156 | Poliamid USP 2/0 ac rotund 26 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 2/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=26 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 19.5 |  |  | 400 | [19 empty] | 400 | 7800
157 | Poliamid USP 3/0 ac rotund, 15 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 3/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=15 mm; Curbura și forma acului = ⅜ Rotund (Taper point). | Bucată | 19.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9750
158 | Poliamid USP 3/0 ac rotund, 16 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9250
159 | Poliamid USP 5/0 ac rotund, 16 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 5/0; Lungimea firului=35 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 100 | [19 empty] | 100 | 1850
160 | Poliamid USP 5/0 ac tăietor, 15 mm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, sterilă, neresorbabilă, vopsită (indigo), monofilament, PA (Polyamide / Nylon). USP 5/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ⅜ Tăietor (Reverse cutting). | Bucată | 18.5 |  |  | 100 | [19 empty] | 100 | 1850
161 | Poliester USP 1 (4M), L20 m | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 4M (USP 1) 20 m | Bucată | 17 | [7 empty] | 100 | [14 empty] | 100 | 1700
162 | Poliester USP 2 (5M), L20 m | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m | Bucată | 20 | [7 empty] | 200 | [14 empty] | 200 | 4000
163 | Poliester USP 3/0 (2M), L20 m | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 2M (USP 3/0) 20 m | Bucată | 15 | [7 empty] | 100 | [14 empty] | 100 | 1500
164 | Poliester, USP 3/0, lungimea 75 cm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm | Bucată | 10 |  |  |  | 50 |  | 100 | [16 empty] | 150 | 1500
165 | Poliester, USP 4/0, lungimea 75 cm | Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester), ac rotund 22-25 mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm | Bucată | 10 | [5 empty] | 300 | [16 empty] | 300 | 3000
166 | Poliester, USP 4/0, lungimea 45 cm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, neresorbabilă, vopsită (verde), multifilament, PET (Polyester), cu acoperire de silicon elastomer (echivalent cu POLISIL). USP 4/0; Lungimea firului=45 cm; 1 ac; Lungimea acului=15 mm; Curbura și forma acului = ⅜ Tăietor (Reverse cutting). | Bucată | 18.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9250
167 | Poliester, USP 4/0, lungimea 90 cm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, neresorbabilă, vopsită (verde), multifilament, PET (Polyester), cu acoperire de silicon elastomer (echivalent cu POLISIL). USP 4/0; Lungimea firului=90 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9250
168 | Poliester, USP 5/0, lungimea 60 cm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, neresorbabilă, vopsită (verde), multifilament, PET (Polyester), cu acoperire de silicon elastomer (echivalent cu POLISIL). USP 5/0; Lungimea firului=60 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 400 | [19 empty] | 400 | 7400
169 | Poliester, USP 5/0, lungimea 75 cm | Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, neresorbabilă, vopsită (verde), multifilament, PET (Polyester), cu acoperire de silicon elastomer (echivalent cu POLISIL). USP 5/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=17 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point). | Bucată | 18.5 |  |  | 400 | [19 empty] | 400 | 7400
170 | Poliester împletit alb USP Nr 1 | USP Nr 1 (sutură împletită 20m) | Bucată | 18.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9250
171 | Poliester împletit alb USP Nr 2-0 | USP Nr 2-0 (sutură împletită 20m) | Bucată | 18.5 |  |  | 500 | [19 empty] | 500 | 9250
172 | Poliglactina USP 0 3,5metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm | Poliglactina USP 0 3,5metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm | Bucată | 30 | [18 empty] | 72 |  |  |  | 72 | 2160
173 | Poliglactina USP 1/4metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm | Poliglactina USP 1/4metric, ac 1/2rotund 36mm, lungime fir 75cm | Bucată | 30 | [18 empty] | 96 |  |  |  | 96 | 2880
174 | Poliglactina USP 3/0 2metric, ac 1/2rotund , lungime fir 75cm | Poliglactina USP 3/0 2metric, ac 1/2rotund , lungime fir 75cm | Bucată | 30 | [18 empty] | 120 |  |  |  | 120 | 3600
175 | Poliglecaprone USP 3/0, lungimea 70 cm | USP 3/0, lungimea 70 cm, 2 ace 5/8 , rotunde, lungimea acului 26 mm | Bucată | 18 | [9 empty] | 600 | [12 empty] | 600 | 10800
176 | Polydioxanone USP 1/0, L=90 cm | Polydioxanone (PDS). USP 1/0 L -90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura | Bucată | 12 | [6 empty] | 300 | [15 empty] | 300 | 3600
177 | Polydioxanone USP 5/0, L70 cm | USP 5/0 L -70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura | Bucată | 13 | [6 empty] | 300 | [15 empty] | 300 | 3900
178 | Polydioxanone , 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund | Bucată | 16 | [7 empty] | 500 | [14 empty] | 500 | 8000
179 | Polydioxanone , 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund | Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund | Bucată | 20 | [7 empty] | 700 | [14 empty] | 700 | 14000
180 | Polydioxanone USP 2/0 (EP3) L-75cm, lac, 1/2 30mm R | USP 2/0 (EP3) L-75cm, lac, 1/2 30mm R | Bucată | 25 | [14 empty] | 300 | [7 empty] | 300 | 7500
181 | Polydioxanone USP 2/0, L=90 cm | Polydioxanone (PDS). USP 2/0 L -90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura | Bucată | 15 | [6 empty] | 650 | [15 empty] | 650 | 9750
182 | Polydioxanone USP 3/0 (EP2) L-75cm, lac, 1/2 30mm R | USP 3/0 (EP2) L-75cm, lac, 1/2 30mm R | Bucată | 25 | [14 empty] | 300 | [7 empty] | 300 | 7500
183 | Polydioxanone USP 3/0 2metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm | Polydioxanone USP 3/0 2metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm | Bucată | 30 | [18 empty] | 120 |  |  |  | 120 | 3600
184 | Polydioxanone USP 4/0 1,5metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm | Polydioxanone USP 4/0 1,5metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm | Bucată | 20 | [7 empty] | 200 | [10 empty] | 100 |  |  |  | 300 | 6000
185 | Polydioxanone USP 4/0 lungimea 90 cm | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb.(polidiaxanon),doua ace rotunde20 mm , 1/2 din cerc,4/0,lungimea 90 cm | Bucată | 10 | [5 empty] | 50 | [16 empty] | 50 | 500
186 | Polyglactin USP 1/0 L- 75cm | Polyglactin,Nr 1/0 75cm 1 ac rotund 1/2curb 20-30mm | Bucată | 19 | [5 empty] | 500 | [16 empty] | 500 | 9500
187 | Polyglactin USP 2/0 L – 90 cm | USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 12 | [9 empty] | 50 | [12 empty] | 50 | 600
188 | Polypropylene USP 10/0, lungimea 30 cm | Polypropylene (PM) USP 10/0 Neabsorbabil, L - 30 cm, 1 ac, 6 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. | Bucată | 120 | [8 empty] | 36 | [13 empty] | 36 | 4320
189 | Polypropylene USP 7/0, lungimea 60 cm | Polypropylene (PM) USP 7/0 Neabsorbabil, L - 60 cm, 1 ac, 10 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. | Bucată | 70 | [8 empty] | 120 | [13 empty] | 120 | 8400
190 | Polypropylene USP 0, 3.5M L=75-90 cm, | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75-90 cm, ac 30-40 mm, 1/2 cerc, rotund | Bucată | 3 | [5 empty] | 120 |  | 100 | [14 empty] | 220 | 660
191 | Polypropylene USP 1, 4 metric, lungimea 75 cm | Polypropylene monofilament steril USP 1 (4metric), 75 cm. 1/2 Circle round bodied 35-40 mm. (ac rotund) | Bucată | 10 | [7 empty] | 1000 |  |  |  |  | 150 | [9 empty] | 1150 | 11500
192 | Polypropylene USP 2 (5metric), lungimea 75 cm | Polypropylene monofilament steril USP 2 (5metric), 75 cm. 1/2 Circle round bodied 35 mm. (ac rotund) | Bucată | 10 | [12 empty] | 150 | [9 empty] | 150 | 1500
193 | Polypropylene USP 2/0, 3metric, lungimea 75 cm | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund | Bucată | 3 | [7 empty] | 200 | [14 empty] | 200 | 600
194 | Polypropylene USP 2/0, 3metric, lungimea 90 cm | Polypropylen USP 2/0 3metric, ac rotund 30mm, 1/2 din cerc, lungimea 90 cm | Bucată | 10 | [5 empty] | 300 | [12 empty] | 120 |  |  |  | 420 | 4200
195 | Polypropylene USP 2/0, ac drept | USP 2/0 L - 75 cm, 1 ac drept, 70 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură | Bucată | 18 | [9 empty] | 350 | [12 empty] | 350 | 6300
196 | Polypropylene USP 2/0, ac tăietor | Fir sutură Polipropilenă Monofilament steril 2/0 cu ac tăitor 1/2 cerc. Ambalat individual | Bucată | 15 |  |  |  |  | 100 | [17 empty] | 100 | 1500
197 | Polypropylene USP 3/0, 2 Metric, lungimea 75 cm | Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund | Bucată | 5 | [7 empty] | 200 | [14 empty] | 200 | 1000
198 | Polypropylene USP 3/0, lungimea 90 cm | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 26-27 mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 90 cm | Bucată | 10 | [5 empty] | 12 | [16 empty] | 12 | 120
199 | Polypropylene USP 4/0, 1.5metric, lungime 75cm | Polypropylen USP 4/0 1,5metric, ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm | Bucată | 30 | [18 empty] | 100 |  |  |  | 100 | 3000
200 | Polypropylene USP 5/0, lungimea 90 cm | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doa ace rot.ac rotund 17-18 mm, 1/2 din cerc,5/0,lungimea 90 cm | Bucată | 10 | [5 empty] | 100 | [16 empty] | 100 | 1000
201 | Polypropylene USP 6/0, lungimea 75 cm, ac 1/2 | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen),1/2 din cerc,6/0,lungimea 75 cm ac rotund 12-13mm, | Bucată | 10 | [5 empty] | 24 | [16 empty] | 24 | 240
202 | Polypropylene USP 6/0, lungimea 75 cm, ac 3/8 | Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund, forma curburii 3/8 | Bucată | 10 | [7 empty] | 200 | [14 empty] | 200 | 2000
203 | Polypropylene USP 6/0, lungimea 90 cm | Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen), doua ace rot.ac rotund 12-13 mm, 1/2 din cerc,6/0,lungimea 90 cm | Bucată | 10 | [5 empty] | 48 | [16 empty] | 48 | 480
204 | Polypropylene USP 8/0, lungimea 45 cm | Polypropylene (PM) USP 8/0 Neabsorbabil, L - 45 cm, 1 ac, 8 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. | Bucată | 90 | [8 empty] | 120 | [13 empty] | 120 | 10800
205 | Polypropylene USP 9/0, lungimea 30 cm | Polypropylene (PM) USP 9/0 Neabsorbabil, L - 30 cm, 1 ac, 6 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. | Bucată | 120 | [8 empty] | 36 | [13 empty] | 36 | 4320
206 | Silk USP 4/0 | Neabsorbabil, L-45 cm, 1 ac, 13mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea neagră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. | Bucată | 50 | [8 empty] | 72 | [13 empty] | 72 | 3600
207 | Surura absorbabila cu un ac monofilamen poliviaxon, sintetic (PDO) | USP 5\0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -17 , curbura acului -3\8 cuting (MS4542) | Bucată | 28.23 | 150 | [21 empty] | 150 | 4234.5
208 | Sutura absorbabila cu un ac monofilamen poliviaxon, sintetic (PDO) | USP 4\0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -15 , curbura acului -3\8 cuting (MS4543) | Bucată | 29.82 | 500 | [21 empty] | 500 | 14910
209 | Sutura absorbabila monofilamen poliviaxon, sintetic (PDO) | USP 3\0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -24 , curbura acului -3\8 cuting (MS4564) | Bucată | 28.46 | 1000 | [21 empty] | 1000 | 28460
210 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 0/0 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi, sa-şi menţină proprităţile de 80% la 14 zile şi 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP 0/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 45 Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 27.99 |  | 1008 | [20 empty] | 1008 | 28213.92
211 | Sutură atraumatică absorbabilă USP 2/0 (sutura toracică) | L - 90cm, 2 ace, 26 mm - 30 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compozitie: glicomer 631 (glycolide 60%, trimethilene carbonate 26%, dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițiala la 1 săptămăna și minim 75% la 2 săptămăni și 40% la trei săptămăni post implantare Absorbție completa in maxim 110 zile, mănuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi. | Bucată | 80 | [8 empty] | 36 | [13 empty] | 36 | 2880
212 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0, lungimea acului 26-30 | L - 90cm, 2 ace, 26 mm - 30 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide si acid lactic (9:1), împletit, acoperit cu e-caprolactone și streat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plaga aproximativ 80% după 2 săptămăni și peste 30% după 3 săptămăni. Termen de resorbție completa 56-70 zile postimplantare. | Bucată | 70 | [8 empty] | 36 | [13 empty] | 36 | 2520
213 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 2/0, lungimea acului 36-37 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită şi acoperită cu substanţa pentru a trece mai uşor prin ţesuturi, sa-şi menţină proprităţile de 80% la 14 zile şi 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai putin de 140% a standardelor USP 2/0 Lungimea suturii (cm) 75-90 Lungimea acului (mm) 37-36 Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 29.69 |  | 144 | [20 empty] | 144 | 4275.36
214 | Sutură atraumatică absorbabilă USP 3/0 (sutura toracică) | L - 90cm, 2 ace, 26 mm - 30 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compozitie: glicomer 631 (glycolide 60%, trimethilene carbonate 26%, dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițiala la 1 săptămăna și minim 75% la 2 săptămăni și 40% la trei săptămăni post implantare Absorbție completa in maxim 110 zile, mănuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi. | Bucată | 80 | [8 empty] | 36 | [13 empty] | 36 | 2880
215 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0, lungimea acului 25 | Sutură atraumatică absorbabilă monofilament conţinut din compus din glycolide (60%), dioxanone (14%) şi trimethylene carbonate (26 %), să-şi menţină proprietăţile de 75% la 14 zile şi 40% la 21 de zile USP 3/0, Lungimea suturii (cm) 60-75 Lungimea acului (mm) 25 Curbura acului 3/8 cutting | Bucată | 30.96 |  | 252 | [20 empty] | 252 | 7801.92
216 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3/0, lungimea acului 26-30 | L - 90cm, 2 ace, 26 mm - 30 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir resorbabil, sintetic, copolimer compus din glycolide si acid lactic (9:1), împletit, acoperit cu e-caprolactone și streat de calciu. Firul să asigure suport de 140% la implantare, în plaga aproximativ 80% după 2 săptămăni și peste 30% după 3 săptămăni. Termen de resorbție completa 56-70 zile postimplantare. | Bucată | 70 | [8 empty] | 36 | [13 empty] | 36 | 2520
217 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac 0 USP (3.5 metric) Lungimea suturii (cm) 75-90 | Sutură cardiovasculară atraumatică cu un ac 0 USP (3.5 metric) Lungimea suturii (cm) 75-90 Lungimea acului (mm) 37-45 Curbura acului ½ Forma acului TAPERCUT | Bucată | 33.86 |  | 36 | [20 empty] | 36 | 1218.96
218 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, 8 suturi pe petice, USP 0, Marimea la petic 3x7 mm | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 0, Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 25-26, Curbura acului ½, Marimea la petic 3x7mm, Forma acului taper | Bucată | 77.34 |  | 600 | [20 empty] | 600 | 46404
219 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, 8 suturi pe petice, USP 2/0, Marimea la petic 3x3 mm | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 16-17, Curbura acului ½, Marimea la petic 3x3 mm, Forma acului TAPERCUT | Bucată | 40.37 |  | 2400 | [20 empty] | 2400 | 96888
220 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, 8 suturi pe petice, USP 2/0, Marimea la petic 3x7 mm | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace, în pachet cîte 8 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 16-18, Curbura acului ½, Marimea la petic 3x7 mm, Forma acului- tapercut | Bucată | 40.37 |  | 1020 | [20 empty] | 1020 | 41177.4
221 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 2/0, Lungimea acului (mm) 25-26, ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie, USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 75-90, Lungimea acului (mm) 25-26, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 41.3 |  | 180 | [20 empty] | 180 | 7434
222 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 2/0, Lungimea acului (mm) 20-22 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 60-80, Lungimea acului (mm) 20-22, Curbura acului 1/2 Taper, Marimea la petic 6-7x3x1-2mm | Bucată | 40.37 |  | 180 | [20 empty] | 180 | 7266.6
223 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 2/0, Lungimea acului (mm) 20-22, ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie, USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 75-90, Lungimea acului (mm) 20-22, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 41.3 |  | 840 | [20 empty] | 840 | 34692
224 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 2/0, Lungimea acului (mm) 25-26 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) USP 2/0, Lungimea suturii (cm) 60-80, Lungimea acului (mm) 25-26, Curbura acului 1/2 Taper, Marimea la petic 6-7x3x1-2mm | Bucată | 40.37 |  | 1320 | [20 empty] | 1320 | 53288.4
225 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 3/0, Lungimea acului (mm) 20-22, ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie, USP 3/0, Lungimea suturii (cm) 75-90, Lungimea acului (mm) 20-22, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 33.9 |  | 36 | [20 empty] | 36 | 1220.4
226 | Sutură cardiovasculară atraumatică pe petic cu 2 ace, USP 4/0, Lungimea acului (mm) 16, ac specific p/u cardiochirurgie | Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace,(asamblat din fibre de masă moleculară mare, lant lung, polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie, USP 4/0, Lungimea suturii (cm) 75, Lungimea acului (mm) 16, Curbura acului 1/2 Taper | Bucată | 1159.2 |  | 36 | [20 empty] | 36 | 41731.2
227 | Sutura din mătase USP 0, fără ac | Sutura atraumatica fara ac non absorbabilă, împletită, răsucită, fabricată din filamente de mătase naturală. USP 0 Lungimea suturii (cm) 60 cm Cantitatea în pachet N -36 suturi culoarea suturii neagra | Bucată | 69.2 |  | 360 | [20 empty] | 360 | 24912
228 | Sutura din mătase USP 0/0, lungimea acului 25 mm | Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi, USP 0/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 25 Curbura acului ½ taper | Bucată | 12.1 |  | 1500 | [20 empty] | 1500 | 18150
229 | Sutura din mătase USP 0/0, lungimea acului 30 mm | Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 0/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 30 Curbura acului 3/8 cutting | Bucată | 17.76 |  | 1050 | [20 empty] | 1050 | 18648
230 | Sutura din mătase USP 1, lungimea acului 35 mm | Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 1 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 35 Curbura acului ½ taper | Bucată | 18.9 |  | 696 | [20 empty] | 696 | 13154.4
231 | Sutura din mătase USP 2, lungimea acului 35 mm | Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 2 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 35 Curbura acului ½ taper | Bucată | 17.76 |  | 60 | [20 empty] | 60 | 1065.6
232 | Sutura din mătase USP 2/0, fără ac | Sutura atraumatica fara ac non absorbabilă, împletită, răsucită, fabricată din filamente de mătase naturală. USP 2/0 Lungimea suturii (cm) 10 suturi cite 75 cm Cantitatea în pachet N- 36 blocuri | Bucată | 27.68 |  | 144 | [20 empty] | 144 | 3985.92
233 | Sutura din mătase USP 2/0, lungimea acului 25 mm | Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 2/0 Lungimea suturii (cm) 75 Lungimea acului (mm) 25 Curbura acului 1/2 taper | Bucată | 17.76 |  | 348 | [20 empty] | 348 | 6180.48
234 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-4 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-4 Lungimea suturii 91 cm Lungimea acului 17 mm Curbura acului 3/8, taper | Bucată | 2149 |  | 12 | [20 empty] | 12 | 25788
235 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-4, cu 2 ace | CV-4 Lungimea suturii(cm)-91 cm lungimea acului(mm)-22 mm,curbura acului- 1/2 taper | Bucată | 1500 | 36 | [21 empty] | 36 | 54000
236 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-5 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-5 Lungimea suturii 91 cm Lungimea acului 22 mm Curbura acului 1/2, taper 2 Petice ePTFE (politetraftoretilen) 2-0,4x3x6 Tendinea(denumirea muşchiului in limba latina) p/u chorda | Bucată | 2149 |  | 12 | [20 empty] | 12 | 25788
237 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-6 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-6 Lungimea suturii 61 cm Lungimea acului 9-13 mm Curbura acului 1/2, taper | Bucată | 2149 |  | 12 | [20 empty] | 12 | 25788
238 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-7 | Suturi nonabsorbabile din politetraftoretilen (ePTFE), monofilament CV-7 Lungimea suturii 61 cm Lungimea acului 9-13 mm Curbura acului 1/2, taper | Bucată | 2149 |  | 12 | [20 empty] | 12 | 25788
239 | Vicril USP 0, L90cm | Vicril 0,lun.90 cm-antibacterial | Bucată | 65 | [5 empty] | 2030 | [16 empty] | 2030 | 131950
240 | V-LOC Absorbabil USP 3/0 | USP 3/0; Lungimea suturii (cm) 15; Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – ½ Taper | Bucată | 37 | [9 empty] | 20 | [12 empty] | 20 | 740
241 | V-LOC Absorbabil USP 2/0 | V-LOC Absorbabil 2/0 steril cu ac tăitor 1/2 cerc. Ambalat separat cu termen de valabilitate nu mai mic de 3 ani | Bucată | 15 |  |  |  |  | 100 | [17 empty] | 100 | 1500
3889191.1256